ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ՀՆՀ (RFB))

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

(Մեկ-ծրարով մրցութային գործընթաց)

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում /բաղկացած 2 լոտից/

ՀՆՀ No` LGDR/NCB/PG-2024/1

Լոտ 1՝ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Թունել թաղամասի Կոմիտաս փողոց 2-րդ փակուղի տուն 13 հասցեում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում 150 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադում

Լոտ 2՝ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Պեռլիտ թաղամասի ջրամատակարարումն ապահովող պոմպակայանի հարակից տարածքում 100 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում

ԾՐԱԳԻՐ՝ Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագիր (ՏԻԱԲԾ)

Ֆինանսավորման աղբյուր՝ USAID-111-IL-23-0001

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ /ՀՏԶՀ/

ԵՐԿԻՐ` Հայաստանի Հանրապետություն

Հրապարակված՝ «24» հուլիսի 2024թ.

Բովանդակություն

ՄԱՍ 1 Մրցութային ընթացակարգեր

Բաժին I – Ցուցումներ հայտատուներին

Բաժին II - Մրցույթի Տվյալների Աղյուսակ (ՄՏԱ)

Բաժին III - Գնահատման և որակավորման չափանիշներ

Բաժին IV - Մրցութային ձևաթղթեր

Բաժին V – Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ

Բաժին VI - Բանկի քաղաքականություն խարդախության և կոռուպցիայի մասին

ՄԱՍ 2 - Մատակարարման պահանջներ

Բաժին VII – Մրցութային տվյալների աղյուսակ

ՄԱՍ 3 - Պայմանագիր

Բաժին VIII - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

Բաժին IX - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

Բաժին X - Պայմանագրի ձևեր

ՄԱՍ 1 Մրցութային ընթացակարգեր

Բաժին I – Ցուցումներ հայտատուներին

Բովանդակություն

Ա. Ընդհանուր դրույթներ	7

1.	Հայտի շրջանակը	7

2.	Ֆինանսավորման Աղբյուր	7

3.	Խարդախություն և Կոռուպցիա	8

4.	Իրավասու Հայտատուներ	9

5.	Իրավասու ապրանքներ և հարակից ծառայություններ	13

Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը	14

6.	Մրցութային փաստաթղթերի բաժինները	14

7.	Մրցութային փաստաթղթի պարզաբանում	15

8.	Մրցութային փաստաթղթի փոփոխություն	15

Գ. Հայտերի պատրաստում	16

9.	Հայտի պատրաստման ծախսերը	16

10.	Հայտի լեզուն	16

11.	Հայտի մաս կազմող փաստաթղթերը	16

12.	Հայտի նամակ և Գնացուցակներ	17

13.	Այլընտրանքային հայտեր	18

14.	Հայտի գներ և զեղչեր	18

15.	Հայտի և վճարման արժույթները	21

16.	Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում են ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը և համապատասխանությունը	21

17.	Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է Հայտատուի համապատասխանությունը պահանջներին և որակավորումը	22

18.	Հայտերի վավերականության ժամկետ	23

19.	Հայտի ապահովում	24

20.	Հայտի ձևաչափ և ստորագրում	27

Դ. Հայտերի ներկայացում և բացում	28

21.	Հայտերի կնքում և նշագրում	28

22.	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ	28

23.	Ուշ ներկայացված հայտեր	29

24.	Հայտերի ետկանչ, փոխարինում և փոփոխում	29

25.	Հայտի բացում	30

Ե. Հայտերի գնահատում և համեմատում	32

26.	Գաղտնիություն	32

27.	Հայտերի պարզաբանում	32

28.	Շեղումներ, վերապահումներ և բացթողումներ	33

29.	Համապատասխա-նության որոշում	33

30.	Անհամապատաս-խանություններ, սխալներ և բացթողումներ	34

31.	Թվաբանական սխալների ուղղում	35

32.	Փոխարկում մեկ արժույթի	36

33.	Նախապատվության սահման	36

34.	Հայտերի գնահատում	36

35.	Հայտերի համեմատում	38

36.	Աննորմալ ցածր առաջարկներ	38

37.	Հայտատուի որակավորումը	39

38.	Գնորդի իրավունքը՝  ընդունելու ցանկացած հայտ և մերժելու ցանկացած կամ բոլոր հայտերը	40

39.	Անգործության ժամկետ	40

40.	Շնորհման մտադրության մասին ծանուցում	40

Զ. Պայմանագրի շնորհում	41

41.	Շնորհման չափանիշներ	41

42.	Գնորդի իրավունքը՝ փոփոխելու քանակները շնորհման ժամանակ	41

43.	Շնորհման ծանուցում	41

44.	Գնորդի Պարզաբանում/ դիբրիֆինգ	42

45.	Պայմանագրի կնքում	43

46.	Կատարման երաշխիք	44

47.	Գնումների հետ կապված բողոք	45

I Բաժին- Ցուցումներ Հայտատուներին

| Ա. Ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հայտի շրջանակը | - Համաձայն Գնման հատուկ ծանուցման Հայտեր ներկայացնելու հրավեր, Մրցույթի Տվյալների Աղյուսակում (ՄՏԱ) նշված Հայտեր ներկայացնելու հրավերի, Գնորդը, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում, թողարկում է սույն Մրցույթի փաստաթղթերը Ապրանքների և եթե կիրառելի է, հարակից ծառայությունների մատակարարման համար, ինչպես նշված է VII Բաժնում՝ Մրցութային տվյալների աղյուսակում (ՄՏԱ): Սույն Հայտեր ներկայացնելու հրավերի (ՀՆՀ) լոտերի (պայմանագրերի) անվանումը և նույնականացման համարը նշված են ՄՏԱ-ում: - Սույն Մրցութային փաստաթղթերում՝ ### ա) «գրավոր» տերմինը նշանակում է գրավոր (օրինակ՝ փոստով, էլեկտրոնային փոստով, ֆաքսով, ներառյալ, եթե նշված է ՄՏԱ-ում, բաշխված կամ ստացված Գնորդի կողմից օգտագործվող էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով) փոխանցված ստացման ապացույցով. ### բ. եթե համատեքստը պահանջում է, ապա «եզակի» նշանակում է «հոգնակի» և հակառակը. և ### գ) «Օր» նշանակում է օրացուցային օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ որպես «Աշխատանքային օր»: Աշխատանքային օր է համարվում ցանկացած օր, որը Վարկառուի պաշտոնական աշխատանքային օրն է: Այն բացառում է Վարկառուի պաշտոնական պետական ​​տոները: |  |
| Ֆինանսավորման Աղբյուր | - ՄՏԱ-ում նշված Փոխառուն կամ Ստացողը (այսուհետ՝ «Փոխառու») դիմել է ֆինանսավորման կամ ստացել է ֆինանսավորում (այսուհետ՝ «Ֆինանսավորման միջոցներ») Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից կամ Զարգացման միջազգային ասոցիացիայից (այսուհետ՝ «Բանկ») ՄՏԱ-ում նշված գումարի չափով ՄՏԱ-ում նշված ծրագրի իրականացման նպատակով: Փոխառուն մտադիր է միջոցների մի մասը կիրառել պայմանագրով նախատեսված իրավասու վճարումների համար, որոնց համար տրված է սույն մրցութային փաստաթուղթը: - Բանկի կողմից վճարում կիրականացվի միայն Փոխառուի կողմից դիմումի և Բանկի կողմից հաստատման դեպքում, Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրի դրույթների և պայմանների համաձայն: Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրով արգելվում է Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ հաշվից գումար հանել անձանց կամ իրավաբանական անձանց վճարելու կամ ապրանքների ներմուծման համար, եթե, որքանով Բանկը տեղյակ է, նման վճարումը կամ ներմուծումը արգելվում է Միացյալ ազգերի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ, որն ընդունվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության կանոնակարգի VII գլխում: Փոխառուից բացի որևէ այլ կողմ չի ստանձնում Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրով վերապահված իրավունքներ կամ չունի որևէ պահանջ Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ միջոցների նկատմամբ |  |
| Խարդախություն և Կոռուպցիա | - Բանկը պահանջում է համապատասխանություն խարդախության և կոռուպցիոն գործելակերպի հետ կապված իր քաղաքականության դրույթներին որոնք ներկայացված են VI բաժնում: - Սույն քաղաքականությամբ նաև պահանջվում է, որ Հայտատուները թույլատրեն կամ պարտադրեն իրենց գործակալներին /որոնք հայտարարագրված են կամ հայտարարագրված չեն/, ենթակապալառուներին, ենթախորհրդատուներին, ծառայություն մատուցողներին կամ մատակարարներին թույլատրել Բանկին ստուգել բոլոր հաշիվները, գրառումները և հայտի ներկայացման, մրցութային առաջարկի ներկայացման (նախաորակավորման դեպքում) և պայմանագրի կատարման (շնորհման դեպքում) հետ կապված այլ փաստաթղթեր և ապահովել աուդիտի իրականացումը Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից: |  |
| Իրավասու Հայտատուներ | - Հայտատուն կարող է լինել ընկերություն, որը մասնավոր կառույց է կամ պետական հիմնարկ է, որը համապատասխանում է ՑՀ 4.6 դրույթին, կամ նշված կառույցների համակցություն է համատեղ գործունեության (ՀԳ) կարգավիճակով, որը գործում է ընթացիկ համաձայնագրի կամ համաձայնագիր կնքելու մտադրությունը հիմնավորող համապատասխան նամակի շրջանակում: Համատեղ գործունեության դեպքում բոլոր անդամները համատեղ և առանձին պատասխանատու են Պայմանագրի իրականացման համար Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: ՀԳ-ն նշանակում է ներկայացուցիչ, որն իրավասու է վարել գործընթացը ՀԳ-ի որևէ կամ բոլոր անդամների համար և անունից մրցույթի ընթացքում և Պայմանագրի շնորհման դեպքում՝ պայմանագրի իրականացման ընթացքում: ՀԳ-ի անդամների թիվը չի սահմանափակվում, եթե այլ բան նշված չէ ՄՏԱ-ում: - Հայտատուն չպետք է շահերի բախում ունենա: Եթե պարզվի, որ որևէ հայտատու շահերի բախում ունի, վերջինս կորակազրկվի: Այս մրցույթի շրջանակում Հայտատուն կարող է համարվել շահերի բախում ունեցող, եթե Հայտատուն ### (ա) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է որևէ այլ Հայտատուի, վերահսկվում կամ ընդհանուր վերահսկողության տակ է գտնվում որևէ այլ Հայտատուի հետ. կամ ### (բ) ստանում կամ ստացել է որևէ ուղղակի կամ անուղղակի սուբսիդիա մեկ այլ Հայտատուից. կամ ### (գ) որևէ այլ հայտատուի հետ ունեն միևնույն իրավական ներկայացուցիչը. կամ ### (դ) այնպիսի հարաբերության մեջ է գտնվում որևէ այլ Հայտատուի հետ ուղղակիորեն կամ ընդհանուր երրորդ կողմերի միջոցով, որ հայտնվում է այնպիսի դիրքում, որ ազդեցություն է ունենում որևէ այլ Հայտատուի հայտի վրա կամ սույն մրցույթի գործընթացի հետ կապված Գնորդի որոշումների վրա. կամ ### (ե) կամ նրա մասնաճյուղերից որևէ մեկը որպես խորհրդատու մասնակցել է հայտի առարկա հանդիսացող աշխատանքների նախագծման կամ տեխնիկական բնութագրերի պատրաստմանը. կամ ### (զ) նրա փոխկապակցված կազմակեր պություններից որևէ մեկը վարձվել է (կամ առաջարկվում է վարձել) Գնորդի կամ Վարկառուի կողմից Պայմանագրի իրականացման համար. կամ ### (է) մատակարարում է ապրանքներ, աշխատանքներ կամ ոչ- խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք բխում են կամ ուղղակիորեն առնչվում են ՄՏԱ-ի ՑՀ 2.1 կետում նշված ծրագրի նախապատրաստմանը կամ իրականացմանն ուղղված խորհրդատվական ծառայություններին և որոնք մատակարարել է կամ որոնք մատակարարվել են որևէ ներկայացուցչի կողմից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է տվյալ ընկերությունը, վերահսկվում է տվյալ ընկերության կողմից կամ համատեղ վերահսկողության տակ է գտնվում տվյալ ընկերության հետ. կամ ### (ը) գործարար կամ ընտանեկան սերտ հարաբերության մեջ է գտնվում Փոխառուի (կամ ծրագիրն իրականացնող կառույցի կամ փոխառության որևէ մասը ստացողի) անձնակազմի որևէ մասնագետի հետ, ով (i) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է մրցույթի փաստաթղթերի կամ պայմանագրի պայմանների մշակման, և/կամ նշված պայմանագրի հայտերի գնահատման գործընթացներում, կամ (ii) ներգրավված է տվյալ պայմանագրի իրականացման կամ վերահսկողության մեջ, եթե նշված հարաբերության ընթացքում ծագած բախումը չի կարգավորվել Բանկի կողմից ընդունելի եղանակով գնման ամբողջ գործընթացում և պայմանագրի իրականացման ընթացքում: - Ընկերությունը, որը Հայտատու է (անհատապես կամ որպես ՀԳ անդամ) չպետք է մասնակցի մեկից ավելի հայտերի, բացառությամբ թույլատրված այլընտրանքային հայտերի: Սա ներառում է մասնակցությունը որպես ենթակապալառու/ենթամատակարար: Նման մասնակցությունը կհանգեցնի բոլոր Հայտերի որակազրկմանը, որոնցում ներգրավված է ընկերությունը: Ընկերությունը, որը հայտատու կամ ՀԳ անդամ չէ, կարող է որպես ենթակապալառու մասնակցել մեկից ավելի հայտերի: - Հայտատուն կարող է ունենալ ցանկացած երկրի քաղաքացիություն ՑՀ 4.8 կետի սահմանափակումներով: Հայտատուն համարվում է որևէ երկրի քաղաքացի, եթե Հայտատուն կազմավորվել, միավորվել կամ գրանցվել է տվյալ երկրում և գործում է տվյալ երկրի օրենքների դրույթներին համապատասխան, ինչպես վկայում է գրանցման մասին ակտը (կամ կազմավորման կամ անդամագրման համարժեք փաստաթղթերը) և գրանցման փաստաթղթերը՝ ելնելով կոնկրետ դեպքից: Չափանիշը կիրառվում է նաև Պայմանագրի որևէ մասի, այդ թվում հարակից ծառայությունների իրականացման համար առաջարկվող ենթակապալառուների կամ ենթախորհրդատուների ազգային պատկանելությունը որոշելու ժամանակ: - Ընկերությունները և անհատները կարող են ոչ իրավասու համարվել, եթե այդպես նշված է V Բաժնում և (ա) համաձայն օրենքի կամ պաշտոնական կանոնակարգերի, Փոխառուի երկիրը արգելում է առևտրային հարաբերությունները տվյալ երկրի հետ, եթե միայն Բանկը բավարարված է, որ նման արգելքը չի խոչընդոտում արդյունավետ մրցակցությանը ապրանքների մատակարարման կամ անհրաժեշտ աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման գործընթացում, կամ (բ) ի կատարումն Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի որոշման, որը կայացվել է Միացյալ ազգերիԿանոնադրության VII գլխի շրջանակում, Փոխառուի երկիրը արգելում է տվյալ երկրից ապրանքների ներմուծում կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների վարձում կամ որևէ վճարման կատարում տվյալ երկրի որևէ անձի կամ կառույցի: - Հայտատուները, որոնք Գնորդի երկրում պետական ​​ձեռնարկություններ կամ հաստատություններ են, կարող են իրավասու լինել մրցակցելու և Պայմանագիր(ներ) ստանալու համար միայն այն դեպքում, եթե նրանք կարող են Բանկի համար ընդունելի ձևով հաստատել, որ իրենք (i) իրավաբանորեն և ֆինանսական առումով ինքնավար (ii) գործում են առևտրային օրենսդրության համաձայն, և (iii) չեն գտնվում Գնորդի վերահսկողության ներքո: - Պատվիրատուն չպետք է կասեցնի Մրցույթի մասնակցին մրցույթին մասնակցելուց Մրցույթի ապահովման հայտարարագրի գործարկման արդյունքում: - Ընկերությունները և անհատները կարող են ոչ իրավասու համարվել, եթե այդպես նշված է V Բաժնում և (ա) համաձայն օրենքի կամ պաշտոնական կանոնակարգերի, Փոխառուի երկիրը արգելում է առևտրային հարաբերությունները տվյալ երկրի հետ, եթե միայն Բանկը բավարարված է, որ նման արգելքը չի խոչընդոտում արդյունավետ մրցակցությանը ապրանքների մատակարարման կամ անհրաժեշտ աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման գործընթացում, կամ (բ) ի կատարումն Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի որոշման, որը կայացվել է Միացյալ ազգերիԿանոնադրության VII գլխի շրջանակում, Փոխառուի երկիրը արգելում է տվյալ երկրից ապրանքների ներմուծում կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների վարձում կամ որևէ վճարման կատարում տվյալ երկրի որևէ անձի կամ կառույցի: - Հայտատուն պետք է ներկայացնի Գնորդի համար բավարար համարվող համապատասխանության ապացույց, եթե Գնորդն այդ մասին հիմնավորված պահանջի: - Ընկերությունը, որը ենթակա է Փոխառուի կողմից պայմանագրի շնորհման արգելքի, իրավասու է մասնակցելու այս գնմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Բանկը, Փոխառուի խնդրանքով, չի գոհանում, որ արգելքը. (ա) կապված է խարդախության կամ կոռուպցիայի հետ. և (բ) հետևել է դատական ​​կամ վարչական վարույթին, որը ընկերությանը տվել է համապատասխան պատշաճ ընթացակարգ: |  |
| Իրավասու ապրանքներ և հարակից ծառայություններ | - Պայմանագրի շրջանակում մատակարարվող և Բանկի ֆինանսավորմամբ բոլոր ապրանքները և հարակից ծառայությունները կարող են ծագումով լինել Բանկի կողմից իրավասու համարվող ցանկացած երկրից, համաձայն V Բաժնի, Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ: - Սույն կետի իմաստով, «ապրանքներ» բառը ներառում է ապրանքներ, հումք, տեխնիկա, սարքեր և արդյունաբերական սարքավորումներ. Իսկ «հարակից ծառայություններ» բառն ընդգրկում է այնպիսի ծառայություններ, ինչպես օրինակ ապահովագրություն, տեղադրում, ուսուցում և նախնական սպասարկում: - «Ծագում» բառը նշանակում է այն երկիրը, որտեղ ապրանքները արդյունահանվել, աճեցվել, մշակվել, ստեղծվել, արտադրվել կամ վերամշակվել են, կամ արտադրության, վերամշակման կամ մոնտաժի միջոցով ստացվել է մեկ այլ առևտրային ապրանք, որն իր հիմնական բնույթով էապես տարբերվում է իր բաղկացուցիչ մասերից: |  |
| Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը |  |  |
| Մրցութային փաստաթղթերի բաժինները | - Մրցութային փաստաթուղթը բաղկացած է 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերից, որոնք ներառում են ստորև նշված բոլոր բաժինները և պետք է ընթերցվեն ՑՀ 8-ի համաձայն թողարկված ցանկացած հավելվածի հետ միասին: ՄԱՍ 1 Մրցութային ընթացակարգեր - Բաժին I - Ցուցումներ հայտատուներին (ՑՀ) - Բաժին II - Մրցույթի Տվյալների Աղյուսակ (ՄՏԱ) - Բաժին III - Գնահատման և որակավորման չափանիշներ - Բաժին IV. Մրցութային ձևաթղթեր - Բաժին V – Իրավասու երկրներ - Բաժին VI Խարդախություն և Կոռուպցիա |  |
|  | ՄԱՍ 2 Մատակարարման պահանջներ - Բաժին VII - Մրցութային տվյալների աղյուսակ ՄԱՍ 3 Պայմանագիր - Բաժին VIII - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ) - IX - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ) - Բաժին X - Պայմանագրի ձևեր |  |
|  | - Հայտեր ներկայացնելու հրավերի (ՀՆՀ) համար Գնորդի կողմից տրված Գնման հատուկ ծանուցումը (SPN), տվյալ մրցութային փաստաթղթի մաս չի կազմում: - Եթե ուղղակիորեն Գնորդից ձեռք չի բերվել, Գնորդը պատասխանատվություն չի կրում փաստաթղթի ամբողջականության, պարզաբանման հարցումների պատասխանների, նախամրցութային հանդիպման արձանագրության (եթե այդպիսիք կան) կամ հայտային փաստաթղթի լրացումների համար՝ համաձայն ՑՀ 8-ի: Ցանկացած հակասության դեպքում նախապատվությունը տրվում է անմիջապես Գնորդից ստացված փաստաթղթերին: - Ակնկալվում է, որ Հայտատուն կուսումնասիրի մրցութային փաստաթղթի բոլոր հրահանգները, ձևերը, պայմանները և բնութագրերը և իր հայտին կներկայացնի բոլոր տեղեկությունները կամ փաստաթղթերը, ինչպես պահանջվում է մրցութային փաստաթղթով: |  |
| Մրցութային փաստաթղթի պարզաբանում | - Մրցութային փաստաթղթի վերաբերյալ որևէ պարզաբանում պահանջող հայտատուն պետք է գրավոր կապ հաստատի Գնորդի հետ՝ Գնորդի՝ ՄՏԱ-ում նշված հասցեով: Գնորդը գրավոր կպատասխանի պարզաբանման ցանկացած խնդրանքին, պայմանով, որ նման հարցումը ստացվել է մինչև Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ՄՏԱ-ում նշված ժամկետում: Գնորդը պետք է ուղարկի իր պատասխանի պատճենները բոլոր Մասնակիցներին, ովքեր ձեռք են բերել մրցութային փաստաթուղթը համաձայն ՑՀ 6.3-ի, ներառյալ հարցման նկարագրությունը, բայց առանց դրա աղբյուրը նշելու: Եթե ​​դա նշված է ՄՏԱ-ում, Գնորդը պետք է նաև անհապաղ հրապարակի իր պատասխանը ՄՏԱ-ում նշված ինտերնետային էջում: Եթե ​​պարզաբանումը հանգեցնի մրցութային փաստաթղթի էական տարրերի փոփոխությանը, ապա Գնորդը պետք է փոփոխի/լրամշակի մրցութային փաստաթուղթը՝ հետևելով ՑՀ 8 և ՑՀ 22.2 հոդվածներում նժված ընթացակարգին: |  |
| Մրցութային փաստաթղթի փոփոխություն | - Ցանկացած ժամանակ, մինչև Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, Գնորդը կարող է փոփոխել մրցութային փաստաթուղթը՝ տալով լրացումներ: - Թողարկված ցանկացած լրացում պետք է լինի մրցութային փաստաթղթի մաս և գրավոր պետք է հաղորդվի բոլորին, ովքեր գնորդից ստացել են մրցութային փաստաթուղթը՝ համաձայն ՑՀ 6.3-ի: Գնորդը պետք է նաև անհապաղ հրապարակի լրացումը Գնորդի կայքէջում՝ համաձայն ՑՀ 7.1-ի: - Հայտերը պատրաստելիս լրացումները հաշվի առնելու նպատակով` հնարավոր Հայտատուներին ողջամիտ ժամկետ տրամադրելու համար Պատվիրատուն, իր հայեցողությամբ, կարող է երկարաձգել Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը համաձայն ՑՀ-ի 22.2 ենթակետի։ |  |
| Գ. Հայտերի պատրաստում |  |  |
| Հայտի պատրաստման ծախսերը | - Հայտատուն պետք է հոգա իր Հայտի պատրաստման և ներկայացման հետ կապված բոլոր ծախսերը, և Գնորդը պատասխանատու կամ պարտավոր չէ վճարել այդ ծախսերի համար, անկախ մրցույթի ընթացքից կամ արդյունքից: |  |
| Հայտի լեզուն | - Հայտը, ինչպես նաև հայտի վերաբերյալ Հայտատուի և Գնորդի միջև ամբողջ նամակագրությունը և փաստաթղթերը, պետք է կազմվեն ՄՏԱ-ում նշված լեզվով: Կցված փաստաթղթերը և տպված գրականությունը, որոնք Հայտի մաս են կազմում, կարող են ներկայացվել այլ լեզվով այն դեպքում, երբ դրանց կից ներկայացվում է համապատասխան պարբերությունների ճշգրիտ թարգմանություն ՄՏԱ-ում նշված լեզվով, և այդ դեպքում Հայտի մեկնաբանման նպատակով, գերակայում է տվյալ թարգմանությունը: |  |
| Հայտի մաս կազմող փաստաթղթերը | - Հայտը բաղկացած է հետևյալ փաստաթղթերից՝ ### (ա) Հայտի նամակ ՑՀ 12 հոդվածի համաձայն, ### (բ) լրացված Գնացուցակներ ՑՀ 12 և 14 հոդվածների համաձայն, ### (գ) Հայտի երաշխիք կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիր համաձայն ՑՀ 19.1 հոդվածի, ### (դ) Այլընտրանքային հայտ. եթե թույլատրելի է ՑՀ 13-ի համաձայն. ### (ե) Լիազորագիր. գրավոր հաստատում, որը լիազորում է հայտը ստորագրողին պարտավորեցնել Հայտատուին, համաձայն ՑՀ 20.3 հոդվածի. ### (զ) Որակավորումներ. ՑՀ 17-ի համաձայն փաստաթղթային ապացույցներ, որոնք հաստատում են Հայտատուի որակավորումը Պայմանագիրը կատարելու համար, եթե նրա հայտը ընդունվի. ### (է) Հայտատուի իրավասությունը. Փաստաթղթային ապացույց՝ համաձայն ՑՀ 17-ի, որը հաստատում է հայտատուի իրավասությունը հայտ ներկայացնելու համար. ### (ը) Ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը. Փաստաթղթային ապացույց՝ համաձայն ՑՀ 16-ի, որը վկայում է Հայտատուի կողմից մատակարարվելիք Ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը. ### (թ) Համապատասխանություն. ՑՀ 16 և 30-ի համաձայն փաստաթղթային ապացույց, որ ապրանքները և հարակից ծառայությունները համապատասխանում են մրցութային փաստաթղթին. և ### (ժ) ՄՏԱ-ով պահանջվող ցանկացած այլ փաստաթուղթ: - Ի լրումն ՑՀ 11.1 հոդվածի պահանջների, Համատեղ գործունեության (ՀԳ) կողմից ներկայացված հայտը պետք է ընդգրկի Համատեղ գործունեության ձևավորելու մասին համաձայնագրի կրկնօրինակը՝ կնքված բոլոր մասնակիցների կողմից: Որպես այլընտրանք, հաջողված հայտի դեպքում հայտի հետ կարելի է ներկայացնել Համատեղ գործունեության համաձայնագիր կնքելու մտադրության մասին նամակ՝ ստորագրված բոլոր անդամների կողմից, ինչպես նաև առաջարկվող համաձայնագրի մեկ կրկնօրինակ: - Հայտատուն պետք է Հայտի նամակում տեղեկացնի այն միջնորդավճաների և շնորհակալավճարների մասին, եթե կան այդպիսիք, որոնք վճարվել են կամ վճարվելու են գործակալներին կամ տվյալ Հայտի հետ առնչվող որևէ կողմին: |  |
| Հայտի նամակ և Գնացուցակներ | - Հայտի նամակը և Գնացուցակները պետք է կազմվեն IV Բաժնում տրված Մրցութային փաստաթղթերի համապատասխան ձևերի հիման վրա: Դրանք պետք է լրացվեն առանց շարադրանքը փոփոխելու, չեն ընդունվում նաև փոխարինող փաստաթուղթ, բացառությամբ ՑՀ 20.3 հոդվածում նշված դեպքերի: Բոլոր դատարկ թողնված հատվածները պետք է լրացվեն պահանջվող տեղեկատվությամբ: |  |
| Այլընտրանքային հայտեր | - Եթե ​​այլ բան նախատեսված չէ ՄՏԱ-ում, այլընտրանքային Հայտերը չեն դիտարկվում: |  |
| Հայտի գներ և զեղչեր | - Հայտատուի կողմից Հայտի նամակում և գնացուցակներում նշված գները և զեղչերը պետք է համապատասխանեն ստորև նշված պահանջներին: - Բոլոր լոտերը (պայմանագրերը) և ապրանքները ու դրանց գները պետք է առանձին-առանձին նշվեն Գնացուցակներում: - Համաձայն ՑՀ 12.1 հոդվածի, Հայտի նամակում նշվող գինը պետք է լինի հայտի ընդհանուր գինը՝ առանց առաջարկվող զեղչերի: - Հայտատուն Հայտի նամակում պետք է նշի ցանկացած զեղչ, ինչպես նաև դրա կիրառման մեթոդաբանությունը, համաձայն ՑՀ 12.1 հոդվածի: - Հայտատուի կողմից նշված գները պետք է լինեն հաստատուն Պայմանագրի կատարման ժամանակ և ենթակա չեն փոփոխման ցանկացած պարագայում եթե այլ բան նախատեսված չէ ՄՏԱ-ում: Ճշգրտվող գնով ներկայացված հայտը համարվում է անհամապատասխան և մերժվում է ՑՀ 29-ի համաձայն: Այնուամենայնիվ, եթե ՄՏԱ-ի համաձայն, Հայտատուի կողմից նշված գները ենթակա են ճշգրտման Պայմանագրի կատարման ընթացքում, Ֆիքսված գնով ներկայացված հայտը չի մերժվում, սակայն գնի ճշգրտումը համարվում է զրո: - Եթե այդպես է նշված ՑՀ 1.1 հոդվածում, հայտի հրավերը ներկայացվում է առանձին լոտերի (պայմանագրերի) կամ լոտերի (փաթեթների) ցանկացած համակցության համար: Եթե այլ բան չի նշված ՄՏԱ-ում, առաջարկված գները պետք է 100% համապատասխանեն յուրաքանչյուր լոտում նշված ապրանքներին և 100% լոտի յուրաքանչյուր ապրանքի նշված քանակին: Հայտատուները, ովքեր ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավելի Պայմանագրերի շնորհման դեպքում, իրենց հայտում պետք է նշեն յուրաքանչյուր փաթեթի համար կամ փաթեթի մեջ առանձին պայմանագրերի համար կիրառելի գնային նվազումները: Զեղչերը պետք է ներկայացվեն ՑՀ 14.4 հոդվածի համաձայն այն դեպքում, երբ բոլոր լոտերի (պայմանագրերի) համար ներկայացված հայտերը բացվեն միաժամանակ: - EXW, CIP և այլ նմանատիպ տերմինները պետք է կարգավորվեն միջազգային Առևտրի պալատի կողմից հրապարակված Incoterms-ի ընթացիկ հրատարակության մեջ սահմանված կանոններով, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում: - Գները պետք է գնանշվեն ինչպես նշված է յուրաքանչյուր Գների ժամանակացույցում, որը ներառված է Բաժին IV, Մրցութային ձևաթղթերում: Գնային բաղադրիչների տարանջատումը պահանջվում է բացառապես Գնորդի կողմից Հայտերի համեմատությունը հեշտացնելու նպատակով: Սա ոչ մի կերպ չի սահմանափակի Գնորդի իրավունքը՝ առաջարկվող պայմաններից որևէ մեկով պայմանագիր իրականացնել: Գները նշելիս Մասնակիցն ազատ է օգտվելու ցանկացած իրավասու երկրում գրանցված փոխադրողների ծառայությունինց՝ համաձայն Բաժին V՝ Իրավասու երկրներ: Նմանապես, Հայտատուն կարող է ապահովագրական ծառայություններ ստանալ ցանկացած իրավասու երկրից՝ համաձայն Բաժին V՝ Իրավասու երկրներ: Գները մուտքագրվում են հետևյալ կերպ. ### (ա) Գնորդի երկրում արտադրված ապրանքների համար. - գնանշված EXW ապրանքների գինը (նախկինում, նախկինում գործարանում, նախկին պահեստում, նախկին ցուցասրահում կամ վաճառքից դուրս, ինչպես կիրառելի է), ներառյալ բոլոր մաքսատուրքերը և վաճառքի և այլ հարկերը, որոնք արդեն վճարվել կամ վճարվելու են Ապրանքների արտադրության կամ հավաքման համար օգտագործվող բաղադրիչները և հումքի համար. - Գնորդի երկրի վաճառքի ցանկացած հարկ և այլ հարկեր, որոնք կվճարվեն Ապրանքների համար, եթե Պայմանագիրը շնորհվում է Հայտատուին. և - Ներքին փոխադրումների, ապահովագրության և այլ տեղական ծառայությունների գինը, որն անհրաժեշտ է Ապրանքները իրենց վերջնական նպատակակետ ՄՏԱ-ում նշված (Ծրագրի վայր) հասցնելու համար: ### (բ) Գնորդի երկրից դուրս արտադրված ապրանքների համար, որոնք պետք է ներմուծվեն. - Ապրանքի գինը, որը նշված է CIP-ով նշված նպատակակետի վայրում, Գնորդի երկրում, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում. - Ներքին փոխադրումների, ապահովագրության և այլ տեղական ծառայությունների գինը, որն անհրաժեշտ է Ապրանքները իրենց վերջնական նպատակակետ ՄՏԱ-ում նշված (Ծրագրի վայր) հասցնելու համար: ### (գ) Գնորդի երկրից դուրս արտադրված ապրանքների համար, որոնք արդեն ներմուծվել են. - Ապրանքների գինը, ներառյալ ապրանքների ներմուծման սկզբնական արժեքը. գումարած ցանկացած գնանշում (կամ զեղչ); գումարած ցանկացած այլ տեղական ծախս, և մաքսատուրքեր և ներմուծման այլ հարկեր, որոնք արդեն վճարվել են կամ կվճարվեն արդեն ներմուծված ապրանքների համար, - արդեն վճարված մաքսատուրքերը և ներմուծման այլ հարկերը (պետք է հաստատվեն փաստաթղթային ապացույցներով) կամ վճարվելիք արդեն ներմուծված ապրանքների համար, - Ապրանքների գինը, որը ստացվել է որպես վերը նշված (i) և (ii) միջև տարբերությունից, - Գնորդի երկրի վաճառքի և այլ հարկերից, որոնք կվճարվեն Ապրանքների համար, եթե Պայմանագիրը շնորհվի Հայտատուին. և - Ներքին փոխադրումների, ապահովագրության և այլ տեղական ծառայությունների գինը, որն անհրաժեշտ է Ապրանքները իրենց վերջնական նպատակակետ ՄՏԱ-ում նշված (Ծրագրի վայր) հասցնելու համար: ### (դ) Կապակցված ծառայությունների համար, բացառությամբ ներքին փոխադրումների և այլ ծառայությունների, որոնք պահանջվում են Ապրանքները վերջնական նպատակակետ հասցնելու համար, երբ այդպիսի Առնչվող ծառայությունները նշված են Մրցութային տվյալների աղյուսակում, Հարակից ծառայությունները ներառող յուրաքանչյուր ապրանքի գինը (ներառյալ ցանկացած կիրառելի հարկեր): |  |
| Հայտի և վճարման արժույթները | - Հայտի արժույթը (արժույթները) և վճարումների արժույթը (արժույթները) պետք է լինեն նույնը: Հայտատուն պետք է գնանշի Գնորդի երկրի արժույթով հայտի գնի այն մասը, որը համապատասխանում է Գնորդի երկրի արժույթով կատարված ծախսերին, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՄՏԱ-ում:. - Հայտատուն կարող է հայտի գինը արտահայտել ցանկացած արժույթով: Եթե ​​Հայտատուն ցանկանում է վճարվել տարբեր արժույթների գումարների համակցությամբ, նա կարող է համապատասխան կերպով նշել դրա գինը, սակայն Գնորդի երկրի արժույթից բացի, պետք է օգտագործի ոչ ավելի, քան երեք արտարժույթ: |  |
| Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում են ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը և համապատասխանությունը | - Ապրանքների և հարակից ծառայությունների համապատասխանությունը ՑՀ 5-ի համաձայն հաստատելու համար Հայտատուները պետք է լրացնեն ծագման երկրի հայտարարագրերը Գների ժամանակացույցի ձևաթղթերում, որոնք ներառված են Բաժին IV, Մրցութային ձևաթղթերում: - Ապրանքների և հարակից ծառայությունների համապատասխանությունը մրցութային փաստաթղթին հաստատելու համար, Հայտատուն պետք է որպես իր հայտի մաս ներկայացնի փաստաթղթային ապացույցներ, որ Ապրանքները համապատասխանում են տեխնիկական բնութագրերին և ստանդարտներին, որոնք նշված են Մրցութային տվյալների աղյուսակի VII բաժնում: - Փաստաթղթային ապացույցը կարող է լինել գրականության, գծագրերի կամ տվյալների տեսքով և պետք է բաղկացած լինի Ապրանքների և հարակից ծառայությունների հիմնական տեխնիկական և կատարողական բնութագրերի մանրամասն կետ առ կետ նկարագրությունից, որը ցույց է տալիս Ապրանքների և հարակից ծառայությունների էական արձագանքը: տեխնիկական բնութագրերը և, անհրաժեշտության դեպքում, VII բաժնի Մրցութային տվյալների աղյուսակի դրույթներից շեղումների և բացառությունների հայտարարություն - Հայտատուն պետք է տրամադրի նաև ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, որոնք անհրաժեշտ են գնորդի կողմից Ապրանքների պատշաճ և շարունակական գործունեության համար՝ օգտագործման սկսվելուց հետո ՄՏԱ-ում նշված ժամանակահատվածում: - Աշխատանքի, գործընթացի, նյութի և սարքավորումների ստանդարտները, ինչպես նաև Գնորդի կողմից Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշված ֆիրմային անվանումների կամ կատալոգի համարների հղումները նախատեսված են լինել միայն նկարագրական և ոչ սահմանափակող: Հայտատուն կարող է առաջարկել որակի այլ ստանդարտներ, ֆիրմային անվանումներ և/կամ կատալոգի համարներ, պայմանով, որ դա ցույց է տալիս, ի գոհունակություն Գնորդին, որ փոխարինումները ապահովում են էական համարժեքություն կամ գերազանցում են VII Բաժնում՝ Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշվածներին: |  |
| Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է Հայտատուի համապատասխանությունը պահանջներին և որակավորումը | - Հայտատուի իրավասությունը ՑՀ 4-ի համաձայն հաստատելու համար Մասնակիցները պետք է լրացնեն Հայտի նամակը, որը ներառված է IV բաժնում՝ Մրցութային ձևաթղթերը: - Պայմանագրի ընդունման դեպքում Պայմանագիրը կատարելու Մասնակիցի որակավորումների փաստաթղթային ապացույցը, ի գոհունակություն Գնորդի, պետք է հաստատի. (ա) որ, եթե պահանջվում է ՄՏԱ-ում, Հայտատուն, որը չի արտադրում ապրանքները, որոնք առաջարկում է մատակարարել, պետք է ներկայացնի Արտադրողի լիազորագիրը՝ օգտագործելով Բաժին IV-ում ներառված հայտի ձևաթղթերը՝ ցույց տալու համար, որ ինքը պատշաճ կերպով լիազորված է եղել Ապրանքների արտադրողի կողմից, որպեսզի մատակարարի այդ Ապրանքները Գնորդի երկրում. (բ) որ, եթե պահանջվում է ՄՏԱ-ում, այն դեպքում, երբ հայտատուն առևտուր չի անում Գնորդի երկրում, Հայտատուն ներկայացված է կամ կներկայացվի (եթե պայմանագիրը շնորհվում է) երկրում համալրված և ունակ Գործակալով, որպեսզի իրականացնի Մատակարարի կողմից տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները, որոնք նախատեսված են Պայմանագրի պայմաններով և/կամ տեխնիկական բնութագրերով. և (գ) որ Հայտատուն համապատասխանում է Գնահատման և որակավորման չափանիշներ III բաժնում նշված որակավորման չափանիշներից յուրաքանչյուրին: |  |
| Հայտերի վավերականության ժամկետ | - Հայտերը պետք է վավեր լինեն մինչև ՄՏԱ-ում նշված ամսաթիվը կամ ցանկացած երկարաձգված ամսաթիվ, եթե փոփոխվել է Գնորդի կողմից՝ համաձայն ՑՀ 8-ի: Հայտը, որը վավեր չէ մինչև ՄՏԱ-ում նշված ամսաթիվը, կամ ցանկացած երկարաձգված ամսաթիվ, եթե փոփոխվել է Գնորդի կողմից ՑՀ 8-ի համաձայն, կմերժվի Գնորդի կողմից որպես չհամապատասխանող: - Բացառիկ դեպքերում, մինչև Հայտի վավերականության ժամկետի ավարտը, Գնորդը կարող է Հայտատուներից պահանջել երկարաձգել իրենց հայտերի վավերականության ժամկետը: Հարցումը և պատասխանները կատարվում են գրավոր: Եթե ​​Հայտի երաշխիք է պահանջվում ՑՀ 19-ի համաձայն, ապա այն նույնպես պետք է երկարաձգվի համապատասխան ժամկետով: Հայտատուն կարող է մերժել խնդրանքը՝ չզրկելով իր հայտի երաշխիքը (նման դեպքում Հայտի երաշխիքը գործի չի դրվում): Հայցը բավարարող Հայտատուից չպետք է պահանջվի կամ թույլատրվի փոփոխել իր հայտը, բացառությամբ ՑՀ 18.3-ում նախատեսված դեպքերի: - Եթե ​​շնորհումը հետաձգվում է հայտի սկզբնական վավերականության ժամկետի ավարտից հետո հիսունվեց (56) օրից ավելի ժամկետով, ապա Պայմանագրային գինը որոշվում է հետևյալ կերպ. (ա) ֆիքսված գնով պայմանագրերի դեպքում Պայմանագրային գինը պետք է լինի հայտի գինը՝ ճշգրտված ՄՏԱ-ում նշված գործակցով. (բ) ճշգրտվող գնի պայմանագրերի դեպքում ճշգրտումներ չեն կատարվում. (գ) ամեն դեպքում, Հայտի գնահատումը պետք է հիմնված լինի Հայտի գնի վրա՝ առանց հաշվի առնելու վերը նշվածներից կիրառելի ուղղումը։ |  |
| Հայտի ապահովում | - Մասնակիցն, որպես իր Հայտի մաս պետք է ներկայացնի կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիր կամ հայտի երաշխիք, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում, բնօրինակ ձևով, իսկ Հայտի երաշխիքի դեպքում՝ ՄՏԱ-ում նշված չափով և արժույթով: - Հայտի ապահովման հայտարարագիրը կազմելիս հարկավոր է կիրառել Բաժին IV-ում («Մրցույթի ձևաթղթեր») ներառված ձևը: Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է օգտագործի IV բաժնում՝ Մրցույթի ձևաթղթեր ներառված ձևով: - Եթե ​​Հայտի երաշխիքը պահանջվում է ՑՀ 19.1-ի համաձայն, ապա Հայտի երաշխիքը պետք է լինի ցպահանջ երաշխիք հետևյալ ձևերից որևէ մեկով՝ Հայտատուի ընտրությամբ. ### (ա) բանկի կամ ոչ բանկ ֆինանսական հաստատության (օրինակ՝ ապահովագրական, պարտատոմսեր կամ երաշխավորող ընկերություն). կողմից տրված անվերապահ երաշխիք ### (բ) անդառնալի ակրեդիտիվ. ### (գ) գանձապահի կամ վավերացված չեկ. կամ ### (դ) մեկ այլ երաշխիք, որը նշված է ՄՏԱ-ում, հեղինակավոր աղբյուրից և իրավասու երկրից: Եթե ​​անվերապահ երաշխիքը թողարկվում է Գնորդի երկրից դուրս գտնվող բանկ չհանդիսացող ֆինանսական հաստատության կողմից, բանկ չհանդիսացող ֆինանսական հաստատությունը պետք է ունենա թղթակից ֆինանսական հաստատություն, որը գտնվում է Գնորդի երկրում, երաշխիքը կիրարկելի դարձնելու համար, եթե նախապես Գնորդը գրավոր համաձայնություն չի տվել առ այն, որ թղթակից ֆինանսական հաստատություն պետք չէ: Բանկային երաշխիքի դեպքում Հայտի երաշխիքը պետք է ներկայացվի կամ օգտագործելով Հայտի ապահովման ձևը, որը ներառված է Բաժին IV-ում, Մրցութային ձևաթղթերը, կամ մեկ այլ, ըստ էության, նմանատիպ ձևաչափով, որը հաստատվել է Գնորդի կողմից մինչև Հայտերի ներկայացումը: Հայտի երաշխիքը ուժի մեջ է քսանութ (28) օրվա ընթացքում Հայտի վավերականության ժամկետից կամ ցանկացած երկարաձգված ժամկետից հետո, եթե պահանջվում է ՑՀ 18.2-ի համաձայն: - Եթե ​​Հայտի երաշխիքը նշված է ՑՀ 19.1-ի համաձայն, ապա ցանկացած հայտ, որը չի ուղեկցվում էապես համապատասխանող Հայտի երաշխիքով, գնորդի կողմից մերժվում է որպես չպատասխանող: - Եթե ​​հայտի երաշխիքը նշված է ՑՀ 19.1-ի համաձայն, ապա չհաջողված հայտատուների հայտի երաշխիքը պետք է վերադարձվի որքան հնարավոր է շուտ՝ հաղթող հայտատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելուց և ՑՀ 46-ի համաձայն կատարման երաշխիքը տրամադրելուց հետո: - Հաղթող հայտատուի հայտի երաշխիքը պետք է վերադարձվի հնարավորինս արագ, երբ հաղթող ճանաչված Հայտատուն ստորագրի պայմանագիրը և տրամադրի պահանջվող կատարման երաշխիքը: - Հայտի երաշխիքը կարող է բռնագանձվել. (ա) եթե Հայտատուն հետ է կանչում իր հայտը մինչև հայտի վավերականության ժամկետի ավարտը, որը Հայտատուի կողմից նշված է հայտի նամակում կամ Հայտատուի կողմից տրամադրված որևէ երկարաձգված ամսաթիվ. կամ (բ) եթե հաղթող հայտատուն չի կարողանում (ձախողում է). (i) ստորագրել Պայմանագիրը ՑՀ 45-ի համաձայն. կամ (ii) տրամադրել կատարման երաշխիքը՝ համաձայն ՑՀ 46-ի: - ՀԳ-ի հայտի երաշխիքը կամ հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է լինի Հայտը ներկայացնող ՀԳ-ի անունով: Եթե ՀԳ-ն մրցույթի ժամանակահատվածում իրավաբանորեն ամրագրված չէ որպես ՀԳ, հայտի երաշխիքը կամ հայտի ապահովման հայտարարությունը պետք է լինի բոլոր ապագա անդամների անուններով, ինչպես նշված է ՑՀ 4.1-ում և ՑՀ 11.2-ում նշված մտադրությունների նամակում: - Եթե ​​ՄՏԱ-ում հայտի երաշխիք չի պահանջվում, ՑՀ 19.1-ի և 19․9-ի համաձայն, և - (ա) եթե Հայտատուն հետ է կանչում իր հայտը Հայտի վավերականության ժամկետի ընթացքում, որը նշված է Հայտատուի կողմից Հայտի նամակում կամ Հայտատուի կողմից տրամադրված ցանկացած երկարաձգված ամսաթվի ընթացքում. կամ - (բ) եթե հաղթող հայտատուն չի կարողանում. ստորագրել Պայմանագիրը ՑՀ 45-ի համաձայն. կամ տրամադրել կատարման երաշխիք՝ համաձայն ՑՀ 46-ի. Վարկառուն կարող է, եթե նախատեսված է ՄՏԱ-ով, Հայտատուին անիրավասու համարել Գնորդի կողմից պայմանագիր շնորհելու համար ՄՏԱ-ում նշված ժամկետով: |  |
| Հայտի ձևաչափ և ստորագրում | - Հայտատուն պետք է պատրաստի հայտը կազմող փաստաթղթերի մեկ բնօրինակ, ինչպես նկարագրված է ՑՀ 11-ում և հստակ նշի «ԲՆՕՐԻՆԱԿ»: Այլընտրանքային հայտերը, եթե թույլատրվում է ՑՀ 13-ի համաձայն, պետք է հստակ նշվի «ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ»: Բացի այդ, Հայտատուն պետք է հայտի պատճենները ներկայացնի ՄՏԱ-ում նշված թվով և հստակ նշի «ՊԱՏՃԵՆ»: Բնօրինակի և պատճենների միջև որևէ անհամապատասխանության դեպքում բնօրինակը գերակայում է: - Մասնակիցներն իրենց հայտերում նշում են որպես «ԳԱՂՏՆԻ» տեղեկատվություն, որը գաղտնի է իրենց բիզնեսի համար: Սա կարող է ներառել գույքային տեղեկատվություն, առևտրային գաղտնիք կամ առևտրային կամ ֆինանսապես զգայուն տեղեկատվություն: - Հայտի բնօրինակը և բոլոր օրինակները պետք է տպվեն կամ գրվեն անջնջելի թանաքով և ստորագրվեն Մասնակիցի անունից ստորագրելու պատշաճ լիազորված անձի կողմից: Այս լիազորությունը պետք է գրավոր ամրագրվի, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում և պետք է կցվի Հայտին: Լիազորագիրը ստորագրող յուրաքանչյուր անձի անունը և պաշտոնը պետք է տպագրվի կամ տպվի ստորագրության տակ: Հայտի բոլոր էջերը, որտեղ կատարվել են գրառումներ կամ փոփոխություններ, պետք է ստորագրվեն կամ նախաստորագրվեն հայտը ստորագրող անձի կողմից: - Այն դեպքում, երբ Հայտատուն ՀԳ է, Հայտը պետք է ստորագրի ՀԳ-ի անունից ՀԳ-ի կողմից լիազորված ներկայացուցիչը, և որպեսզի իրավական տեսանկյունից այն լինի պարտավորեցնող բոլոր անդամների համար, լիազորագիրը ստորագրվում է նրանց կողմից իրավաբանորեն լիազորված ներկայացուցիչների կողմից: - Ցանկացած միջտող, ջնջում կամ վերագրում վավեր է միայն այն դեպքում, եթե դրանք ստորագրված կամ նախաստորագրված են հայտը ստորագրող անձի կողմից: |  |
| Դ. Հայտերի ներկայացում և բացում |  |  |
| Հայտերի կնքում և նշագրում | - Հայտատուն պետք է հայտը հանձնի մեկ, փակ ծրարով (մեկ ծրարով Մրցութային գործընթաց): Մեկ ծրարի մեջ Հայտատուն պետք է տեղադրի հետևյալ առանձին, կնքված ծրարները. (ա) «ՕՐԻԳԻՆԱԼ» նշագրված ծրարի մեջ Հայտը պարունակող բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նկարագրված է ՑՀ 11-ում. և (բ) «Պատճեն» նշագրված ծրարի մեջ Հայտի բոլոր անհրաժեշտ պատճենները. և, (գ) եթե այլընտրանքային հայտերը թույլատրվում են ՑՀ 13-ի համաձայն, և անհրաժեշտության դեպքում՝ i «ՕՐԻԳԻՆԱԼ - ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ» նշագրված ծրարի մեջ այլընտրանքային հայտ. և ii. «Պատճեն – ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ» նշագրվաժծ ծրարի մեջ այլընտրանքային հայտի բոլոր պահանջված պատճենները: - Ներքին և արտաքին ծրարները պետք է. ### (ա) կրում է Հայտատուի անունը և հասցեն. ### (բ) հասցեագրված լինի Գնորդին՝ ՑՀ 22.1-ի համաձայն. ### (գ) կրում է ՑՀ 1.1-ում նշված սույն Մրցութային գործընթացի հատուկ նույնականացումը. և ### (դ) կրում է նախազգուշացում՝ չբացելու համար մինչև հայտերի բացման ժամը և ամսաթիվը: - Եթե բոլոր ծրարները կնքված չեն և նշված չեն ինչպես պահանջվում է, ապա Գնորդը պատասխանատվություն չի կրի Հայտի սխալ տեղադրման կամ վաղաժամ բացման համար: |  |
| Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ | - Հայտերը պետք է ներկայացվեն Գնորդին ՄՏԱ-ում նշված հասցեով և ոչ ուշ, քան նշված ամսաթիվը և ժամը: ՄՏԱ-ում նշված լինելու դեպքում, Մասնակիցները հնարավորություն կունենան իրենց հայտերը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով: Հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնող հայտատուները պետք է հետևեն հայտերի ներկայացման էլեկտրոնային ընթացակարգերին, որոնք նշված են ՄՏԱ-ում: - Իր հայեցողությամբ Գնորդը կարող է երկարացնել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելով Մրցութային փաստաթղթերում համաձայն ՑՀ 8 կետի, և այդ դեպքում վերջնաժամկետի հետ կապված Գնորդի և Հայտատուների բոլոր իրավունքները և պարտավորությունները այսուհետ պայմանավորված կլինեն երկարացված վերջնաժամկետով: |  |
| Ուշ ներկայացված հայտեր | - Գնորդը չի դիտարկի Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո ժամանած հայտերը՝ համաձայն ՑՀ 22-ի: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո Գնորդի կողմից ստացված ցանկացած հայտ պետք է հայտարարվի ուշացված, մերժվի և չբացված կվերադարձվի Հայտատուին: |  |
| Հայտերի ետկանչ, փոխարինում և փոփոխում | - Հայտատուն կարող է հետ կանչել, փոխարինել կամ փոփոխել իր հայտը այն ներկայացվելուց հետո՝ ուղարկելով գրավոր ծանուցում, որը պատշաճ կերպով ստորագրված է լիազորված ներկայացուցչի կողմից և պետք է ներառի լիազորագրի (լիազորագրի) պատճենը՝ համաձայն ՑՀ 20.3, (բացառությամբ, որ դուրսբերման մասին ծանուցումները պատճեններ չեն պահանջում): Հայտի համապատասխան փոխարինումը կամ փոփոխությունը պետք է ուղեկցի համապատասխան գրավոր ծանուցմանը: Բոլոր ծանուցումները պետք է լինեն. (ա) պատրաստված և ներկայացված ՑՀ 20-ի և 21-ի համաձայն (բացառությամբ, երբ հայտի ետկանչի մասին ծանուցումները պատճեններ չեն պահանջում), և ի լրումն, համապատասխան ծրարների վրա պետք է հստակ նշված լինեն «ԵՏԿԱՆՉ», «ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ» կամ «ՓՈՓՈԽՈՒՄ» բառերը. և (բ) ստացված Գնորդի կողմից մինչև Հայտերի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետը` համաձայն ՑՀ 22-ի - Հայտերը, որոնք պահանջվում են հետ կանչել ՑՀ 24.1-ի համաձայն, պետք է չբացված վերադարձվեն Մասնակիցներին: - Ոչ մի Մրցութային հայտ չի կարող հետ կանչվել, փոխարինվել կամ փոփոխվել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից մինչև Մրցութային հայտում Մրցույթի մասնակցի կողմից նշված հայտերի վավերականության վերջնաժամկետի կամ Մրցութային առաջարկի որևէ երկարացման միջև ընկած ժամանակահատվածում: |  |
| Հայտի բացում | - Բացառությամբ ՑՀ 23-ում և ՑՀ 24.2-ում նշված դեպքերի, Գնորդը Հայտերի բացման ժամանակ հրապարակայնորեն բացում և ընթերցում է բոլոր Հայտերը, որոնք ստացվել են մինչև վերջնաժամկետը, ՄՏԱ-ում նշված ամսաթվին, ժամին և վայրում, Հայտատուների ներկայացուցիչների և ցանկացած անձի ներկայությամբ, ով ընտրում է մասնակցել Էլեկտրոնային հայտերի բացման ցանկացած հատուկ ընթացակարգին, որը պահանջվում է, եթե հայտերի էլեկտրոնային ձևով ներկայացումը թույլատրվում է ՑՀ 22.1-ի համաձայն, պետք է լինեն այնպես, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում: - Նախ, բացվում և ընթերցվում են «Հետկանչ» նշագրված ծրարները, իսկ համապատասխան Հայտով ծրարը չի բացվում, այլ վերադարձվում է Հայտատուին: Եթե ​​հետ վերցնելու ծրարը չի պարունակում «լիազորագրի» պատճենը, որը հաստատում է ստորագրությունը որպես Մասնակիցի անունից ստորագրելու պատշաճ լիազորված անձ, ապա կբացվի համապատասխան Հայտը: Ոչ մի հայտի հետկանչ չի թույլատրվում, քանի դեռ հետկանչման մասին համապատասխան ծանուցումը չի պարունակում հետկանչում պահանջելու վավեր թույլտվություն և չի ընթերցվում Հայտերի բացման ժամանակ: - Այնուհետև «ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ» նշագրված ծրարները պետք է բացվեն և ընթերցվեն և փոխանակվեն փոխարինվող հայտով, իսկ փոխարինված հայտը ոչ թե բացվի, այլ վերադարձվի Մասնակիցին: Ոչ մի հայտի փոխարինում չի թույլատրվում, քանի դեռ համապատասխան փոխարինման ծանուցումը չի պարունակում փոխարինման պահանջի վավեր թույլտվություն և չի ընթերցվում Հայտերի բացման ժամանակ: - Այնուհետև բացվում են «ՓՈՓՈԽՈՒՄ» նշագրված ծրարները և ընթերցվում են համապատասխան հայտով: Առաջարկի ոչ մի փոփոխություն չի թույլատրվում, քանի դեռ համապատասխան փոփոխության ծանուցումը չի պարունակում փոփոխություն պահանջելու վավեր թույլտվություն և չի ընթերցվում Հայտերի բացման ժամանակ: - Այնուհետև, մնացած բոլոր ծրարները պետք է բացվեն մեկ առ մեկ՝ կարդալով. Հայտատուի անունը և արդյոք փոփոխություն կա. Ընդհանուր հայտի գները, լոտի (պայմանագրի) համար, եթե կիրառելի է, ներառյալ ցանկացած զեղչեր և այլընտրանքային հայտեր. Հայտի երաշխիքի առկայությունը կամ բացակայությունը, եթե պահանջվում է. և ցանկացած այլ մանրամասներ, որոնք Գնորդը կարող է համապատասխան համարել: - Միայն հայտերը, այլընտրանքային հայտերը և զեղչերը, որոնք բացվում և ընթերցվում են Հայտերի բացման ժամանակ, պետք է դիտարկվեն հետագա գնահատման ժամանակ: Հայտի նամակը և Գների ժամանակացույցը պետք է նախաստորագրվեն Գնորդի ներկայացուցիչների կողմից, ովքեր մասնակցում են Հայտերի բացմանը ՄՏԱ-ում նշված ձևով: - Գնորդը չպետք է քննարկի որևէ հայտի հիմնավորվածությունը և մերժի որևէ հայտ (բացառությամբ ուշ հայտերի՝ համաձայն ՑՀ 23.1-ի): - Գնորդը պետք է պատրաստի Հայտերի բացման արձանագրություն, որը պետք է ներառի առնվազն. (ա) Հայտատուի անունը և արդյոք կա հետկանչում, փոխարինում կամ փոփոխություն. (բ) Հայտի գինը, յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի), եթե կիրառելի է, ներառյալ ցանկացած զեղչեր. (գ) ցանկացած այլընտրանքային հայտ. դ) Հայտի ապահովման կամ հայտի ապահովման հայտարարագրի առկայությունը կամ բացակայությունը, եթե այդպիսիք պահանջվում էին: - Մասնակիցների ներկա ներկայացուցիչներից պահանջվում է ստորագրել արձանագրությունը: Մրցույթի մասնակցի ստորագրությունը արձանագրության մեջ բաց թողնելը չի ​​կարող անվավեր ճանաչել արձանագրության բովանդակությունը և ազդեցությունը: Արձանագրության պատճենը պետք է բաժանվի բոլոր Մասնակիցներին: |  |
| Ե. Հայտերի գնահատում և համեմատում |  |  |
| Գաղտնիություն | - Հայտերի գնահատմանը և պայմանագրի շնորհման առաջարկությանը վերաբերող տեղեկատվությունը չպետք է բացահայտվի Հայտատուներին կամ այլ անձանց, որոնք պաշտոնապես չեն առնչվում Մրցութային գործընթացին, մինչև Պայմանագիրը շնորհելու մտադրության մասին տեղեկատվությունը չփոխանցվի բոլոր Մասնակիցներին՝ համաձայն ՑՀ 40-ի: . - Հայտատուի կողմից գնահատման կամ պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ որոշումների մասով Գնորդի վրա ազդեցություն ունենալու ցանկացած փորձ կարող է հանգեցնել տվյալ Հայտի մերժում: - Չնայած ՑՀ 26.2-ին, Հայտի բացման պահից մինչև Պայմանագրի շնորհման պահը, եթե որևէ Հայտատու ցանկանում է կապ հաստատել Գնորդի հետ Մրցույթի գործընթացին առնչվող որևէ հարցի շուրջ, նա պետք է դա անի գրավոր: |  |
| Հայտերի պարզաբանում | - Հայտերի ուսումնասիրության, գնահատման, համեմատության և Հայտատուների համապատասխանության որոշման ժամանակ Գնորդը կարող է իր հայեցողությամբ Հայտատուներից պահանջել հայտերի պարզաբանում: Հայտատուի կողմից իր հայտի մասով ներկայացված ցանկացած պարզաբանում, որի մասին Գնորդը պահանջ չի ներկայացրել, հաշվի չի առնվի: Գնորդի կողմից ներկայացված պարզաբանման պահանջը և վերջինիս պատասխանը պետք է ներկայացվի գրավոր: Ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում գների դիտավորյալ ավելացում, նվազեցում կամ Հայտի բովանդակության փոփոխում չպետք է կատարվի, առաջարկվի կամ թույլատրվի, բացառությամբ, երբ հայտերի գնահատման ժամանակ Գնորդի կողմից հայտնաբերված թվաբանական սխալների ուղղումը պետք է հաստատվի, համաձայն ՑՀ31 կետի: - Եթե Հայտատուն իր հայտի մասով պարզաբանում չի ներկայացնում այդ մասին Գնորդի պահանջում նշված ժամկետում, նրա հայտը կարող է մերժվել: |  |
| Շեղումներ, վերապահումներ և բացթողումներ | - Հայտերի գնահատման ժամանակ առաջնորդվում են հետևյալ սահմանումներով՝ - (ա) «Շեղում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերում նշված պահանջներից շեղում; - (բ) «Վերապահում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերում նշված պահանջները սահմանափակող պայմանների սահմանում կամ դրանց լիարժեք ընդունումից խուսափում, և - (գ) «Բացթողում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերով պահանջվող տեղեկատվության կամ փաստաթղթերի մասնակի կամ ամբողջական չներկայացում |  |
| Համապատասխա-նության որոշում | - Հայտի համապատասխանությունը որոշելու համար Գնորդը պետք է հիմնվի հայտի բովանդակության վրա, ինչպես սահմանված է ՑՀ 11 կետում: - Էապես համապատասխանող Հայտը այն հայտն է, որը համապատասխանում է Մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին առանց էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման: Էական շեղումը, վերապահումը կամ բացթողումը ### (ա) եթե ընդունվում է, ### կարող է էապես ազդել Պայմանագրում նշված ապրանքների և հարակից ծառայությունների, դրանց որակի կամ կատարողականության վրա; կամ ### կարող է էապես սահմանափակել Պայմանագրով նախատեսված Գնորդի իրավունքները կամ Հայտատուի պարտավորությունները; կամ ### (բ) եթե ճշգրտվում է, կարող է անարդարացիորեն ազդել այլ հայտատուների մրցակցային դիրքի վրա՝ ներկայացնելով էապես համապատասխանող հայտեր: - Գնորդը պետք է ուսումնասիրի համաձայն ՑՀ 16 և ՑՀ 17 կետերի ներկայացված հայտերի տեխնիկական կողմերը, մասնավորապես, համոզվելով, որ VII Բաժնի /Մրցութային տվյալների աղյուսակ/ բոլոր պահանջները բավարարված են, առանց էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման: - Եթե հայտը զգալի չափով չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին, այն մերժվում է Գնորդի կողմից և կարող է հետագայում չհամապատասխանեցվել էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման շտկման միջոցով: |  |
| Անհամապատաս-խանություններ, սխալներ և բացթողումներ | - Այն դեպքում, երբ Հայտը էապես համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը կարող է նկատի չառնել որոշ անհամապատասխանություններ: - Այն դեպքում, երբ Հայտը էապես համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը կարող է պահանջել, որ Հայտատուն ներկայացնի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը ողջամիտ ժամանակահատվածում՝ հայտում փաստաթղթերի մասով ոչ էական անհամապատասխանությունները կամ բացթողումները ուղղելու նպատակով: Նշված բացթողումը չպետք է վերաբերի Հայտի գնին: Պահանջը չկատարելու դեպքում, Հայտատուի հայտը կարող է մերժվել: - Այն դեպքում, երբ Հայտը էապես համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը պետք է շտկի Հայտի գնի հետ կապված ոչ էական հաշվարկային անհամապատասխանությունները: Ուստի, Հայտի գինը շտկվում է միայն համեմատության նպատակով՝ հաշվի առնելով բացակայող կամ չհամապատասխանող միավորի կամ բաղադրիչի գինը: Եթե ​​ապրանքի կամ բաղադրիչի գինը չի կարող ստացվել այլ էապես համապատասխանող հայտերի գնից, Գնորդը պետք է օգտագործի իր լավագույն նախահաշիվը։ |  |
| Թվաբանական սխալների ուղղում | - Այն դեպքում, երբ Հայտը էապես համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը պետք է ուղղի թվաբանական սխալները հետևյալ դեպքերում՝ ա) եթե վերջնական կետում առաքված ապրանքի միավորի գինը և տվյալ միավոր գնի հանրագումարը /որը ստացվում է վերջնական կետում առաքված ապրանքի միավորի գնի և քանակի բազմապատկմամբ/ չեն համապատասխանում, պետք է առաջնորդվել վերջնական կետում առաքված ապրանքի միավորի գնով և ուղղել տվյալ տողի հանրագումարը, և եթե Գնորդի կարծիքով վերջնական կետում առաքված ապրանքի միավորի գնի մեջ առկա է տասնորդական կետի դիրքի ակնհայտ սխալ, այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել տվյալ տողի հանրագումարով և շտկել վերջնական կետում առաքված ապրանքի միավորի գինը: բ) եթե առկա է սխալ ընդամենը գնի մեջ, որը պայմանավորված է ենթագումարների գումարման և հանման գործողություններով, պետք է առաջնորդվել ենթագումարներով և ուղղել ընդամենը գումարը; գ) եթե բառերի և թվերի միջև առկա է անհամապատասխանություն, պետք է առաջնորդվել բառերով. եթե բառերով նշված գումարը թվաբանական սխալ չի պարունակում, այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել թվերով ա) և բ) կետերի պայմանների ապահովման դեպքում: - Հայտատուներին պետք է թվաբանական սխալներն ընդունելու պահանջ ներկայացնել: ՑՀ 31.1 կետի դրույթների համաձայն ուղղումը չընդունելու դեպքում, Հայտը կմերժվի: |  |
| Փոխարկում մեկ արժույթի | - Գնահատման և համեմատության նպատակով Հայտի արժույթը (արժույթները) պետք է փոխարկվեն մեկ արժույթի, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում: |  |
| Նախապատվության սահման | - Եթե այլ բան նախատեսված չէ ՄՏԱ-ում, նախապատվության սահմանը չի կիրառվում: |  |
| Հայտերի գնահատում | - Գնորդը պետք է օգտագործի սույն ՑՀ-ում և Բաժին III, Գնահատման և որակավորման չափանիշները թվարկված չափանիշներն ու մեթոդաբանությունները: Որևէ այլ գնահատման չափորոշիչ կամ մեթոդաբանություն չի թույլատրվում: Կիրառելով չափանիշները և մեթոդաբանությունները, Գնորդը պետք է որոշի առավել շահավետ հայտը: Դա այն հայտատուի հայտն է, որը համապատասխանում է որակավորման չափանիշներին և որի հայտը որոշվել է. ա) էապես համապատասխանում է մրցութային փաստաթղթին. և բ) ամենացածր գնահատված արժեքը. - Հայտի գնահատման ժամանակ Գնորդը պետք է հաշվի առնի հետևյալը՝ ### (ա) գնահատումը կիրականացվի միավորների կամ Լոտերի (պայմանագրերի) մասով, ինչպես նշված է ՄՏԱ և Հայտի գնի մասով, համաձայն ՑՀ հոդված 14-ի; ### (բ) գնի ճշտում, պայմանավորված թվաբանական սխալների ուղղմամբ, համաձայն ՑՀ 31.1 կետի; ### (գ) գնի ճշտում, պայմանավորված առաջարկված զեղչերով, համաձայն ՑՀ 14.4 կետի; ### (դ) վերը նշված (ա)-ից (գ) կետերի կիրառման արդյունքում ստացված գումարը, անհրաժեշտության դեպքում, մեկ արժույթի փոխակերպում` համաձայն ՑՀ 32-ի. ### (ե) գնի ճշտում, պայմանավորված հաշվարկային ոչ էական անհամապատասխանություններով, համաձայն ՑՀ 30.3 կետի; ### (զ) գնահատման լրացուցիչ գործոնները որոնք նշված են III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ/; - Հայտերի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում Պայմանագրի պայմանների գնի ճշգրտման դրույթների գնահատված ազդեցությունը, որը կիրառվելու է Պայմանագրի կատարման ժամանակահատվածում: - Եթե սույն Մրցութային փաստաթղթերը թույլ են տալիս Հայտատուներին նշել տարբեր գներ տարբեր լոտերի (պայմանագրերի) համար, լոտերի (պայմանագրերի) համակցությունների գնահատված ամենացածր գնի որոշման/այդ թվում Հայտի նամակում նշված ցանկացած զեղչ/ մեթոդաբանությունը նկարագրվում է III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ/: - Գնորդի կողմից հայտի գնահատումը կբացառի և հաշվի չի առնի. ### (ա) Գնորդի երկրում արտադրված ապրանքների դեպքում վաճառքի և նմանատիպ այլ հարկեր, որոնք ենթակա կլինեն վճարման ապրանքների համար, եթե Հայտատուին պայմանագիր շնորհվի. ### (բ) Գնորդի երկրից դուրս արտադրված ապրանքների դեպքում, որոնք արդեն ներմուծվել են կամ պետք է ներմուծվեն, ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքերը և ներմուծման այլ հարկերը, վաճառքի և այլ նմանատիպ հարկերը, որոնք կվճարվեն Ապրանքների համար, եթե պայմանագիրը շնորհվի հայտատուին. ### (գ) պայմանագրի կատարման ժամանակահատվածում գնի ճշգրտում եթե նախատեսված է Հայտում: - Գնորդի կողմից հայտի գնահատումը կարող է պահանջել այլ գործոնների դիտարկում՝ ի լրումն ՑՀ 14-ի համաձայն նշված Հայտի գնի: Այս գործոնները կարող են կապված լինել Ապրանքների և հարակից ապրանքների գնման բնութագրերի, կատարողականի և պայմանների հետ: Ծառայություններ. Ընտրված գործոնների ազդեցությունը, եթե այդպիսիք կան, պետք է արտահայտվի դրամական արտահայտությամբ՝ Հայտերի համեմատությունը հեշտացնելու համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՄՏԱ-ում III բաժնում՝ Գնահատման և որակավորման չափանիշներով սահմանվածներից: Օգտագործվելիք չափորոշիչները և մեթոդաբանությունները պետք է լինեն այնպես, ինչպես նշված է ՑՀ 34.2(f)-ում: |  |
| Հայտերի համեմատում | - Գնորդը պետք է համեմատի ՑՀ 34.2-ի համաձայն էապես համապատասխանող բոլոր հայտերի գմահատված արժեքները, որպեսզի որոշի ամենացածր գնահատված արժեքը: Համեմատությունը պետք է հիմնված լինի՝ CIP-ի (վերջնական առաքման վայրի) գների վրա ներմուծվող ապրանքների և EXW գների, գումարած ցամաքային փոխադրման և ապահովագրության արժեքը մինչև նշանակման վայր, Վարկառուի երկրում արտադրված ապրանքների համար՝ ցանկացած պահանջվող տեղադրման, ուսուցման, գործարկման և այլ ծառայություններ գների հետ միասին: Գների գնահատման ժամանակ հաշվի չեն առնվում մաքսատուրքերը և այլ հարկերը, որոնք գանձվում են ներմուծվող CIP ապրանքների վրա, ինչպես նաև ապրանքների վաճառքի կամ առաքման հետ կապված գանձվող վաճառքի և նմանատիպ հարկերը: |  |
| Աննորմալ ցածր առաջարկներ | ### Չափազանց ցածր հայտ է համարվում այն ​​հայտը, երբ հայտի գինը, Հայտի այլ բաղկացուցիչ տարրերի հետ միասին, անհիմն ցածր է թվում այնքանով, որքանով որ Հայտի գինը Գնորդի մոտ էական մտավախություններ է առաջացնում՝ Պայմանագիրը առաջարկվող Հայտի գնով կատարելու համար Մասնակցի կարողության վերաբերյալ: ### Պոտենցիալ չափազանց ցածր հայտի բացահայտման դեպքում, Գնորդը Հայտատուից գրավոր պարզաբանում է պահանջում, ներառյալ իր հայտի գնի մանրամասն վերլուծությունը՝ կապված պայմանագրի առարկայի, շրջանակի, առաքման ժամանակացույցի, ռիսկերի և պարտականությունների բաշխման հետ և մրցութային փաստաթղթի ցանկացած այլ պահանջ: ### Գների վերլուծությունների գնահատումից հետո, այն դեպքում, երբ Գնորդը պարզում է, որ Հայտատուն չի ցուցադրել առաջարկվող Հայտի գնով պայմանագիրը կատարելու իր կարողությունը, Գնորդը մերժում է հայտը: |  |
| Հայտատուի որակավորումը | - Գնորդը պետք է որոշի, թե իրավասու Հայտատուն, որը ներկայացրել է գնահատված ամենացածր գնով և պահանջներին էապես համապատասխանող հայտը, արդյոք համապատասխանում է III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ /նշված որակավորման չափանիշներին: - Որոշման կայացումը հիմնված կլինի ՑՀ17 կետի դրույթների համաձայն Հայտատուի կողմից ներկայացված, վերջինիս որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի վրա։ Որոշման ժամանակ հաշվի չի առնում այլ ընկերությունների որակավորումները, ինչպիսիք են Հայտատուի դուստր ձեռնարկությունները, մայր կազմակերպությունները, փոխկապակցված ձեռնարկությունները, ենթակապալառուները (բացի մասնագիտացված ենթակապալառուներից, եթե դա թույլատրվում է մրցութային փաստաթղթում), կամ Հայտատուից տարբերվող որևէ այլ ընկերություն(ներ): - Դրական որոշումը անհրաժեշտ նախապայման է Հայտատուին Պայմանագիր շնորհելու համար: Բացասական որոշման դեպքում հայտը անվավեր է համարվում, և այս պարագայում Գնորդը դիտարկում է հաջորդ ամենացածր գին առաջարկած գնահատված հայտը և նույն կերպ որոշում տվյալ Հայտատուի որակավորման համապատասխանությունը պայմանագիրը բավարար մակարդակով իրականացնելու համար: |  |
| Գնորդի իրավունքը՝ ընդունելու ցանկացած հայտ և մերժելու ցանկացած կամ բոլոր հայտերը | - Գնորդը իրավունք ունի ընդունել կամ մերժել ցանկացած հայտ և չեղյալ հայտարարել մրցույթը և մերժել բոլոր հայտերը ցանկացած ժամանակ նախքան պայմանագրի շնորհումը՝ չկրելով որևէ պարտավորություն Հայտատուների նկատմամբ: Մրցույթի չեղարկման դեպքում ներկայացված բոլոր հայտերը և, մասնավորապես, հայտի երաշխիքները պետք է անհապաղ վերադարձվեն Հայտատուներին: |  |
| Անգործության ժամկետ | - Պայմանագիրը չպետք է կնքվի ավելի շուտ, քան «Անգործության» ժամկետի ավարտը: Անգործության ժամկետը տաս (10) աշխատանքային օր է, եթե այն չի երկարաձգվել ՑՀ 44-ի համաձայն: Անգործության ժամկետը սկսվում է այն օրվանից հետո, երբ Գնորդը յուրաքանչյուր Հայտատուին փոխանցել է Պայմանագիրը շնորհելու մտադրության մասին ծանուցումը: Եթե ​​ներկայացվում է միայն մեկ Հայտ, կամ եթե այս պայմանագիրը արձագանքում է Բանկի կողմից ճանաչված արտակարգ իրավիճակին, ապա անգործության ժամկետը չի կիրառվում: |  |
| Շնորհման մտադրության մասին ծանուցում | - Գնորդը յուրաքանչյուր հայտատուի պետք է ուղարկի ծանուցում հաղթող մասնակցին պայմանագիրը շնորհելու մտադրության մասին: Շնորհման մտադրության մասին ծանուցումը պետք է պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը. (ա) հաջողված հայտը ներկայացրած հայտատուի անունը և հասցեն, (բ) հաջողված հայտի պայմանագրային գինը, (գ) Հայտեր ներկայացրած բոլոր Հայտատուների անունները և նրանց հայտի գները՝ ընթերցված և գնահատված, (դ) պատճառի(ների) մասին հայտարարություն, որով հայտը (չհաջողված հայտատուի, ում հասցեագրված է ծանուցումը) չի հաջողվել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերը նշված գ) գնի մասին տեղեկությունները արդեն իսկ չեն բացահայտում պատճառը, (ե) Անգործության ժամկետի ավարտի ամսաթիվը, (զ) հրահանգներ այն մասին, թե ինչպես պահանջել պարզաբանում և/կամ բողոք ներկայացնել անգործության ժամկետում: |  |
| Զ. Պայմանագրի շնորհում |  |  |
| Շնորհման չափանիշներ | 41.1 Ելնելով ՑՀ 38-ից, Գնորդը Պայմանագիրը շնորհում է առավել շահավետ հայտ առաջարկող հայտատուին: Առավել շահավետ հայտ է համարվում այն ​​մասնակցի հայտը, որը համապատասխանում է որակավորման չափանիշներին և որի հայտը (ա) էապես համապատասխանում է մրցութային փաստաթղթին. և (բ) ունի ամենացածր գնահատված արժեքը. |  |
| Գնորդի իրավունքը՝ փոփոխելու քանակները շնորհման ժամանակ | 42.1 Պայմանագրի շնորհման ժամանակ Գնորդն իրավունք է վերապահում ավելացնել կամ նվազեցնել Ապրանքների և հարակից ծառայությունների քանակը, որոնք սկզբնապես նշված էին Բաժին VII, Մրցութային տվյալների աղյուսակում, պայմանով, որ դա չի գերազանցում ՄՏԱ-ում նշված տոկոսները և առանց որևէ փոփոխության միավորի գներում կամ Հայտի և մրցութային փաստաթղթի այլ պայմաններում: |  |
| Շնորհման ծանուցում | 43.1 Մինչև Հայտի վավերականության ժամկետի ավարտը և ՑՀ 39.1-ում նշված Անգործության Ժամկետի ավարտը կամ դրա որևէ երկարաձգումը, ինչպես նաև Անգործության ժամկետում ստացված բողոքը բավարարելուց հետո, Գնորդը գրավոր ծանուցում է հաղթող հայտատուին, որ իր հայտը ընդունվել է: Շնորհման մասին ծանուցման մեջ (այսուհետ և Պայմանագրի ձևերում՝ «Ընդունման նամակ») պետք է նշվի այն գումարը, որը Գնորդը կվճարի Մատակարարին՝ հաշվի առնելով Պայմանագրի կատարումը (այսուհետ՝ Պայմանագրի Պայմաններում և Պայմանագրի ձևերում՝ «Պայմանագրային գինը»): - 43.2 Ընդունման նամակի փոխանցման օրվանից հետո տասը (10) աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդը հրապարակում է Պայմանագրի շնորհման ծանուցումը, որն առնվազն պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը. (ա) Գնորդի անունը և հասցեն. (բ) շնորհված պայմանագրի անվանումը և հղման համարը և ընտրության համար կիրառված մեթոդը. (գ) Հայտեր ներկայացրած բոլոր Հայտատուների անունները և նրանց հայտի գները՝ Հայտերի բացման ժամանակ ընթերցված և գնահատված. (դ) բոլոր Հայտատուների անունները, որոնց հայտերը մերժվել են կա՛մ որպես չպատասխանող, կա՛մ որակավորման չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով, կա՛մ չեն գնահատվել՝ դրա պատճառաբանությամբ (ե) հաղթող հայտատուի անունը, պայմանագրի վերջնական ընդհանուր գինը, պայմանագրի տևողությունը և դրա շրջանակի ամփոփագիրը. և (զ) փաստացի սեփականության բացահայտման ձևը, եթե նշված է ՄՏԱ ՑՀ 45.1-ում: - 43.3 Պայմանագրի շնորհման ծանուցումը պետք է հրապարակվի Գնորդի կայքում, եթե առկա է, անվճար հասանելիությամբ, կամ Գնորդի երկրում ազգային շրջանառության առնվազն մեկ թերթում կամ պաշտոնական տեղեկագրում: Գնորդը պետք է նաև հրապարակի պայմանագրի շնորհման ծանուցումը UNDB-ում առցանց - 43.4 Մինչև պաշտոնական Պայմանագրի պատրաստումը և կնքումը, Ընդունման նամակը իրենից ներկայացնում է իրավական ուժ ունեցող Պայմանագիր: |  |
| Գնորդի Պարզաբանում/ դիբրիֆինգ | - 44.1 ՑՀ 40.1-ում նշված պայմանագիրը շնորհելու մտադրության մասին Գնորդի ծանուցումը ստանալուց հետո, չհաջողված հայտատուն երեք (3) աշխատանքային օր ունի՝ Գնորդին գրավոր հարցում ներկայացնելու համար: Գնորդը պետք է պառզաբանում տրամադրի բոլոր չհաջողված հայտատուներին, որոնց կողմից հարցումը ստացվել է այս ժամկետում: - Այն դեպքում, երբ պարզաբանման վերաբերյալ հարցումը ստացվում է սահմանված ժամկետուն, Գնորդը պետք է պարզաբանում տրամադրի հինգ (5) աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Գնորդը, հիմնավոր պատճառներով, որոշում է տրամադրել պարզաբանումները այս ժամկետից դուրս: Այդ դեպքում, անգործության ժամկետը ինքնաբերաբար երկարաձգվում է մինչև հինգ (5) աշխատանքային օր՝ նշված պարզաբանումը տրամադրումից հետո: Եթե առկա է մեկից ավելի պարզաբանման խնդրանք, ապա անգործության ժամկետը պետք է ավարտվի վերջին պարզաբանումը տրամադրելուց հինգ (5) աշխատանքային օր հետո: Գնորդը պետք է անհապաղ տեղեկացնի բոլոր հայտատուներին, հնարավորինս արագ, երկարաձգված անգործության ժամկետի մասին: - Այն դեպքում, երբ Գնորդը ստանում է պարզաբանման վերաբերյալ հարցումը երեք (3) աշխատանքային օրվա վերջնաժամկետից ուշ, Գնորդը պետք է տրամադրի պարզաբանումը որքան հնարավոր է շուտ, և սովորաբար ոչ ուշ, քան շնորհման ծանուցման հրապարակման օրվանից տասնհինգ (15) աշխատանքային օր հետո: Երեք (3) օրվա վերջնաժամկետից դուրս ստացված պարզաբանումների վերաբերյալ հարցումները չեն կարող հանգեցնել անգործության ժամկետի երկարացման: - Չհաջողված հայտատուների պարզաբանումները կարող են կատարվել գրավոր կամ բանավոր: Հայտատուները պետք է կրեն նման ամփոփիչ հանդիպմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ ծախսերը: |
| Պայմանագրի կնքում | - Գնորդը հաղթող հայտատուին կուղարկի Ընդունման նամակը, ներառյալ Պայմանագրի Համաձայնագիրը, և, եթե նշված է ՄՏԱ-ում, հարցում ներկայացնելու Փաստացի սեփականության բացահայտման ձևը, որը լրացուցիչ տեղեկություններ կհաղորդի դրա իրական սեփականության մասին: Փաստացի սեփականության բացահայտման ձևը, եթե այդպես է պահանջվում, պետք է ներկայացվի հարցումն ստանալուց հետո ութ (8) աշխատանքային օրվա ընթացքում: - Հաղթող հայտատուն պետք է ստորագրի, լրացնի ամսաթիվը և Գնորդին վերադարձնի Պայմանագրի Համաձայնագիրը այն ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում: - Չնայած վերը նշված ՑՀ 45.2-ին, այն դեպքում, երբ Պայմանագրի Համաձայնագրի ստորագրումը կանխվել է Գնորդի երկրում կամ մատակարարվող ապրանքների/ապրանքների, համակարգերի կամ ծառայությունների օգտագործմանը վերագրվող արտահանման ցանկացած սահմանափակումներով, եթե այդպիսիք կան Արտահանման սահմանափակումները բխում են այդ ապրանքները/ապրանքները, համակարգերը կամ ծառայությունները մատակարարող երկրի առևտրային կանոնակարգերից, Հայտատուն պարտավորված չէ իր հայտով, պայմանով, որ Հայտատուն կարող է ապացուցել, ի գոհունակություն Գնորդին և Բանկին, որ Պայմանագրի չստորագրումը կապված չի Հայտատուի կողմից որևէ ջանասիրություն կատարել որևէ ձևականություն, ներառյալ թույլտվությունների, թույլտվությունների և լիցենզիաների համար դիմելը, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքների/ապրանքների, համակարգերի կամ ծառայությունների պայմանագրի պայմաններով արտահանման համար: |
| Կատարման երաշխիք | - Գնորդից Ընդունման նամակը ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում հաղթող հայտատուն, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է տրամադրի կատարման երաշխիքը համաձայն ՊԸՊ 18-ի՝ այդ նպատակով օգտագործելով Պայմանագրի ձևեր, X Բաժնում ներառված Կատարման երաշխիքի ձևը:, Պայմանագրի ձևեր կամ Գնորդի համար ընդունելի այլ ձև: Եթե ​​Հաղթող հայտատուի կողմից տրամադրված կատարման երաշխիքը պարտատոմսի տեսքով է, այն պետք է թողարկվի պարտատոմսերի կամ ապահովագրական ընկերության կողմից, որը ընտրված է հաղթող ճանաչված հայտատուի կողմից և ընդունելի է Գնորդի համար: Պարտատոմս տրամադրող օտարերկրյա հաստատությունը պետք է ունենա թղթակից ֆինանսական հաստատություն, որը գտնվում է Գնորդի երկրում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Գնորդը գրավոր համաձայնություն է տվել, որ համապատասխան թղթակից ֆինանսական հաստատություն չի պահանջվում: - Հաղթող հայտատուի կողմից վերոնշյալ կատարման երաշխիքը չներկայացնելը կամ Պայմանագիրը չստորագրելը բավարար հիմք է շնոչհումը չեղյալ համարելու և հայտի երաշխիքը բռնագրավելու համար: Այդ դեպքում Գնորդը կարող է պայմանագիրը շնորհել Հայտատուին, որն առաջարկում է հաջորդ առավել շահավետ հայտը: |
| Գնումների հետ կապված բողոք | - Գնումների հետ կապված բողոք ներկայացնելու ընթացակարգերը սահմանված են ՄՏԱ-ում: |

Բաժին II - Մրցույթի Տվյալների Աղյուսակ (ՄՏԱ)

Գնման ենթակա ապրանքների հետևյալ հատուկ տվյալները պետք է լրացնեն, ավելացնեն կամ փոփոխեն Ցուցումներ հայտատուներին (ՑՀ) դրույթները: Ամեն անգամ, երբ առկա է հակասություն, սույն դրույթները գերակայում են ՑՀ-ի դրույթներին:

| ՑՀ հոդվածի համարը | Ա. Ընդհանուր |
| --- | --- |
| ՑՀ 1.1 | Հայտի ներկայացման հրավերի (ՀՆՀ) համարը՝ LGDR/NCB/PG-2024/1 Գնորդը՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) Գնորդի կայքէջ՝ www.atdf.am ՀՆՀ-ի անվանումը՝ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում /բաղկացած 2 լոտից/ ՀՆՀ-ում ներառված լոտերի (պայմանգրերի) քանակը և նույնականացումը՝ 2 (երկու) Լոտ. Լոտ 1՝ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Թունել թաղամասի Կոմիտաս փողոց 2-րդ փակուղի տուն 13 հասցեում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում 150 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադում Լոտ 2՝ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Պեռլիտ թաղամասի ջրամատակարարումն ապահովող պոմպակայանի հարակից տարածքում 100 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում |
| ՑՀ 1.2(ա) | Էլեկտրոնային - Գնումների համակարգ Այս Մրցութային գործընթացը կառավարելու համար Գնորդը կօգտագործի հետևյալ էլեկտրոնային գնումների համակարգը. Armeps՝ էլ․կայք։ www.armeps.am, որով կկառավարվի ամբողջ Մրցութային գործընթացը։ |
| ՑՀ 4.1 | ՀԳ անդամների առավելագույն թվաքանակը պետք է լինի՝ 2 (երկու) |
| - ՑՀ 4.5 | Հայտատուների, ներկայումս հետևյալ երկրների ծագում ունեցող ընկերությունները, ապրանքները և ծառայությունները չեն կարող ընդգրկվել այս մրցույթում՝ Արգելված աղբյուրի երկրների համար, այցելեք խնդրեմ հետևյալ հղումով՝ https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac |
|  | Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը |
| ՑՀ 7.1 | Միայն հայտի պարզաբանման նպատակով Գնորդի հասցեն` Ում՝ Օֆելյա Կիրակոսյանին Հասցե՝ Կ. Ուլնեցու 31 Հարկ/Սենյակի համար՝ 4-րդ հարկ, 406 սենյակ Քաղաքը՝ Երևան Փոստային ինդեքսը՝ 0037 Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոս՝ +374 60 501-560 Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ procurement@atdf.am Պարզաբանման մասին հարցումները Գնորդը կարող է ստանալ ոչ ավելի ուշ, քան՝ 7 օր մինչև հայտերի բացումը Հրապարակման ինտերնետային էջեր՝ www.armeps.am, www.procurement.am, www.atdf.am |
| ՑՀ 10.1 | Հայտի լեզուն՝ Հայերեն Ամբողջ նամակագրությունը պետք է կատարվի Հայերեն լեզվով: Օժանդակ փաստաթղթերի և տպագիր գրականության թարգմանության լեզուն Հայերենն է: |
| ՑՀ 11.1 (ժ) | Հայտատուն իր հայտում պետք է ներկայացնի հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը՝ Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկանք, որը պետք է լինի թողարկված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից ոչ ավել քան 7 օր առաջ (Տեղական Հայտատուներ): |
| ՑՀ 13.1 | Այլընտրանքային հայտեր՝ Կիրառելի չէ |
| ՑՀ 14.5 | Հայտատուի կողմից նշված գները ենթակա չեն փոփոխման Պայմանագրի կատարման ժամանակ |
| ՑՀ 14.6 | Յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի) համար առաջարկված գինը պետք է համապատասխանի յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի) համար նշված ապրանքների առնվազն 100 տոկոսին: Լոտի յուրաքանչյուր ապրանքի համար առաջարկված գինը պետք է համապատասխանի լոտի տվյալ ապրանքի թվաքանակի առնվազն 100 տոկոսին: |
| ՑՀ 14.7 | Incoterms-ի հրատարակությունն է՝ Incoterms 2020: |
| ՑՀ 14.8 (բ)(i) | Նպատակակետի (վերջնակետ) վայրը՝ - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր |
| ՑՀ 14.8 (ա)(iii), (բ)(ii) և (գ)(v) | Վերջնական նպատակակետ (նախագծի տեղամաս). Կիրառելի չէ |
| ՑՀ 15.1 | Փոփոխված է հետևյալ կերպ ՝Հայտի արժույթը և վճարումների արժույթը Գնորդի երկրի արժույթն է՝ Հայկական Դրամը (ՀՀ դրամ): |
| ՑՀ 16.4 | Ապրանքների շահագործման նախատեսված ժամանակահատվածը (պահեստամասերի առումով)՝ Կիրառելի չէ |
| ՑՀ 17.2 (ա) | Նամակ-լիազորագիր Արտադրողի կողմից չի պահանջվում |
| ՑՀ 17.2 (բ) | Վաճառքից հետո սպասարկում՝ պահանջվում է (տես տեխնիկական մասնագրերը) |
| ՑՀ 18.1 | Հայտի վավերականության ժամկետը՝ 60 (վաթսուն) օր: |
| ՑՀ 18.3 (ա) | Հայտի գինը պետք է որոշվի՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոն(ներ)ը՝ 1.03 |
| ՑՀ 19.1 | Հայտի երաշխիք՝ Կիրառելի չէ: Հայտի ապահովման հայտարարագիր՝ պահանջվում է Նշում՝ Հայտի ապահովման հայտարարագիր պահանջվում է յուրաքանչյուր լոտի համար (հաստատված տարբերակը ներկայացվում է ARMEPS համակարգով): |
| ՑՀ 19.3 (դ) | Ընդունելի երաշխիքների այլ տեսակներ՝ Կիրառելի չէ: |
| ՑՀ 19.9 | Եթե Հայտատուն կատարի սույն դրույթի ա) կամ բ) կետերում սահմանված գործողություններից որևէ մեկը, Փոխառուն Հայտատուին կճանաչի պայմանագրեր շնորհելու համար ոչ իրավասու 2 տարի ժամանակահատվածով: |
| ՑՀ 20.1 | Ի լրումն Մրցութային առաջարկի բնօրինակի պատճեների քանակն է՝. Կիրառելի չէ: |
| ՑՀ 20.3 | Հայտատուի կողմից ստորագրելու իրավունքը հաստատող գրավոր լիազորություն՝ Լիազորագիր՝ հայտատուի կողմից կնիքով հաստատված: |
| ՑՀ 21․ | Կիրառելի չէ։ |
|  | Դ. Հայտերի ներկայացում և բացում |
| ՑՀ 22.1 | Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկներն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով մինչև 2024թ-ի օգոստոսի 21-ը, ժամը 12:00-ն: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։ |
| ՑՀ 23.1 | Ուշացված Հայտերը չեն ընդունվի էլեկտրոնային գնումների համակարգի կողմից: |
| ՑՀ 24 | Փոփոխվել է հետևյալ կերպ՝ - Էլեկտրոնային գնումների համակարգը հնարավորություն է ընձեռում հետ կանչելու և/կամ փոխարինելու Մրցութային առաջարկները մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Հայտատուն կարող է հետ կանչել և/կամ փոխարինել իր Մրցութային առաջարկը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: - Էլեկտրոնային գնումների համակարգը ապահովում է այն Հայտերի չբացված վերադարձը Մասնակիցներին, որոնք պահանջվում են հետ կանչել ՑՀ 24.1-ի համաձայն: |
| ՑՀ 25.1 | Առաջարկների բացումը տեղի կունենա 2024 թ-ի օգոստոսի 21-ին, ժամը 12:00-ին Armeps համակարգի միջոցով։ |
| ՑՀ 25.6 | Կետը փոփոխվել է հետևյալ կերպ՝ Միայն հայտերը, այլընտրանքային հայտերը և զեղչերը, որոնք բացվում և ընթերցվում են Հայտերի բացման ժամանակ, պետք է դիտարկվեն հետագա գնահատման ժամանակ: |
| Ե. Հայտերի գնահատում և համեմատում |  |
| ՑՀ 32.1 | Կիրառելի չէ: |
| ՑՀ 33.1 | Կիրառելի չէ: |
| ՑՀ 34.2(ա) | Գնահատումը կկատարվի ըստ Լոտերի (պայմանագրերի): Գնորդը պետք է համեմատի էապես համապատասխանող բոլոր հայտերի գնահատված գները, ձևավորված համաձայն ՑՀ 34.2 կետի՝ որոշելու համար գնահատված ամենացածր գին առաջարկող հայտը: Համեմատությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով «Առաքված դեպի վերջնակետ» գինը, այդ թվում գործարանից բացթողնման /EXW/ գինը, ցամաքային եղանակով դեպի վերջնակետ փոխադրման և ապահովագրության արժեքը, վաճառքը, ԱԱՀ-ն և այլ հարկերը, ինչպես նաև տեղադրման, վերջնակետում բեռնաթափման, ուսուցման, շահագործման և այլ ծառայությունների գները: Նշում՝ Հայտերը կգնահատվեն լոտ առ լոտ՝ Եթե Գնացուցակում նշված են ապրանքներ, որոնց գները նշված չեն, կենթադրվի, որ դրանց գները ընդգրկվել են այլ ապրանքների գներում: Գնացուցակում չնշված ապրանքը, կենթադրվի, որ չի ընդգրկվել հայտում, և եթե հայտը էապես համապատասխանում է պահանջներին, տվյալ Հայտատուի կողմից առաջարկված ապրանքի միջին արժեքը կգումարվի հայտի գնին և գների համեմատության նպատակով հաշվի կառնվի այս կերպ որոշված հայտի ընդհանուր արժեքը: |
| ՑՀ 34.2(դ) | Կիրառելի չէ |
| ՑՀ 34.6 | Ճշգրտումները կորոշվեն՝ առաջնորդվելով III Բաժնում սահմանված հետևյալ չափանիշներով՝ (ա) Շեղում Առաքման ժամանակացույցում՝ Չ/Կ, (բ) Շեղում վճարման ժամանակացույցում՝ Չ/Կ, (գ) Գնորդի երկրում հայտում առաջարկվող սարքավորումների պահեստամասերի առկայություն և վաճառքից հետո սպասարկման ապահովում՝ Չ/Կ: |
| ՑՀ 39.1 | Կիրառելի չէ |
| Զ. Պայմանագրի շնորհում |  |
| ՑՀ 42 | Առավելագույն քանակը, որքանով քանակները, յուրաքանչյուր լոտի համար, հնարավոր է ավելացնել՝ Լոտ 1 - Կիրառելի չէ, Լոտ 2 - Կիրառելի չէ, Առավելագույն քանակը, որքանով քանակները, յուրաքանչյուր լոտի համար, հնարավոր է կրճատել՝ Լոտ 1 - Կիրառելի չէ, Լոտ 2 - Կիրառելի չէ, |
| ՑՀ 45. 1 | Կիրառելի չէ |
| ՑՀ 47.1 | Գնորդի և մատակարարի միջև վեճերի ծագման դեպքում, վեճը պետք է հանձնվի միջնորդ կամ արբիտրաժային դատարանի լուծմանը՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Եթե Հայտատուն ցանկանում է ներկայացել գնումների հետ առնչվող բողոք, նա պետք է գրավոր ներկայացնի իր բողոքը (ամենից արագ մատչելի միջոցներով` էլ. փոստով կամ ֆաքսով), հետևյալ հասցեով` Ում` Սարգիս Բաղինյանին Պաշտոն` Գործադիր տնօրեն Պատվիրատու` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Էլ. հասցեն` atdf@atdf.am Գնումների հետ առնչվող վեճի ժամանակ կարելի է բողոքարկել հետևյալը` - մրցութային փաստաթղթերի պայմանները; և - պատվիրատուի որոշումը պայմանագրի շնորհման մասին: |

Բաժին III - Գնահատման և որակավորման չափանիշներ

Այս բաժինը պարունակում է այն չափանիշները, որոնք Գնորդը պետք է օգտագործի հայտը գնահատելու և հայտատուներին որակավորելու համար: Ոչ մի այլ գործոն, մեթոդ կամ չափանիշ չպետք է օգտագործվի, քան նշված է սույն մրցութային փաստաթղթում:

Բովանդակություն

1. Նախապատվության սահման (ՑՀ 33) Կիրառելի չէ	55

2. Գնահատում (ՑՀ 34)	55

3. Որակավորում (ՑՀ 37)	56

3.1 Որակավորման չափանիշներ (ՑՀ 37.1)	56

1. Նախապատվության սահման (ՑՀ 33) Կիրառելի չէ

2. Գնահատում (ՑՀ 34)

2.1. Գնահատման չափանիշներ (ՑՀ 34.6)

Գնորդը/ Պատվիրատուն հայտը գնահատում է հաշվի առնելով ներկայացված գնային առաջարկը՝ համաձայն ՑՀ 14.8 կետի, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՑՀ 34.2(զ)-ում և ՄՏԱ-ում նշված կետերը, օգտագործելով հետևյալ չափանիշներն ու մեթոդաբանությունները

(ա) Առաքման ժամանակացույց. (ՄՏԱ-ում նշված Incoterms-ի համաձայն)-Կիրառելի չէ

(բ) վճարումների ժամանակացույցի շեղում: Կիրառելի չէ

(գ) Հիմնական փոխարինող բաղադրիչների, պարտադիր պահեստամասերի և սպասարկման արժեքը: Կիրառելի չէ

(դ) Գնորդի երկրում հայտում առաջարկվող սարքավորումների պահեստամասերի և վաճառքից հետո ծառայությունների առկայությունը: (տես 3. Որակավորում (ՑՀ 37) և (i) «Փորձ և տեխնիկական կարողություն» պահանջներում)

(ե) Կյանքի ցիկլի ծախսերը Կիրառելի չէ

զ) Սարքավորման արդյունավետությունը և արտադրողականությունը. Կիրառելի չէ

է) Հատուկ լրացուցիչ չափանիշներ Կիրառելի չէ

2.2. Մեկից ավել Պայմանագրեր (ՑՀ 34.4)

Եթե ՑՀ 1.1-ի համաձայն, մրցույթը հրապարակվում է մեկ կամ մի քանի լոտերի ցանկացած համակցության համար, ապա պայմանագիրը կշնորհվի Հայտատուին կամ Հայտատուներին, ովքեր առաջարկում են էապես համապատասխանող հայտ(ներ) և Գնորդի համար նվազագույն գնահատված արժեքը համակցված լոտերի համար, Լոտերի բոլոր հնարավոր համակցությունները դիտարկելուց հետո, եթե ընտրված Հայտատու(ներ)ը համապատասխանում է պահանջվող որակավորման չափանիշներին (այս Բաժին III, ՑՀ 37 Ենթաբաժին Որակավորման պահանջներ) լոտերի կամ լոտերի համակցության համար` ըստ դեպքի:

Հայտատուին կամ հայտատուներին որոշելիս, որոնք Գնորդին առաջարկում են ընդհանուր ամենացածր գնահատված արժեքը համակցված լոտերի համար, Գնորդը պետք է հաջորդաբար կիրառի հետևյալ քայլերը.

ա) գնահատել առանձին լոտեր՝ էապես համապատասխանող Հայտերը և համապատասխան գնահատված արժեքները որոշելու համար,

բ) յուրաքանչյուր լոտի համար դասակարգել էապես համապատասխանող Հայտերը՝ սկսած լոտի  գնահատված ամենացածր առաջարկից,

(գ) վերը նշված բ) կետում թվարկված գնահատված արժեքի նկատմամբ կիրառել Հայտատու(ներ)ի կողմից առաջարկվող ցանկացած կիրառելի զեղչեր/գների իջեցում` համապատասխան Հայտատուի կողմից առաջարկվող զեղչերի և դրանց կիրառման մեթոդաբանության հիման վրա բազմաթիվ պայմանագրերի կնքման համար, և

դ) որոշել պայմանագրի շնորհումը լոտերի համակցության հիման վրա, որոնք Գնորդին առաջարկում են ընդհանուր նվազագույն գնահատված արժեքը:

2.3. Այլընտրանքային հայտեր (ՑՀ 13.1) Կիրառելի չէ

3. Որակավորում (ՑՀ 37)

3.1 Որակավորման չափանիշներ (ՑՀ 37.1)

Համաձայն ՑՀ 34-րդ հոդվածի, ամենացածր գնահատված հայտը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Հայտատուի հետորակավորման գնահատումը, համաձայն ՑՀ 37-րդ հոդվածի դրույթների՝ կիրառելով միայն սահմանված պահանջները: Ստորև չնշված պահանջները չպետք է կիրառվեն Հայտատուի որակավորման գնահատման ժամանակ:

Ֆինանսական հնարավորություններ*

- Հայտատուն պետք է տրամադրի համապատասխան փաստաթուղթ, որը վկայում է ֆինանսական կայուն կարգավիճակի մասին:

- Ապրանքի վաճառքի միջին տարեկան շրջանառությունը վերջին երեք տարիների ընթացքում (2021-2023թթ․) պետք է լինի նվազագույնը առաջարկած գնի չափով:

- Մեկից ավելի լոտի հայտ ներկայացնելու դեպքում, ապրանքի վաճառքի միջին տարեկան շրջանառությունը վերջին երեք տարիների ընթացքում (2021-2023թթ․) պետք է լինի  նվազագույնը  առաջարկված լոտերի ընդհանուր գումարի չափով:

*ՀԳ դեպքում, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի «Ֆինանսական հնարավորություններ» չափանիշի պահանջը:

Փորձ և տեխնիկական կարողություն*

- Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ ունի արևային ֆոտովոլտային կայանների մատակարարման և տեղադրման  առնվազն երեք (3) տարվա (2021-2023թթ․) փորձ (2021-2023թթ․ նմանատիպ ապրանքների հաջողությամբ ավարտված նվազագույնը երկու (2) պայմանագիր և դրանց կատարման փաստը հավաստող փաստաթղթեր (հանձնման-ընդունման ակտեր))։

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում շահագործման հանձնված արևային ֆոտովոլտային կայանների մատակարարման և տեղադրման պայմանագրերը՝ հետևյալ գումարային հզորությամբ.

լոտ 1՝ 150 կՎտ, լոտ 2՝ 100 կՎտ գումարային հզորությամբ ՖՎ կայանների տեղադրման փորձ, ընդ որում, առնվազն մեկ պայմանագիրը՝ լոտ 1՝ 100 կՎտ, լոտ 2՝ 80 կՎտ և ավելի դրվածքային հզորությամբ։

- Փաստաթղթային վկայություն, որում արտացոլված են գնորդի անվանումը, պայմանագրային արժեքը և մատակարարվող ապրանքները (պայմանագրի պատճեն և ապրանքների ընդունման հավաստագիր):

* ՀԳ դեպքում, հայտատուները պետք է համատեղ ունենան նմանատիպ ապրանքների (արևային ֆոտովոլտային կայանների) մատակարարման պահանջված փորձ և յուրաքանչյուր կողմ պետք է ունենա նմանատիպ ապրանքների հաջողությամբ ավարտված նվազագույնը մեկ (1) պայմանագիր վերջին երեք տարիների ընթացքում (2021-2023թթ․)։

Բաժին IV - Մրցութային փաստաթղթերի ձևեր

Ձևերի աղյուսակ

Հայտի նամակ	60

Հայտատուի մասին տեղեկատվության ձև	63

Հայտատուի ՀԳ անդամների մասին տեղեկատվության ձև	64

Գնացուցակ	65

Հայտի ապահովման հայտարարագիր	69

Հայտի նամակ

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՋՆՋԵՔ ԱՅՍ ԴԱՇՏԸ: Հայտատուն պետք է Հայտի նամակը պատրաստի պաշտոնական բլանկի վրա՝ հստակ նշելով Հայտատուի ամբողջական անունը և բիզնեսի հասցեն: Նշում՝ Շեղատառերով գրված տեքստը այս ձևաթղթերը լրացնելու նպատակով են ներառված և վերջնական փաստաթղթերում պետք է ջնջվեն:

Ամսաթիվ` [նշել Հայտի ներկայացման ամսաթիվը (օր, ամիս և տարեթիվ)]

ՀՆՀ No.` [նշել մրցույթի համարը]

Ում՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ /ՀՏԶՀ/

Սարգիս Բաղինյան, գործադիր տնօրեն

ա) Վերապահումներ չկա՝ Ըստ «Ցուցումներ hայտատուներին» Հոդված 8-ի, մենք ուսումնասիրել ենք մրցութային փաստաթղթերը այդ թվում Հավելվածները, և դրանց նկատմամբ վերապահումներ չունենք,

բ) Իրավասության՝ Մենք համապատասխանում ենք իրավասության չափանիշներին և, համաձայն ՑՀ Հոդված 4-ի դրույթների, չունենք շահերի բախում,

գ) Հայտի/Առաջարկի ապահովման հայտարարագիր՝ Համաձայն ՑՀ Հոդված 4.7-ի դրույթների, մեր գործունեությունը չի դադարեցվել կամ Գնորդի կողմից ճանաչվել որպես ոչ ընդունելի՝ ըստ Գնորդի երկրում Հայտի երաշխիքի հայտարարագրի իրականացման պահանջների,

դ) Համապատասխանություն՝ Մենք առաջարկում ենք մրցութային փաստաթղթի համաձայն և Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշված Առաքման ժամանակացույցի համապատասխան մատակարարել հետևյալ ապրանքները. [ներմուծեք Ապրանքների և հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] Մեքենաների և սարքավորումների գնում համայնքների համար,

ե) Հայտի գինը՝ Հայտի ընդհանուր արժեքը, առանց կետ (զ)-ում ներկայացված զեղչերի կազմում է՝

Ընդհանուր գինը միայն մեկ լոտի դեպքում՝ Հայտի ընդհանուր արժեքը` [մուտքագրել Հայտի ընդհանուր արժեքը բառերով և թվերով՝ նշելով գումարի չափը և արժույթը],

կամ

Մի քանի լոտից բաղկացած հայտի դեպքում՝ յուրաքանչյուր լոտի ընդհանուր գինը՝ [մուտքագրել յուրաքանչյուր լոտի ընդհանուր գինը՝ նշելով գումարների չափը և արժույթը], և (բ) բոլոր լոտերի ընդհանուր գինը (բոլոր լոտերի գումարը) [մուտքագրել բոլոր լոտերի ընդհանուր գինը բառերով և թվերով՝ նշելով տարբեր գումարները և համապատասխան արժույթները],

զ) Զեղչեր՝ Առաջարկված զեղչերը և դրանց կիրառման մեթոդը հետևյալն են`

(i) Առաջարկվող զեղչերն են` [Մանրամասն նշել առաջարկվող յուրաքանչյուր զեղչ]

(ii) Զեղչերը տրամադրելուց հետո զուտ արժեքի հաշվարկման ճշգրիտ մեթոդը ներկայացվում է ստորև՝ [Մանրամասն նկարագրել զեղչերի կիրառման մեթոդը],

է) Հայտի վավերականությունը՝ Մեր հայտը ուժի մեջ է 60 (վաթսուն) օր հայտի ներկայացման օրվանից, համաձայն մրցութային փաստաթղթերի, և այն հանդիսանում է մեզ համար պարտավորություն և կարող է ընդունվել ցանկացած պահի մինչև ժամկետի լրանալը:

ը) Կատարման երաշխիք՝ Մեր հայտի ընդունման դեպքում պարտավորվում ենք տրամադրել կատարման երաշխիք, համաձայն մրցութային փաստաթղթերի:

թ) Մեկ հայտ յուրաքանչյուր հայտատուի համար՝ Մենք այլ հայտեր չենք ներկայացնում որպես առանձին հայտատու, և մենք ոչ մի այլ հայտ չենք ներկայացնում որպես համատեղ ձեռնարկության մասնակից կամ որպես ենթակապալառու և բավարարում ենք ՑՀ 4.3-ի պահանջները, բացառությամբ ՑՀ 13-ի ներքո ներկայացված այլընտրանքային հայտերի,

ժ) Կասեցում և արգելք՝ Բանկի խմբի կողմից սահմանված ժամանակավոր կասեցում կամ արգելք կամ բանկի խմբի կողմից սահմանված արգելք՝ համաձայն բանկի և զարգացման այլ բանկերի միջև Արգելափակման մասին որոշումների փոխադարձ կիրարկման համաձայնագրի: Ավելին, մենք ոչ իրավասու չենք Գնորդի երկրի օրենքների կամ պաշտոնական կանոնակարգերի համաձայն կամ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն,

ի) Պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկություն կամ հիմնարկ՝ [ընտրեք համապատասխան տարբերակը և ջնջեք մյուսը] [Մենք չենք հանդիսանում պետական ձեռնարկություն կամ հիմնարկ/ Մենք հանդիսանում ենք պետական ձեռնարկություն կամ հիմնարկ, սակայն համապատասխանում ենք ՑՀ 4.6 կետով սահմանված պահանջներին],

լ) Միջնորդավճարներ, հավելավճարներ, վարձավճարներ` Մենք վճարել ենք, կամ վճարելու ենք հետևյալ պարգևավճարները, հավելավճարները կամ վարձավճարները մրցույթի ընթացակարգին համաձայն կամ Պայմանագրի իրականացման նպատակով՝ [նշել յուրաքանչյուր Ստացողի լրիվ անունը, լրիվ հասցեն, վճարված յուրաքանչյուր պարգևավճարի կամ հավելավճարի վճարման պատճառը, գումարի չափը և արժույթը]

| Ստացողի անուն | Հասցե | Հիմնավորում | Գումար |
| --- | --- | --- | --- |

(Եթե նշված վճարները չեն վճարվել, նշել «չկա»:)

խ) Կնքվելիք պայմանագիր՝ Մենք գիտակցում ենք, որ այս հայտը, շնորհման մասին ծանուցման նամակին կից Ձեր կողմից ներկայացված ընդունման նամակի հետ միասին, հանդիսանում է մեր և ձեր միջև կնքված իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագիր, մինչև պաշտոնական պայմանագրի ստորագրումը և դրա կատարումը:

ծ) Գնորդը պարտավոր չէ ընդունել՝ Մենք գիտակցում ենք, որ դուք պարտավոր չեք ընդունել նվազագույն գնահատված արժեքով հայտը, առավել շահավետ հայտը կամ որևէ այլ ներկայացված հայտ:

կ) Խարդախություն և կոռուպցիա՝ Սույնով հավաստիացնում ենք, որ մենք համապատասխան միջոցներ ենք ձեռնարկել ապահովելու համար, որ մեզ համար և մեր անունից գործող որևէ անձ չներգրավվի որևէ խարդախ կամ կոռուպցիոն գործունեության մեջ:

Հայտատուի անվանումը՝ *[նշել Հայտատուի ամբողջական անվանումը]

Հայտատուի կողմից հայտը ստորագրելու իրավունք ունեցող անձի անուն, ազգանունը՝ ** [նշել Հայտը ստորագրելու համար լիազորված անձի անուն, ազգանունը]

Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը [նշել Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը]

Վերոնշյալ անձի ստորագրությունը	 [այն անձի ստորագրությունը, ում անունը և պաշտոնը նշված է վերևում]

Ստորագրման ամսաթիվ_[նշել ստորագրման ամսաթիվը] օր [ամիս], [տարեթիվ]

* Համատեղ գործունեության կողմից ներկայացված հայտի դեպքում նշել Համատեղ գործունեության անվանումը, որպես Հայտատու

** Հայտը ստորագրող անձը պետք է Հայտատուի կողմից տրված լիազորագիր ունենա, որը պետք է կցել Հայտի փաստաթղթերին:

Հայտատուի մասին տեղեկատվության ձև

[Հայտատուն պետք է լրացնի սույն Ձևը ստորև նշված ցուցումների համաձայն: Ձևաչափի փոփոխություն չի թույլատրվում և փոխարինում չի ընդունվում:]

Ամսաթիվ՝

ՀՆՀ No.՝

Էջ ________  ______ էջից

1. Հայտատուի անվանում՝

2. ՀԳ-ի դեպքում նշել յուրաքանչյուր անդամի իրավաբանական անձի անվանումը՝

3. Հայտատուի գրանցման փաստացի կամ նախատեսված երկիրը՝

4. Հայտատուի գրանցման տարին՝

5. Հայտատուի հասցեն գրանցման երկրում՝

6. Հայտատուի Լիազոր Ներկայացուցչի մասին տեղեկատվություն Անուն՝ Հասցե՝ Հեռախոս/Ֆաքս՝ Էլ. փոստի հասցե՝

7. Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները - Գրանցման մասին պաշտոնական փաստաթուղթ (կամ կազմավորման, ասոցիացման համարժեք փաստաթուղթ), և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական անձի գրանցման փաստաթղթեր, համաձայն ՑՀ 4.4 հոդվածի: - ՀԳ-ի դեպքում ՀԳ ձևավորելու կամ ՀԳ համաձայնագիր կնքելու մտադրության մասին նամակ, համաձայն ՑՀ 4.1 հոդվածի: - Պետության սեփականությունը հանդիսացող ձեռնարկության կամ հաստատության դեպքում, ինչպես պահանջվում է ՑՀ 4.6 հոդվածով, փաստաթղթեր, որով ցույց է տրված՝ - Իրավական և ֆինանսական անկախությունը - Գործունեությունը առևտրի մասին օրենսդրության շրջանակում - Հաստավում է, որ Հայտատուն Գնորդի ստորադաս գործակալություն չէ 2. Կից ներկայացվում է կազմակերպության կառուցվածքը, Տնօրենների խորհրդի ցանկը և բենեֆիցիար սեփականության մասին փաստաթուղթ:

Հայտատուի ՀԳ անդամների մասին տեղեկատվության ձև

[Հայտատուն պետք է լրացնի այս ձևը ստորև ներկայացված ցուցումներին համապատասխան: Հետևյալ աղյուսակը պետք է լրացնել Հայտատուի և Համատեղ գործունեության  յուրաքանչյուր անդամի համար]]:

Ամսաթիվ՝ [նշել ամսաթիվը (Հայտի ներկայացման օր, ամիս և տարեթիվ)]

ՀՆՀ No.՝ [նշել մրցույթի համարը]

Էջ ________  ______ էջից

1. Հայտատուի

2. Հայտատուի ՀԳ անդամի անվանումը՝

3. Հայտատուի ՀԳ անդամի գրանցման երկիրը՝

4. Հայտատուի ՀԳ անդամի գրանցման տարին՝

5. Հայտատուի ՀԳ անդամի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում՝

6. Տեղեկություն Հայտատուի ՀԳ անդամի լիազոր ներկայացուցչի մասին Անուն՝ Հասցե՝ Հեռախոս/Ֆաքս՝ Էլ. փոստի հասցե՝

7. Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները - Գրանցման մասին պաշտոնական փաստաթուղթ (կամ կազմավորման, ասոցացման համարժեք փաստաթուղթ), և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական անձի գրանցման փաստաթղթեր, համաձայն ՑՀ 4.4 հոդվածի: - Պետության սեփականությունը հանդիսացող ձեռնարկության կամ հաստատության դեպքում, ինչպես պահանջվում է ՑՀ 4.6 հոդվածով, փաստաթղթեր, որով ցույց է տրվում իրավական և ֆինանսական անկախությունը, գործունեությունը առևտրի մասին օրենսդրության շրջանակում և ստորադաս կարգավիճակի բացակայությունը 2. Կից ներկայացվում է կազմակերպության կառուցվածքը, Տնօրենների խորհրդի ցանկը և բենեֆիցիար սեփականության մասին փաստաթուղթ:

Գնացուցակ

[Հայտատուն պետք է լրացնի Գնացուցակի այս ձևերը տրված ցուցումներին համապատասխան: Գնացուցակների 1-ին սյունյակի միավորների ցանկը պետք է համապատասխանի Գնորդի կողմից Պահանջների ցուցակում նշված Ապրանքների և Հարակից ծառայությունների ցանկի հետ:]

Գնացուցակ Լոտ 1

| Արժույթը` համաձայն ՑՀ 15 հոդվածի Ամսաթիվ՝__________________ ԱՄ Մրցույթ No: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № |  | Ապրանքների նկարագրություն |  | Ծագման երկիր | Քանակ | Ֆիզիկական ծավալ | «Վերջնական առաքման վայր տեղափոխված միավորի արժեք» (Ցուցումներ հայտատուներին 14.8 կետ) | Յուրաքանչյուր տողի ապրանքի ընդհանուր գին (Սյուն 3X5) |
| [նշել միավորի համարը] |  | [նշել Ապրանքի անվանումը] |  | [նշել ծագման երկիրը] | [նշել մատակարարվող միավորների քանակը] | [նշել մատակարարվող միավորների ֆիզիկական միավորի անունը] | [նշել վերջնական առաքման վայր տեղափոխված միավորի արժեքը (ներառյալ ուղղակի և անուղղակի հարկեր, մաքսային վճարումներ, պարտավորություններ, Գնորդի երկրում փոխադրումներ, ապահովագրություն և այլ տեղական ծառայություններ (եթե առկա են)) ] | [նշել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր գինը] |
| Լոտ 1 |  | Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Թունել թաղամասի Կոմիտաս փողոց 2-րդ փակուղի տուն 13 հասցեում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում 150 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայան |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր գին |  |

Հայտատուի անվանումը  [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը]

Հայտատուի ստորագրությունը [Հայտը ստորագրող անձի ստորագրությունը]

Ամսաթիվ [նշել ամսաթիվը]

Գնացուցակ Լոտ 2

| Արժույթը` համաձայն ՑՀ 15 հոդվածի Ամսաթիվ՝__________________ ԱՄ Մրցույթ No: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № |  | Ապրանքների նկարագրություն |  | Ծագման երկիր | Քանակ | Ֆիզիկական ծավալ | «Վերջնական առաքման վայր տեղափոխված միավորի արժեք» (Ցուցումներ հայտատուներին 14.8 կետ) | Յուրաքանչյուր տողի ապրանքի ընդհանուր գին (Սյուն 3X5) |
| [նշել միավորի համարը] |  | [նշել Ապրանքի անվանումը] |  | [նշել ծագման երկիրը] | [նշել մատակարարվող միավորների քանակը] | [նշել մատակարարվող միավորների ֆիզիկական միավորի անունը] | [նշել վերջնական առաքման վայր տեղափոխված միավորի արժեքը (ներառյալ ուղղակի և անուղղակի հարկեր, մաքսային վճարումներ, պարտավորություններ, Գնորդի երկրում փոխադրումներ, ապահովագրություն և այլ տեղական ծառայություններ (եթե առկա են)) ] | [նշել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր գինը] |
| Լոտ 2 |  | Թալին համայնքի Արագա-ծավան բնակավայրի Պեռլիտ թաղամասի ջրամատակարա-րումն ապահովող պոմպակա-յանի հարակից տարածքում 100 կՎտ արևային ֆոտովոլ¬տային կայան |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր գին |  |

Հայտատուի անվանումը  [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը]

Հայտատուի ստորագրությունը [Հայտը ստորագրող անձի ստորագրությունը]

Ամսաթիվ [նշել ամսաթիվը]

Հայտի ապահովման հայտարարագիր

[Հայտատուն պետք է լրացնի սույն ձևը ցուցումներին համապատասխան:]

ՀՆՀ No: _________

Ամսաթիվ՝[Նշել տրման ամսաթիվը]

Ում՝ [նշել Գնորդի լրիվ անվանումը]

Մենք՝ ներքոստորոգյալներս, հայտարարում ենք, որ

Գիտակցում ենք, որ հայտերին կից պետք է ներկայացնել Հայտի ապահովման հայտարարագիր, համաձայն Ձեր պայմանների:

Ընդունում ենք, որ մենք ինքնաբերաբար կդադարենք իրավասու լինել Գնորդի կողմից առաջարկվող մրցույցթներին մասնակցելու համար երկու տարի ժամանակահատվածով, սկսած սույն Մրցույթի բացման օրվանից, եթե չկատարենք հայտի պայմաններով սահմանված մեր պարտավորություն(ներ)ը, քանի որ մենք

ա) 	ետ ենք վերցրել մեր հայտը Հայտի նամակում նշված հայտի վավերականության ժամկետում կամ

բ) 	լինելով ծանուցված, որ Գնորդն ընդունել է մեր Հայտը հայտի վավերականության ժամկետում, (i) չենք իրականացնում կամ հրաժարվում ենք իրականացնել Պայմանագիրը; կամ (ii) չենք տրամադրում կամ հրաժարվում ենք տրամադրել Կատարման երաշխիքը եթե անհրաժեշտ է, համաձայն ՑՀ:

Գիտակցում ենք, որ Հայտի ապահովման սույն Հայտարարագիրը ուժը կկորցնի, եթե մենք չհաղթենք մրցույթը, հենց որ (i) ստանանք մրցույթի հաղթողի մասին Ձեր ծանուցումը; կամ (ii) մեր Հայտի վավերականության ժամկետի լրանալուց քսանութ օր անց, կախված նրանից, թե նշված ժամկետներից որն է ավելի շուտ լրանում:

Հայտատուի անվանումը *	_______________________________

Հայտատուի կողմից հայտը ստորագրելու իրավունք ունեցող անձի անուն, ազգանունը ** _____________________________________________________________________________

Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը _________________________________________

Վերոնշյալ անձի ստորագրությունը	 _________________________________________

Ստորագրման ամսաթիվ_______, ___________, ________

* Համատեղ գործունեության  կողմից ներկայացված հայտի դեպքում նշել Համատեղ գործունեության  անվանումը, որպես Հայտատու

[Նշում՝ Համատեղ գործունեության  դեպքում Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է կազմվի հայտը ներկայացնող Համատեղ գործունեության  բոլոր անդամների անունից:

** Հայտը ստորագրող անձը պետք է Հայտատուի կողմից տրված լիազորագիր ունենա, որը պետք է կցել Հայտի փաստաթղթերին:

Հայտատուի անուն*

Բաժին V – Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ

ԱՄՆՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող գնումների շրջանակում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների մատակարարման իրավունք

Հայտատուների, ներկայումս հետևյալ երկրների ծագում ունեցող ընկերությունները, ապրանքները և ծառայությունները չեն կարող ընդգրկվել այս մրցույթում՝

Արգելված աղբյուրի երկրների համար, այցելեք խնդրեմ հետևյալ հղումով՝ https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac

Բաժին VI - Բանկի քաղաքականություն խարդախության և կոռուպցիայի մասին

(Բաժին VI չպետք է փոփոխվի)

- Նպատակը

  - Բանկի հակակոռուպցիոն ուղեցույցները և սույն հավելվածը կիրառվում են Բանկի ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման գործառնությունների շրջանակներում գնումների նկատմամբ:

- Պահանջները

  - Բանկը պահանջում է, որ Վարկառուները (ներառյալ Բանկի ֆինանսավորման շահառուները), հայտատուներ (դիմողներ/առաջարկողներ), խորհրդատուներ, կապալառուներ և մատակարարներ. ցանկացած ենթակապալառու, ենթախորհրդատու, ծառայություններ մատուցող կամ մատակարար, ցանկացած գործակալ (անկախ նրանից, թե հայտարարված է, թե ոչ), և նրանց ցանկացած անձնակազմ, պահպանեն էթիկայի ամենաբարձր չափանիշները Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերով գնումների գործընթացի, ընտրության և պայմանագրերի կատարման ընթացքում և զերծ մնան խարդախությունից և կոռուպցիայից:

  - Այս նպատակով Բանկը.

ա. Սույն դրույթի նպատակների համար սահմանում է ստորև նշված եզրույթները հետևյալ կերպ.

- «կոռուպցիոն պրակտիկա» նշանակում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն որևէ արժեքավոր բան առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ պահանջելը այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «խարդախ պրակտիկա» նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ անգործություն, ներառյալ խեղաթյուրումը, որը գիտակցաբար կամ անխոհեմ կերպով մոլորեցնում կամ փորձում է մոլորեցնել կողմին՝ ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտավորությունից խուսափելու համար,

- «դավադրական պրակտիկան» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև պայմանավորվածություն, որը նախատեսված է ոչ պատշաճ նպատակի հասնելու համար, ներառյալ՝ մեկ այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «հարկադրական պրակտիկա» նշանակում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն վնաս պատճառելն կամ վնասելու կամ վնասելու սպառնալիքը որևէ կողմի կամ կողմի ունեցվածքին՝ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «խոչընդոտող պրակտիկան» նշանակում է հետևյալը.

ա) դիտավորյալ ոչնչացնելը, կեղծելը, փոփոխելը կամ թաքցնելը հետաքննության համար նախատեսված ապացույցների նյութը կամ կեղծ ցուցմունքներ տալ ստուգողներին՝ նյութապես խոչընդոտելու Բանկի հետաքննությանը կոռուպցիոն, խարդախության, հարկադրանքի կամ դավաճանության պրակտիկայի վերաբերյալ մեղադրանքների վերաբերյալ, և/կամ սպառնալով, հետապնդելով կամ վախեցնելով որևէ կողմին՝ կանխելու ստուգմանը առնչվող հարցերի վերաբերյալ իր գիտելիքների բացահայտումը կամ հետաքննությունը շարունակելը, կամ

բ) գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն էապես խոչընդոտել Բանկի ստորև բերվող 2.2-րդ կետի ե. պարբերություն նախատեսված ստուգման և աուդիտի իրավունքների իրականացմանը։

բ. Մերժում է պայմանագրի շնորհման առաջարկը, եթե Բանկը որոշում է, որ մրցանակի համար առաջարկվող ընկերությունը կամ անհատը, նրա անձնակազմից որևէ մեկը, կամ նրա գործակալները, կամ նրա ենթախորհուրդատուները, ենթակապալառուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները և/կամ նրանց աշխատակիցները, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված լինելով կոռուպցիոն, խարդախության, դավաճանության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտող պրակտիկայի մեջ՝ մրցակցելով տվյալ պայմանագրի համար.

գ. Ի լրումն համապատասխան Իրավական Համաձայնագրով նախատեսված իրավական միջոցների, կարող է ձեռնարկել այլ համապատասխան գործողություններ, ներառյալ սխալ գնումների մասին հայտարարելը, եթե Բանկը ցանկացած պահի որոշի, որ Վարկառուի կամ վարկի միջոցների որևէ մասի ստացողի ներկայացուցիչները ներգրավված են. գնման գործընթացի, պայմանագրի ընտրության և/կամ կատարման ընթացքում կոռուպցիոն, խարդախության, դավաճանության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտող պրակտիկայի դեպքում՝ առանց Վարկառուի կողմից ժամանակին և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, որոնք կբավարարեն Բանկին՝ լուծելու նման գործելաոճը, ներառյալ. Բանկին ժամանակին չտեղեկացնելով այդ պրակտիկայի մասին,

դ. Համաձայն Բանկի Հակակոռուպցիոն ուղեցույցների և Բանկի գերակշռող պատժամիջոցների քաղաքականության և ընթացակարգերի համաձայն, կարող են պատժամիջոցներ կիրառել ընկերության կամ անհատի նկատմամբ՝ անորոշ ժամանակով կամ սահմանված ժամկետով, ներառյալ՝ հրապարակայնորեն հայտարարելով, որ այդ ընկերությունը կամ անհատը իրավասու չեն (i) շնորհվել կամ այլ կերպ օգտվել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրից՝ ֆինանսապես կամ որևէ այլ ձևով, (ii) լինել առաջադրված  ենթակապալառու, խորհրդատու, արտադրող կամ մատակարար կամ այլ իրավասու ընկերության ծառայություններ մատուցող, որին շնորհվում է Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագիր. և (iii) ստանալ Բանկի կողմից տրված ցանկացած վարկի միջոցները կամ այլ կերպ մասնակցել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող որևէ ծրագրի նախապատրաստմանը կամ իրականացմանը.

ե. Պահանջում է, որ հայտերի/առաջարկների ներկայացնոլու հրավերի փաստաթղթերում և Բանկի վարկով ֆինանսավորվող պայմանագրերում ներառվի կետ, որը պահանջում է (i) հայտատուներից (դիմողներից/առաջարկողներից), խորհրդատուներից, կապալառուներից և մատակարարներից և նրանց ենթակապալառուներից, ենթախորհրդատուներից, ծառայություններ մատուցողներից, մատակարարներից, գործակալների անձնակազմից թույլ տալ Բանկին ստուգել գնումների գործընթացին, ընտրությանը և/կամ պայմանագրի կատարմանը վերաբերող բոլոր հաշիվները, գրառումները և այլ փաստաթղթերը և պահանջել դրանք աուդիտ իրականացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:

ՄԱՍ 2 - Մատակարարման պահանջներ

Բաժին VII – Մրցութային տվյալների աղյուսակ

Բովանդակություն

1.	Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց	79

2.	Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց*	80

1.	Տեխնիկական մասնագրեր	81

2.	Գծագրեր	84

Կիրառելի չէ	84

4.	Ստուգումներ և Փորձարկումներ	85

Մրցութային տվյալների աղյուսակը պատրաստելու նշումներ

Մրցութային տվյալների աղյուսակը պետք է ներառվի գնորդի կողմից մրցութային փաստաթղթում և պետք է ներառի առնվազն մատակարարվող ապրանքների և ծառայությունների նկարագրությունը և առաքման ժամանակացույցը:

Մրցութային տվյալների աղյուսակի նպատակն է բավարար տեղեկատվություն տրամադրել, որպեսզի հայտատուներին հնարավորություն ընձեռվի արդյունավետ և ճշգրիտ պատրաստել իրենց հայտերը, մասնավորապես, Գների ժամանակացույցը, որի համար ձևը տրված է Բաժին IV-ում: Ի լրումն, Մրցութային տվյալների աղյուսակը, Գների ժամանակացույցի հետ միասին, համաձայն ՑՀ 42.1-ի պետք է հիմք ծառայի պայմանագրի շնորհման պահին քանակական փոփոխության դեպքում:

Առաքման ամսաթիվը կամ ժամկետը պետք է մանրակրկիտ նշվի՝ հաշվի առնելով (ա) մատակարարման պայմանների հետևանքները, որոնք նախատեսված են հայտատուներին՝ համաձայն Incoterms-ի կանոնների (այսինքն՝ EXW, կամ CIP, FOB, FCA պայմանները՝ այդ «առաքում»: տեղի է ունենում, երբ ապրանքները առաքվում են փոխադրողներին), և (բ) սույնով սահմանված ամսաթիվը, որից սկսվում են Հայտատուի առաքման պարտավորությունները (այսինքն՝ շնորհման մասին ծանուցում, պայմանագրի ստորագրում, ակրեդիտիվը բացելը կամ հաստատումը):

| - Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական միավոր | Հայտաթերթում նշված Վերջնակետ | Առաքման օրը |  |  |
|  |  |  |  |  | Առաքման ամենավաղ ամսաթիվ | Վերջնական ամսաթիվ | Հայտատուի կողմից առաջարկված Առաքման ամսաթիվ [լրացվում է Հայտատուի կողմից] |
| [նշել ապրանքի հերթական համարը] | [նշել Ապրանքների նկարագրությունը] | [նշել մատակարարվող ապրանքի քանակը] | [նշել քանակի ֆիզիկական միավորը] | [նշել Առաքման վայրը] | [նշել օրերի քանակը] | [նշել օրերի քանակը] | [նշել օրերի քանակը] |
| Լոտ 1 | Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Թունել թաղամասի Կոմիտաս փողոց 2-րդ փակուղի տուն 13 հասցեում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում 150 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայան | 1 | հատ | ՀՀ, Թալին համայնք, Արագա-ծավան բնակավայր | Չ/Կ | 90 օր |  |

**Առաքման ժամկետը կսկսվի պայմանագրի ստորագրման օրվանից մինչև ապրանքների առաքումը վերջնակետ:

| - Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական միավոր | Հայտաթերթում նշված Վերջնակետ | Առաքման օրը** |  |  |
|  |  |  |  |  | Առաքման ամենավաղ ամսաթիվ | Վերջնական ամսաթիվ | Հայտատուի կողմից առաջարկված Առաքման ամսաթիվ [լրացվում է Հայտատուի կողմից] |
| [նշել ապրանքի հերթական համարը] | [նշել Ապրանքների նկարագրությունը] | [նշել մատակարարվող ապրանքի քանակը] | [նշել քանակի ֆիզիկական միավորը] | [նշել Առաքման վայրը] | [նշել օրերի քանակը] | [նշել օրերի քանակը] | [նշել օրերի քանակը] |
| Լոտ 2 | Թալին համայնքի Արագա-ծավան բնակավայրի Պեռլիտ թաղամասի ջրամատակարա-րումն ապահովող պոմպակա-յանի հարակից տարածքում 100 կՎտ արևային ֆոտովոլ¬տային կայան | 1 | հատ | ՀՀ, Թալին համայնք, Արագա-ծավան բնակավայր | Չ/Կ | 60 օր |  |

**Առաքման ժամկետը կսկսվի պայմանագրի ստորագրման օրվանից մինչև ապրանքների առաքումը վերջնակետ:

- ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը կազմվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի ջրամատակարարումն ապահովող թվով 2 խորքային պոմպերի հարակից հողամասերում արևային ՖՎ կայանների տեղադրման նպատակով։

Լոտ 1. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Թունել թաղամասի Կոմիտաս փողոցի 2-րդ փակուղու տուն 13 հասցեում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում նախատեսվում է տեղադրել գումարային 150 կՎտ հզորությամբ թվով 1 արևային ՖՎ կայան:

Համաձայն արևային ճառագայթման գլոբալ ատլասի՝ տեղադրվող արևային ՖՎ էլեկտրակայանի կողմից տարեկան կարտադրվի շուրջ 240461 կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա:

|  | Անվանումը | ՖՎ էլեկտրակայանի առավելագույն հզորություն |
| --- | --- | --- |
| 1 | ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆԻ ԹՈՒՆԵԼ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂՈՑԻ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂՈՒ ՏՈՒՆ 13 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍ | 150 կՎտ |

Կայանը պետք է տեղադրել հողի վրա։

Լոտ 2. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի Պեռլիտ թաղամասում գտնվող պոմպակայանի հարակից հողամասում նախատեսվում է տեղադրել գումարային 100 կՎտ հզորությամբ թվով 1 արևային ՖՎ կայան:

Համաձայն արևային ճառագայթման գլոբալ ատլասի՝ տեղադրվող արևային ՖՎ էլեկտրակայանի կողմից տարեկան կարտադրվի շուրջ 159944 կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա:

|  | Անվանումը | ՖՎ էլեկտրակայանի առավելագույն հզորություն |
| --- | --- | --- |
| 1 | ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆԻ ՊԵՌԼԻՏ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍ | 100 կՎտ |

Կայանը պետք է տեղադրել հողի վրա։

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրի ջրամատակարարումը ապահովող թվով 2 խորքային պոմպերի հարակից հողամասերում նախատեսվող արևային ՖՎ էլեկտրակայաններին ներկայացվող պահանջներ

- Ընդհանուր նկարագրություն

Տեղակայվող ՖՎ կայանները պետք է ապահովեն բարձր հուսալիություն, ինչպես նաև ՖՎ կայանի բաղկացուցիչ տարրերը (ՖՎ մոդուլներն ու փոխակերպիչները) նախագծված և պատրաստված լինեն տեղական և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Կապալառուն պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր կայանի համար նախատեսվող արևային ՖՎ վահանակների ու ցանցային փոխակերպիչների մոդելը և քանակը։ Կայանների ելքային հզորությունը չպետք է գերազանցի «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններում նշված արևային կայանի հզորությունը։

Մրցութային հայտարարությանը կցվում են հետևյալ հավելվածները.

- «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանները,

- «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված վերջին 2 տարվա էլ․ էներգիայի ծախսը,

- Նախատեսվող տարածքների (հողի) սեփականության վկայականները՝ ավագանու որոշումով հողատարածքի մակերեսով և կոորդինատներով:

- ՖՎ կայանը պետք է իր մեջ ներառի հետևյալ բաղկացուցիչ տարրերը.

ա. Արևային ֆոտովոլտային մոդուլներ (վահանակներ)

ՖՎ կայանում տեղակայվող մոդուլները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, միաբյուրեղ և պատրաստված լինեն միևնույն արտադրողի կողմից, ունենան նույնական պարամետրեր: Ստորև բերված է մոդուլների տեխնիկական բնութագրերի նվազագույն պահանջների համախումբը (техническая спецификация):

| Արևային ՖՎ մոդուլի նվազագույն հզորություն, Վտ | 540 և ավել |
| --- | --- |
| Նվազագույն պաշտպանության դաս | IP 67 |
| Արևային ՖՎ մոդուլների նվազագույն դասը | A |
| Միջազգային սերտիֆիկատներ | IEC կամ IECRE, IEEE, TUV կամ նմանատիպ այլ |
| Մոդուլի մեջ օգտագործվող բջջի պատրաստման տեխնոլոգիա | 9 Bus Bar |
| Հաստատուն հոսանքի արևային մոդուլների և փոխակերպիչների միակցիչներ | MC4 և TUV սերտիֆիկատ ունեցող 4 մմ2 հատույթով պղնձե հազորդալարերով |
| ՖՎ մոդուլների շրջանակները | Պետք է լինեն անոդացված ալյումինե համաձուլվածքից |
| Միակցման տուփը | Պետք է ունենա MC4 միակցիչ, նվազագույնը IP67 պաշտպանության դաս, ներկառուցված 3 դիոդ-ներ, հերմետիկ, ամուր և ջերմային հոսքերի ցրման հնարավորությամբ, 4մմ2 կտրվածքով TUV կամ համարժեք սերտիֆիկատով պղնձե միացման հաղորդալար |
| Մեխանիկական լարումը | Պետք է լինի` քամու դեպքում ≥2400 Պա, ձյան դեպքում ≥5400Պա |
| ՖՎ մոդուլները | Պետք է լինեն պոտենցիալ նվազող դեգրադացիայից զուրկ (Potential reduced degradation) PID free or Anti PID, Պետք է լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների պատճառով դեգրադացիայից ազատ (UV induced degradation free), Պետք է ներկայացնել ՎԱ բնութագիծ-V-A curve; Պետք է ներկայացնել առաջիկա 20 տարիների արտադրողականության գրաֆիկը, 10 տարվա ընթացքում արդյունավետությունը պետք է նվազի ոչ ավելի, քան 10%, Պետք է դիմանան մինչև 25 մմ տրամագծով կարկուտի հարվածներին, Ջերմաստիճանից կախվածության գործակիցները պետք է լինեն ոչ ավել, քան․ - Pmax (%/°C) -0.43±0.05 - Isc (%/°C) 0.04±0.015 - Voc (%/°C) –(0.325±0.1） |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը | -40...+85°C |
| Գործարանային երաշխիքի ժամկետը | 20 տարի |

բ. Կրող մետաղական կոնստրուկցիա (կոնստրուկցիա)

Արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլների կոնստրուկցիայի ձևը և բնական հովացման պայմաններն ապահովել ելնելով հետևյալ նվազագույն պահանջներից.

- Կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ֆիքսված (անշարժ)

- Կոնստրուկցիաները պետք է ապահովեն արևի ճառագայթների առավելագույն արդյունավետ անկման անկյունը մոդուլի մակերեսին՝ հաշվարկված տվյալ տեղանքի համար (180°(±5) դեպի հարավ ուղղվածությամբ և հորիզոնի նկատմամբ 30°(±5) թեքությամբ)

- Կոնստրուկցիաները պետք է ապահովեն մոդուլների բնական հովացումը

- Կոնստրուկցիաները պետք է նախատեսվեն և տեղադրվեն այնպես, որ բացառվի բարձր ջերմաստիճաններում հարակից տարրերի գերտաքացումը և որպես հետևանք՝ կորուստների մեծացումը

- Պետք է հաշվի առնել օդերևութաբանական պայմանների (ձյան շերտ, քամու ուժգնություն) ազդեցությունը մոդուլների և կոնստրուկցիաների վրա

- Կոնստրուկցիաները պետք է լինեն կոռոզիակայուն մետաղներից (անոդացված ալյումինից կամ ցինկապատ մետաղից) կամ երկաթյա՝ մշակված 1 շերտ կոռոզիակայուն նյութով և 2 շերտ կոռոզիակայուն ներկով

- Բոլոր դետալները հնարավորության դեպքում պետք է լինեն միաձույլ, հակառակ դեպքում եռակցումները պետք է ուժեղացվեն համապատասխան չափսի անկյունակներով կամ արվեն ուղղահայաց ոտքերի հետ միացման կետում

Կոնստրուկցիաների կառուցվածքը պետք է համաձայնեցվի ՀՏԶՀ-ի հետ։

գ. Ցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր)

ՖՎ կայանում տեղակայվող փոխակերպիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և բավարարեն ստորև բերված փոխակերպիչների տեխնիկական բնութագրերի նվազագույն պահանջների համախմբին (техническая спецификация):

| Միջազգային ստանդարտ | IEC, UL, IEEE, CEN, TUV կամ համարժեք այլ |
| --- | --- |
| Սինուսարդային փոփոխական հոսանք | այո |
| Ելակետային լարումը՝ փոփոխական | 220/380Վ |
| Արդյունավետության գործակից | 98.3%՝ եռաֆազ փոխակերպիչների համար 98%՝ միաֆազ փոխակերպիչների համար |
| Ելքային հաճախությունը | 50Հց |
| Հոսանքի և լարման համապատասխան պաշտպանություններ | այո |
| MPP tracker | յուրաքանչյուր փոխակերպիչ պետք է ունենա առնվազն 2/1 անկախ խումբ |
| Տվյալների փոխանցման հնարավորություն | Ethernet կամ Wi Fi |
| PF հզորության գործակիցը | >0.95 (-0.8…+0.8 կարգավորելի) |
| Աշխատանքային ջերմաստիճան | -25...+60°C |
| Նվազագույն պաշտպանության դաս | IP 65 |
| Հոսանքի հարմոնիկ տատանման շեղում (Total current harmonic distortion) | ≤3.5% |
| Հաստատուն հոսանքի միացումը | MC4 կամ համարժեք միջոցով |
| Փոփոխական հոսանքի միացումը | պտուտակային տերմինալ (винтовая клемма) կամ համարժեք միջոցով |
| Գործարանային երաշխիքի ժամկետը | 10 տարի |
| Ընկերության երաշխիքի ժամկետը | 5 տարի՝ փոխարինման պայմանով |

- Միակցման արկղեր և հաղորդալարեր

ՖՎ կայանում պետք է նախատեսվեն հաստատուն հոսանքի և փոփոխական հոսանքի առանձին միակցման տուփեր (միակցման արկղերի առկայությունը պարտադիր է), որոնց պաշտպանական սարքավորումների նվազագույն կազմը հետևյալն է.

| Հ/Հ | Անվանումը | Նշանակությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Հաստատուն հոսանքի ապահովիչներ | Յուրաքանչյուր շարքի համար մեկ ապահովիչ |
| 2 | Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ կամ խզիչ | Յուրաքանչյուր շարքի միախմբերի ելքում հաստատուն հոսանքի ավտոմատի կամ խզիչի տեղակայում |
| 3 | Հաստատուն հոսանքի շղթայում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանական սարքավորումներ | Յուրաքանչյուր շարքի կամ շարքերի միախմբի պաշտպանություն գերլարումներից |
| 4 | Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ | Փոփոխական հոսանքի կողմում կարճ միացումներից և գերբեռնվածություններից պաշտպանություն |
| 5 | Փոփոխական հոսանքի պաշտպանական սարքավորումներ իմպուլսային գերլարումներից | Փոփոխական հոսանքի շղթայում գերլարումներից (էլեկտրամագնիսական իմպուլսներից) փոխակերպչի պաշտպանություն |
| 6 | Հաղորդալարեր՝ հաստատուն հոսանքի կողմում | Նախատեսված արևային կայանների համար |

Նախատեսել յուրաքանչյուր շարքի կամ խմբի համար հաստատուն հոսանքի շղթայում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության սարքավորում, որը հաշվարկված և նախատեսված է հաստատուն հոսանքի շղթայում գերլարումներից և լարման կտրուկ բարձրացումներից պաշտպանության համար:

Հաշվի առնել բոլոր հնարավոր առավելագույն հակադարձ հոսանքները, որոնք կարող են առաջանալ մոդուլներում (դրանց շարքում կամ խմբում) վթարային իրավիճակներում, (օրինակ փոփոխական և հաստատուն հոսանքի շղթաներում միաժամանակյա կարճ միացման առաջացման դեպքերում):

Հոսանքահաղորդիչների և պաշտպանական սարքավորումների ընտրությունն իրականացնել յուրաքանչյուր շղթայի համար առանձին (հաշվի առնելով փոխակերպչից դեպի ֆոտոէլեկտրական խումբ հակադարձ հոսանքների մեծությունը):

Եթե նախատեսվում է իրար զուգահեռ միացված ֆոտոէլեկտրական խումբ, ապա այդ խումբը հաստատուն հոսանքի շղթայում փոխակերպչին միանալուց առաջ պետք է ունենա հաստատուն հոսանքի բեռի ապահովիչ կամ ավտոմատ անջատիչ:

Յուրաքանչյուր MPPT մուտքի պաշպանանական սարքավորումները պետք է պիտակավորվեն։

*Փոխակերպիչի  և միացման արկղի համար նախատեսել փականով (կողպեք) մետաղական ճաղավանդակով  պաշտպանիչ պահարան:

- Հողանցման կոնտուր

Տեղադրման վայրերում անհրաժեշտ է հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաների համար նախատեսել հողանցման կոնտուրներ, որոնց օջախի դիմադրությունը պետք է փոքր լինի 4 Օմ-ից (մասնագիտացված անձնակազմի կողմից չափված և հաստատված):

Անհրաժեշտ է իրականացնել մոդուլների բաց հաղորդող մասերի հողանցում և պոտենցիալների հավասարեցում:

- Ցանկապատ

Արևային ՖՎ էլեկտրակայանների տարածքը ցանկապատել փոշեներկված քառակուսի երկաթե անկյունակներով (եռակցումով)՝ ներառյալ դարպասը և դռնակը (կախովի կողպեքով)։

Արևային ՖՎ էլեկտրակայանների տարածքը համահունչ ցանկապատել:

Կոնստրուկցիաների և ցանկապատի հիմքերի համար նախատեսված հորատումների բացվածքների աշխատանքների ավարտի մասին տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ի վերահսկող մասնագետին և շարունակել միայն վերջինիս դրական եզրակացության դեպքում, նշված աշխատանքները իրականացնել ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերին համապատասխան։

- Միացում գործող ցանցին

Արևային ՖՎ էլեկտրակայանների միացումը ցանցին պետք է իրականացվի ՀԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանների համաձայն-ընդունման:

- Երաշխիքներ և սպասարկում

Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել ֆոտովոլտային կայանի (բոլոր բաղկացուցիչ մասերի) տեխնիկական սպասարկման երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի ժամկետով։ Մատակարարը պետք է համայնքին ներկայացնի արևային վահանակների և ցանցային փոխակերպիչների գործարանային երաշխիքները, արտադրող գործարանի կոնտակտները և ապահովի երաշխիքի իրականացումը։

- Որակի սերտիֆիկատներ արտադրողի կողմից

Պահանջվում է ներկայացնել փոխակերպչի և ֆոտովոլտային մոդուլների որակի սերտիֆիկատներ:

*Ծրագրի տեսանելիությունը ապահովելու համար դռան և ցանկապատի վրա եռակցել անկյունակներով վահանակ՝ A4 ֆորմատի ջրակայուն ինքնակպչուն պիտակի համար (պիտակը կտրամադրվի ՀՏԶՀ-ի ՏԻԱԲ ծրագրի կողմից)

«Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով:

«Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» ծրագիրն իրականացվում է «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» (ՀՏԶՀ-ի) կողմից

- Գծագրեր

Կիրառելի չէ

- Ստուգումներ և Փորձարկումներ

Պետք է իրականացվեն հետևյալ ստուգումները և փորձարկումները՝ Փորձարկումները հավաստում են, որ մատակարարված սարքավորումների վրա արտաքին վնասներ չկան: Զննումը պետք է անցկացվի տվյալ վերջնական շահագործողի ներկայացուցչի կողմից՝ ստուգելով մատակարարված սարքավորումների ամբողջականությունը և համապատասխանությունը մատակարարված սարքավորումների տեխնիկական մասնագրերին (Բաժին VII): Այս ստուգումների արդյունքներով պատրաստվում և ստորագրվում է Ընդունման ակտ գնորդի և մատակարարի միջև:

ՄԱՍ 3 - Պայմանագիր

Բաժին VIII - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

1.	Սահմանումներ	90

2.	Պայմանագրի փաստաթղթերը	91

3.	Խարդախություն և կոռուպցիա	91

4. Մեկնաբանություն	92

5.	Լեզու	93

6.	Համատեղ գործունեության , Կոնսորցիում, Ընկերակցություն	94

7.	Իրավասություն	94

8.	Ծանուցում	95

9. 	Գործող օրենսդրություն	95

10.	Վեճերի կարգավորում	95

11.	Ստուգումներ և աուդիտ Բանկի կողմից	96

12.	Մատակարարման ծավալ	97

13.	Մատակարարում և փաստաթղթեր	97

14.	Մատակարարի պարտականությունները	97

15.	Պայմանագրային գինը	99

16.	Վճարման պայմանները	99

17. Հարկեր և տուրքեր	100

18.	Կատարման երաշխիք	101

19.	Հեղինակային  իրավունք	101

20.	Գաղտնի տեղեկատվություն	101

21.	Ենթակապալառուներ	103

22.	Մասնագրեր և ստանդարտներ	103

23.	Փաթեթավորում և փաստաթղթեր	104

24.	Ապահովագրում	105

25.	Փոխադրում և հարակից ծառայություններ	105

26.	Ստուգումներ և փորձարկումներ	106

27.	Վնասի փոխհատուցում	108

28.	Երաշխիքներ	108

29.	Վնասների փոխահատուցում արտոնագրի խախտման դեպքում	109

30 Պատասխանատվութ-յան սահմանափակում	111

31.	Օրենքների և կանոնակարգերի փոփոխություն	111

32.	Ֆորս մաժոր	112

33.	Փոփոխման պատվեր և պայմանագրի փոփոխում	113

34.	Ժամկետի երկարացում	115

35.	Դադարեցում	116

36.Պարտականությունների փոխանցում	118

37. Արտահանման սահմանափակում	118

Բաժին VIII - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

| 1. Սահմանումներ | 1.1 Ստորև նշված բառերն ու արտահայտություններն ունեն հետևյալ իմաստները` ### ա) «Բանկ» նշանակում է ԱՄՆ ՄԶԳ: ### բ) «Պայմանագիր» նշանակում է Գնորդի և Մատակարարի միջև կնքված Պայմանագիր` Պայմանագրում հղում արված փաստաթղթերի հետ միասին, ներառյալ բոլոր հավելվածները, լրացուցիչ համաձայնագրերը և ներառված բոլոր մյուս փաստաթղթերը: ### գ) «Պայմանագրի փաստաթղթեր» նշանակում է Պայմանագրում նշված բոլոր փաստաթղթերը` ներառյալ Պայմանագրում կատարված փոփոխությունները: ### դ) «Պայմանագրային գին» նշանակում է Մատակարարին վճարվող գումար` ինչպես սահմանված է Պայմանագրում, որը կարող է ենթակա լինել ավելացման, ճշգրտման կամ նվազեցման` ըստ Պայմանագրի պայմանների: ### ե) «Օր» նշանակում է օրացույցային օր: ### զ) «Ավարտ» նշանակում է Մատակարի կողմից Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով և ժամկետներում հարակից Ծառայությունների իրականացումը ### է) «ՊԸՊ» նշանակում է Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ: ### ը) «Ապրանքներ» նշանակում է բոլոր սպառողական ապրանքները, հումքը, սարքերն ու սարքավորումները և/կամ սույն Պայմանագրով նախատեսված այլ նյութեր, որոնք Մատակարարը պետք է առաքի Գնորդին: ### թ) «Գնորդի երկիր» այն երկիրն է, որը սահմանված է Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններում (ՊՀՊ): ### ժ) «Գնորդ» այն կառույցն է, որը գնում է Ապրանքները և Հարակից Ծառայությունները, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: ### ի) «Հարակից ծառայություններ» այն ծառայություններն են, որոնք կապված են ապրանքների մատակարարման հետ` ապահովագրություն, տեղադրում, ուսուցում, սկզբնական սպասարկում և Պայմանագրով նախատեսված Մատակարարի նմանատիպ այլ պարտավորություններ: ### լ) «ՊՀՊ» նշանակում է Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններ: ### խ) «Ենթակապալառու» նշանակում է այն ֆիզիկական անձը, մասնավոր կամ պետական կառույցը, կամ վերը նշվածների համակցությունը, որոնց հետ Մատակարարը ունի ենթակապալ` մատակարարվող Ապրանքների կամ դրանց վերաբերվող Ծառայությունների մի մասը իրականացնելու համար: ### ծ) «Մատակարար» նշանակում է ֆիզիկական անձ, մասնավոր կամ պետական կառույց, կամ վերը նշվածների համակցությունը, ում Մրցութային առաջարկը ընդունվել է Գնորդի կողմից և ում անունը նշված է Պայմանագրում որպես այդպիսին: ### կ) «Վերջնակետ» այն տեղանքն է, որը սահմանված է ՊՀՊ-ում: |
| --- | --- |
| 2. Պայմանագրի փաստաթղթերը | - Պայմանագրում սահմանված առաջնային հերթականությամբ, բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կազմում են Պայմանագիրը (և դրա մասերը) պետք է լինեն փոխադարձ լրացնող, բացատրող և համապատասխանող: Պայմանագիրը պետք է դիտարկվի որպես ամբողջական փաստաթուղթ: |
| 3. Խարդախություն և կոռուպցիա | 3.1 Բանկը պահանջում է համապատասխանություն խարդախության և կոռուպցիոն գործելակերպի հետ կապված իր քաղաքականության դրույթներին, որոնք ներկայացված են ՊԸՊ-ի Առդիրում: 3.2 Գնորդը պահանջում է մատակարարից բացահայտել ցանկացած միջնորդավճար կամ հոնորար, ինչը կարող է վճարված լինել կամ պետք է վճարվի որևէ գործակալի կամ մեկ այլ կողմի կապված մրցութային գործընթացի կամ Պայմանագրի իրականացման հետ: Բացահայտված տեղեկատվությունը պետք է առնվազն ներառի գործակալի կամ մեկ այլ կողմի անունը և հասցեն, գումարը և արժույթը, ինչպես նաև միջնորդավճարի, շնորհակալավճարի կամ հոնորարի վճարման պատճառը: |
| 4. Մեկնաբանություն | - Ելնելով համատեքստից՝ եզակին նշանակում է հոգնակի և հակառակը: - Incoterms/Ինկոթերմս/ ### (ա) Եթե չի համապատասխանում Պայմանագրի որևէ դրույթին, ցանկացած առևտրային տերմինի իմաստը և դրանցով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է լինեն այնպես, ինչպես սահմանված է ՊՀՊ-ում նշված Incoterms-ով: ### (բ) EXW, CIP, FCA, CFR և այլ նմանատիպ տերմինները, երբ օգտագործվում են, պետք է կարգավորվեն Incoterms-ի ընթացիկ հրատարակության մեջ սահմանված կանոններով, որոնք նշված են ՊՀՊ-ում և հրապարակված են Միջազգային առևտրի պալատի կողմից Փարիզում, Ֆրանսիա: - Ընդհանուր պայմանագիր Պայմանագիրը Գնորդի և Մատակարարի միջև կնքված ամբողջական համաձայնագիր է և փոխարինում է կողմերի միջև մինչև Պայմանագրի ստորագրումն առկա բոլոր հաղորդակցություններին, բանակցություններին և համաձայնագրերին (գրավոր կամ բանավոր): - Փոփոխություն Պայմանագրի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, եթե փոփոխությունը կատարվում է գրավոր, նշված ամսաթվով, հստակորեն վերաբերում է պայմանագրին և ստորագրված է յուրաքանչյուր կողմի լիազոր ներկայացուցչի կողմից: - Իրավունքից չհրաժարվելը ### ա) Համաձայն ՊԸՊ 4.5 (բ) ենթակետի, կողմերից ոչ մեկը չպետք է թույլ տա Պայմանագրի ժամկետների և պայմանների պարտադրում կամ ժամանակի տրամադրում, ինչը կազդի, կսահմանափակի սույն Պայմանագրով նախատեսված տվյալ կողմի իրավունքները, կամ Պայմանագրի որևէ կետի չկատարում, որը կհանգեցնի Պայմանագրի խզմանը: ### բ) Պայմանագրով սահմանված ցանկացած կողմի իրավունքների, լիազորությունների, միջոցների չկատարում պետք է սահմանվի գրավոր, նշված ամսաթվով և ստորագրված տվյալ կողմի լիազորված անձի կողմից՝ նշելով նման չկատարման ծավալն ու պայմանները: - Բաժանելիություն Եթե Պայմանագրի որևէ դրույթ կամ պայման արգելվում է, հայտարարվում է չեղյալ կամ ուժը կորցրած, այդպիսի արգելումը չպետք է սահմանափակի և ազդի Պայմանագրի այլ դրույթների և պայմանների ուժի և վավերության վրա: |
| 5. Լեզու | - Պայմանագիրը, ինչպես նաև Մատակարարի և Գնորդի միջև կատարվող ամբողջ նամակագրությունը և Պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՊՀՊ-ում սահմանված լեզվով: Ուղեկցող փաստաթղթերը և տպագիր նյութերը, որոնք Պայմանագրի մաս են կազմում, կարող են ներկայացվել այլ լեզվով, պայմանով, եթե համապատասխան պարբերություններին կցվեն սահմանված լեզվով կատարված ճշգրիտ թարգմանություն: Անհրաժեշտության դեպքում, Պայմանագիրը մեկնաբանելու նպատակներով, այդ թարգմանությունը կհամարվի գերակա: - Մատակարարը պետք է կրի իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գերիշխող լեզվով թարգմանելու բոլոր ծախսերն ու թարգմանության ճշգրտության ռիսկերը: |
| 6. Համատեղ գործունեության , Կոնսորցիում, Ընկերակցություն | - Եթե Մատակարարը Համատեղ գործունեության է, կոնսորցիում կամ ընկերակցություն, բոլոր կողմերը համապարտ պարտավորություն են կրում Գնորդի առջև` Պայմանագրի պայմանները իրականացնելու նպատակով և կողմերից մեկը պետք է նշանակվի որպես առաջնորդող կողմ՝ համատեղ գործունեության, կոնսորցիումի կամ ընկերակցության պարտավորությունները սահմանելու լիազորություններով: Այդ համատեղ գործունեության, կոնսորցիումի կամ ընկերակցության կազմը չպետք է փոփոխվի առանց Գնորդի նախնական համաձայնության: |
| 7. Իրավասություն | - Մատակարարը և նրա Ենթակապալառուները պետք է ունենան Բանկի կողմից ընդունելի իրավասու երկրի քաղաքացիություն: Համարվում է, որ Մատակարարը կամ նրա ենթակապալառուն ունեն այն երկրի քաղաքացիությունը, որտեղ այն քաղաքացի է, կազմավորվել, գրանցվել և գործում է համաձայն այդ երկրի օրենսդրության. - Բոլոր Ապրանքները և դրանց վերաբերող Ծառայությունները, որոնք մատակարարվելու են համաձայն Պայմանագրի և Բանկի ֆինանսավորմամբ, պետք է ծագումով լինեն Բանկի կողմից ընդունելի երկրներից: Սույն կետի իմաստով «ծագում» բառը նշանակում է այն վայրը, որտեղ ապրանքները աճեցվել, արդյունահանվել, մշակվել, արտադրվել կամ վերամշակվել են, կամ արտադրման, վերամշակման կամ մոնտաժման արդյունքում առաջացել է այլ ապրանք, որը հիմնական հատկանիշներով էապես տարբերվում է իր բաղադրիչներից: |
| 8. Ծանուցում | - Պայմանագրի հետ կապված կողմերից մեկի կողմից մյուսին հասցեագրված ցանկացած ծանուցագիր պետք է ներկայացվի գրավոր՝ ՊՀՊ-ում նշված հասցեով: «Գրավոր» տերմինը նշանակում է, որ ծանուցումն ուղարկվել է գրավոր՝ ունենալով համապատասխան ապացույց վերջինիս ստացման մասին: - Ծանուցագիրն ուժի մեջ մտած է համարվում հանձնման պահից, կամ ծանուցագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից, կախված այն բանից, թե այդ ամսաթվերից որն է ավելի ուշ: |
| 9. Գործող օրենսդրություն | - Սույն Պայմանագիրը պետք է կառավարվի և մեկնաբանվի Գնորդի երկրի օրենքների համաձայն: - Պայմանագրի կատարման ողջ ընթացքում Մատակարարը պետք է պահպանի Գնորդի երկրում ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման արգելքները, երբ (ա) օրենքի կամ պաշտոնական կանոնակարգերի համաձայն՝ Վարկառուի երկիրն արգելում է առևտրային հարաբերություններն այդ երկրի հետ. կամ (բ) Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության VII գլխի համաձայն ընդունված Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի որոշման համապատասխանության ակտով Վարկառուի երկիրն արգելում է այդ երկրից ապրանքների ցանկացած ներմուծում կամ որևէ երկրի, անձի ցանկացած վճարում, կամ սուբյեկտ այդ երկրում: |
| 10. Վեճերի կարգավորում | - Գնորդը և Մատակարարը պետք է ամեն ջանք գործադրեն ցանկացած վեճ կամ անհամաձայնություն, որոնք ծագում են սույն պայմանագրի շրջանակներում կամ դրա կապակցությամբ՝ բանակցությունների միջոցով խաղաղ կարգավորելու համար: - Եթե այդպիսի բանակցություններից հետո քսանութ /28/ օրվա ընթացքում, Գնորդը և Մատակարարը չեն կարողացել խաղաղ կարգավորել սույն Պայմանագրի հետ կապված վեճը կամ տարաձայնությունը, ապա ցանկացած կողմ կարող է հայտնել մյուս կողմին վեճը դատական կարգով լուծելու իր մտադրության մասին: Վեճի լուծումը դատական ատյաններին չի հանձնվում մինչև այդ մասին ծանուցում ստանալը: Ցանկացած վեճ կամ տարաձայնություն, որի կապակցությամբ ծանուցում է ուղարկվել դատավարություն սկսելու մտադրության վերաբերյալ համաձայն սույն կետի, կարող է վերջնական լուծում ստանալ դատական կարգով: Դատավարությունը կարող է սկսվել Պայմանագրով սահմանված Ապրանքները առաքելուց առաջ կամ հետո՝ ՊՀՊ-ում սահմանված ընթացակարգով: - Անկախ արբիտրաժային դատարանին դիմելու փաստից ա) կողմերը շարունակում են կատարել Պայմանագրում սահմանված իրենց պարտավորությունները, եթե այլ համաձայնության չեն գալիս և բ) Գնորդը Մատակարարին է վճարում վերջինիս հասանելիք գումարները: |
| 11. Ստուգումներ և աուդիտ Բանկի կողմից | - Մատակարարը պետք է վարի և պարտադրի իր ենթակապալառուներին Ապրանքների մասով վարել մանրամասն, ճշգրիտ և համակարգված հաշիվներ և գրանցումներ՝ նշելով ժամկետային բոլոր փոփոխությունները և ծախսերը: - Մատակարարը պետք է թույլատրի Բանկին կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց և պարտադրի իր Ենթակապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալ ստուգել Մատակարարի գրասենյակները և Պայմանագրի իրականացմանը և հայտի ներկայացմանը վերաբերող ցանկացած հաշիվ և գրանցում, ինչպես նաև թույլ տա Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորներին իրականացնել նշված փաստաթղթերի աուդիտ, եթե այն պահանջվում է Բանկի կողմից: Մատակարարը և նրա ենթակապալառուներն ու խորհրդատուները պետք է ուշադրություն դարձնեն ենթակետ 3.1-ին [Խարդախություն և Կոռուպցիա], համաձայն որի մտադրված գործողությունները, որոնք ուղղված են Բանկի կողմից ստուգումներ կամ աուդիտ իրականացնելու իրավունքի էապես խոչընդոտելուն, կհանգեցնեն Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև համաձայն Գնումների ընթացակարգի՝ ոչ իրավասու համարելուն): |
| 12. Մատակարարման ծավալ | - Ապրանքները և հարակից ծառայությունները պետք է մատակարարվեն համաձայն Մրցութային տվյալների աղյուսակի: |
| 13. Մատակարարում և փաստաթղթեր | 13.1 Համաձայն ՊԸՊ 33.1 ենթակետի, Մատակարարի կողմից Ապրանքների առաքումը և Հարակից Ծառայությունների ավարտը պետք է կատարվի համաձայն Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշված առաքման և ավարտի ժամանակացույցի: Առաքման մանրամասները և Մատակարարի կողմից ներկայացվելիք այլ փաստաթղթերը սահմանվում են ՊԸՊ-ում: |
| 14. Մատակարարի պարտականությունները | - Մատակարարը պետք է առաքի Մատակարարման ծավալում նշված բոլոր Ապրանքները և Հարակից ծառայությունները համաձայն ՊԸՊ կետ 12-ի, և Մատակարարման և Ավարտման Ժամանակացույցի՝ ըստ ՊԸՊ կետ 13-ի: - Մատակարարը, ներառյալ իր ենթակապալառուները, պետք է չկատարի հարկադիր աշխատանք կամ պետք է չներգրավի կամ թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց, ինչպես նկարագրված է ՊԸՊ-ի 14.3 և 14.4 ենթակետերում: - Հարկադիր աշխատանքը բաղկացած է ցանկացած աշխատանքից կամ ծառայությունից, որը կամովին չի կատարվել, որը պահանջվում է անհատից ուժի կամ պատժի սպառնալիքի ներքո և ներառում է ցանկացած տեսակի հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք, ինչպիսիք են վարձու աշխատանքը, ճնշման տակ կամ զսպող ուժի ազդեցության տակ աշխատելը աշխատանքը կամ նմանատիպ աշխատանքային պայմանագրային պայմանավորվածությունները: . - Մարդկանց թրաֆիքինգը սահմանվում է որպես մարդկանց հավաքագրում, փոխադրում, տեղափոխում, ապաստանում կամ ընդունում ուժի սպառնալիքի կամ կիրառման կամ այլ ձևերի հարկադրանքի, առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխանության չարաշահման կամ խոցելի դիրքի միջոցով: Կամ այլ անձի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձի համաձայնությունը շահագործելու նպատակով վճարումներ կամ արտոնություններ տալու կամ ստանալու վերաբերյալ: - Մատակարարը, ներառյալ իր ենթակապալառուները, չպետք է աշխատի կամ ներգրավի մինչև 14 տարեկան երեխայի, եթե ազգային օրենսդրությունը չի սահմանում ավելի բարձր տարիք (նվազագույն տարիք): - Մատակարարը, ներառյալ իր ենթակապալառուները, չպետք է աշխատի կամ ներգրավի երեխային նվազագույն տարիքից մինչև 18 տարեկան այնպիսի ձևով, որը կարող է վտանգավոր լինել կամ խանգարել երեխայի կրթությանը կամ վնասակար լինել երեխայի համար: առողջություն կամ ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, բարոյական կամ սոցիալական զարգացում: - Երեխաների համար վտանգավոր համարվող աշխատանքը այն աշխատանքն է, որն իր բնույթով կամ այն հանգամանքներով, որոնցում իրականացվում է, կարող է վտանգել երեխաների առողջությունը, անվտանգությունը կամ բարոյականությունը: Երեխաների համար արգելված նման աշխատանքային գործունեությունը ներառում է. ա) ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական բռնության ենթարկվելու դեպքում. բ) ստորգետնյա, ստորջրյա, բարձրության վրա կամ սահմանափակ տարածքներում աշխատելը. գ) վտանգավոր մեքենաների, սարքավորումների կամ գործիքների հետ կամ կապված ծանր բեռների բեռնաթափման կամ փոխադրման հետ. դ) անառողջ միջավայրում, որը երեխաներին ենթարկում է վտանգավոր նյութերի, նյութերի կամ գործընթացների կամ առողջությանը վնասող ջերմաստիճանի, աղմուկի կամ թրթռումների. կամ ե) դժվարին պայմաններում, ինչպիսիք են երկար ժամերով աշխատելը, գիշերը կամ գործատուի տարածքում կալանքի տակ մնալը։ - Մատակարարը պետք է համապատասխանի և պահանջի իր ենթակապալառուներից, եթե այդպիսիք կան, համապատասխանեն բոլոր կիրառելի առողջապահական և անվտանգության կանոնակարգերին, օրենքներին, ուղեցույցներին և Տեխնիկական բնութագրերում նշված ցանկացած այլ պահանջի: - Մատակարարը պետք է պահպանի լրացուցիչ պարտավորությունները, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: |
| 15. Պայմանագրային գինը | 15.1 Մատակարարի կողմից Պայմանագրով իրականացվող մատակարարված ապրանքների և հարակից ծառայությունների համար գանձվող գները չպետք է տարբերվեն Մատակարարի կողմից իր Հայտում նշված գներից, բացառությամբ ՊՀՊ-ում թույլատրված գնի որևէ ճշգրտման: |
| 16. Վճարման պայմանները | - Պայմանագրային գինը, ներառյալ կանխավճարները, եթե կիրառելի են, պետք է վճարվեն այնպես, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: - Մատակարարի կողմից ներկայացվող վճարման հայտերը պետք է Գնորդին ներկայացվեն սույն Պայմանագրում սահմանված այլ պարտավորությունների լիարժեք կատարումից հետո գրավոր կերպով, ուղեկցվեն ապրանքագրով, որտեղ պատշաճ ձևով նկարագրված են հանձնված ապրանքներն ու կատարված ծառայությունները, ինչպես նաև ՊԸՊ կետ 13-ով պահանջվող ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերով: - Գնորդի կողմից վճարումները պետք է կատարվեն արագ, սակայն Մատակարարի կողմից ապրանքագրի կամ վճարման պահանջի ներկայացման պահից սկսած ոչ ուշ քան վաթսուն /60/ օրվա ընթացքում՝ Գնորդի ընդունումից հետո: - Սույն Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարին կատարվող վճարման արժույթները պետք է համապատասխանեն Մատակարարի հայտում նշված վճարման արժույթներին: - Եթե Գնորդը ժամանակին՝ ՊՀՊ-ում սահմանված ժամկետում չի կատարում վճարումները Մատակարարին, Գնորդը պետք է վճարի այդ ուշացված վճարման գումարի տոկոսը` ՊՀՊ-ում նշված չափով, ուշացված ժամանակահատվածի համար, մինչև գումարի ամբողջական վճարումը՝ մինչև դատարանի կողմից որոշում կայացնելը կամ դրանից հետո: |
| 17. Հարկեր և տուրքեր | - Գնորդի երկրից դուրս արտադրված ապրանքների համար Մատակարարն ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում Գնորդի երկրից դուրս գանձվող բոլոր հարկերի, դրոշմանիշային տուրքերի, լիցենզիայի վճարների և նման այլ տուրքերի համար: - Գնորդի երկրում արտադրված ապրանքների համար Մատակարարն ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում բոլոր հարկերի, տուրքերի, լիցենզիայի վճարների և այլնի համար, որոնք առաջացել են մինչև պայմանագրային Ապրանքները Գնորդին հանձնելը: - Եթե Գնորդի երկրում Մատակարարին կարող են հասանելի լինել որևէ հարկային արտոնություն, նվազեցում, առավելություն կամ նախապատվություն, Գնորդը պետք է գործադրի իր լավագույն ջանքերը, որպեսզի Մատակարարն առավելագույն թույլատրելի չափով օգտվի այդպիսի հարկային խնայողություններից: |
| 18. Կատարման երաշխիք | - Պայմանագրի շնորհման ծանուցագիրը ստանալուց քսանութ /28/ օրվա ընթացքում Մատակարարը պետք է տրամադրի Գնորդին կատարման երաշխիք ՊՀՊ-ում սահմանված գումարով, եթե պահանջվում է: - Կատարման երաշխիքը Գնորդին է վճարվում է որպես փոխհատուցում Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի կողմից պարտականությունները չկատարելու հետևանքով առաջացող որևէ վնասի դիմաց: - Կատարման երաշխիքը, եթե պահանջվում է, տրվում է Պայմանագրի Արժույթով կամ Գնորդի համար ընդունելի որևէ ազատ փոխարկելի Արժույթով, և պետք է կազմած լինի Գնորդի կողմից սահմանված և ՊՀՊ -ում նշված ձևին կամ Գնորդի կողմից ընդունելի այլ ձևի համապատասխան: 18.4 Կատարման երաշխիքը վերադարձվում է Գնորդի կողմից Մատակարարին պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի աշխատանքի ավարտական ամսաթվից քսանութ օրվա /28/ ընթացքում, ներ առյալ բոլոր երաշխավորված պարտավորությունները, եթե ՊՀՊ-ում այլ բան սահմանված չէ: |
| 19. Հեղինակային իրավունք | 19.1 Տեղեկատվություն և տվյալներ պարունակող բոլոր գծագրերի, փաստաթղթերի և այլ նյութերի հեղինակային իրավունքը, որոնք Մատակարարը տրամադրվում է Գնորդին, պատկանում են Մատակարարին կամ եթե դրանք տրամադրվում են Գնորդին անմիջապես կամ երրորդ անձի միջոցով, ներառյալ նյութերի մատակարարումը, ապա նման նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է երրորդ անձին: |
| 20. Գաղտնի տեղեկատվություն | 20.1 Գնորդը և Մատակարարը պետք է գաղտնի պահեն և առանց մյուս կողմի գրավոր համաձայնության, չպետք է որևէ երրորդ կողմի բացահայտեն որևէ տեղեկատվություն, փաստաթուղթ կամ տվյալներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ներկայացվել են երրորդ կողմի կողմից կապված սույն Պայմանագրի հետ, անկախ այն փաստից, թե տվյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է նախքան Պայմանագիրը կնքելը, Պայմանագրի գործողության, ավարտից կամ դադարեցումից հետո: Անկախ վերոհիշյալից Մատակարարը կարող է իր ենթակապալառուին տրամադրել այդպիսի տեղեկատվություն և փաստաթղթեր այն չափով, որն անհրաժեշտ է Ենթակապալառուին սույն Պայմանագրով սահմանված իր աշխատանքը կատարելու համար, և այդ դեպքում Մատակարարը պետք է իր Ենթակապալառուին ներկայացնի գաղտնի տեղեկատվությունը չբացահայտելու պահանջ՝ ինչպիսին պահանջվում է Մատակարարից, համաձայն ՊԸՊ-ի կետ 20-ի: 20.2 Գնորդը չպետք է օգտագործի Մատակարարի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը Պայմանագրի իրականացումից բացի ուրիշ այլ նպատակներով: Մատակարարը նույնպես, Գնորդից ստացված տեղեկություններն ու փաստաթղթերը չպետք է օգտագործի այլ նպատակներով, բացի Պայմանագիրը իրականացնելուց: 20.3 ՊԸՊ 20.1 և 20.2 կետերով նախատեսված կողմերի վերոհիշյալ պարտականությունները չեն վերաբերվում այն տեղեկատվությանը, որը. ա) Գնորդը կամ Մատակարարը պետք է փոխանակեն Բանկի կամ Պայմանագրի ֆինանսավորմանը մասնակցող այլ հաստատությունների հետ; բ) ներկայումս կամ հետագայում դարձել են հանրության սեփականությունը` առանց այդ կողմի մեղավորության; գ) կարող է ապացուցվել, որ տվյալ կողմը տիրապետել է այդ տեղեկատվությանը տվյալ տեղեկատվության բացահայտման ժամանակ, որը նախկինում ուղղակի կամ անուղղակի չի ստացվել մյուս կողմի կողմից; կամ դ) օրինականորեն դառնում է այդ կողմի համար մատչելի, փոխանցված երրորդ կողմի կողմից, որի նկատմամբ գաղտնիության պարտավորություն չի կիրառվում: 20.4 ՊԸՊ կետ 20-ի վերը նշված դրույթները չեն փոփոխում մինչև Պայմանագրի ստորագրությունը կողմերի կողմից ընդունված գաղտնիության պարտավորությունները, որը վերաբերում է Մատակարարմանը կամ Պայմանագրի մեկ այլ մասի: 20.5 ՊԸՊ կետ 20-ի վերը նշված սահմանումները ուժի մեջ են մինչև Պայմանագրի ավարտը կամ որևէ պատճառով խզումը: |
| 21. Ենթակապալառուներ | - Մատակարարը պետք է գրավոր ծանուցի Գնորդին բոլոր ենթակապալառուների մասին, ում շնորհվել է պայմանագիր, եթե դրանք նշված չեն եղել Հայտում: Հայտում ներկայացված կամ հետագայում կատարված ծանուցումը չի ազատում Մատակարարին որևէ պարտականութուններից, պատասխանատվությունից և Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններից: - Ենթակապալառուները պետք է համապատասխանեն ՊԸՊ 3 և 7 կետերին: |
| 22. Մասնագրեր և ստանդարտներ | - Տեխնիկական մասնագրերը և Գծագրերը (ա) Սույն Պայմանագրով առաքվող Ապրանքները և դրանց վերաբերվող ծառայությունները պետք է համապատասխանեն Բաժին VII-ի Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշված տեխնիկական մասնագրերին և ստանդարտներին, իսկ այն դեպքում, երբ կիրառելի ստանդարտը չի նշվում, համապատասխանի կամ գերազանցի Ապրանքների ծագման երկրի համապատասխան ստանդարտներին: (բ) Մատակարարն իրավունք ունի հրաժարվել ցանկացած նախագծի, տեղեկության, գծագրի, մասնագրի կամ այլ փաստաթղթի հետ կապված պատասխանատվությունից, ինչպես նաև Գնորդի կողմից կատարած, նախատեսված կամ Գնորդի անունից կատարած ցանկացած փոփոխության համար՝ Գնորդին ծանուցելով նման հրաժարականի մասին: (գ) Այն ստանդարտներն ու մասնագրերը, որոնց հղում է կատարվում Պայմանագրում և ըստ որոնց պետք է իրականացվի Պայմանագիրը, պետք է համապատասխանեն Մրցութային տվյալների աղյուսակում նշված հրատարակությանը կամ դրանց վերամշակված տարբերակին: Պայմանագրի իրականացման ընթացքում, այդ ստանդարտներում փոփոխությունների կատարումը պետք է կիրառվի միայն Գնորդի հաստատումից հետո և համաձայն ՊԸՊ կետ 33-ի: |
| 23. Փաթեթավորում և փաստաթղթեր | 23.1 Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքների այնպիսի փաթեթավորում, որը պահանջվում է պայմանագրում նշված Ապրանքներն առաքման վերջնական կետ հասնելու ճանապարհին դրանց վնասումը կամ փչացումը կանխելու նպատակով: Փաթեթավորումը պետք է բավարար լինի ճանապարհին կոպիտ փոխադրման պայմաններին և ծայրահեղ ջերմաստիճաններին, աղերի կամ տեղումների, բացօդյա պահեստավորման ազդեցությանը դիմակայելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հաշվի առնվեն փաթեթավորման չափսերն ու կշիռը, Ապրանքների առաքման վերջնական կետի հեռավորությունը, դժվար կառավարելի բեռների համար նախատեսված կառույցների բացակայությունը ճանապարհի բոլոր կետերում. 23.2 Փաթեթավորումը, նշումները և փաստաթղթերը փաթեթների ներսում կամ դրանցից դուրս պետք է խստորեն համապատասխանեն այն հատուկ պայմաններին, որոնք ներկայացված են Պայմանագրում, ներառելով լրացուցիչ պահանջները, եթե այդպիսիք կան ՊՀՊ-ում կամ Գնորդի կողմից պատրաստված հրահանգներ: |
| 24. Ապահովագրում | 24.1 Եթե այլ բան նախատեսված չէ ՊՀՊ-ում, Պայմանագրով մատակարարված Ապրանքները պետք է լիովին ապահովագրված լինեն՝ իրավասու երկրից ազատ փոխարկելի արժույթով, արտադրության կամ ձեռքբերման, փոխադրման, պահպանման և առաքման հետ կապված կորստից կամ վնասից՝ համաձայն կիրառելի Incoterms-ի կամ ՊՀՊ-ում նշված ձևով: |
| 25. Փոխադրում և հարակից ծառայություններ | 25.1 Եթե այլ բան նախատեսված չէ ՊՀՊ-ում, ապրանքների փոխադրման կազմակերպման պատասխանատվությունը կրում է նշված Incoterms-ի համաձայն: |
|  | 25.2 Մատակարարից կարող է պահանջվել մատուցել ներքոնշյալ ծառայություններից որևէ մեկը կամ բոլորը միասին, ներառյալ լրացուցիչ ծառայությունները, եթե դրանք սահմանված են ՊՀՊ-ում. ա) մատակարարված Ապրանքների հավաքումը և/կամ մեկնարկային շահագործումը շինհրապարակում, բ) մատակարարված Ապրանքների մոնտաժի և/կամ սպասարկման համար անհրաժեշտ գործիքների ապահովումը, գ) մատակարարված Ապրանքների յուրաքանչյուր տեսակի շահագործման և տեխսպասարկման մանրակրկիտ ձեռնարկի տրամադրումը, դ) մատակարարված Ապրանքների վերահսկումը, տեխսպասարկումը և/կամ վերանորոգումը կողմերի միջև համաձայնեցված ժամանակահատվածում, պայմանով որ այդ ծառայությունը չի ազատում Մատակարարին սույն Պայմանագրով սահմանված որևէ երաշխիքային պարտավորություններից, (ե) Գնորդի աշխատակազմի ուսուցումը մատակարարի գործարանում և/կամ շինհրապարակում՝ մատակարարված Ապրանքների մոնտաժի, մեկնարկի, շահագործման, սպասարկման և/կամ վերանորոգման հետ կապված: 25.3 Մատակարարի կողմից գանձվող հարակից ծառայությունների վճարները, եթե դրանք ընդգրկված չեն Ապրանքների պայմանագրի գնում, պետք է նախորոք համաձայնեցվեն կողմերի միջև և չպետք է գերազանցեն նմանատիպ ծառայությունների դիմաց Մատակարարի կողմից այլ անձանցից գանձված գումարները: |
| 26. Ստուգումներ և փորձարկումներ | - Մատակարարը պետք է իր հաշվին և առանց Գնորդի համար լրացուցիչ ծախսերի, իրականացնի Ապրանքների և դրանց Հարակից Ծառայությունների ստուգումներ և/կամ փորձարկումներ, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: - Ստուգումները և փորձարկումները կարելի է անցկացնել Մատակարարի կամ նրա Ենթակապալառուների տարածքներում, առաքման կետում և/կամ Ապրանքների վերջնական առաքման կետում կամ Գնորդի երկրի մի այլ վայրում, որը նշված է ՊՀՊ-ում: Համաձայն ՊԸՊ-ի 26.3 կետի,եթե փորձարկումն անցկացվում է Մատակարարի կամ նրա ենթակապալառուների տարածքում, ապա դրա համար անհրաժեշտ համապատասխան բոլոր միջոցները և օգնությունը, ներառյալ գծագրերը և արտադրական տվյալները պետք է տրամադրվեն տեսուչներին՝ առանց Գնորդի կողմից որևէ ծախս կատարելու: - Գնորդը կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատու անձն իրավունք ունեն ներկա լինել ՊԸՊ կետ 26.2-ում նշված ստուգումներին, պայմանով, որ Գնորդը իր վրա է վերցնում այդ ստուգմանը մասնակցելու բոլոր ծախսերը, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով ճանապարհային, բեռնման և բեռնաթափման բոլոր ծախսերը: - Ցանկացած ժամանակ, երբ Մատակարարը պատրաստ է իրականացնել այդպիսի ստուգում և փորձարկում, ապա նա պետք է նախօրոք ծանուցում ուղարկի Գնորդին, որտեղ նշվում է ստուգման վայրն ու ժամանակը: Մատակարարը պետք է ձեռք բերի համապատասխան երրորդ կողմից թույլտվություն և համաձայնություն, ինչը հնարավորություն կտա Գնորդին կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատու անձին ներկա լինել այդ ստուգմանը և/կամ փորձարկմանը: - Գնորդը կարող է պահանջել, որպեսզի Մատակարարը իրականացնի Պայմանագրով չնախատեսված, բայց անհրաժեշտ համարվող ստուգումներ, որոնք կապացուցեն, որ Ապրանքները համապատասխանում են Պայմանագրի մասնագրերին և ստանդարտներին, այն պայմանով, որ Մատակարարի ողջամիտ ծախսերը ներառվեն Պայմանագրային գնի մեջ: Ավելին, եթե այդպիսի ստուգումները և/ կամ փորձարկումները խանգարում են արտադրության ընթացքին և/կամ Մատակարարի պայմանագրով սահմանված գործունեության իրականացմանը, համապատասխան փոփոխություններ պետք է կատարվեն Առաքման և Ավարտի ժամկետների, ինչպես նաև այլ չկատարված պարտավորությունների հետ կապված: - Մատակարարը պետք է Գնորդին տրամադրի այդպիսի ստուգումների և/ կամ փորձարկումների արդյունքների հաշվետվությունը: - Եթե ստուգված կամ փորձարկված Ապրանքներից որևէ մեկը չի համապատասխանում մասնագրերին, Գնորդը կարող է մերժել նման ապրանքը, իսկ Մատակարարը պետք է շտկի իրավիճակը կամ փոխի մերժված Ապրանքը և առաջարկի մասնագրերին համապատասխանող այլընտրանքային տարբերակ Գնորդի համար անվճար և անվճար կրկնի ստուգումները և/ կամ փորձարկումները, ծանուցագիր ուղարկելով այդ մասին` ըստ ՊԸՊ կետ 26.4: - Մատակարարն ընդունում է, որ ոչ փորձարկումների և/կամ Ապրանքների կամ դրանց ցանկացած մասի ստուգումը, ոչ էլ Գնորդի կամ նրա ներկայացուցչի ներկա լինելը նման ստուգումների և փորձարկումների ժամանակ և ոչ էլ ՊԸՊ կետ 26.6-ի համաձայն հաշվետվության պատրաստումը չի ազատում Մատակարարին Պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած երաշխիքներից կամ որևէ այլ պարտավորություններից: |
| 27. Վնասի փոխհատուցում | 27.1 Բացառությամբ ՊԸՊ կետ 32-ի, եթե սույն Պայմանագրում սահմանված ժամկետներում Մատակարարը չի կարողանում առաքել Ապրանքներից որևէ մեկը կամ բոլորը կամ Ծառայություններ մատուցել, ապա Գնորդն, առանց Պայմանագրով սահմանված իր այլ միջոցներին վնաս հասցնելու, Պայմանագրային Գնից կարող է նվազեցնել վնասի փոխհատուցումը, որի գումարը հավասար կլինի ուշացված Ապրանքների կամ չկատարված Ծառայությունների հանձնված գնի ՊՀՊ-ում նշված տոկոսին ընդհուպ մինչև ՊՀՊ-ում նշված պահումների առավելագույն տոկոսը: Առավելագույնին հասնելու պահից սկսած, Գնորդը կարող է քննարկել սույն Պայմանագրի լուծման հարցը համաձայն ՊԸՊ 35 կետի: |
| 28. Երաշխիքներ | - Մատակարարը երաշխավորում է, որ Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող Ապրանքները նոր են, օգտագործված չեն, պատկանում են ամենավերջին կամ ներկայումս օգտագործվող մակնիշներին և ներգրավում են նախագծերի և նյութերի վերջին բոլոր կատարելագործումները, եթե պայմանագիրը այլ կերպ չի սահմանում: - Ըստ ՊԸՊ 21.1 (բ) ենթակետի, Մատակարարը երաշխավորում է, որ սույն Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող Ապրանքները չպետք է ունենան նախագծի, նյութերի կամ պատրաստման որակի կամ Մատակարարի որևէ գործողության կամ բացթողման հետ կապված թերություններ, որոնք կարող են ի հայտ գալ մատակարարվող Ապրանքների վերջնական առաքման երկրի գերակշռող պայմաններում նորմալ օգտագործման հետևանքով: - Եթե ՊՀՊ-ում այլ տարբերակ չի սահմանվում, ապա այս երաշխիքն ուժի մեջ է մնում ՊՀՊ-ում նշված Ապրանքները կամ նրանց որևէ մասը վերջնական կետ հանձնելուց և ընդունելուց հետո տասներկու /12/ ամսվա ընթացքում, կամ ծագման երկրի նավահանգստից կամ բարձման վայրից բեռնումն իրականացնելու ամսաթվից հետո տասնութ /18/ ամսվա ընթացքում կախված նրանից, թե նշված ժամկետներից որն է ավելի շուտ լրանում: - Գնորդը պետք է շտապ ծանուցի Մատակարարին այս երաշխիքից բխող ցանկացած բողոքների մասին: Գնորդը պետք է հնարավորություն ընձեռնի Մատակարարին նման թերությունները զննելու համար: - Նման ծանուցագիր ստանալուց հետո, Մատակարարը պետք է ՊՀՊ-ում սահմանված ժամկետում արագ վերանորոգի կամ փոխարինի վնասված Ապրանքները կամ նրանց մասերը, առանց Գնորդի հաշվին վերագրելու դրանից բխող ծախսերը: 28.6 Եթե Մատակարարը ծանուցումը ստանալուց հետո չի վերացնում թերությունները ՊՀՊ-ում սահմանված ժամկետում, ապա հիմնավորված ժամանակահատվածում Գնորդը կարող է ձեռնարկել անհրաժեշտ շտկման միջոցառումներ Մատակարարի պատասխանատվությամբ և ծախսերով առանց ոտնահարելու Գնորդի մյուս իրավունքները, որոնք նա կարող է ունենալ Մատակարարի նկատմամբ Պայմանագրի շրջանակներում: |
| 29. Վնասների փոխահատուցում արտոնագրի խախտման դեպքում | 29.1 29.1 Մատակարարը պետք է, համաձայն ՊԸՊ ենթակետ 29.2-ի, փոխհատուցի և զերծ պահի Գնորդին և նրա աշխատողներին բոլոր տեսակի դատավարություններից և վարչական հետապնդումներից, բողոքներից, պահանջներից, կորուստներից, վնասներից և այդ տեսակի այլ վճարներից և ծախսերից, որոնք կարող է կրել Գնորդը որևէ արտոնագրի, գրանցված մոդելի, առևտրային ապրանքանիշի, հեղինակային կամ այլ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման արդյունքում, որոնք գրանցված են կամ գործում են Պայմանագրի ստորագրման պահի դրությամբ հետևյալ պատճառով. ### ա) Մատակարարի կողմից Ապրանքների տեղադրում կամ օգտագործում այն երկրում, որտեղ գտնվում է ծրագիրը, և ### բ) Ապրանքների ծագման երկրում այդ Ապրանքների վաճառք: ### Այդպիսի ապահովագրությունը չի վերաբերվում այն Ապրանքներին կամ դրանց որևէ մասին, որոնց օգտագործումը չի բխում Պայմանագրի նպատակներից կամ որևէ այլ խախտման, որը ծագել է Ապրանքները կամ դրանց որևէ մասի կամ դրանցից պատրաստված արտադրանքի, կամ նյութերի օգտագործման արդյունքում, որոնք չեն մատակարարվել Մատակարարի կողմից` ըստ Պայմանագրի: ### 29.2 Եթե Գնորդին որևէ բողոք կամ հայց է ներկայացվում կապված ՊՀՊ ենթակետ 29.1-ի հետ, Գնորդը պետք է ժամանակին ծանուցի Մատակարարին այդ մասին, իսկ Մատակարարը իր միջոցներով Գնորդի անունից հանդես գա դատարանում կամ բանակցություններին` նման դատական վարույթները կամ հայցը կարգավորելու համար: ### 29.3 Եթե Մատակարարը ծանուցումը ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում չի տեղեկացնում Գնորդին դատական վարույթ սկսելու կամ հայց ներկայացնելու իր մտադրության մասին, Գնորդը կարող է իր հայեցողությամբ և անունից համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել. ### 29.4 Գնորդը, Մատակարարի պահանջով, պետք է հնարավորինս աջակցի Մատակարարին այդ դատական գործերում/բողոքներում, և ողջամիտ սահմաններում փոխհատուցվի այդ գործընթացի հետևանքով առաջացած ծախսերի համար: ### 29.5 Գնորդը պետք է պաշտպանի և զերծ պահի Մատակարարին և նրա աշխատողներին և Ենթակապալառուներին բոլոր տեսակի դատավարություններից, վարչական վարույթներից, բողոքներից, պահանջներից, կորուստներից, վնասներից և ցանկացած բնույթի վճարներից և ծախսերից, ներառյալ փաստաբանի վճարներն ու ծախսերը, որոնք Մատակարարը պետք է կատարի գրանցված կամ այլ կերպ գործող որևէ արտոնագրի, գրանցված մոդելի, նախագծի, առևտրային ապրանքանիշի կամ այլ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման դեպքում կապված որևէ նախագծի, տվյալի, գծագրի, մասնագրի կամ այլ փաստաթղթի կամ նյութի հետ, որոնք ներկայացվել կամ նախագծվել են Գնորդի կողմից կամ նրա անունից: |
| 30 Պատասխանատվութ-յան սահմանափակում | 30.1 Բացի հանցավոր անփութության կամ դիտավորյալ կատարված իրավախախտումների դեպքերից, ա) Մատակարարը Գնորդի հանդեպ որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրի, քաղաքացիական իրավախախտումների և այլնի շրջանակներում, կապված ցանկացած անուղղակի կորուստների, օգտագործման անհնարինության, արտադրության անհնարինության, չկայացած եկամտի կամ տոկոսների հետ, եթե այս բացառությունը չի տարածվում Գնորդին փոխհատուցում վճարելու Մատակարարի պարտավորությունների վրա, բ) Մատակարարի պարտավորության համընդհանուր ծավալը Գնորդի հանդեպ Պայմանագրի, քաղաքացիական իրավախախտումների և այլնի շրջանակներում, չի կարող գերազանցել Պայմանագրի ընդհանուր գինը, եթե այդպիսի սահմանափակումը կապված չէ անսարք սարքավորումների վերանորոգման կամ փոխարինման կամ Գնորդին փոխհատուցելու Մատակարարի որևէ պարտականության հետ՝ արտոնագրի խախտման պատճառով: |
| 31. Օրենքների և կանոնակարգերի փոփոխություն | 31.1 Եթե Պայմանագրում այլ բան նախատեսված չէ, եթե Հայտերի ներկայացման օրվանից 28 օր առաջ, օրենքի ուժ ունեցող որևէ օրենք, կանոնակարգ, կարգադրություն,կարգ կամ ենթաօրենսդրական ակտ ուժի մեջ է մտնում, հրապարակվում, չեղյալ է հայտարարվում կամ փոփոխվում: Գնորդի երկիրը, որտեղ գտնվում է կայքը (որը համարվում է իրավասու մարմինների կողմից մեկնաբանության կամ կիրառման ցանկացած փոփոխություն), որը հետագայում ազդում է առաքման ամսաթվի և/կամ Պայմանագրային գնի վրա, ապա այդպիսի առաքման ամսաթիվը և/կամ պայմանագրի գինը պետք է լինի. համապատասխանաբար ավելացել կամ նվազել է այնքանով, որքանով Մատակարարը դրանով ազդել է Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորություններից որևէ մեկի կատարման վրա: Անկախ վերը նշվածից, նման լրացուցիչ կամ նվազեցված ծախսերը առանձին-առանձին չեն վճարվի կամ հաշվեգրվի, եթե նույնն արդեն հաշվառված է գնի ճշգրտման դրույթներում, որտեղ կիրառելի է, համաձայն ՊԸՊ-ի 15-րդ կետի: |
| 32. Ֆորս մաժոր | 32.1 Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում Կատարման երաշխիքի կորստի, վնասի փոխհատուցման, կամ չկատարումից բխող սույն պայմանագրի լուծման համար, եթե և այնքանով, որքանով պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքի ուշացումը կամ պարտավորությունների կատարման այլ խախտումը արդյունք է ֆորս մաժորային իրադարձությունների: 32.2 Տվյալ կետի իմաստով, «Ֆորս Մաժոր» նշանակում է Մատակարարի հսկողությունից դուրս գտնվող որևէ իրադարձություն կամ իրավիճակ, որը կանխատեսելի չէ, անխուսափելի է և տեղի չի ունեցել Մատակարարի անփութության կամ անզգուշության պատճառով: Նման իրադարձությունները կարող են ընդգրկել, սակայն չսահմանափակվել հետևյալով՝ Գնորդի կամայական գործողությունները, պատերազմներ կամ հեղափոխություններ, հրդեհներ, հեղեղումներ, համաճարակներ, կարանտինային սահմանափակումներ և բեռնարգելքները: 32.3 Ֆորս մաժորային իրադարձության դեպքում, Մատակարարը պետք է շտապ գրավոր ծանուցի Գնորդին նման իրավիճակի և դրա պատճառների մասին: Եթե Գնորդից այլ գրավոր հրահանգ չի ստացվում, Մատակարարը պետք է շարունակի սույն պայմանագրի շրջանակներում իր պարտականությունների կատարումը հնարավորության սահմաններում և պետք է փնտրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ ֆորս մաժորային իրադարձությամբ չկանխարգելվող համապատասխան բոլոր այլընտրանքային միջոցները: |
| 33. Փոփոխման պատվեր և պայմանագրի փոփոխում | - Ցանկացած պահին Գնորդը կարող է, ՊԸՊ կետ 8-ի համաձայն, գրավոր ծանուցում ներկայացնելով Մատակարարին, փոփոխություններ կատարել ընդհանուր Պայմանագրում հետևյալի վերաբերյալ. ա) գծագրեր, նախագծեր կամ մասնագրեր, ըստ որոնց պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվելիք Ապրանքները պետք է հատուկ արտադրվեն Գնորդի համար բ) բեռնման և փաթեթավորման մեթոդը, գ) առաքման վայրը և դ) Մատակարարի կողմից տրամադրվող Հարակից Ծառայությունները: - Եթե նման որևէ փոփոխություն բարձրացնում կամ նվազեցնում է սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն Մատակարարի աշխատանքի արժեքը կամ դրա համար պահանջվող ժամանակը, ապա համապատասխան ճշգրտում պետք է մտցվի Պայմանագրային Գնում կամ առաքման/ավարտի ժամանակացույցում, կամ երկուսում էլ, և Պայմանագիրը պետք է համապատասխան փոփոխության ենթարկվի: Սույն կետի շրջանակներում Մատակարարի ցանկացած ճշգրտման պահանջ պետք է հաստատվի Գնորդի փոփոխման պատվերը Մատակարարի կողմից ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում: - Կողմերը պետք է նախօրոք համաձայնության գան Ծառայությունների դիմաց Մատակարարին վճարվող այն գումարների շուրջ, որոնք ներառված չեն եղել Պայմանագրում, որը չպետք է գերազանցի նմանատիպ Ծառայությունների դիմաց Մատակարարին այլ գնորդների կողմից վճարվող գումարի չափը: - Արժեքի հաշվարկում. Մատակարարը կարող է իր ծախսերով պատրաստել արժեքի հաշվարկման առաջարկ ցանկացած ժամանակ՝ պայմանագրի կատարման ընթացքում: Արժեքի հաշվարկման առաջարկը պետք է առնվազն ներառի հետևյալը. ա) առաջարկվող փոփոխություն(ներ)ը և առկա պայմանագրային պահանջների տարբերության նկարագրությունը. (բ) առաջարկվող փոփոխության(ների) ծախսերի/օգուտների ամբողջական վերլուծություն, ներառյալ ծախսերի նկարագրությունը և գնահատումը (ներառյալ կյանքի ցիկլի ծախսերը), որոնք Գնորդը կարող է կրել Արժեքի հաշվարկման առաջարկն իրականացնելիս. և գ) կատարողականի/ֆունկցիոնալության վրա փոփոխությունների ցանկացած ազդեցության (ազդեցության) նկարագրությունը: Գնորդը կարող է ընդունել Արժեքի հաշվարկման առաջարկը, եթե առաջարկը ցույց է տալիս օգուտներ, որոնք. ա) արագացնում է առաքման ժամկետը, կամ բ) նվազեցնում է Գնորդի համար Պայմանագրային գինը կամ շրջափուլի ծախսերը, կամ գ) բարելավում է Ապրանքների որակը, արդյունավետությունը կամ կայունությունը, կամ (դ) ցանկացած այլ օգուտ է տալիս Գնորդին, առանց խախտելու Հաստատությունների անհրաժեշտ գործառույթները: Եթե Արժեքի հաշվարկման առաջարկը հաստատվում է Գնորդի կողմից և հանգեցնում է. ա) Պայմանագրային գնի իջեցում, Մատակարարին վճարվելիք գումարը պետք է լինի ՊՀՊ-ում նշված Պայմանագրային գնի նվազեցման տոկոսը, կամ (բ) Պայմանագրային գնի բարձրացում, բայց հանգեցնում է շրջափուլի ծախսերի կրճատմանը վերը նշված «ա»-ից «դ» կետերում նկարագրված որևէ օգուտի պատճառով, Մատակարարին վճարվելիք գումարը պետք է լինի Պայմանագրային գնի լրիվ աճը: - Համաձայն վերը նշվածի, Պայմանագրի պայմանների ոչ մի փոփոխություն կամ շեղում չպետք է կատարվի առանց կողմերի գրավոր համաձայնության: |
| 34. Ժամկետի երկարացում | 34.1 Եթե Պայմանագրի իրականացման ժամանակ Մատակարարը կամ նրա ենթակապալառուն հանդիպում է Ապրանքների ժամանակին առաքմանը կամ Ծառայությունների մատուցմանը խոչընդոտող պայմանների՝ համաձայն ՊԸՊ 13 կետի, Մատակարարը պետք է շտապ գրավոր կերպով տեղյակ պահի Գնորդին ուշացման փաստի, նրա հնարավոր տևողության և պատճառների մասին: Մատակարարի ծանուցումը ստանալուց հետո, Գնորդը հնարավորինս արագ պետք է գնահատի իրավիճակը և կարող է իր հայեցողությամբ երկարացնել Մատակարարի աշխատանքի ժամկետը, որի դեպքում երկարացումը պետք է վավերացվի երկու կողմերի կողմից՝ Պայմանագրի փոփոխման միջոցով: 34.2 Բացի ՊԸՊ կետ 32-ով սահմանված ֆորս մաժորային իրադարձություններից, Մատակարարի կողմից առաքման և ավարտման պարտավորությունների կատարման ուշացումը, ՊԸՊ կետ 26-ի համաձայն, առաջ է բերում վնասի փոխհատուցում վերջինիս կողմից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ՊԸՊ կետ 34.1-ով ժամկետի երկարաձգումը համաձայնեցված է: |
| 35. Դադարեցում | 35.1 Պայմանագրի դադարեցում պարտավորությունների չկատարման պատճառով ա) Գնորդը, առանց հակասելու Պայմանագրի խախտումը կանխող այլ միջոցները, կարող է լուծել սույն Պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասամբ, չկատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցելով Մատակարարին. - եթե Մատակարարը չի առաքում Ապրանքները կամ նրանց որևէ մասը սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կամ ՊԸՊ կետ 34-ի համաձայն Գնորդի կողմից այդ ժամկետի երկարացման սահմաններում, կամ - եթե Մատակարարը չի կատարում սույն Պայմանագրով սահմանված որևէ այլ պարտավորություններ, կամ - եթե Մատակարարը, Գնորդի կարծիքով ներգրավվել է կաշառամետ կամ խարդախ գործունեության մեջ, ինչպես սահմանում է ՊԸՊ-ի Հավելվածի 2.2 կետի ա-ը ենթկետը, սույն պայմանագրի շնորհման համար մրցակցելու կամ այն կատարելու ժամանակ: բ) Այն դեպքում, երբ Գնորդը, ՊԸՊ կետ 35.1 ա-ի համաձայն, լուծում է սույն Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասամբ, Գնորդը կարող է, իր կողմից սահմանված ժամկետներում և եղանակով ձեռք բերել չառաքված Ապրանքներին կամ չմատուցված Ծառայություններին նման Ապրանքներ կամ Ծառայություններ, ընդ որում Մատակարարը պարտավոր է իր վրա վերցնել այդպիսի ապրանքների կամ ծառայությունների ձեռք բերման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը: Այնուամենայնիվ, Մատակարարը շարունակելու է սույն Պայմանագրի իրականացումը չդադարեցված Պայմանագրի սահմաններում. - Դադարեցում անվճարունակության պատճառով (ա) Գնորդը կարող է ցանկացած պահին լուծել սույն Պայմանագիրը, այդ մասին գրավոր ծանուցելով Մատակարարին, եթե վերջինս սնանկանում կամ անվճարունակ է ճանաչվում: Այդ դեպքում լուծումը կատարվելու է առանց Մատակարարին փոխհատուցում տրամադրելու, եթե նման դադարեցումը չի վնասում կամ չի ազդում Գնորդի որևէ ներկա կամ ապագայում կատարվելիք գործողության իրավունքի կամ միջոցի վրա: 35.3 Դադարեցում Գնորդի նախաձեռնությամբ (ա) Գնորդը կարող է ցանկացած պահին լուծել Պայմանագիրը մասամբ կամ ամբողջությամբ այդ մասին գրավոր ծանուցելով Մատակարարին: Դադարեցման ծանուցագրում պետք է նշվի, որ Պայմանագրի դադարեցումը կատարվում է Գնորդի նախաձեռնությամբ, սույն պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի աշխատանքի լուծման սահմանները, ինչպես նաև այն ամսաթիվը, որից սկսած նշված դադարեցումը ուժի մեջ է մտնում: բ) Այն Ապրանքները, որոնք ամբողջական և պատրաստ վիճակում են գտնվում Մատակարարի կողմից լուծման ծանուցագիրը ստանալուց քսանութ /28/ օրվա ընթացքում պետք է ընդունվեն Գնորդի կողմից, համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների և գների: Մնացած Ապրանքների համար Գնորդը կարող է ընտրել. (i) որոշակի մաս ավարտելը և սույն Պայմանագրի պայմաններով ու գներով հանձնելը և/կամ (ii) մնացածի չեղյալ համարելը և մասամբ ավարտված Ապրանքների ու Ծառայությունների և Մատակարարի կողմից նախապես ձեռքբերված նյութերի ու պահեստամասերի համար համաձայնեցված գումարի վճարումը Մատակարարին: |
| 36.Պարտականությունների փոխանցում | 36.1 Ոչ Գնորդը, և ոչ էլ Մատակարարը չպետք է փոխանցեն մասամբ կամ ամբողջությամբ, սույն Պայմանագրով ստանձված իրենց պարտավորությունները առանց նախապես ստանալու մյուս կողմի գրավոր համաձայնությունը: |
| 37. Արտահանման սահմանափակում | 37.1 Չնայած Պայմանագրով նախատեսված որևէ պարտավորության՝ կատարել արտահանման բոլոր գործողությունները, ցանկացած արտահանման սահմանափակում, որը վերագրվում է Գնորդին, Գնորդի երկրին կամ մատակարարվող ապրանքների/ապրանքների, համակարգերի կամ ծառայությունների օգտագործմանը, որոնք բխում են առևտրի կանոնակարգերից: Այդ ապրանքները/ապրանքները, համակարգերը կամ ծառայությունները մատակարարող երկրից, որոնք էապես խոչընդոտում են Մատակարարին կատարել իր պարտավորությունները Պայմանագրով, Մատակարարին ազատում է առաքումներ կամ ծառայություններ մատուցելու պարտականությունից, միշտ պայմանով, որ Մատակարարը կարող է ցույց տալ. ի գոհունակություն Գնորդին և Բանկին, որ նա ժամանակին կատարել է բոլոր ձևականությունները, ներառյալ Պայմանագրի պայմաններով ապրանքների/ապրանքների, համակարգերի կամ ծառայությունների արտահանման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների, թույլտվությունների և լիցենզիաների դիմումը: Այս հիմքով Պայմանագրի դադարեցումը պետք է լինի Գնորդի հարմարության համար՝ համաձայն 35.3 ենթակետի: |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Խարդախություն և կոռուպցիա

(Սույն Հավելվածի տեքստը փոփոխության ենթակա չէ)

- Նպատակը

  - Բանկի հակակոռուպցիոն ուղեցույցները և սույն հավելվածը կիրառվում են գնումների նկատմամբ Բանկի ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման գործառնությունների շրջանակներում:

- Պահանջները

  - Բանկը պահանջում է, որ Վարկառուները (ներառյալ Բանկի ֆինանսավորման շահառուները), հայտատուները (դիմողներ/առաջարկողներ), խորհրդատուները, կապալառուները և մատակարարները. ցանկացած ենթակապալառու, ենթախորհրդատու, ծառայություններ մատուցող կամ մատակարար, ցանկացած գործակալ (անկախ նրանից, թե հայտարարված է, թե ոչ), և նրանց ցանկացած անձնակազմ, պահպանեն էթիկայի ամենաբարձր չափանիշները Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերով գնումների գործընթացի, ընտրության և պայմանագրերի կատարման ընթացքում և զերծ մնան խարդախությունից և կոռուպցիայից:

  - Այս նպատակով Բանկը.

ա. Սույն դրույթի նպատակների համար սահմանում է ստորև նշված եզրույթները հետևյալ կերպ.

- «կոռուպցիոն պրակտիկա» նշանակում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն որևէ արժեքավոր բան առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ պահանջելը այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «խարդախ պրակտիկա» նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ անգործություն, ներառյալ խեղաթյուրումը, որը գիտակցաբար կամ անխոհեմ կերպով մոլորեցնում կամ փորձում է մոլորեցնել կողմին՝ ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտավորությունից խուսափելու համար,

- «դավադրական պրակտիկան» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև պայմանավորվածություն, որը նախատեսված է ոչ պատշաճ նպատակի հասնելու համար, ներառյալ՝ մեկ այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «հարկադրական պրակտիկա» նշանակում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն վնաս պատճառելն կամ վնասելու կամ վնասելու սպառնալիքը որևէ կողմի կամ կողմի ունեցվածքին՝ կողմի գործողությունների վրա ոչ պատշաճ կերպով ազդելու համար,

- «խոչընդոտող պրակտիկան» նշանակում է հետևյալը.

ա) դիտավորյալ ոչնչացնելը, կեղծելը, փոփոխելը կամ թաքցնելը հետաքննության համար նախատեսված ապացույցների նյութը կամ կեղծ ցուցմունքներ տալ ստուգողներին՝ նյութապես խոչընդոտելու Բանկի հետաքննությանը կոռուպցիոն, խարդախության, հարկադրանքի կամ դավաճանության պրակտիկայի վերաբերյալ մեղադրանքների վերաբերյալ, և/կամ սպառնալով, հետապնդելով կամ վախեցնելով որևէ կողմին՝ կանխելու ստուգմանը առնչվող հարցերի վերաբերյալ իր գիտելիքների բացահայտումը կամ հետաքննությունը շարունակելը, կամ

բ) գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն էապես խոչընդոտել Բանկի ստորև բերվող 2.2-րդ կետի ե. պարբերություն նախատեսված ստուգման և աուդիտի իրավունքների իրականացմանը։

բ. Մերժում է պայմանագրի շնորհման առաջարկը, եթե Բանկը որոշում է, որ մրցանակի համար առաջարկվող ընկերությունը կամ անհատը, նրա անձնակազմից որևէ մեկը, կամ նրա գործակալները, կամ նրա ենթախորհուրդատուները, ենթակապալառուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները և/կամ նրանց աշխատակիցները, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված լինելով կոռուպցիոն, խարդախության, դավաճանության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտող պրակտիկայի մեջ՝ մրցակցելով տվյալ պայմանագրի համար.

գ. Ի լրումն համապատասխան Իրավական Համաձայնագրով նախատեսված իրավական միջոցների, կարող է ձեռնարկել այլ համապատասխան գործողություններ, ներառյալ սխալ գնումների մասին հայտարարելը, եթե Բանկը ցանկացած պահի որոշի, որ Վարկառուի կամ վարկի միջոցների որևէ մասի ստացողի ներկայացուցիչները ներգրավված են. գնման գործընթացի, պայմանագրի ընտրության և/կամ կատարման ընթացքում կոռուպցիոն, խարդախության, դավաճանության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտող պրակտիկայի դեպքում՝ առանց Վարկառուի կողմից ժամանակին և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, որոնք կբավարարեն Բանկին՝ լուծելու նման գործելաոճը, ներառյալ. Բանկին ժամանակին չտեղեկացնելով այդ պրակտիկայի մասին,

դ. Համաձայն Բանկի Հակակոռուպցիոն ուղեցույցների և Բանկի գերակշռող պատժամիջոցների քաղաքականության և ընթացակարգերի համաձայն, կարող են պատժամիջոցներ կիրառել ընկերության կամ անհատի նկատմամբ՝ անորոշ ժամանակով կամ սահմանված ժամկետով, ներառյալ՝ հրապարակայնորեն հայտարարելով, որ այդ ընկերությունը կամ անհատը իրավասու չեն (i) շնորհվել կամ այլ կերպ օգտվել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրից՝ ֆինանսապես կամ որևէ այլ ձևով, (ii) լինել առաջադրված  ենթակապալառու, խորհրդատու, արտադրող կամ մատակարար կամ այլ իրավասու ընկերության ծառայություններ մատուցող, որին շնորհվում է Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագիր. և (iii) ստանալ Բանկի կողմից տրված ցանկացած վարկի միջոցները կամ այլ կերպ մասնակցել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող որևէ ծրագրի նախապատրաստմանը կամ իրականացմանը.

ե. Պահանջում է, որ հայտերի/առաջարկների ներկայացնոլու հրավերի փաստաթղթերում և Բանկի վարկով ֆինանսավորվող պայմանագրերում ներառվի կետ, որը պահանջում է (i) հայտատուներից (դիմողներից/առաջարկողներից), խորհրդատուներից, կապալառուներից և մատակարարներից և նրանց ենթակապալառուներից, ենթախորհրդատուներից, ծառայություններ մատուցողներից, մատակարարներից, գործակալների անձնակազմից թույլ տալ Բանկին ստուգել գնումների գործընթացին, ընտրությանը և/կամ պայմանագրի կատարմանը վերաբերող բոլոր հաշիվները, գրառումները և այլ փաստաթղթերը և պահանջել դրանք աուդիտ իրականացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:

| Բաժին IX - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի Հատուկ Պայմանները (ՊՀՊ) լրացնում և/կամ փոփոխում են Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանները: Անհամապատասխանությունների դեպքում ՊՀՊ դրույթները գերակշռում են ՊԸՊ դրույթների նկատմամբ: |  |
| ՊԸՊ 1.1(թ) | Գնորդի երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՊԸՊ 1.1(ժ) | Գնորդը՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) |
| ՊԸՊ 1.1 (կ) | Վերջնական վայր/եր/ը՝ - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր |
| ՊԸՊ 4.2 (ա) | Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 4.2 (բ) | Incoterms-ի հրատարակության տարբերակը պետք է լինի՝ Incoterms 2020 |
| ՊԸՊ 5.1 | Լեզուն պետք է լինի՝ Հայերեն |
| ՊԸՊ 8.1 | Գրավոր ծանուցումների համար Գնորդի հասցեն` Ում՝ Օֆելյա Կիրակոսյանին Հասցե՝ Կ. Ուլնեցու 31 Հարկ/Սենյակի համար՝ 4-րդ հարկ, 406 սենյակ Քաղաքը՝ Երևան Փոստային ինդեքսը՝ 0037 Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոս՝ +374 60 501-560 Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ procurement@atdf.am |
| ՊԸՊ 9.1 | Ղեկավարող օրենքը պետք է լինի ՀՀ-ի օրենսդրությունը |
| ՊԸՊ 10.2 | Արբիտրաժի ընթացակարգը ըստ ՊԸՊ կետ 10.2 պետք է լինի հետևյալը. Գնորդի և մատակարարի միջև վեճերի ծագման դեպքում, վեճը պետք է հանձնվի միջնորդ կամ արբիտրաժային դատարանի լուծմանը՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության: |
| ՊԸՊ 13.1 | Մատակարարի կողմից ներկայացվող Ապրանքների առաքման մանրամասները և այլ փաստաթղթեր՝ 1. Մատակարարի երաշխիքի վկայականը, 2. Մատակարարի բնօրինակ հաշիվ-ապրանքագիր, որում հստակ նշված է ապրանքների նկարագրությունը, քանակը, միավորի գինը, ընդհանուր արժեքը և այլն: |
| ՊԸՊ 14.9 | Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 15.1 | Մատակարարվող ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների գինը ենթակա չէ ճշգրտման: |
| ՊԸՊ 16.1 | Սույն Պայմանագրով Մատակարարի վճարման մեթոդը և պայմանները հետևյալն են. Ապրանքների և Ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումները Գնորդի երկրում պետք է կատարվեն ՀՀ դրամով, հետևյալ կերպ՝ - Կանխավճար՝ Պայմանագրի արժեքի տաս (10) տոկոսը պետք է վճարվի Պայմանագրի կնքումից հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում սովորական ստացականի և համարժեք գումարի չափով բանկային երաշխիքի դիմաց՝ մրցութային փաստաթղթերում տրված ձևաթղթով կամ Գնորդի համար ընդունելի այլ ձևաթղթով: - Ընդունման ժամանակ՝ Պայմանագրի արժեքի մնացած իննսուն (90) տոկոսը պետք է Մատակարարին վճարել համապատասխան առաքման և իրականացված ծառայությունների (եթե կային այդպիսիք) համար Գնորդի կողմից տրված Ընդունման-Հանձնման ակտի ամսաթվից հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում: |
| ՊԸՊ 16.5 | Վճարման ուշացման ժամկետը, որից հետո Գնորդը պետք է տոկոս վճարի Մատակարարին 30 օր է: Կիրառվող տոկոսադրույքը 0,02 % է |
| ՊԸՊ 18.1 | Կատարման երաշխիք՝ պահանջվում է Կատարման երաշխիքի գումարը՝ Պայմանագրային գնի 10 տոկոսը |
| ՊԸՊ 18.3 | Եթե պահանջվում է, ապա Կատարման երաշխիքը պետք է ներկայացվի Բանկային երաշխիքի ձևով: Եթե պահանջվում է, ապա Կատարման երաշխիքը պետք է ներկայացվի Պայմանագրային գնի արժույթով: |
| ՊԸՊ 18.4 | Կատարման երաշխիքի մարումը պետք է տեղի ունենա՝ ապրանքների ընդունումից հետո. Կատարման երաշխիքի տոկոսը կարող է նվազեցվել Պայմանագրի գնի մինչև 2%-ի չափով: |
| ՊԸՊ 23.2 | Փաթեթավորումը, նշումները և փաստաթղթերի առկայությունը փաթեթավորման ներսում և դրսում՝ Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 24.1 | Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 25.1 | Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 25.2 | Հարակից ծառայությունները ներառում են՝ Կիրառելի չէ |
| ՊԸՊ 26.1 | Պետք է իրականացվեն հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները՝ Փորձարկումները հավաստում են, որ մատակարարված սարքավորումների վրա արտաքին վնասներ չկան: Զննումը պետք է անցկացվի տվյալ վերջնական շահագործողի ներկայացուցչի կողմից՝ ստուգելով մատակարարված սարքավորումների ամբողջականությունը և համապատասխանությունը մատակարարված սարքավորումների տեխնիկական մասնագրերին (Բաժին IV): Այս ստուգումների արդյունքներով պատրաստվում և ստորագրվում է Ընդունման ակտ գնորդի և մատակարարի միջև: |
| ՊԸՊ 26.2 | Ստուգումներն ու փորձարկումները պետք է իրականացվեն հետևյալ հասցեում՝ համապատասխան վերջնական վայրերում: |
| ՊԸՊ 27.1 | Վնասի փոխհատուցումը կազմում է շաբաթական 0.5%: |
| ՊԸՊ 27.1 | Վնասի փոխհատուցման առավելագույն գումարը կազմում է 5 %: |
| ՊԸՊ 28.3 | Երաշխիքի վավերականության ժամկետն է՝ ինչպես նշված է տեխնիկական մասնագրերում։ Երաշխիքի նպատակով սահմանված վերջնական վայրը (վայրերն) են` - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր - ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայր |
| ՊԸՊ 28.5, ՊԸՊ 28.6 | Ապրանքների վերանորոգման կամ փոխարինման ժամկետն է` 30 օր: |
| ՊԸՊ 33.4 | Կիրառելի չէ |

Բաժին X - Պայմանագրի ձևեր

Ձևաթղթերի աղյուսակ

Շնորհման մտադրության ծանուցում	128

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում	132

Կատարման երաշխիք	135

Կանխավճարի երաշխիք	137

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

Ընդունման նամակ

[ամսաթիվ]

Ում՝ [Կապալառուի/Մատակարարի/ անունը և հասցեն]

Խնդրո առարկան՝ [Պայմանագրի շնորհման ծանուցման համարը]

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Ձեր [ամսաթիվ] Հայտը՝ [պայմանագրի անվանումը և նույնականացման համարը, ինչպես նշված է Հայտի ՊՀՊ-ում] աշխատանքների իրականացման համար ընդունվում է մեր կազմակերպության կողմից [գումարը թվերով և տառերով և արժույթը] Պայմանագրի ընդունված գումարով՝ ուղղված և փոփոխված համաձայն «Ցուցումներ հայտատուներին» բաժնի:

Խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել (i) Կատարման երաշխիքը քսանութ /28/ օրվա ընթացքում՝ համաձայն Պայմանագրի պայմանների, այդ նպատակով օգտագործելով Կատարման երաշխիքի Բանկային ձևը որը ներառված է Բաժին X, Պայմանագրի ձևեր բաժնում:

Լիազորված ստորագրությունը՝

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը՝

Ընկերության անվանումը՝

Առդիր՝ Պայմանագրի համաձայնագիր

##### Պայմանագրի համաձայնագիր

[Մրցույթը հաղթած Հայտատուն պետք է լրացնի այս ձևը նշված ցուցումների համաձայն]

Սույն պայմանագիրը կնքվել է

[ նշել՝  օր ]   [ նշել՝  ամիս ], [ նշել՝ տարի ]

(1)	[ նշել Գնորդի անբողջական անունը ],  [ նշել իրավաբանական անձի կարգավիճակի նկարագրությունը, օրինակ,  ….{նշել Գնորդի երկիրը} ……Հանրապետության Կառավարության ……Նախարարության ……Կառույց/Գործակալություն, կամ ընկերություն, որը գործում է {նշել Գնորդի երկիրը} օրենսդրությամբ և հիմնական գործունեության վայրն է հանդիսանում [նշել Գնորդի հասցեն] (այսուհետ՝ «Գնորդ»), մի կողմից և

մյուս կողմից

(2)	[ նշել Մատակարարի անունը], ընկերություն, որը գործում է [նշել Մատակարարի երկիրը], որի հիմնական գործունեության վայրն է [ նշել Մատակարարի հասցեն ] (այսուհետ՝ «Մատակարար»),

ՄԻՋև

Կամ

[Եթե Մատակարարը հանդես է գալիս Համատեղ գործունեության  կարգավիճակով, ապա, Համատեղ գործունեության  (նշել ՀԳ-ի անունը), որի կազմում մտնում են հետևյալ կազմակերպությունները[ նշել ՀԳ գործընկեր կազմակերպության անունը], որոնք գործում են [ նշել ՀԳ գործընկեր կազմակերպության երկիրը  ] օրենսդրությամբ և որոնց հիմնական գործունեության վայրը գտնվում է հետևյալ հասցեում [ նշել ՀԳ գործընկեր կազմակերպության հասցեն; ---------------և------------- ], որի յուրաքանչյուր անդամը համատեղ և առանձին պատասխանատու են Գնորդի նկատմամբ սույն Պայմանագրով Մատակարարի ստանձնած պարտավորությունների համար (այսուհետ՝ «Մատակարար»),

ՔԱՆԻ ՈՐ Գնորդը մրցույթ է հայտարարել որոշակի ապրանքների և հարակից ծառայությունների համար, մասնավորապես [նշել Ապրանքների և Ծառայությունների համառոտ նկարագրություն] և ընդունել է Մատակարարի կողմից ներկայացված Հայտը` նշված ապրանքների և ծառայությունների մատակարարման համար,

Գնորդը և Մատակարարը համաձայնվում են հետևյալի մասին.

1.	Սույն Պայմանագրի բառերը և արտահայտությունները պետք է ունենան այն նույն իմաստը, ինչպես ներկայացված է Պայմանագրի փաստաթղթերում:

2.	Ստորև թվարկած փաստաթղթերը կազմում են Պայմանագրի Համաձայնագիր, որոնցից յուրաքանչյուրը դիտարկվում և մեկնաբանվում է որպես Պայմանագրի անբաժանելի մաս: Սույն Պայմանագրի Համաձայնագիրը գերակա է պայմանագրի մնացած փաստաթղթերի նկատմամբ:

ա) Ընդունման նամակ

բ) Հայտի նամակ

գ) Լրացումներ թիվ՝ ________(եթե կան)

դ) Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններ

ե) Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ

զ) Մասնագրեր (ներառյալ Պահանջների ցուցակ և Տեխնիկական պայմաններ)

է) Լրացված ցուցակներ (ներառյալ Գնացուցակները)

ը) ՊԸՊ-ում նշված, Պայմանագրի մաս կազմող այլ փաստաթղթեր

3.	Հաշվի առնելով Գնորդի կողմից Մատակարարին կատարվելիք վճարումները, որոնք նշված են Պայմանագրի Համաձայնագրում, Մատակարարը պարտավորվում է Գնորդին մատակարարել ապրանքներ ու ծառայություններ, վերացնել դրանց անսարքությունները համաձայն Պայմանագրի դրույթների և պահանջների:

4.	Հաշվի առնելով ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը և դրանց անսարքությունների վերացումը, Գնորդը սույնով պարտավորվում է վճարել Մատակարարին Պայմանագրի Գինը կամ որևէ այլ գումար, որը ենթակա է վճարման  համաձայն Պայմանագրի դրույթների Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և եղանակով.

Ի ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ վերոհիշյալի, կողմերը վերոնշյալ ամսաթվով ստորագրում են սույն Պայմանագրի Համաձայնագիրը,  համաձայն Գնորդի Երկրի օրենսդրության.

Գնորդի կողմից

Ստորագրող՝ [ստորագրություն]

Պաշտոն՝ [ նշել պաշտոնը, կոչումը]

Վկա՝ [նշել պաշտոնական վկայի անունը]

Մատակարարի կողմից

Ստորագրող՝[Մատակարարի կողմից լիազորված ներկայացուցչի/ների/ ստորագրություն]

Պաշտոնը՝  [ նշել պաշտոնը կամ այլ կոչում ]

Վկա՝ [ նշել պաշտոնական վկայի անունը]

Կատարման երաշխիք

(Բանկային երաշխիք)

[Բանկը, հաղթող հայտատուի խնդրանքով, լրացնում է սույն ձևը նշված հրահանգներին համապատասխան]

[Երաշխավորի բլանկ կամ SWIFT նույնականացման կոդ]

Շահառու՝ [Մուտքագրեք Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն]

Ամսաթիվ՝ [Մուտքագրեք թողարկման ամսաթիվը]

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ No.՝ [Մուտքագրեք երաշխիքի հղման համարը]

Երաշխավորող՝ [թողարկողի անունը, հասցեն և վայրը՝ եթե նշված չէ բլանկի վրա]

Մենք տեղեկացվել ենք այն մասին, որ __ [նշել Մատակարարի անունը, համատեղ գործունեության  դեպքում համատեղ գործունեության  անվանումը] (այսուհետ «Դիմորդ») Շահառուի կողմից [նշել ամսաթիվը] շնորհվել է թիվ [նշել պայմանագրի համարը] __ [նշել պայմանագրի անվանումը և ապրանքների ու հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] մատակարարման նպատակով (այսուհետ՝ «Պայմանագիր»):

Բացի այդ, մենք գիտենք, որ Պայմանագրի պայմանների համաձայն, պահանջվում է կատարման երաշխիք:

Դիմորդի խնդրանքով, մենք, որպես Երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք Շահառուին վճարել [նշել գումարը թվերով]

(__) [նշել գումարը բառերով], չգերազանցող գումար Պայմանագրի գնի արժույթով, հենց որ ստանանք Շահառուից վճարման պահանջ և պահանջի տեքստում կամ առանձին թղթով ուղեկցող ստորագրված գրությամբ, որտեղ նշվում է, որ Դիմորդը խախտել է Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականություն(ներ)ը, ընդ որում Շահառուից չի պահանջվում բերել դրա ապացույցները կամ պահանջված գումարի հիմնավորումները:

Սույն երաշխիքի ժամկետը լրանում է ոչ ուշ, քան [նշել ամսաթիվ], և սույն երաշխիքով վճարման ցանկացած պահանջ մենք պետք է ստանանք սույն հասցեով տվյալ օրը կամ նախքան այդ օրը:

Սույն երաշխիքը կարգավորվում է Ցպահանջ երաշխիքների միատեսակ կանոններով (URDG) 2010, Առևտրի միջազգային պալատի թիվ 758 Հրատարակություն, իսկ Հոդված 15(ա)-ով նախատեսված ուղեկցող գրությունը սույնով բացառվում է:

____________________

[ստորագրություն(ներ)]

Ծանոթություն` շեղ տառերով գրված տեքստը (այդ թվում տողատակերը) բերվում է այս ձևի օգտագործման համար և պետք է ջնջվի վերջնական տեքստից:

Կանխավճարի երաշխիք

(ցպահանջ Բանկային երաշխիք)

[Երաշխավորի բլանկ կամ SWIFT նույնականացման կոդ]

Շահառու՝ [Մուտքագրեք Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն]

Ամսաթիվ՝ [Մուտքագրեք թողարկման ամսաթիվը]

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔ No.՝ [Մուտքագրեք երաշխիքի հղման համարը]

Երաշխավորող՝ [թողարկողի անունը, հասցեն և վայրը՝ եթե նշված չէ բլանկի վրա]

Մենք տեղեկացվել ենք այն մասին, որ [նշել Մատակարարի անունը, համատեղ գործունեության դեպքում համատեղ գործունեության  անվանումը] (այսուհետ «Դիմորդ») Շահառուի կողմից շնորհվել է թիվ [նշել պայմանագրի համարը][նշել ամսաթիվը] [նշել պայմանագրի անվանումը և ապրանքների ու հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] իրականացման նպատակով (այսուհետ՝ «Պայմանագիր»):

Բացի այդ, գիտենք, որ Պայմանագրի պայմանների համաձայն, [նշել գումարի չափը թվերով] գումարի չափով Պայմանագրով սահմանված արժույթով կանխավճար պետք է վճարվի կանխավճարի ապահովման երաշխիքի հիման վրա:

Դիմորդի խնդրանքով, մենք, որպես Երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք Շահառուին վճարել [նշել գումարը թվերով] () [նշել գումարը բառերով]1 չգերազանցող գումար, հենց որ ստանանք Շահառուից վճարման պահանջ և պահանջի տեքստում կամ առանձին թղթով ուղեկցող ստորագրված գրությամբ, որտեղ նշվում է, որ Դիմորդը

- ա) օգտագործել է կանխավճարը այլ նպատակներով, Ապրանքների մատակարարման փոխարեն, կամ

- բ) չի վերադարձրել կանխավճարը, ինչպես նախատեսված էր Պայմանագրի պայմաններով՝ նշելով այն գումարի չափը, որ Դիմորդը չի վերադարձրել:

Այս երաշխիքի առավելագույն գումարը աստիճանաբար կկրճատվի Դիմորդի կողմից մարված կանխավճարի չափով, ինչպես նշված է մեզ ներկայացվող միջանկյալ քաղվածքների կամ վճարման վկայագրերի պատճեններում: Այս երաշխիքի ժամկետը լրանում է ամենաուշը, երբ մենք ստանում ենք միջանկյալ վճարման վկայագրի պատճենը, որը ցույց է տալիս, որ Պայմանագրի Ընդունված գումարի իննսուն (90) տոկոսը հաստատվել է վճարման համար, կամ [ներդիր օրը] օրը ամիս], 2 [ներդիր տարին], որն ավելի վաղ է: Հետևաբար, այս երաշխիքի շրջանակներում վճարման ցանկացած պահանջ պետք է ստացվի մեր կողմից այս գրասենյակում այդ ամսաթվից կամ դրանից առաջ:

Սույն երաշխիքը կարգավորվում է Ցպահանջ երաշխիքների միատեսակ կանոններով (URDG) 2010, Առևտրի միջազգային պալատի թիվ 758 Հրատարակություն, իսկ Հոդված 15(ա)-ով նախատեսված ուղեկցող գրությունը սույնով բացառվում է:

___________________ 
[ստորագրություն(ներ)]

Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:

Կասկածներից խուսափելու համար, պատժամիջոցի տակ գտնվող կողմի՝ պայմանագիր կնքելու իրավունք չունենալը ներառում է, առանց սահմանափակման, (i) նախնական որակավորման համար դիմելը, խորհրդատվական ոլորտում հետաքրքրություն հայտնելը և հայտ ներկայացնելը՝ ուղղակիորեն կամ որպես առաջադրված  ենթակապալառու, առաջադրված  խորհրդատու, առաջադրված  արտադրող կամ մատակարար, կամ առաջադրված  ծառայություններ մատուցող՝ նման պայմանագրի առնչությամբ, և (ii) լրացում կամ փոփոխություն մտցնելը, որը էական փոփոխություն է մտցնում որևէ գործող պայմանագրի մեջ:

Առաջադրված  ենթակապալառու, առաջադրված  խորհրդատու, առաջադրված  արտադրող, կամ մատակարար կամ առաջադրված  ծառայություններ մատուցող (տարբեր անվանումներ են օգտագործվում՝ կախված կոնկրետ մրցութային փաստաթղթից) մեկն է, որը (i) ներառվել է իր նախաորակավորման առաջարկում կամ հայտում, քանի որ այն բերում է հատուկ և կարևոր փորձ և նոու-հաու, որը թույլ է տալիս հայտատուին բավարարել տվյալ հայտի որակավորման պահանջները, կամ (ii) նշանակված է Վարկառուի կողմից:

Այս համատեքստում ստուգումները սովորաբար ունեն հետաքննական (այսինքն՝ դատական) բնույթ: Դրանք ներառում են Բանկի կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց կողմից ձեռնարկված փաստահավաք գործողություններ՝ քննություններին/աուդիտներին առնչվող կոնկրետ հարցերի լուծման համար, ինչպես օրինակ՝ հնարավոր խարդախության և կոռուպցիայի մասին պնդումների ճշմարտացիության գնահատումը համապատասխան մեխանիզմների միջոցով: Նման գործունեությունը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. մուտք գործել և ուսումնասիրել ընկերության կամ անհատի ֆինանսական գրառումներն ու տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց պատճենների պատրաստումը, ըստ անհրաժեշտության. մուտք գործել և ուսումնասիրել ցանկացած այլ փաստաթղթեր, տվյալներ և տեղեկատվություն (լինի դա թղթային կամ էլեկտրոնային ձևաչափով), որոնք կարևոր են համարվում հետաքննության/աուդիտի համար, և դրանց համապատասխան պատճենները անելը, անձնակազմի և այլ համապատասխան անձանց հարցազրույցներ, ֆիզիկական զննումների և տեղանք այցելությունների իրականացում և երրորդ կողմի տեղեկատվության հաստատման ստանալը:

Կասկածներից խուսափելու համար, պատժամիջոցի տակ գտնվող կողմի՝ պայմանագիր կնքելու իրավունք չունենալը ներառում է, առանց սահմանափակման, (i) նախնական որակավորման համար դիմելը, խորհրդատվական ոլորտում հետաքրքրություն հայտնելը և հայտ ներկայացնելը՝ ուղղակիորեն կամ որպես առաջադրված ենթակապալառու, առաջադրված խորհրդատու, առաջադրված արտադրող կամ մատակարար, կամ առաջադրված ծառայություններ մատուցող՝ նման պայմանագրի առնչությամբ, և (ii) լրացում կամ փոփոխություն մտցնելը, որը էական փոփոխություն է մտցնում որևէ գործող պայմանագրի մեջ:

Առաջադրված ենթակապալառու, առաջադրված խորհրդատու, առաջադրված արտադրող, կամ մատակարար կամ առաջադրված ծառայություններ մատուցող (տարբեր անվանումներ են օգտագործվում՝ կախված կոնկրետ մրցութային փաստաթղթից) մեկն է, որը (i) ներառվել է իր նախաորակավորման առաջարկում կամ հայտում, քանի որ այն բերում է հատուկ և կարևոր փորձ և նոու-հաու, որը թույլ է տալիս հայտատուին բավարարել տվյալ հայտի որակավորման պահանջները, կամ (ii) նշանակված է Վարկառուի կողմից:

Այս համատեքստում ստուգումները սովորաբար ունեն հետաքննական (այսինքն՝ դատական) բնույթ: Դրանք ներառում են Բանկի կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց կողմից ձեռնարկված փաստահավաք գործողություններ՝ քննություններին/աուդիտներին առնչվող կոնկրետ հարցերի լուծման համար, ինչպես օրինակ՝ հնարավոր խարդախության և կոռուպցիայի մասին պնդումների ճշմարտացիության գնահատումը համապատասխան մեխանիզմների միջոցով: Նման գործունեությունը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. մուտք գործել և ուսումնասիրել ընկերության կամ անհատի ֆինանսական գրառումներն ու տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց պատճենների պատրաստումը, ըստ անհրաժեշտության. մուտք գործել և ուսումնասիրել ցանկացած այլ փաստաթղթեր, տվյալներ և տեղեկատվություն (լինի դա թղթային կամ էլեկտրոնային ձևաչափով), որոնք կարևոր են համարվում հետաքննության/աուդիտի համար, և դրանց համապատասխան պատճենները անելը, անձնակազմի և այլ համապատասխան անձանց հարցազրույցներ, ֆիզիկական զննումների և տեղանք այցելությունների իրականացում և երրորդ կողմի տեղեկատվության հաստատման ստանալը:

Երաշխավորը պետք է մուտքագրի գումար, որը ներկայացնում է կանխավճարի գումարը և արտահայտված կամ կանխավճարի արժույթ(ներ)ով, ինչպես նշված է Պայմանագրում, կամ Գնորդի համար ընդունելի ազատ փոխարկելի արժույթով:

Նշել ՊԸՊ 18.4-ով նախատեսված ակնկալվող ավարտի օրից քսանութ օր անց ամսաթիվը:  Գնորդը պետք է նկատի ունենա, որ Պայմանագրի ավարտման ամսաթիվը երկարացնելու դեպքում Գնորդը պետք է Երաշխավորին դիմի սույն երաշխիքի ժամկետը երկարացնելու պահանջով: Պահանջը պետք է ներկայացնել գրավոր և նախքան երաշխիքում նշված ժամկետի լրանալը: Սույն երաշխիքը կազմելիս Գնորդը կարող է նպատակահարմար գտնել սույն շարադրանքը ավելացնել երաշխիքի տեքստում՝ նախավերջին պարբերությունում՝ «Երաշխավորը համաձայն է մեկ անգամ երկարացնել սույն երաշխիքի ժամկետը ոչ ավել, քան [վեց ամսով][մեկ տարով], եթե Բենեֆիցիարը այդ մասին գրավոր պահանջ ներկայացնի նախքան երաշխիքի ժամկետի լրանալը»:

1	Երաշխավորը պետք է մուտքագրի գումար, որը ներկայացնում է կանխավճարի գումարը և արտահայտված կամ կանխավճարի արժույթ(ներ)ով, ինչպես նշված է Պայմանագրում, կամ Գնորդի համար ընդունելի ազատ փոխարկելի արժույթով: