ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 19.09.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22», организованной с целью приобретение электро-бытовой техники, сервера, специальных инструментальных приспособлений, ниже представляет запрос, полученное от 16.09.2022 года и предоставленное 19.09.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит уточнить:

- Lenovo V130-14, указанный в технических характеристиках 13-ого лота, не входит в комплект устройства.  Если требуется поставить ноутбук вместе с устройством, кроме модели, также просит указать минимальные технические характеристики компьютера (процессор, оперативные и основные памяти и т.д.);

- требуемое в 21-օй лоте устройство ДБ-30 или эквивалент будет использоваться для измерения арматуры (арматура) или круглых металлических заготовок (кривые стержни, болванки);

- для термостата, необходимого в лоте 26, в качестве требования указано 5°C ÷ 30°C.  Есть 3 типа устройств, отвечающих температурным пределам: 1) +10...+30 °С ±0.5 °С, 2) 0...+20 °С ±0.5 °С, 3) -20...+10 °С ±1 °С.

Просит уточнить диапазон, учитывая только информацию указанную на сайтах производителей и указать, какой диапазон соответствует потребностям ЗАО «ААЭК».

Разъяснение   	Оценочная комиссия в еще раз пересмотрела текст приглашения закупки.Учитывая вышеизложенное, оценочная комиссия решила:

- внести следующее изменение в техническую характеристику тексте приглашения предмета закупки лота № 13:

РЕТОМ-21.3 в ударопрочном пластиковом корпусе со встроенными роликами и выдвижной ручкой в комплекте с ноутбуком.

Комплектация:

-программное обеспечение,

-комплект аксессуаров (кабели силовые, кабели питания и заземления, кабели силовые и общего назначения, кабель информационный, переходники, "крокодилы")

-документация.

-ноутбук.

Ноутбук:

Модель: Lenovo V130-14 или аналог;

Размер экрана: не менее 14”;

Разрешение экрана: не менее 1920х1080;

Процессор: не менее Intel Core i3 или аналог;

Количество ядер процессора: не менее 2 ядра;

Частота процессора: не менее 2300МГц;

Объем ОЗУ: не менее 4 Гб;

Тип жесткого диска: HDD или аналог;

Объем жесткого диска: не менее 256 Гб;

Видеокарта: HD Graphics 620 или аналог;

Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC;

Интерфейсы: не менее 2хUSB 3.0, LAN(RJ45), HDMI;

Проводная сеть Ethernet: не менее 10/100/1000Мбит/сек;

Беспроводная сеть: Bluetooth, Wi-Fi;

Емкость аккумулятора: не менее 2200мА*ч;

Предустановлена ОС Windows 10 Pro.

- В части 21-ого лота оценочная комиссия отметила, что прибор ДБ-30 будет использоваться в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 10006-80, в том числе для равномерного нанесения отметок на механические испытания арматуры.

- Потребности ЗАО «ААЭК» удовлетворяет диапазон 5°C÷30°C указанный в технической характеристике термостата, требуемого 26-ого лота для проведения анализов БПК-5 и БПК-20.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»