ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 02.06.2023 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23», организованной с целью приобретение противопожарных дверей, ниже представляет запрос, полученное от 01.06.2023 года и предоставленное 02.06.2023 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит уточнить: какой документ потребуется для обеспечения требования «предел огнестойкости (EI-90) 90м», указанного в технических характеристиках 2-го и 3-го лота, отметив, что изготовленные их компанией противопожарные, металлические двери имеют заключение, подтверждающее предел огнестойкости EI-90, выданное ГНКО «Национальный центр технической безопасности» в результате лабораторного исследования?

Просит также отметить, достаточно ли заключения, предоставленного ГНКО «Национальный центр технической безопасности» для удовлетворения требований пределов огнестойкости, указанных в технических характеристиках этих лот.

Разъяснение   	В ответ на запрос участника оценочная комиссия отметила, что заключения, предоставленного ГНКО «Национальный центр технической безопасности», достаточно для удовлетворения требований предела огнестойкости, указанных в технических характеристиках этих лот.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23»