ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մարտի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/10 
 ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ կարիքների էլեկտրական տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ: Երաշխիքային ժամկետի մասով արձանագրվել է տեխնիկական անճշտություն:

Չ/բ 1-ի և 3-ի մասով տեխնիկական բնութագրերի շտկում: 
Փոփոխության նկարագրություն 
Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվել 763օր: Չ/բ 1-ի և 3-ի մասով օդորակիչների մոտ սառեցման հզորությունը լինում է ավելի հզոր, քան ջեռուցման  հզորությունը, հրավերում հակառակն է։ 100 քմ տարածքի համար  նախատեսվում է  30000ԲՏՈՒ հզորության օդորակիչ, որի դեպքում օդի շրջանառությունը  չի կարող լինել 1500խմ։
Փոփոխության հիմնավորում

Տեխնիկական վրիպակի շտկում



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/10  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Շահբազյան
Հեռախոս 010650881
Էլ. փոստ ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/10
Պատվիրատու՝ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
PAGE  

