ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար ավտոմատ անջատիչների, գործարկիչների, հպարկիչների, փոխարկիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառը և կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Մասնակցի կողմից ստացված հարցումը:




Փոփոխության նկարագրություն   Հրավերի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական         բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը ՝ 

    4Ա փոխարինել 25Ա
Հրավերի 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքների տեխնիկական  բնութագրերում կատարել հետևյալ փոփոխությունը ՝ 
-25 ÷ +70°C փոխարինել -25 ÷ նվազագույնը +60 °C։ 

 Փոփոխության հիմնավորում
  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

                Փոփոխության նկարագրություն    Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «12-րդ օրվա ժամը 1400ն (26.01.2026թ.)» խմբագրել «12-րդ օրվա ժամը 1400ն (03.02.2026թ)»:
    Փոփոխության հիմնավորում                  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sofya.arzumanyan@anpp.am
Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

