| О/н | Краткое описание | Техническое задание и задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание объекта (фактическое состояние), расположение | Мемориал возрождения города Чаренцаван общины Чаренцаван был построен в 1980-х годах. Это рекреационная зона, в ней планируется восстановить оросительную систему района для развития туризма и облагородить неиспользуемые с 1990-х годов декоративные бассейны и фонтаны, а также восстановить памятник Кудрявому мальчику, благоустройство ренессансных мемориальных площадок (окружающих памятник), капитальный ремонт оросительной системы, благоустройство тротуаров/плитка. |
| 2 | Краткое описание работ, которые будут выполнены (планируются) | Планируется: - изучить местность и получить заключение (заключения) инженерно-геологических изысканий, разработанное в установленном законодательством порядке; - спланировать меры доступности для людей с ограниченными возможностями: пандусы, поручни, дополнительное освещение; - план устранения трещин в опоре памятника «Кудрявой мальчик». - спланировать облицовку постамента памятника базальтовыми или гранитными плитами; - запланировать капитальный ремонт и благоустройство площадки и ступеней памятника; - реконструкция оросительной системы и насосной станции зеленой зоны памятника. - планировать энергосберегающие системы. - согласовывать текущие проектные работы с заказчиком в рабочем порядке, обеспечивая при этом обязательные нормативные требования и используя современные подходы. Планируется разработка проектно-сметной документации следующего состава. ● Планировать по нормативным требованиям в рамках проектных решений. Общая характеристика объекта общественного значения: ● Памятник кудрявому мальчику 1) общая площадь: 7,6 га. 2) Памятник кудрявому мальчику с постаментом и примыкающей площадкой. 3) декоративные бассейны. 4) переулки. 5) большой бассейн. |
| 3 | Обоснование конструкции и нормативные требования | Обоснование: Соглашение о малом гранте «Позиционирование Чаренцавана как общественного центра с туристическим потенциалом» 16.12.2022 Документы, являющиеся основой для проектирования: исходные данные. - свидетельство о праве собственности № 2755808, выданное 07.09.2010. - основания отвода земли. - архитектурно-проектное задание(я) и технические условия. .проектное задание (выполняется при совместном участии и согласовании выбранного Проектировщика и Заказчика); - извлекать. - измерения. - заключения отраслевых (заинтересованных) органов, при необходимости (экология, образование, культура, ЧС, здравоохранение и др.). В архитектурно-планировочные и проектные задания подлежат обязательному включению основные требования, предусмотренные Постановлением Правительства РА № 596 от 19 марта 2015 г.: обеспечение сейсмостойкости (сейсмостойкости), а также планирование специальных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, благоустройство территории и сохранение окружающей среды и климатических изменений адаптационно-ориентированные (сопровождаемые озеленением) нормативные требования. - Разработка проекта согласно нормативным требованиям: - Закон «О градостроительстве». - Закон «О гражданской защите». - Закон «О правах инвалидов». - Закон «Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду». - Министр градостроительства РА от 14 октября 2014г. «Градостроительство. 30-01-2014г. Планировка и застройка городских и сельских поселений» об утверждении строительных норм и внесении изменений в приказ Министра градостроительства Республики Армения № 82 от 1 октября 2001 года» Приказ № 263-Н. - Постановление исполняющего обязанности председателя Комитета по градостроительству РА от 28 декабря 2020 г. «ВСН 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» об утверждении строительных норм и признании утратившим силу Постановления Министра градостроительства Республики Армения № 24-Н от 3 февраля 2006 года» Постановление № 102-Н. - РАМН 31-03 Председателя Комитета градостроительства РА от 10 декабря 2020 г.-«Общественные здания и сооружения» об утверждении строительных норм Республики Армения и внесении изменений в приказ № 82 министра градостроительства. Республики Армения от 1 октября 2001 года > Приказ N 95-Н . - Приказ министра градостроительства РА от 10 ноября 2006 г. N 253-Н "ГРСН IV-11.07.01-2006 "Об утверждении строительных норм "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". население". - Постановление Председателя Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА «Об утверждении строительных мероприятий «Искусственное и естественное освещение» 22-03-2017 г., о внесении изменений в приказ №82 Министра Градостроительства Республики Армения от 1 октября 2001 года и отменяющий ряд приказов" N Приказ 56-Н. - Приказ министра градостроительства РА N 83-Н от 4 августа 2004 г. "Об утверждении строительных норм РА IV-12.02.01-04 "Отопление, вентиляция и улучшение качества воздуха". - Приказ Министра градостроительства РА № 78-Н от 17 марта 2014 г. «Об утверждении строительных норм Министерства градостроительства РА № 21-01-2014 «Пожарные безопасность зданий и сооружений» и о внесении изменений в приказ Министра градостроительства Республики Армения № 82 от 1 октября 2001 года». - Приказ № 80-Н от 17 марта 2014 г. «Об утверждении строительных норм Министерства градостроительства Республики Армения № 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий» и внесении изменений в Приказ № Приказ министра градостроительства РА №82 от 1 октября 2001 года. - Государственный указ 40-01.02-«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» об утверждении строительных норм Республики Армения и внесении изменений в приказ № 82 от 01.10.2001 г. министра градостроительства Республики Армения» Приказ № 103-Н. - Постановление Правительства Республики Армения от 25 декабря 2014 г. № 1504-Н «О применении мер, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счет государственных средств» . - Требования подпункта 10 пункта 33 Постановления Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года № 526-Н «Об утверждении Порядка организации процесса закупок и отмене решения Правительства». Республики Армения № 168-Н от 10 февраля 2011 года». - Постановление Правительства Республики Армения от 19 марта 2015 года N 596-Н "Об утверждении порядка выдачи разрешений и других документов в целях строительства в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения". Республики Армения». - Приказ Министра градостроительства Республики Армения от 8 декабря 2009 года "Об утверждении Методических указаний по обследованию и паспортизации (паспортированию) технического состояния жилых, общественных и производственных зданий и сооружений" и Приказ №168 от министра градостроительства РА от 25 ноября 1998 г. |
| 4 | Этапы проектирования | Обеспечение правил, определяющих состав и содержание проектно-сметной документации, в соответствии с приказом Министра градостроительства РА от 11.09.2017 N 128-Н. Выполнение проектных работ на стадиях «Проект» и объемно-пространственной «Рабочие документы» (в т.ч. Эскизный проект и архитектурно-планировочные решения с целью предварительного согласования с заказчиком и уполномоченным органом). |
| 5 | Состав проекта | Документы, входящие в состав пакета «Проект» и «Рабочие документы». 1. Общее объяснение. 2. Набросок плана организации участка (или общий план участка). 3. Архитекторско-строительная часть, объемно-планировочные решения, спецификации и узлы. 4. Инженерные (внутренние и внешние) решения (чертежно-текстовые материалы, включая спецификации): электроснабжение, оросительная сеть, видеонаблюдение. 5. Смета строительных работ (включая объемную ведомость с указанием предельных весов, определенных для сметных участков работ). 6. Проект организации строительства. 7. Меры, направленные на охрану окружающей среды. 8. Меры, направленные на обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями. 9. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. 10. Другие документы, предусмотренные законодательством РА, в том числе мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 12. Сводка паспортных данных (составление паспорта). Соглашения. Согласование проекта с главой сообщества. |
| 6 | Другие требования | Экзамены: Как объект повышенной опасности (категория 2): 1. Проведение простой градостроительной экспертизы заказчиком в порядке, установленном законодательством. Требования к строительным материалам, препаратам (применение): - максимальный срок использования материалов, препаратов. - перечень материалов и препаратов, произведенных по новейшим технологиям; - перечень мероприятий по энергоэффективности, оборудования и материалов; - подробное и исчерпывающее описание особенностей строительных материалов и препаратов, используемых в проекте, в проектной спецификации и смете с указанием основных технических показателей, характеризующих данное изделие. РЕКОМЕНДАЦИИ Использование отечественных и импортных строительных материалов. ОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА Разработка проектно-сметной документации с помощью компьютерной программы. Представление полного комплекта проектно-сметной документации (текстовые и чертежные материалы, смета) 4 экземпляра: документальный и электронный: AUTO CAD и PDF, смета в версиях EXCEL, двуязычная: армянский и русский. |
| 7 | Срок выполнения работ (длительность) | Планировать срок выполнения работ с даты вступления в силу договора: 90 календарных дней согласно прилагаемому календарному графику. 90 календарных дней не включают период проведения процедур обеспечения, зарезервированных за Заказчиком. |
| 8 | Редактирование проекта | По мере необходимости (при получении по результатам комплексной (в том числе простой) экспертизы заключения с формулировкой: «Проект возвращен на доработку») доработка проектно-сметной документации осуществляется без материального возмещения, в срок не более 10 дней. |

Квалификационные критерии, представляемые участнику, и документы, представляемые вместе с заявкой на их оценку

| О/н | Критерии | Минимальный балл | Максимальный рейтинг | Оценка соответствия комплекта необходимых документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии приемлемости |  |  |  |
| 1.1 | Вкладки «Лицензия» и «Лицензия» | - | - | достаточно/недостаточно |
| 2 | Техническое предложение (TП) |  |  |  |
| 2.1 | Аналогичный опыт | 0 | 40 |  |
| 2.2 | Работники | 0 | 30 |  |
| 3 | Ценовое предложение (ЦП) |  |  |  |
| 3.1 | Ценовое предложение | - | 30 |  |

В случае если в представленных участником документах, соответствующих неценовым условиям, зафиксированы несоответствия требованиям приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, о чем секретарь комиссии информирует об этом участника через систему на в тот же день, предложив исправить несоответствие до окончания срока приостановки.

В случае исправления разногласий неценовые условия участника будут оцениваться в порядке, указанном в приглашении, в противном случае

● При несоответствии критериям приемлемости заявка участника оценивается как недостаточная и отклоняется.

● Отсутствие технического предложения не является основанием для отклонения заявки, оно оценивается как 0 и влияет на общую оценку, выставляемую участникам.

1.1 Вкладки «Лицензия» и «Лицензия»

Участник представляет следующую лицензию и вкладыши с приложением

| ЛИЦЕНЗИЯ |  |
| --- | --- |
| Разработка инженерных разделов градостроительной документации (кроме строительной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство) |  |
| ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ответственные лица, выполняющие работы в соответствующей области, являющиеся неотъемлемой частью той же лицензии) |  |
| 1 | внутренних и наружных сетей водопровода и водоотведения проектной документации жилых, общественных, производственных зданий и сооружений |

2.1 Аналогичный опыт

Вместе с заявлением участник представляет копии ранее заключенных договоров (контрактов, соглашений), а в целях оценки их надлежащего исполнения - копию акта, удостоверяющего исполнение договора (договора) в установленный срок (протокол приема-передачи). либо документ, предусмотренный договором), утвержденный сторонами данного договора, либо копию положительного заключения экспертизы проекта, либо письменное подтверждение стороны о принятии исполнения данного договора, при условии, что в течение года подачи заявки и за 3 (три) года до этого надлежащим образом реализовала хотя бы один аналогичный договор.

Участник должен надлежащим образом реализовать не менее одного аналогичного договора в течение года подачи заявки и предшествующих ему 3 (трех) лет. Ранее исполненный договор (или договоры) оценивается (или оценивается) аналогично, если объем работ (или общий объем), предусмотренных в нем (них), в денежном выражении не менее ценового предложения, представленного участником в течение рамках этой процедуры. При этом объем работ, выполняемых в рамках хотя бы одного договора, не должен быть менее пятидесяти процентов ценового предложения, поданного участником в рамках данной процедуры.

По смыслу данной процедуры аналогичным считается завершение работ по подготовке проектно-сметной документации.

2.2 Работники

Для исполнения договора в штат должно быть привлечено не менее 1 инженера-строителя, 1 инженера-гидротехника со стажем работы по специальности не менее 3-х лет.

В случае специалиста, указанного в заявке, письменные согласия последнего на выполнение указанных работ, документы, удостоверяющие квалификацию, такие как диплом, выданный высшим учебным заведением, сертификаты, лицензии, патенты, выданные соответствующими уполномоченным органам, должны быть представлены, которые представляются в следующей форме:

| Специалисты, входящие в основной состав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя, Фамилия | квалификация | рабочий стаж |  | имя работодателя |
|  |  | период | сфера деятельности и выполняемая работа |  |

3.1 Ценовое предложение

Ценовое предложение участника оценивается (рассчитывается) по следующей формуле

GA=NGX100/ГГ, где: GA — это единица, назначенная ставке. NG – минимальная цена, GG – цена, предлагаемая оцениваемым участником.

Оценка, выставляемая каждому участнику, рассчитывается по следующей формуле

MG=(GAX0.3)+(TAX0.7), где: MG — оценка, выставленная участнику, GA — это единица, присвоенная ставке участника торгов, TA – это балл, присвоенный техническому предложению участника.

Выбранный участник признается участником с наивысшей оценкой (МО), и каждый член оценочной комиссии отдельно оценивает документы участников, подавших заявку, а общая оценка формируется в результате подсчета среднего арифметического оценки всех участников оценки.

При возможности разнообразного (двойного) толкования текстов заявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст: