ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գրտնվում է ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Էլեկտրական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված   «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մայիսի 4-ին  կնքված ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-1, ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-2,  ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-3,  ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-4  և ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-5 ծածկագրերով գնման պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |
| --- |
| Չ/Հ | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Նախահաշվային գինը | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1. | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ՝ ՍԷՄ-1Վ-50Ա | հատ | 40 | 40 | 1,160,000 | 1,160,000 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ, միաֆազ 220Վ լարման, 50Հց հաճախականության, ՍԷՄ-1Վ-50Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ БПМ-G.01 կամ ПМ-P.01 տեսակի: 2022թ-ից ոչ ցածր արտադրության, գործարանային փորձարկման հավաստագրով: | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ, միաֆազ 220Վ լարման, 50Հց հաճախականության, ՍԷՄ-1Վ-50Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ БПМ-G.01 կամ ПМ-P.01 տեսակի: 2022թ. արտադրության, գործարանային փորձարկման հավաստագրով: |
| 2. | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ՝ ՍՏԵՄ-3Վ-5 (50) Ա | հատ | 50 | 50 | 3,727,500 | 3,727,500 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության, ՍՏԷՄ-3Վ-5 (50)Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ БПМ-G.01 կամ ПМ-P.01 տեսակի: 2022թ-ից ոչ ցածր արտադրության, գործարանային փորձարկման հավաստագրով: | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության, ՍՏԷՄ-3Վ-5 (50)Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ БПМ-G.01 կամ ПМ-P.01 տեսակի: 2022թ. արտադրության, գործարանային փորձարկման հավաստագրով: |
| 3. | Կենտրոնախույս պոմպեր (1.5K6) | հատ | 10 | 10 | 900,000 | 900,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 12.5 մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 20Մ, շարժիչի հզորությունը` 2.2Կվտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001-010>> համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Պայմանագիր չի կնքվել |
| 4. | Կենտրոնախույս պոմպեր (2K6) | հատ | 10 | 10 | 2,000,000 | 2,000,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 25 մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32Մ, շարժիչի հզորությունը` 5.5Կվտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001-010>> համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Պայմանագիր չի կնքվել |
| 5. | Կենտրոնախույս պոմպեր (3K9) | հատ | 14 | 14 | 3,500,000 | 3,500,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 50մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32Մ, շարժիչի հզորությունը` 7.5Վվտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001-014>> համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Պայմանագիր չի կնքվել |
| 6. | Կենտրոնախույս պոմպեր (4K12) | հատ | 10 | 10 | 4,000,000 | 4,000,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 100մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32Մ, շարժիչի հզորությունը` 15Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001-010>> համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Պայմանագիր չի կնքվել |
| 7. | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-6) | հատ | 2 | 2 | 1,500,000 | 1,500,000 | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-6-10-110: Արտադրողականությունը 10մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 110Մ, շարժիչի հզորությունը` 5.5Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001-002>> համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-6-10-110: Արտադրողականությունը 10մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 110Մ, շարժիչի հզորությունը` 5.5 Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ «ՊՆ 2022թ 001-002» համարներով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: |
| 8. | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-8) | հատ | 1 | 1 | 960,000 | 960,000 | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-8-16-140: Արտադրողականությունը 16մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 140Մ, շարժիչի հզորությունը` 11Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001 >> համարով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-8-16-140: Արտադրողականությունը 16մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 140Մ, շարժիչի հզորությունը` 11Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2022թ. արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ «ՊՆ 2022թ 001» համարով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: Արտադրող ընկերություն` ГРУППА ГМС, ОАО «Завод промбурвод»: |
| 9. | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-4) | հատ | 1 | 1 | 250,000 | 250,000 | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-4-2.5-10: Արտադրողականությունը 2.5մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 100Մ, շարժիչի հզորությունը` 1.5Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2021թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ 2022թ 001>> համարով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: | Խորքային պոմպ ԷՑՎ-4-2.5-100: Արտադրողականությունը 2.5մ/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 100Մ, շարժիչի հզորությունը` 1.5Կվտ, եռաֆազ 380վ լարման, 50Հց հաճախականության: 2022թ. արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ «ՊՆ 2022թ 001» համարով: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով: ГРУППА ГМС, ОАО «Завод промбурвод»: |
| 10. | Կենցաղային սառնարաններ | հատ | 37 | 37 | 6,899,982 | 6,899,982 | Կենցաղային սառնարան, երկու խցիկով, գույնը սպիտակ: Ընդհանուր աշխատանքային տարողությունը երկու խցիկները միասին 278 լիտրից ոչ պակաս: Խցիկների ներսը չսառցակալող՝ NO FROST: Փոքր խցիկի աշխատանքային տարողությունը 40 լիտրից ոչ պակաս, իսկ ջերմային ռեժիմը՝ 0⁰C-ից մինչև -18⁰C բացասական ջերմաստիճաններում աշխատելու հնարավորությամբ: Մեծ խցիկի աշխատանքային տարողությունը 238 լիտրից ոչ պակաս, ջերմային ռեժիմը՝ 0⁰C-ից մինչև +6⁰C դրական ջերմաստիճաններում աշխատելու հնարավորությամբ: Կոմպրեսորի էլեկտրական շարժիչի հզորությունը՝ 120 - 130 Վտ, մուտքային լարումը միաֆազ՝ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Միացման լարի երկարությունը տեսանելի հատվածից 150սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Սարքավորման հետնամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակի վրա մակնշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Սառնարանի տեսանելի մասում լազերային կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է նշագրված լինեն հերթական չկրկնվող երկնիշ` <<ՊՆ-31>>-ից մինչև <<ՊՆ-67>> չջնջվող համարներ: Փաթեթավորման վրա նույն համարների նշագրմամբ: | Կենցաղային սառնարան, երկու խցիկով, գույնը սպիտակ: Ընդհանուր աշխատանքային տարողությունը երկու խցիկները միասին 278 լիտրից ոչ պակաս: Խցիկների ներսը չսառցակալող՝ NO FROST: Փոքր խցիկի աշխատանքային տարողությունը 40 լիտրից ոչ պակաս, իսկ ջերմային ռեժիմը՝ 0⁰C-ից մինչև -18⁰C բացասական ջերմաստիճաններում աշխատելու հնարավորությամբ: Մեծ խցիկի աշխատանքային տարողությունը 238 լիտրից ոչ պակաս, ջերմային ռեժիմը՝ 0⁰C-ից մինչև +6⁰C դրական ջերմաստիճաններում աշխատելու հնարավորությամբ: Կոմպրեսորի էլեկտրական շարժիչի հզորությունը՝ 120 - 130 Վտ, մուտքային լարումը միաֆազ՝ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Միացման լարի երկարությունը տեսանելի հատվածից 150սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Սարքավորման հետնամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակի վրա մակնշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Սառնարանի տեսանելի մասում լազերային կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է նշագրված լինեն հերթական չկրկնվող երկնիշ` «ՊՆ-31»-ից մինչև «ՊՆ-67» չջնջվող համարներ: Փաթեթավորման վրա նույն համարների նշագրմամբ: |
| 11. | Օդորակիչ,18000 BTU | հատ | 22 | 22 | 7,499,998 | 7,499,998 | Օդորակիչ, սպիտակգույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 18000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասից ոչ պակաս, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման առավելագույն 0,50 կՎտհզորությամբ: Աղմուկիմակարդակը (ներսում) 41 դեցիբել-ից ոչ բարձր: Աշխատանքային մուտքային լարումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները–հովացման ռեժիմում՝ 5,11 կՎտժ-իցոչցածր և ջեռուցման ռեժիմում՝ 5,6 կՎտժ-իցոչցածր: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 1000 մ/ժամ-իցոչպակաս: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից ոչ բարձր և +40⁰C-ից ոչ ցածր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3 x 2.5 մմ-իցոչպակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն <<ՊՆ-21>>-ից մինչև <<ՊՆ-42>>հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված, 1 (մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղլար և միացման պղնձյա խողովակ: | Օդորակիչ, սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 18000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասի, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման 0,50 կՎտ հզորությամբ: Աղմուկի մակարդակը (ներսում) 41 դեցիբել: Աշխատանքային մուտքային լարումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները–հովացման ռեժիմում՝ 5,28 կՎտժ և ջեռուցման ռեժիմում՝ 5,6 կՎտժ-ից ոչ ցածր: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 1000 մ/ժամ: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից և +40⁰C: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3 x 2.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն «ՊՆ-31»-ից մինչև «ՊՆ-61» հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված, 1 (մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղ լար և միացման պղնձյա խողովակ: |
| 12. | Օդորակիչ | հատ | 31 | 31 | 5,999,988 | 5,999,988 | Օդորակիչ, սպիտակգույնի, պատինամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 9000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասից ոչ պակաս, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման առավելագույն 0,42 կՎտ հզորությամբ: Աղմուկի մակարդակը (ներսում) 41 դեցիբել-ից ոչ բարձր: Աշխատանքային մուտքայինլ արումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները – հովացման ռեժիմում՝ 2,6 կՎտ-ից ոչ ցածր և ջեռուցման ռեժիմում՝ 3,1 կՎտ-ից ոչ ցածր: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 500 մ/ժամ-ից ոչ պակաս: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից ոչ բարձր և +40⁰C-ից ոչցածր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչպակաս, պղնձյա բազմաջիղ՝ 3 x 1.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն <<ՊՆ-31>>-ից մինչև <<ՊՆ-61>> հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված 1(մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղլար և միացման պղնձյա խողովակ: | Օդորակիչ, սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 9000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասի,, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման առավելագույն 0,42 կՎտ հզորությամբ: Աղմուկի մակարդակը (ներսում) 38 դեցիբել: Աշխատանքային մուտքային լարումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները – հովացման ռեժիմում՝ 3,37 կՎտ և ջեռուցման ռեժիմում՝ 3,69 կՎտ: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 500 մ/ժամ: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից ոչ բարձր և +40⁰C-ից ոչցածր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ՝ 3 x 1.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն «ՊՆ-21»-ից մինչև «ՊՆ-42» հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված 1(մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղլար և միացման պղնձյա խողովակ: |
| 13. | Ջրատաքացուցիչ կաթսաներ | հատ | 40 | 40 | 3,200,000 | 3,200,000 | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ (կաթսա) 1,5 - 2,0 կՎտ անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման (թույլատրելի շեղումներով) և 50 Հց հաճախականության համար: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի (կաթսա) պատյանը մետաղական, 100 Լ ջրի էմալապատ տարողությամբ, պատից ուղղահայաց կախելու հնարավորությամբ, ջրի ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով և արտաքին ցուցիչով, գերտաքացման ավտոմատ անջատիչով: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի (կաթսա) միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան պարամետրերի նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Ջրատաքացուցիչի տեսանելի մասում լազերային կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է նշագրված լինեն հերթական չկրկնվող երկնիշ` <<ՊՆ-41>>-ից մինչև <<ՊՆ-80>> չջնջվող համարներ: Ջրատաքացուցիչների տուփերի վրա նույն համարների նշագրմամբ: | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ (կաթսա) 1,5 - 2,0 կՎտ անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման (թույլատրելի շեղումներով) և 50 Հց հաճախականության համար: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի (կաթսա) պատյանը մետաղական, 100 Լ ջրի էմալապատ տարողությամբ, պատից ուղղահայաց կախելու հնարավորությամբ, ջրի ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով և արտաքին ցուցիչով, գերտաքացման ավտոմատ անջատիչով: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի (կաթսա) միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան պարամետրերի նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Ջրատաքացուցիչի տեսանելի մասում լազերային կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է նշագրված լինեն հերթական չկրկնվող երկնիշ` «ՊՆ-41»-ից մինչև «ՊՆ-80» չջնջվող համարներ: Ջրատաքացուցիչների տուփերի վրա նույն համարների նշագրմամբ: |

| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը | Ք Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) պլանավորված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |
| --- | --- |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 11.03.2022թ. |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | 18.03.2022թ. Ընթացակարգի հրավերում կատարվել է փոփոխություն |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 | չի ստացվել | չի ներկայացվել |
|  | … |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակցի անվանումը | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ/ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
| Պահանջվող տեղեկությունները ներկայացված են Հավելված N 1-ով |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ նեքոհիշյալ դեպքի` |
| Այլ տեղեկություններ | Բոլոր այն չափաբաժինների մասով որտեղ մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում էր պատվիրատուի` տվյալ գնման համար պլանավորված ֆինանսական միջոցների չափը, ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տվյալ չափաբաժինների մասով մերժել վերջիններիս հայտերը: |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 08.04.2022թ. |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ` 12.04.22թ. | Անգործության ժամկետի ավարտ` 16.04.22թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 19.04.2022թ. |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 03.05.2022թ. |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 04.05.2022թ. |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսթիվը | Կատարման վերջնաժամկետը | Կանխավճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1,2 | «Ա-2» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-1 | 04.05.2022թ. | 2022թ. հունիսի 30 | -- | 3,840,000 | 3,840,000 |
| 11,12 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-2 | 04.05.2022թ. | 2022թ. հունիսի 30 | -- | 13,437,900 | 13,437,900 |
| 8,9 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-3 | 04.05.2022թ. | 2022թ. հունիսի 30 | -- | 934,000 | 934,000 |
| 7 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-4 | 04.05.2022թ. | 2022թ. հունիսի 30 | -- | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 10,13 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9-5 | 04.05.2022թ. | 2022թ. հունիսի 30 | -- | 9,895,182 | 9,895,182 |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ |
| 1,2 | «Ա-2» ՍՊԸ | ք.Երևան, Շրջանային 2/2 |  | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 2470100029280000 | 01804822 |
| 11,12 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան Արցախի 15տ |  | « Ինեկոբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 2052822069731001 | 04230785 |
| 8,9 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ | Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Սայաթ-Նովա 5ա/13 |  | «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Արմավիրի մ/ճ Հ/Հ 163108016995 | 04420765 |
| 7 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | ք. Երևան, Խաղաղ Դոնի 35,51 |  | «ԻնեկոԲանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 2050022293391001 | 00449502 |
| 10,13 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ | ք. Երևան 0014, Արաբկիր, Ադոնց 6/2, 40 |  | «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 19300695888100 | 02254149 |
| Այլ տեղեկություններ | Գնահատող հանձնաժողովը որոշմամբ` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով ընթացակարգը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին): |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է` vahagn.stepanyan@mil. am |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Անուշ Մաղաքյան | 010-66-24-94 | a.maghaqyan@mil.am։ |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

Հավելված 1

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ/

| Չ/հ | Գնման առարկա | Չ/մ | Քանակը | Նախահաշվային գումարը | Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների | Ընտրված մասնակից |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հ/հ | Անվանումները | Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Արժեք | ԱԱՀ | Ընդհանուր գին |  |
| 1 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ՝ ՍԷՄ-1Վ-50Ա | հատ | 40 | 1,160,000 | 1 | «Ա-2» ՍՊԸ | 700,000 | 140,000 | 840,000 | «Ա-2» ՍՊԸ |
| 2 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ՝ ՍՏԵՄ-3Վ-5 (50) Ա | հատ | 50 | 3,727,500 | 1 | «Ա-2» ՍՊԸ | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | «Ա-2» ՍՊԸ |
| 3 | Կենտրոնախույս պոմպեր (1.5K6) | հատ | 10 | 900,000 | 1 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | Հրավերի պայմաններին չհամապատասխանող առաջարկ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 1,500,000 | 300,000 | 1,800,000 |  |
| 4 | Կենտրոնախույս պոմպեր (2K6) | հատ | 10 | 2,000,000 | 1 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | 2,291,666.67 | 458,333.33 | 2,750,000 | Հրավերի պայմաններին չհամապատասխանող առաջարկ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 3,333,300 | 666,660 | 3,999,960 |  |
| 5 | Կենտրոնախույս պոմպեր (3K9) | հատ | 14 | 3,500,000 | 1 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | 3,266,666.67 | 653,333.33 | 3,920,000 | Հրավերի պայմաններին չհամապատասխանող առաջարկ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 5,833,300 | 1,166,660 | 6,999,960 |  |
| 6 | Կենտրոնախույս պոմպեր (4K12) | հատ | 10 | 4,000,000 | 1 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 6,666,600 | 1,333,320 | 7,999,920 | Հրավերի պայմաններին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 7 | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-6) | հատ | 2 | 1,500,000 | 1 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | 1,050,000 | 210,000.00 | 1,260,000 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | «Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ | 1,204,000 | 240,800 | 1,444,800 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ | 1,298,000 | 0.00 | 1,298,000 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | «ՌՎ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ | 1,147,500 | 229,500 | 1,377,000 |  |
| 8 | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-8) | հատ | 1 | 960,000 | 1 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ | 691,000 | 0 | 691,000 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ | 749,000 | 0 | 749,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 758,333 | 151,667 | 910,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | «ՌՎ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ | 780,833 | 156,167 | 937,000 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | «Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ | 1,137,500 | 227,500 | 1,365,000 |  |
| 9 | Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-4) | հատ | 1 | 250,000 | 1 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ | 243,000 | 0.0 | 243,000 | «ՀԻԴՐՈՄԱՇ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ | 399,000 | 0.0 | 399,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 416,600 | 83,320 | 499,920 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | «Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ | 770,000 | 154,000 | 924,000 |  |
| 10 | Կենցաղային սառնարաններ | հատ | 37 | 6,899,982 | 1 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ | 5,749,985 | 1,149,997 | 6,899,982 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ |
| 11 | Օդորակիչ,18000 BTU | հատ | 22 | 7,499,998 | 1 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 6,215,000 | 1,243,000 | 7,458,000 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ |
| 12 | Օդորակիչ | հատ | 31 | 5,999,988 | 1 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ | 4,983,250 | 996,650 | 5,979,900 | «Էյչ վի էյ սի սերվիս» ՍՊԸ |
| 13 | Ջրատաքացուցիչ կաթսաներ | հատ | 40 | 3,200,000 | 1 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ | 2,496,000 | 499,200 | 2,995,200 | «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Մարի և Գև» ՍՊԸ | 2,600,000 | 520,000 | 3,120,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | «ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ | 2,666,666.67 | 533,333.33 | 3,200,000 |  |