ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2025-2026թթ. կարիքների համար Հայանիստ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.07.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 16.07.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Ստորև ներկայացվում է նախագծող կազմակերպության կողմից տրամադրված պարզաբանում․

Հարցադրում

Թիվ՝ ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով բաց մրցույթի նախահաշիվ-ծավալաթերթում առկա են թերություններ՝

1․ Էլեկտրալուսավորության մաս. Բացակայում է սարքավորումների ծավալաթերթը և մրցակցային արժեքները:

2․ Նախահաշիվ-ծավալաթերթում հստակ առանձնացված չեն ապրանքների և աշխատանքների արժեքները:

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում կամ հարապարակել՝ նոր նախահաշիվ-ծավալաթեր առկա թերությունների  բացակայությամբ:

Պարզաբանում

1․ Քանի որ լուսավորության համակարգի վահանակները մատակարարվում են սարքավորումների հետ, հետևաբար վահանակների արժեքում ներառված են նաև սարքավորումների արժեքները:

2․ Ծավալաթերթում ապրանքների և աշխատանքների արժեքները չեն առանձնացվում, տրվում է միայն միավորի արժեք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս․ Ասրյանին:

Հեռախոս` 0236-4-20-20

Էլ.փոստ` masismer.gnumner@mail.ru