ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 27 августа 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 25.08.2021 и предоставленные 27.08.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В конкурсной процедуре на выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС предусмотрено создание «Автоматизированной системы управления технологическими процессами», в составе проектных материалов имеется «Основной комплект рабочих чертежей 30-2018-148-ИО», к которому приложены перечни сигналов «в» и «из» АСУТП.

Прошу указать в чьей границе ответственности находится стадия ввода в действие АСУТП:

- обучение персонала,

- предварительные испытания,

- опытная эксплуатация,

- проведение приёмочных испытаний.

Разъяснение № 1

Стадия ввода в действие АСУ ТП указанных пунктов находится в границе ответственности участника конкурсной процедуры и фирмы-поставщика ПТК АСУ ТП.

Подробна данная информация представлена в проектной документации «Автоматизированная система управления технологическими процессами» 130-2018-ИОС 1.6.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21