ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 2  և հրապարակվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-82/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար Ճնշման տվիչների և ռելեների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-82/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.06.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 29.06.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը, 
Հարցադրում - 3-րդ չափաբաժնի բարձր ճնշման ռելե KP5 Danfoss-ի <<վերագործարկում՝ ձեռքով>>    պարտադիր պայման է, թե կարելի է ավտոմատ վերագործարկում
Պարզաբանում - Բարձր ճնշման ռելե KP5 Danfoss-ի համար պարտադիր պայման է հանդիսանում «վերագործարկում՝ ձեռքով» պայմանը։ 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-82/26  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյան:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am ։
PAGE  

