ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 2.3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.09.2023 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.09.2023  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Կարո՞ղ եմ իմանալ, թե ինչպիսի դիզելային վառելիք կօգտագործի ձեր շահագործման և սպասարկման թիմը ԴԳ-ի շահագործման ընթացքում: Քանի որ ծանր դիզելային յուղը և թեթև դիզելային յուղը տարբեր ազդեցություն ունեն ելքային հզորության վրա, դա կարող է որոշել մեր արտադրանքի մոդելը:
Պարզաբանում N 1 
Վառելիքի տեսակը էական չէ, և վառելիքի թե՛ ծանր, թե՛ թեթև տեսակներն ընդունելի են, սակայն այն պետք է լինի հայտնի շուկայում։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հ. Ռամազյանին: 

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

