## кондиционер, приточная система
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок под кодом «GHTsDzB-HVKAK-2026-30»
Техническое описание* и график закупок*
|  |  | г. Ереван, Д. Малян 37 | [23 empty] | г. Ереван, Гераци 12 | [7 empty] | Сюникская область, город Капан, Шинарарнери 1 | [9 empty] | Лорийская область, г. Ванадзор, Батуми 3/2 | [7 empty] | Тавушская область, город Иджеван, Терян 12 |  | Гегаркуникская область, город Мартуни, Андраника 13 |  | Ширакская область, город Гюмри, Ширакаци 64 |  | Арагацотнская область, город Аштарак, Аштаракеци 7 | Араратская область, город Арташат, А. Хачатряна 120
|  |  | Внутренние блоки кондиционеров | [9 empty] | Наружный блок кондиционера | [9 empty] | Внешний блок системы ввода | [11 empty] | Внутренние блоки кондиционеров |  |  |  |  | Наружный блок кондиционера |  |  |  |  | Внутренние блоки кондиционеров |  |  |  | Наружный блок кондиционера |  |  |  | Внутренние блоки кондиционеров | Наружный блок кондиционера | Внутренние блоки кондиционеров | Наружный блок кондиционера | Внутренние блоки кондиционеров | Наружный блок кондиционера
N | Наименование | Техническое описание | Daikin FXAQ 15P, 1,7 ԿՎտ | Daikin FXAQ 20P, 2,2 ԿՎտ | Daikin FXAQ 25P, 2,8 ԿՎտ | Daikin FXAQ 32P, 3,6 ԿՎտ | Daikin FXAQ 50P, 5,6 ԿՎտ | Daikin CTXS 15K | Daikin FTXS 20K | Daikin FTXS 25K | Daikin ABQ 140A | Daikin FTXR 50 EV1B9 | Daikin RXYSQ 4 12,6 ԿՎտ | Daikin RXYSQ 5 14 ԿՎտ | Daikin RXYSQ 5 15,5 ԿՎտ | Daikin 2MXS 40 H | Daikin 4MXS 68 F | Daikin 5MXS 90 E | Daikin AZQS 140 B | Daikin MXS 20 K | Daikin FTXR 50 EV1B9 | VESTEL 30000BTU | ERQ 100A, 11,2 ԿՎտ | ERQ 125A, 14 ԿՎտ | ERQ 140A, 15,5 ԿՎտ | ERQ 200A, 22,4 ԿՎտ | GWH24000AAD BTU BORA R410 | MDSAF-09HRN1/MDOAF-09HN1 | MDV MDSAF-09HRN1 | Mitsubishi | LG LSNH 09647 DM | BERG | HYUNDAI | Electrolux 12 HN | GREE GWHN28FANK3A/1 | GREE GWH09MA-K3DNA3L/I | GREE GWH12MA-K3DNA3M/I | GREE GWH18MC-K3DNA3K/I | GREE GWH(18)MC-K3DN1B/I | GREE GWHN28FANK3A1A/O | GREE GWH09MA-K3DNA3L/O | GREE GWH12MA-K3DNA3M/O | GREE GWH18MC-K3DNA3K/O | GREE GWH(18)MC-K3DN1B/O | GREE GWHN28FANK3A1A/I | GREE GWH09AAA-K3NNA2A/I | GREE GWH07AAA-K3NNA2A/I | GREE GWH18AAC-KJNNA2A/I | GREE GWHN28FANK3A1A/O | GREE GWH09AAA-K3NNA2A/O | GREE GWH07AAA-K3NNA2A/O | GREE GWH18AAC-KJNNA2A/O | GREE GWHN28FANK3A/1 | GREE GWHD(42)NK3AO | GREE GWHO9MA-K3DNA3LO | GREE GWHN8FANK3A1A0 | GREE GWH(09)MC-K3DN1B/I | GREE GWH(09)MC-K3DN1B/I | CORA CORI12/CORO12 | Mitsubishi | BECO | BOSH
1 | Обслуживание, ремонт, монтаж, демонтаж кондиционеров, приточных и вытяжных систем* | Диагностика | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
|  | Профилактика | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 13000 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Удаление пробок | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
|  | Удаление пропусков | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
|  | Заправка хладагента (фреон) или равное 1 кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Замена компресора, включая компресор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 250000 | 800000 | 800000 | 800000 | 950000 | 230000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | X | X | X | X | X | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | X | X | X | X | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | X | 200000 | X | 200000 | X | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | Замена фен-мотора, включая фен-мотор | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
|  | Ремонт платы управления | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | Замена платы управления, включая плату | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 15000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Замена электроконденсатора, включая электроконденсатор | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
|  | Чистка труб слива конденсата | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  | Чистка колеса | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | X | X | X | X | X | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | X | X | X | X | 10000 | X | 10000 | X | 10000 | X | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Чистка, промивка фильтров | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | X | X | X | X | X | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | X | X | X | X | 5000 | X | 5000 | X | 5000 | X | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | Замена фильтров включая фильтры | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | X | X | X | X | X | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | X | X | X | X | 5000 | X | 5000 | X | 5000 | X | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | Промивка наружного блока | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | X | X | X | X | X | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | X | X | X | X | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | X | 20000 | X | 20000 | X | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  | Хим промивка наружного блока | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | X | X | X | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | X | 25000 | X | 25000 | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
|  | Демонтаж кондиционера | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
|  | Монтаж кондиционера | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
|  | Замена поврежденных медних труб | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
|  | Теплоизоляция медних труб | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | Подемник 1час | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | X | X | X | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | X | 25000 | X | 25000 | X | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
|  | Всего | 29405800
Обслуживание, ремонт, демонтаж и установка кондиционеров и систем кондиционирования воздуха должны осуществляться по следующим адресам: Ереван, Д. Малян 37, Араратская область, город Арташат, А. Хачатрян 120, Лорийская область, город Ванадзор, Батуми 3а, Ширакская область, город Гюмри, Ширакаци 64, Гегаркуникская область, город Мартуни, Андраник 13, Сюникская область, город Капан, Шинарарнери 1, Арагацотнская область, город Аштарак, Аштаракеци 7, Армавирская область, город Эчмиадзин, Нор Евдокия 4, Тавушская область, город Иджеван, Терян 12, Котайкская область, город Абовян, Хатис 8. Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию, приведен в Таблице 1. В случае возникновения проблем с устройством в результате вмешательства поставщика, полный ремонт выполняется поставщиком и с помощью подрядчика. В случае, если клиент подает заявку на обслуживание устройства (заявка может быть электронной, бумажной или устной), обслуживание предоставляется организацией-поставщиком в течение 3-4 рабочих дней, за исключением сроков, установленных в особых случаях по согласованию с клиентом.