Հավելված N 7

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի

04 նոյեմբերի N 597-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ*

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2020   թվականի «մայիսի»  «13» «2» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3

Պատվիրատուն` <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ, որը գտնվում է ք.Երևան , Ներսիսյան 7 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցման ընթացակարգ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել քիմիական նյութերի   մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 7-րդ օրը ժամը 11:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Երևան , Ներսիսյան 7 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 11:00 -ը:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան , Ներսիսյան 7 հասցեում,  « 2020» « մայիսի » «21» -ին ժամը  11:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Է.Գրիգորյանին

Հեռախոս +37410244974

Էլ. փոստ protender.itender@gmail.com

Պատվիրատու   <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ

Հաստատված է

ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3 ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի

2020 թ. մայիսի 13-ի  N 2 որոշմամբ

<<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

<<ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ>> ԲԿ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

<<ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ>> ԲԿ ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` « protender.itender@gmail.com»

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

  - Գնման առարկա է հանդիսանում  <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ կարիքների համար` «Քիմիական նյութերի» ձեռք բերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված  են «302» չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | Ð³í³ù³Íáõ ALP |
| 2 | Ð³í³ù³Íáõ ALT |
| 3 | Ð³í³ù³Íáõ AST |
| 4 | Ð³í³ù³Íáõ ³ÙÇÉ³½³ |
| 5 | Ð³í³ù³Íáõ ·ÉÛáõÏá½³ |
| 6 | Ð³í³ù³Íáõ Ïñ»³ïÇÝÇÝ |
| 7 | Ð³í³ù³Íáõ ՄÇ½³ÝÛáõÃ bun |
| 8 | Ð³í³ù³ÍáõîñÇ·ÉÇó»ñÇ¹ |
| 9 | Ð³í³ù³Íáõ øáÉ»ëï»ñÇÝ |
| 10 | Ð³í³ù³Íáõ GGT |
| 11 | Ð³í³ù³Íáõ Ø»զի թեսթ-10պարամետր |
| 12 | Ð³í³ù³Íáõ Ù»½Ç Ã»ëÃ- 2պարամետր Կետոնային մարմիններ, գլյուկոզա |
| 13 | Ð³í³ù³Íáõ ÂñáÙµá -åÉ³ëïÇÝ |
| 14 | Ð³í³ù³Íáõ ASLO |
| 15 | Ð³í³ù³Íáõ APTT |
| 16 | Ð³í³ù³Íáõ CRP |
| 17 | Ð³í³ù³Íáõ RPR |
| 18 | Հավաքածու Clostridium difficile |
| 19 | Հավաքածու Helicobacter Pylori |
| 20 | Tuberculosis |
| 21 | Հավաքածու Լյամբլյա |
| 22 | Ð³í³ù³Íáõ RF |
| 23 | Ð³í³ù³Íáõ Ã³ùÝí³Í ³ñÛáõÝ կղանքում |
| 24 | Ð³í³ù.îáï³É åñáï»ÇÝ |
| 25 | Anti HCV |
| 26 | HBsAg |
| 27 | HIV (ՄÆ²ì) |
| 28 | ºéùÉáñù³ó³Ë³ÃÃáõ |
| 29 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ A ( 200 Ã»ëÃ) |
| 30 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ B (200 Ã»ëÃ) |
| 31 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ C (200 Ã»ëÃ) |
| 32 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ D (200 Ã»ëÃ) |
| 33 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇAB |
| 34 | êáõÉýáë³ÉÇóÇÉ³-ÃÃáõ |
| 35 | HNO3 |
| 36 | Ø»ÃÇÉ»Ý Ï³åáõÛï |
| 37 | Վիլսոն բլեր ագար |
| 38 | ÆÙ»ñëÇáÝ ÛáõÕ |
| 39 | ê»Éå³Ï |
| 40 | Ստրոմատոլայզեր 4DL |
| 41 | Ստրոմատոլայզեր 4DS |
| 42 | Սուլֆոլայզեր |
| 43 | Սելկլին Cellclean 50ML |
| 44 | Ագար էլեկտրիվ աղային |
| 45 | Մեթիլ-Ռոտ |
| 46 | Մյուլլեր Ագար |
| 47 | MRS ագար |
| 48 | Ագար ՍՍ |
| 49 | Ագար Էնդո |
| 50 | Ագար Սաբուռո |
| 51 | Սաբուռո Բուլյոն |
| 52 | Մյուլլեր բուլյոն |
| 53 | Եռակի Շաքարային Ագար |
| 54 | Սիմմոնսի ցիտրատ |
| 55 | Թիոգլիկոլային միջավայր |
| 56 | MRS ագար |
| 57 | Բիֆիդու Ագար |
| 58 | միջավայր Ճագարի չոր պլազմա |
| 59 | ä»ÝÇóÇÉÇÝÇ ¹ÇëÏ |
| 60 | Դոռամիցինի դիսկ |
| 61 | Ամօքսացիլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ |
| 62 | Ցեֆազոլինի դիսկ |
| 63 | Ցեֆալեկսինի դիսկ |
| 64 | Ցեֆուրոքսիմի դիսկ |
| 65 | Ցեֆիկսիմի դիսկ |
| 66 | Ցեֆտրակսոնի դիսկ |
| 67 | Ցեֆոպերազոն դիսկ |
| 68 | Ցեֆտազիդիմի դիսկ |
| 69 | Ցեֆոտաքսիմի դիսկ |
| 70 | Ցեֆեպիմի դիսկ |
| 71 | Գենտամիցինի դիսկ |
| 72 | Կանամիցինի դիսկ |
| 73 | Պոլիմիքսինի դիսկ |
| 74 | Նեոմիցինի դիսկ |
| 75 | Տոբրոմացինի դիսկ |
| 76 | Ստրեպտոմիցինի դիսկ |
| 77 | Էրիթրոմիցինի դիսկ |
| 78 | Ազիտրոմիցինի դիսկ |
| 79 | Տետրացիկլինի դիսկ |
| 80 | Դոքսիցիկլինի դիսկ |
| 81 | Իմիպենեմի դիսկ |
| 82 | Լևոմիցետինի դիսկ |
| 83 | Կլինդամիցինի դիսկ |
| 84 | Ռիֆամպիցինի դիսկ |
| 85 | Կոտրիմոսազոլի դիսկ |
| 86 | Ֆուրադոնինի դիսկ |
| 87 | Պիպեմիդաթթվի դիսկ |
| 88 | նեվիգրամոն |
| 89 | Ցիպրոֆլոքսացինի դիսկ |
| 90 | Օֆլոքսացինի դիսկ |
| 91 | Մոքսիֆլոքսացինի դիսկ |
| 92 | Նիտրոքսոլինի դիսկ |
| 93 | Մետրոնիդզաոլի դիսկ |
| 94 | Կլարիտրոմիցինի դիսկ |
| 95 | Մերոպենեմի դիսկ |
| 96 | Վանկոմիցինի դիսկ |
| 97 | Ամիկացինի դիսկ |
| 98 | Լևոֆլոքսացինի դիսկ |
| 99 | ամպիցիլինի դիսկ |
| 100 | Ջոզամիցինի դիսկ |
| 101 | Մետիցիլին |
| 102 | օկսացիլինի դիսկ |
| 103 | Նիստատինի դիսկ |
| 104 | Ֆլուկոնազոլի դիսկ |
| 105 | Կլոտրիմազոլի դիսկ |
| 106 | Էկոնազոլի դիսկ |
| 107 | Միկոնազոլի դիսկ |
| 108 | Անֆոտերիցին Բ դիսկ |
| 109 | Գրամի ներկ (պատրաստի) |
| 110 | Գլյուկոզա |
| 111 | Ուրիոպլազմա |
| 112 | Հավաքածու Բրուցելիոզ 50 թեստ |
| 113 | Շիճուկ շիգելա պոլիվ. (I СМ) |
| 114 | Շիճուկ սալմոնել պոլիվ. (ABCDE) (III СМ) |
| 115 | Սիբ N2 Էնտերոբակ. |
| 116 | K.O.H. |
| 117 | Պեպտոն ֆերմենտատիվ |
| 118 | Ացետատային ագար |
| 119 | Ագար-ագար |
| 120 | Մսապեպտոնային ագար |
| 121 | Միզանյութ |
| 122 | Ազոպիրամ |
| 123 | Սախարոզա |
| 124 | Մոնոնուկլեոզ |
| 125 | Ազուր Էոզին |
| 126 | Կլարկի միջավայր, |
| 127 | Յութի ագար |
| 128 | Խրոմոգեն էնտերոգեն ագար |
| 129 | Արյան Ստերիլության միջավայր |
| 130 | Խրոմոգեն էնտերոկոկ ագար |
| 131 | Խրոմոգեն սնկերի ագար |
| 132 | Ձվի Էմուլսիա |
| 133 | Մեզի Քրոմոգեն ագար |
| 134 | Na-դիքլորիզոցիանուրատ |
| 135 | Կոդի միջավայր |
| 136 | Մսապեպտոնային բուլյոն |
| 137 | Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող ն-թ՝ փոշի |
| 138 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների (ԲՆԱ) ախտահանման, նախամանրէազերծումային մշակաման համար: |
| 139 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար: |
| 140 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ գել |
| 141 | CO2 |
| 142 | N2O-ազոտի ենթօքսիդ |
| 143 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու |
| 144 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու |
| 145 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ |
| 146 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա |
| 147 | Կոագ-կոնտրոլ N+P |
| 148 | Մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ |
| 149 | Ախտահանող հեղուկ |
| 150 | Մետաղյա գնդիկներ |
| 151 | Կյուվետներ/ Cuvettes/150x4հատ |
| 152 | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STA CaCL2, 24x15 մլ |
| 153 | "PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու)" |
| 154 | Լուպուս հակամակարդիչի (PTT-LA) որոշման հավաքածու |
| 155 | STACLOT Protein C/ C պրոտեինի որոշման հավաքածու |
| 156 | STACLOT Protein S/ S պրոտեինի որոշման հավաքածու |
| 157 | System Control N+P |
| 158 | Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու |
| 159 | Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու |
| 160 | Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու |
| 161 | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու |
| 162 | Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |
| 163 | Ուղղակի բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |
| 164 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |
| 165 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |
| 166 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու |
| 167 | Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու |
| 168 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու |
| 169 | Հիմնային ֆոսֆատազ որոշման թեստ հավաքածու |
| 170 | Ալֆա ամիլազ որոշման թեստ հավաքածու |
| 171 | Ալբումին áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 172 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու |
| 173 | Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու |
| 174 | Կրեատին կինազ միոգլոբինի որոշման թեստ հավաքածու |
| 175 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c ք³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |
| 176 | Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար |
| 177 | Ï³ÉÇµñ³ïáñ նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c |
| 178 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm |
| 179 | Երկաթի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 180 | È³կï³ï ¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ç áñáßÙ³Ý թեստ- Ñ³í³ù³Íáõ |
| 181 | Մագնեզիումի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 182 | Անօրգանական ֆոսֆորի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 183 | Cobas c111 Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |
| 184 | Cobas c111 Դ-դիմերի կալիբրատոր |
| 185 | Cobas c111 Դ-դիմերի կոնտրոլ |
| 186 | Cobas c111 Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու |
| 187 | Cobas c111 ÈÇå³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 188 | Cobas c111 C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |
| 189 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |
| 190 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |
| 191 | Cobas c111 Կրիատին որոշման կինազա թեստ հավաքածու |
| 192 | Cobas c111 Կալիբրատոր կրիատին կինազա ՄԲ` բիոքիմիական անալիզատորի համար |
| 193 | Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% |
| 194 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար |
| 195 | Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար |
| 196 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 |
| 197 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 |
| 198 | Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |
| 199 | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար |
| 200 | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |
| 201 | Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար |
| 202 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |
| 203 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար |
| 204 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |
| 205 | Cobas e 411 Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 206 | Cobas e 411 Էլեկսիս Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ կալիբրատոր |
| 207 | Cobas e 411 թեստոստերոն ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 208 | Cobas e 411 թեստոստերոն կալիբրատոր |
| 209 | Cobas e 411 üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 210 | Cobas e 411 Էլեկսիս üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝ կալիբրատոր |
| 211 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 212 | Cobas e 411 ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ կալիբրատոր |
| 213 | Cobas e 411 C ä»åïÇ¹Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 214 | Cobas e 411 Էլեկսիս C ä»åïÇ¹Ç կալիբրատոր |
| 215 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 216 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր |
| 217 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 218 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ կալիբրատոր |
| 219 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ընդհանուր վիտամին D II ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 220 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր վիտամին D II կալիբրատոր |
| 221 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II |
| 222 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 223 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ կալիբրատոր |
| 224 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 225 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր |
| 226 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 227 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի կալիբրատոր |
| 228 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 229 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgM |
| 230 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 231 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgG |
| 232 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 233 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë IgG |
| 234 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 235 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ IgM |
| 236 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð»å³ïÇï B íÇñáõëÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ³ÝïÇ·»ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 237 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ð»å³ïÇï B |
| 238 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 239 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE կալիբրատոր |
| 240 | Cobas e 411 Էլեկսիս HIV ØÆ²ì 1 / 2 կոմբի PT íÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ և HIV 1 ØÆ²ì հակածինի áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 241 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի |
| 242 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 243 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T կալիբրատոր |
| 244 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին |
| 245 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի ÝÏ³ïÙ³Ùµ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 246 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հակա ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդ |
| 247 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 248 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñոùëÇÝÇ կալիբրատոր |
| 249 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 250 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ կալիբրատոր |
| 251 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 252 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ կալիբրատոր |
| 253 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 254 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |
| 255 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 256 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»Ý կալիբրատոր |
| 257 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 258 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |
| 259 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 260 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |
| 261 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 262 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |
| 263 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 264 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ կալիբրատոր |
| 265 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 266 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ կալիբրատոր |
| 267 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 268 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ կալիբրատոր |
| 269 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 270 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12ի կալիբրատոր |
| 271 | Cobas e 411 HE4 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 272 | Cobas e 411 Էլեկսիս HE4-ի կալիբրատոր |
| 273 | Cobas e 411 Anti-HCV áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 274 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |
| 275 | Cobas e 411 Total PSA ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |
| 276 | Cobas e 411 Total PSA կալիբրատոր |
| 277 | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր |
| 278 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab-ի |
| 279 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վարիա |
| 280 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ |
| 281 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ուրուցքային մարկեր |
| 282 | Cobas e 411 Էլեկսիս սիսվոշ |
| 283 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÛáõí»ïÝ»ñÇ Ã³÷Ù³Ý ³ñÏÕ |
| 284 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã մուլտի |
| 285 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã ունիվերսալ |
| 286 | Cobas e 411 Էլեկսիս կ³ÉÇµñ³ïáñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |
| 287 | Cobas e 411 Էլեկսիս սïáõ·ÇãÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |
| 288 | Cobas e 411 Էլեկսիս ISE սÇëÏÉÇÝ |
| 289 | Cobas e 411 Էլեկսիս մÇÏñáÏÛáõí»ïÝ»ñ |
| 290 | Cobas e 411 Էլեկսիս ծ³Ûñ³¹ÇñÝ»ñ |
| 291 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÉÇÝë»É |
| 292 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñáë»É |
| 293 | Cobas e 411 Կոբաս նմուշի անոթներ |
| 294 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (6 ամսվա) |
| 295 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (12 ամսվա) |
| 296 | Gel clot activator 5մլ |
| 297 | Na citrate |
| 298 | Նմուշառման ասեղի համար նախատեսված հոլդեր |
| 299 | Նմուշառման ասեղ |
| 300 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես I վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |
| 301 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես II վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |
| 302 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հերպես |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, Օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։5

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը «11:00»-ն «Ք.Երևան, Ներսիսյան 7հասցեով։

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար «Է.Գրիգորյան»։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացրած գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ըտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր).7

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

4) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն քիմիական նյութեր ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումարները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է մասնակցի գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ: Եթե ըստ չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկների հանրագումարը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա հայտի ապահովում չի ներկայացվում.

բ. Մասնակիցը հրաժարվում է որևէ չափաբաժնից կամ պայմանագիր կնքելուց կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման գումարի չափով:9

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է սույն ընթացակարգի հետագա մասնակցությունից։

7.4	Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր: Հայտի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը «11:00 »-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տաս, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում է գնային առաջարկները կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ԿԲ 10 փոխարժեքով։

8.5 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում, կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված` սույն հրավերի 1-ին մասի 8.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցները կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխությանը, իսկ բանակցությունները վարվում են միաժամանակյա` բոլոր մասնակիցների հետ.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման հայտով սահմանված գինը կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝

ա. ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնք չեն գերազանցում գնման հայտով սահմանված գինը, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են գնման հայտով սահմանված գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է բանակցությունների արդյունքում ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ՝

- միևնույն գնման առարկայի բնութագրերով տվյալ օրացուցային տարում արդեն իսկ կազմակերպվել է առնվազն մեկ գնման մրցակցային ընթացակարգ, որը չկայացած է հայտարարվել մասնակիցների ներկայացրած գները գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցելու հիմքով պայմանավորված.

- ընտրված մասնակցի հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները ուժի մեջ են մտնում գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝  ապրանքի մատակարարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրը ընկած ժամանակահատվածով: Սույն պարբերության համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում.

է. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են գնման հայտով սահմանված գինը, կամ նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, բացառությամբ սույն ենթակետի «զ» պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ,ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է պատճառաբանված որոշման դեպքում Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով ստուգել մասնակցի (մասնակիցների)՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը: Սույն պարբերության կիրառման դեպքում կոմիտե ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է առնվազն պարունակի տվյալներ մասնակցի (մասնակիցների) անվանման, հարկ վճարողի հաշվառման համարի և հայտը ներկայացվելու ամիս ամսաթվի և տարեթվի մասին: Եթե անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության  հիման վրա, ապա մասնակցին ուղարկվող ծանուցմանը կցվում է նաև կոմիտեից ստացված տեղեկատվության բնօրինակից սկանավորված տարբերակը: Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

Եթե հայտի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության արդյունքում, ապա այն համարվում է շտկված, եթե մասնակիցը ներկայացնում է տրամադրած տեղեկատվության մեջ նշված գումարի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) օրինակը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։8.12  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նախաձեռնում է տվյալ մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու ընթացակարգ: Ընդ որում, եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին հավաստումը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման ապահովումը, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 և 8.9 կետերում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։11

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «5» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։ Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 10, իսկ կնքվելիք պայմանագրով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում  15  աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի ապահովումները։

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է ընտրված մասնակցի գնային առաջարկի չափին: Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով, որը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ու վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա որակավորման ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի չափով:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է կնքվելիք պայմանագրի գնի 10  տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով:13

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ու վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի չափով:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝

- նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման ապահովումը հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, իսկ հետագայում պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

- նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 10 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանւջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: 10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով:

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:14

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի  գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանով.

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.4  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է`

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում.

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:

12.5 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն.

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե` այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին:

7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը.

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

12.6 Բողոքը՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով կամ դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տաբերակը secretariat@minfin.am հասցեով էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:   12.7 Բողոքը, այդ թվում՝ մասնակի, բավարարվելու մասին բողոքներ քննող անձի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքներ քննող անձը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին` ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

12.8 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ապա այն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձն այդ մասին գրությամբ տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով երկու աշխատանքային օր ժամկետ արձանագրված թերությունները վերացնելու համար: Գրությունը ելքագրվելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ուղարկում է նաև բողոքում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 12.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն կետով սահմանված ժամկետում շտկված և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:

12.9 Բողոքը վարույթ ընդունելու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձը բողոքը և դրա վերաբերյալ հայտարարությունը, հրապարակում է տեղեկագրում: Ընդ որում, հայտարարության մեջ նշվում է բողոքի քննության նպատակով հրավիրվող նիստերին առցանց հետևելու համացանցային հղումը: Բողոքը համարվում է վարույթ ընդունված արձանագրված թերությունների վերացման վերաբերյալ սույն հրավերի 12.8 կետով նախատեսված ժամկետը լրանալու, իսկ թերությունները վերացված բողոքը ներկայացվելու դեպքում, այն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին տրամադրվելու օրվանից:

12.10 Բողոքը վարույթ ընդունվելու օրվանից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը գրությամբ դիմում է պատվիրատուին՝ բողոքի վերաբերյալ գրավոր դիրքորոշում, ինչպես նաև բողոքի քննության և որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ` գրությամբ նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջով՝ կցելով բողոքի պատճենը և կից փաստաթղթերը` առկայության դեպքում: Բողոքի վերաբերյալ պատվիրատուի դիրքորոշումը և պահանջված փաստաթղթերը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացվում են գրավոր կամ դրանց բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ձևով՝ սույն հրավերի 12.5 կետում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.11 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու բողոքի քննության նպատակով հրավիրված նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

12.12 Բողոքի քննությունն իրականացվում և որոշումը կայացվում է բողոքը վարույթն ընդունվելու օրվանից ոչ ուշ քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև տասն օրացուցային օրով՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված միջանկյալ որոշմամբ: Ընդ որում միջանկյալ որոշումը կայացնելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն ապահովում է դրա մասին համապատասխան հայտարարության հրապարակումը տեղեկագրում:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն իրավապարտադիր է, որը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել, այդ թվում՝ մասնակի, միայն դատարանի կողմից:

12.13 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը`

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման.

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

12.14 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

12.15 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար: Բողոքի քննությունն իրականացվում է նիստերի միջոցով: Նիստերը ձայնագրվում են և բողոքի վերաբերյալ կայացված որոշման հետ մեկտեղ հրապարակվում են տեղեկագրում: Ձայնագրման անհնարինության դեպքում նիստերը սղագրվում: Նիստերը առցանց հեռարձակվում են նաև համացանցում:

12.16 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին  համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

12.17 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը որոշումն  կայացնելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն տեղեկագրում հրապարակելուն հաջորդող օրը:

12.18 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի  կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

12.19 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով  ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը:

Օրենքի 51-րդ հոդվածի համաձայն գնումների հետ կապված բողոքներ բողոքը քննող անձը կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը հանելու մասին որոշում, եթե օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարները, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում` գործադիր մարմնի ղեկավարը գրավոր հայտնում է, որ հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը հրապարակում է տեղեկագրում` այն կայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Գ Ն Ա Ն Շ Մ Ա Ն    Հ Ա Ր Ց Մ Ա Ն    Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).15

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

3. ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) գնանշման հարցման ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը  հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

գնանշման հարցման ընթացակարգին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

գնանշման հարցման ընթացակարգի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					:

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------:

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով  գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում.

2) «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

| Անունը Ազգանունը Հայրանունը | ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
| --- | --- | --- |

Կից ներկայացվում է 								 կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 1.1

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

-ն «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը |

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                           ստորագրություն

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 2

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»* ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Ինքնարժեք /տառերով և թվերով/ | Շահույթ /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 4.1

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ*  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված`  ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն `<<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ-ի |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 01002597 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Արաբկիր մ/ճ |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 163058116209 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 5.1

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է <<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ *  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված`  ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն `<<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ-ի |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 01002597 |  |
| 25.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Արաբկիր մ/ճ |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 163058116209 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 6

«ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի

ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք. Երևան                                                                                       «     »            20   թ.

______                         -ը ի դեմս _____                     -ի, որը գործում է                                    -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն _____________________-ի, որը գործում է                        -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի`

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 3  օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 3 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

2.2 Գնորդը պարտավոր է`

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

2.4 Վաճառողը պարտավոր է`

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:1729Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված պպրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2  օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով:2032Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:22

8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:23

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:   8.12	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը |
| 1 | 33211430 | Ð³í³ù³Íáõ ALP |  | ALP áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³ÍáõUV կինետիկ üáñÙ³ï: 2x60ÙÉ êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 2 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ALT |  | ²É³ÝÇÝ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½Ç áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ ALAT (GPT) Ø»Ãá¹: UV ÏÇÝ»ïÇÏ üáñÙ³ï: 2x60ÙÉ êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 3 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ AST |  | ²ëå³ñï³ï³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½Ç áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ ASAT (GOT) Ø»Ãá¹: UV ÏÇÝ»ïÇÏ üáñÙ³ï: 2x60ÙÉ êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 4 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ³ÙÇÉ³½³ |  | ²Éý³-²ÙÇÉ³½Ç áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ a-AMYLASE Ø»Ãá¹: ÏÇÝ»ïÇÏüáñÙ³ï: 2x60մլêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/Ù»½üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 5 | 33211120 | Ð³í³ù³Íáõ ·ÉÛáõÏá½³ |  | ¶ÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ GLUCOSE Ø»Ãá¹: ý»ñÙ»Ýï³ïÇí ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏ (GOD-PAP) üáñÙ³ï: 4x120ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛáõÝ/³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 13 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 6 | 33211160 | Ð³í³ù³Íáõ Ïñ»³ïÇÝÇÝ |  | Îñ»³ïÇÝÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ CREATININE Ø»Ãá¹: ýáïáÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏ ÏÇÝ»ïÇÏ üáñÙ³ï: 2x120ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/Ù»½üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 7 | 33211150 | Ð³í³ù³Íáõ ՄÇ½³ÝÛáõÃ bun |  | Ֆերմենտատիվ, մեթոդը կինետիկ ØÇ½³ÝÛáõÃÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ UREA Ø»Ãá¹: ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏüáñÙ³ï: 2x100ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/Ù»½üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only»ëÃ | մլ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 8 | 33211180 | Ð³í³ù³ÍáõîñÇ·ÉÇó»ñÇ¹ |  | Մեթոդը կոլորիմետրիկîñÇ·ÉÇó»ñÇ¹ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï: 2x120ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 9 | 33211130 | Ð³í³ù³Íáõ øáÉ»ëï»ñÇÝ |  | ÊáÉ»ëï»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ CHOLESTEROL Ø»Ãá¹:ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏ CHOD-PAPüáñÙ³ï: 2x120ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | մլ |  |  | 250 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 10 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ GGT |  | GGTáñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Կինետիկ üáñÙ³ï: 2x60ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic | մլ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 11 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ø»զի թեսթ-10պարամետր |  | Ø»½Ç ³Ý³ÉÇ½Ç Ã»ëÃ 10 å³ñ³Ù»ïñØ»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝ üáñÙ³ï: 100 Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 12 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ù»½Ç Ã»ëÃ- 2պարամետր Կետոնային մարմիններ, գլյուկոզա |  | Ø»½Ç ³Ý³ÉÇ½Ç Ã»ëÃ 2 å³ñ³Ù»ïñØ»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝüáñÙ³ï: 100 Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 1000 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 13 | 33211310 | Ð³í³ù³Íáõ ÂñáÙµá -åÉ³ëïÇÝ |  | Ø»Ãá¹: ýÇµñÇÝ³·áÛ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ áñáßáõÙüáñÙ³ï: 5ÙÉ, Ñ»ÕáõÏ íÇ×³Ïêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 14 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ASLO |  | ASOØ»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³üáñÙ³ï: 100 Ã»ëïêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ßÇ×áõÏüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 15 | 33211420 | Ð³í³ù³Íáõ APTT |  | APTT áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï: 5x2ÙÉ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 16 | 33211430 | Ð³í³ù³Íáõ CRP |  | CRP C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóØ»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝüáñÙ³ï: 100 Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 50 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 17 | 33211230 | Ð³í³ù³Íáõ RPR |  | êÇýÇÉÇë RPR Ø»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝüáñÙ³ï: 100 Ã»ëïêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 18 | 33210000 | Հավաքածու Clostridium difficile | Сертест (Испания) | GDH + Toxin A + Toxin B Certest-Biotec N20 | թեսթ |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 19 | 33210000 | Հավաքածու Helicobacter Pylori | Сертест (Испания) | Certest-Biotec | թեսթ |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 20 | 33210000 | Tuberculosis |  | Rapid test cassette whole Blood serum/plasma ACRO BIOTECH INC N20 | թեսթ |  |  | 25 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 21 | 33210000 | Հավաքածու Լյամբլյա | Сертест (Испания) | Մեթոդը- քրամատոգրաֆիկ ստուգվող նմուշ: Կղանք N20 | թեսթ |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 22 | 33211230 | Ð³í³ù³Íáõ RF |  | RF è¨Ù³ïáÇ¹ ý³ÏïáñØ»Ãá¹: ³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝüáñÙ³ï: 100 Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | թեսթ |  |  | 100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 23 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ã³ùÝí³Í ³ñÛáõÝ կղանքում |  | Ստուգող նմուշ: Ã³ùÝí³Í ³ñÛáõÝØ»Ãá¹: ùñáÙ³ïá·ñ³ýÇÏüáñÙ³ï:25 Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only: | թեսթ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 24 | 33210000 | Ð³í³ù.îáï³É åñáï»ÇÝ |  | îáï³É åñáï»ÇÝØ»Ãá¹: ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏüáñÙ³ï: 4x120ÙÉêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic | մլ |  |  | 480 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 25 | 33211320 | Anti HCV |  | Ð»å³ïÇï C HCV, CassetteØ»Ãá¹: ùñáÙ³ïá·ñ³ýÇÏüáñÙ³ï: Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only: | թեսթ |  |  | 1000 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 26 | 33211320 | HBsAg |  | Ð»å³ïÇï B HBsAg, CassetteØ»Ãá¹: ùñáÙ³ïá·ñ³ýÇÏüáñÙ³ï: Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only: | թեսթ |  |  | 2000 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 27 | 33210000 | HIV (ՄÆ²ì) |  | HIV (ØÆ²ì), CassetteØ»Ãá¹: ùñáÙ³ïá·ñ³ýÇÏüáñÙ³ï: Ã»ëïüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-250C, For In Vitro Diagnostic only: | Ã»ëÃ |  |  | 200 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 28 | 24321440 | ºéùÉáñù³ó³Ë³ÃÃáõ |  | ºéùÉáñù³ó³Ë³ÃÃáõ | ÙÉ |  |  | 2580 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 29 | 33211190 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ A ( 200 Ã»ëÃ) |  | ²ñÛ³Ý ËÙµÇ (II) áñáßÙ³Ý Ã»ëï Anti-A Ø»Ãá¹: Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³üáñÙ³ï: 10 ÙÉ (200 áñáßáõÙ)êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛáõÝüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | ýÉ³ÏáÝ |  |  | 890 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 30 | 33211200 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ B (200 Ã»ëÃ) |  | ²ñÛ³Ý ËÙµÇ (III) áñáßÙ³Ý Ã»ëï Anti-BØ»Ãá¹: Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³üáñÙ³ï: 10 ÙÉ (200 áñáßáõÙ)êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛáõÝüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | ýÉ³ÏáÝ |  |  | 900 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 31 | 33211210 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ C (200 Ã»ëÃ) |  | Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇáÝ Ã»ëÃ | ýÉ³ÏáÝ |  |  | 1500 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 32 | 33211220 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ D (200 Ã»ëÃ) |  | ²ñÛ³Ý rh é»½áõë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝïÇ·»ÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï Anti-DØ»Ãá¹: Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³üáñÙ³ï: 10 ÙÉ (200 áñáßáõÙ)êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛáõÝüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ýÉ³ÏáÝ |  |  | 1700 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 33 | 33211200 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇAB |  | ²ñÛ³Ý ËÙµÇ (IV) áñáßÙ³Ý Ã»ëï Anti-AB Ø»Ãá¹: Ñ»Ù³·ÉÛáõïÇÝ³óÇ³üáñÙ³ï: 10 ÙÉ (200 áñáßáõÙ)êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: ³ñÛáõÝüÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8C, For In Vitro Diagnostic only | ýÉ³ÏáÝ |  |  | 1200 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 34 | 33631130 | êáõÉýáë³ÉÇóÇÉ³-ÃÃáõ |  | Ù³Ýáõ³É | Ï· |  |  | 13500 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 35 | 33210000 | HNO3 |  | Ù³Ýáõ³É | É |  |  | 2100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 36 | 24211140 | Ø»ÃÇÉ»Ý Ï³åáõÛï |  | Սինթետիկ բյուրեղիկներ, ներկանյութ միկրոսկոպիկ պրեպարատների համար:Պահպանման պայմանները ամուր փակված հատուկ տարաներում, մութ տեղում, մինչև 20°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Օգտագործվում է | Ï· |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 37 | 33691887 | Վիլսոն բլեր ագար |  | Ù³Ýáõ³É | Ï· |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 38 | 33691162 | ÆÙ»ñëÇáÝ ÛáõÕ |  | Իմերսիոն յուղ: Անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ հեղուկ: Ֆորմատ՝ 100մլ սրվակում/հատ: Պիտանիության ժամկետի 2/3 ի առկայություն: Պահպանման պայամանները՝ պահել չոր տեղում | ֆլակոն |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 39 | 33691159 | ê»Éå³Ï |  | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñՖորմատ` 10 Լիտր;Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն; | լ |  |  | 60 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 40 | 33691159 | Ստրոմատոլայզեր 4DL |  | Ստրոմատոլայզեր-4DL (STROMATOLYSER -4DL), քայքայող նյութ:Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ XS 1000i, XS- 500i հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñՖորմատ` 2 Lիտր:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն: | լ |  |  | 36 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 41 | 33691159 | Ստրոմատոլայզեր 4DS |  | Ստրմոատոլայզեր-4DS (STROMATOLYSER -4DS), ներկող նյութ XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñիÑ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 42 մլ,:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն: | մլ |  |  | 294 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 42 | 33691159 | Սուլֆոլայզեր |  | Սուլֆոլայզեր (SULFOLYSER),Ռեակցիոն ազդանյութ, հեմոգլոբինը որոշելու համար. XS- 500i , XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³áñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 500 մլ, Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն: | մլ |  |  | 90000 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 43 | 33691159 | Սելկլին Cellclean 50ML |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար Սելկլին (Cellclean) մաքրող նյութ: Մեթոդ`Ֆլորոցե նտցիտոմետրիային անալիզ PocH 100i, KX -21 N: Ֆորմատ` 50մլ/հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: | ÙÉ |  |  | 900 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 44 | 33691173 | Ագար էլեկտրիվ աղային |  | Ø³ÝÇïáÉ ³·³ñ, Կուլտուրա | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 45 | 33691173 | Մեթիլ-Ռոտ |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 46 | 33691173 | Մյուլլեր Ագար |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 47 | 33691173 | MRS ագար |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 48 | 33691173 | Ագար ՍՍ |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 49 | 33691173 | Ագար Էնդո |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 50 | 33691173 | Ագար Սաբուռո |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 51 | 33691173 | Սաբուռո Բուլյոն |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 52 | 33691173 | Մյուլլեր բուլյոն |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 53 | 33691173 | Եռակի Շաքարային Ագար |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 54 | 33691173 | Սիմմոնսի ցիտրատ |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 55 | 33691166 | Թիոգլիկոլային միջավայր |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 56 | 33691163 | MRS ագար |  | MRS ագար, փոշի լակտոբակտերիաների անջատման համար: Ֆորմատ՝կիլոգրամ: Նոր,չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 500գ տարաներում: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում | կգ |  |  | 1,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 57 | 33691163 | Բիֆիդու Ագար |  | Կուլտուրալ | կգ |  |  | 1,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 58 | 33691166 | միջավայր Ճագարի չոր պլազմա |  | Իդենտիֆիկացիա | Ñ³ï |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 59 | 33691160 | ä»ÝÇóÇÉÇÝÇ ¹ÇëÏ |  | Պենիցիլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50հատ րվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 60 | 33691160 | Դոռամիցինի դիսկ |  | Դոռամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 61 | 33691160 | Ամօքսացիլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ |  | Ամօքսացիլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 62 | 33691160 | Ցեֆազոլինի դիսկ |  | Դոռամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է,չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 63 | 33691160 | Ցեֆալեկսինի դիսկ |  | Ցեֆալեկսինի դիսկ:Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է,չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 64 | 33691160 | Ցեֆուրոքսիմի դիսկ |  | Ցեֆուրոսիմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 65 | 33691160 | Ցեֆիկսիմի դիսկ |  | Ցեֆալեկսինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 66 | 33691160 | Ցեֆտրակսոնի դիսկ |  | Ցեֆտրակսոնի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 67 | 33691160 | Ցեֆոպերազոն դիսկ |  | Ցեֆոպերազոնի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 68 | 33691160 | Ցեֆտազիդիմի դիսկ |  | Ցեֆտազիդիմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 69 | 33691160 | Ցեֆոտաքսիմի դիսկ |  | Ցեֆալեկսինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 70 | 33691160 | Ցեֆեպիմի դիսկ |  | Ցեֆեպինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 71 | 33691160 | Գենտամիցինի դիսկ |  | Գենտամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 72 | 33691160 | Կանամիցինի դիսկ |  | Կանամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 73 | 33691160 | Պոլիմիքսինի դիսկ |  | Պոլիմիքսինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 74 | 33691160 | Նեոմիցինի դիսկ |  | Նեոմիցին դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 75 | 33691160 | Տոբրոմացինի դիսկ |  | Գենտամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 76 | 33691160 | Ստրեպտոմիցինի դիսկ |  | Ստրեպտոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 77 | 33691160 | Էրիթրոմիցինի դիսկ |  | էրիթրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 78 | 33691160 | Ազիտրոմիցինի դիսկ |  | Ազիտրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 79 | 33691160 | Տետրացիկլինի դիսկ |  | Տետրացիկլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 80 | 33691160 | Դոքսիցիկլինի դիսկ |  | Դոքսիցիկլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 81 | 33691160 | Իմիպենեմի դիսկ |  | իմիպենեմ դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 ռկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 82 | 33691160 | Լևոմիցետինի դիսկ |  | լևոմիցետինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 83 | 33691160 | Կլինդամիցինի դիսկ |  | Կլինդամիցին դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ,սրվակ՝100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 84 | 33691160 | Ռիֆամպիցինի դիսկ |  | Ռիֆամպիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 85 | 33691160 | Կոտրիմոսազոլի դիսկ |  | Կոտրիմոքսազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 ռկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 86 | 33691160 | Ֆուրադոնինի դիսկ |  | Ֆուրադոնինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 87 | 33691160 | Պիպեմիդաթթվի դիսկ |  | Պիպեմիդաթթվի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 88 | 33691160 | նեվիգրամոն |  | Նեվիգրամոնի դիսկ Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է,չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 89 | 33691160 | Ցիպրոֆլոքսացինի դիսկ |  | Ցիպրոֆլոքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 90 | 33691160 | Օֆլոքսացինի դիսկ |  | Օֆլոքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 91 | 33691160 | Մոքսիֆլոքսացինի դիսկ |  | Մոքսիֆլոքսացինի դիսկ:Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է,չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 92 | 33691160 | Նիտրոքսոլինի դիսկ |  | նիտրքսոլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 93 | 33691160 | Մետրոնիդզաոլի դիսկ |  | Մետրոնիդազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 94 | 33691160 | Կլարիտրոմիցինի դիսկ |  | Կլարիտրոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 95 | 33691160 | Մերոպենեմի դիսկ |  | մերոպենեմի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 96 | 33691160 | Վանկոմիցինի դիսկ |  | Վանկոմիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 97 | 33691160 | Ամիկացինի դիսկ |  | Ամիկացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 98 | 33691160 | Լևոֆլոքսացինի դիսկ |  | Լևոֆլոքսացինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 99 | 33691160 | ամպիցիլինի դիսկ |  | Ամպիցիլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 100 | 33691160 | Ջոզամիցինի դիսկ |  | Ջոզամիցինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 101 | 33691160 | Մետիցիլին |  | Մետիցիլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 102 | 33691160 | օկսացիլինի դիսկ |  | Օկսացիլինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 103 | 33691160 | Նիստատինի դիսկ |  | Նիստատինի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 104 | 33691160 | Ֆլուկոնազոլի դիսկ |  | Ֆլուկոնազոոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 105 | 33691160 | Կլոտրիմազոլի դիսկ |  | կլոտրմազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 106 | 33691160 | Էկոնազոլի դիսկ |  | էկոնազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 107 | 33691160 | Միկոնազոլի դիսկ |  | միկոնազոլի դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 108 | 33691160 | Անֆոտերիցին Բ դիսկ |  | Անֆոտերիցին Բ դիսկ: Ֆորմատ`1 դիսկ/հատ (50 հատ սրվակում): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմաները`պահել չոր տեղում: | ֆլակոն |  |  | 550 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 109 | 33210000 | Գրամի ներկ (պատրաստի) |  | Իդենտիֆիկացիա | տուփ |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 110 | 33210000 | Գլյուկոզա |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 1,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 111 | 33141163 | Ուրիոպլազմա |  | Իմմունոգրաֆիկ | տուփ |  |  | 6 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 112 | 33211228 | Հավաքածու Բրուցելիոզ 50 թեստ |  | Ագլյուտինացիոն | Ñ³ï |  |  | 200 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 113 | 33691162 | Շիճուկ շիգելա պոլիվ. (I СМ) |  | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 114 | 33691162 | Շիճուկ սալմոնել պոլիվ. (ABCDE) (III СМ) |  | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 115 | 33210000 | Սիբ N2 Էնտերոբակ. |  | Իդենտիֆիկացիա | թեստ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 116 | 33210000 | K.O.H. |  | Իդենտիֆիկացիա | ·ñ |  |  | 1100 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 117 | 24951480 | Պեպտոն ֆերմենտատիվ |  | կուլտուրալ | ԿԳ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 118 | 33691163 | Ացետատային ագար |  | կուլտուրալ | ԿԳ |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 119 | 33691163 | Ագար-ագար |  | կուլտուրալ | ԿԳ |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 120 | 33691163 | Մսապեպտոնային ագար |  | կուլտուրալ | ԿԳ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 121 | 33211150 | Միզանյութ |  | Անգույն, բյուրեղներ, անհոտ, լավ լուծվում է պոլյար լուծիչներում:Պահպանման պայմանները՝«պահել չոր տեղում: Մատակարարումը՝ 1 կգ փաթեթավորմամբ | կգ |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 122 | 24321800 | Ազոպիրամ |  | Հավաքածուն ներառում է 3-ական ռեգենտ N1-ամիդոպիրին ռեագենտ N2-անիլին | տուփ |  |  | 10 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 123 | 24321610 | Սախարոզա |  | Սախարոզա | կգ |  |  | 0,5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 124 | 33210000 | Մոնոնուկլեոզ |  | ագլյուտինացիոն | թեստ |  |  | 500 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 125 | 33691166 | Ազուր Էոզին |  | մանուալ | լ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 126 | 33691166 | Կլարկի միջավայր, |  | Կլարկի միջավայր, Кларка среда, глюкозо - фосфатный бульон. Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Փաթեթավորումը՝ 250գ տարաներում: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: | կգ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 127 | 33691166 | Յութի ագար |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 128 | 33691166 | Խրոմոգեն էնտերոգեն ագար |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 129 | 33691166 | Արյան Ստերիլության միջավայր |  | կիսահեղուկ աէրոբ-անաէրոբ | ֆլ |  |  | 50 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 130 | 33691166 | Խրոմոգեն էնտերոկոկ ագար |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 131 | 33691166 | Խրոմոգեն սնկերի ագար |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 132 | 33691166 | Ձվի Էմուլսիա |  | Ձվի Էմուլսիա | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 133 | 33691166 | Մեզի Քրոմոգեն ագար |  | պատրաստի ագար (Տուփում 20 թաս) | տուփ |  |  | 7 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 134 | 33621641 | Na-դիքլորիզոցիանուրատ |  | Ակտիվ քլորի պարունակութ. 89% | հաբ |  |  | 13 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 135 | 33691166 | Կոդի միջավայր |  | Չոր փոշի գործարանային փաթեթավորմամբ | կգ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 136 | 33691166 | Մսապեպտոնային բուլյոն |  | Մսապեպտոնային բուլյոն | կգ |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 137 | 24451140 | Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող ն-թ՝ փոշի |  | Բաղադրությունը -ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիում քլորիդ, Na պերկարբոնատ, տետրաացետիլէթիլենդիամին, հակակոռոզիոն հավելումներ, այլ հավելյալ և ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ: Աշխատանքային լ-թում ազդող ն-թերն են պերօքսիքացախաթթուն և ալկիդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդը, ջրային լ-թի PH-ը 7.0-9.0է: փաթեթավորումը լինի 1-5կգ-անոց պլաստիկ տարաներով , համապատասխան չափիչ գդալով: Նյութի պահման ժամկետն արտադրողի փակ տարաներում լինի 2 տարուց ոչ պակաս,իսկ աշխատանքային լուծույթինը՝պատրաստման պահից 24 ժամից ոչ պակաս:Ունենա թեստ զոլեր աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար:Աշխատանքային լուծույթը պետք է նախատոսված լինի բժշկական նշանակության գործիքների,առարկաների,էնդոսկոպերի բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրեազերծման և սպորազերծման համար:Ունենա որակի հավաստագիր,ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | կգ |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 138 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների (ԲՆԱ) ախտահանման, նախամանրէազերծումային մշակաման համար: |  | Բաղադրությունը – ՉԱՄ, Գուանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ և այլ հավելյալ նյութեր: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) ազդեցությունը մինչև 15 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 5 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 5,0 -8,0: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  | 30 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 139 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար: |  | Բաղադրությունը- ՉԱՄ, Գուանիդինի ածանցյալներ (Գուանիդինի- ի ածանցյալներ՝ ոչ ավելի, քան 1%), ֆերմենտային կոմպլեքս՝ ոչ պակաս քան 3 էնզիմի պարունակութամբ (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), մակերևույթային ակտիվ նյութեր` ՄԱՆ-եր, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ և այլ հավելյալ նյութեր,: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) ազդեցությունը մինչև 15 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 5 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 5,0 -8,0: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  | 30 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 140 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ գել |  | Ախտահանիչ միջոցն իրենից ներկայացնում էօգտագործման համար պատրաստ թափանցիկ,անգույն,սպիրտային բնորոշ հոտով լուծույթ/գել,որը նախատեսված է ձեռքերի հիգենիկ ինչպես նաև վիրահատական հատվածի ախտահանման համար: 100 գ լուծույթը,որպես ազդող նյութ պարունակում է 80,8գ էթանոլ:ախտահանիչ խտանյութը չի պարունակում կումուլիատիվ,երկարաժամկետ ազդեցությամբ բաղադրիչներ,որոնք կարող են գրգռել մաշկը: Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է բարձրորակ փափկեցնոց նյութեր,որոնք պաշտպանում են մաշկը ջրազրկումից:Ախտահանիչ միջոցը համատեղելի է բոլոր տոսակի լվացող լոսյոնների հետ,չի պարունակում ալդեհիդ,ֆենոլ,չորորդային ամոնիումի միացություններ:Միջոցի Ph-Ç ³ñÅ»ùÁ 7,5-8,5 ËïáõÃÛáõÝÁ 0,846 ·/ÙÉ: ²Ëï³Ñ³ÝÇã ÙÇçáóÝ áõÝÇ Ñ³Ï³Ù³Ýñ»³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ Ù³Ýñ»Ý»ñÇª Ý»ñ³éÛ³É Ù»ïÇóÇÉÇÝ Ï³ÛáõÝ áëÏ»·áõÛÝ ëï³ýÇÉ³ÏáÏÇ,ïáõµ»ñÏáõÉá½Ç Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇ,íÇñáõëÝ»ñÇªÝ»ñ³éÛ³É åáÉÇáíÇñáõëÁ,³¹»ÝáíÇñáõëÁ ÝáñáíÇñáõëÁ,³Ëï³ÍÇÝ ëÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:²Ëï³Ñ³ÝÇã ÙÇçáóÁ Áëï ¹Ûáõñ³í³éáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ã2-ñ¹ Ï³ñ·Ç ¹Ûáõñ³í³é ÝÛáõÃ(¹Ûáõñ³í³é Ñ»ÕáõÏ ¨ ·áÉáñßÇ), ³ãù»ñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ïªã³÷³íáã íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ 2-ñ¹ ¹³ëÇÝ:²ñï³½³ïí³Í ·áÉáñßáõ Ù»Í ã³÷³µ³ÅÇÝÇ Ý»ñßÝãáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ùÝÏáïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ·ÉË³åïáõÛï: | լ |  |  | 50 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 141 | 24300000 | CO2 |  | CO2 | բալոն |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 142 | 33661118 | N2O-ազոտի ենթօքսիդ |  | N2O-ազոտի ենթօքսիդ | բալոն |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 143 | 33691159 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված / Neoplastine CI 5/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ, 300 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը` 1.35-ից ցածր: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 144 | 33691159 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու |  | Ֆիբրինոգենի հեղուկ ռեագենտ /STA-Liquid Fib/: Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 12 x 4 մլ, 960 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STart Max վերլուծիչի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի: Արտադրողի կողմից հաստատված համապատասխան նոսրացումների դեպքում` չափման միջակայքը` 40-1200 մգ/դլ (0.4-12.0 գ/լ): Զգայուն չէ մինչև 2 IU/ml ոչ ֆրակցիոն ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում, բացելուց հետո կայունությունը՝ 2 ամիս: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 145 | 24300000 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-OWREN-KOLLER/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Օգտագործվում է որպես նոսրացնող հեղուկ` ֆիբրինոգեն, պրոթրոմբինային ժամանակ հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում մինչ ժամկետի ավարտը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 146 | 24300000 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 147 | 2430000 | Կոագ-կոնտրոլ N+P |  | STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 148 | 33200000 | Մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ |  | STArt Max վերլուծիչի համար նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ /Combitips 2,5 ml/: Ֆորմատ՝100 ծայրակալ տուփում: Նախատեսված են STArt Max արյան մակարդելիությունը որոշող վերլուծիչի ավտոմատ կաթոցիչի միջոցով ռեագենտների դոզավորված լցնելու համար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 149 | 24300000 | Ախտահանող հեղուկ |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Desorb U/ ախտահանող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 150 | 33200000 | Մետաղյա գնդիկներ |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն խառնույթի մետաղյա գնդիկներ (Steel balls): Ֆորմատ՝ 1850 հատ գնդիկ սրվակում (1850 balls/vial): Նախատեսված է արյան մակարդելիության որոշման համար մածուցիկության եղանակով: Գնդիկների տրամագիծը` 2.38 մմ : Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 6 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 151 | 33200000 | Կյուվետներ/ Cuvettes/150x4հատ |  | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 152 | 24310000 | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STA CaCL2, 24x15 մլ |  | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչների համար նախատեսված STA CaCL2, 0.025 Մ: Ֆորմատ՝ 24 x 15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-25oC ջերմաստիճանում: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Չօգտագործված: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 6 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 153 | 33691159 | "PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու)" |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 154 | 33691159 | Լուպուս հակամակարդիչի (PTT-LA) որոշման հավաքածու |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված / PTT_LA/ Լուպուս հակամակարդիչի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 6x2 մլ, 120 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 155 | 33691159 | STACLOT Protein C/ C պրոտեինի որոշման հավաքածու |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված / STACLOT Protein C/ C պրոտեինի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 2x 3x 1 մլ, հետազոտությունը իրականացնելու համար հարկավոր է STart Max վերլուծիչի համապատսխան ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 156 | 33691159 | STACLOT Protein S/ S պրոտեինի որոշման հավաքածու |  | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված / STACLOT Protein C/ C պրոտեինի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 3x 2x 1 մլ, հետազոտությունը իրականացնելու համար հարկավոր է STart Max վերլուծիչի համապատսխան ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 70000 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 157 | 33691162 | System Control N+P |  | STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /System Control N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | Ñ³í³ù |  |  | 50 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 158 | 33691159 | Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու |  | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ êåÇï³ÏáõóÇ ¥Total Protein Gen.2,cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 159 | 33691159 | Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու |  | ¶ÉÛáõÏá½³ (Glucose HK cobas c111 ): Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 27 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 160 | 33691159 | Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու |  | ÊáÉ»ëï»ñÇÝ (Cholesterol) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 161 | 33691159 | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու |  | îñÇգÉÇó»ñÇ¹Ý»ñ ¥Triglycerides, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 4 x 50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 162 | 33691159 | Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  | ´ÇÉÇéáõµÇÝ`ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ (BIL-Total Gen.2, cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 6 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 163 | 33691159 | Ուղղակի բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  | ´ÇÉÇéáõµÇÝ` áõÕÕ³ÏÇ (Bilirubin direct, cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 24 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 164 | 33691159 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  | "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 4 x 100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only" | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 165 | 33691159 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  | ԱԼՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 166 | 33691159 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու |  | ØÇ½³ÝÛáõÃ ¥Urea, cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 167 | 33691159 | Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու |  | Îñ»³ïÇÝÇÝ (creatinin jaffe, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 168 | 33691159 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու |  | գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա (g-Glutamyltransferase,cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ։ üáñÙ³ï` 2x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 169 | 33691159 | Հիմնային ֆոսֆատազ որոշման թեստ հավաքածու |  | ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ýáëý³ï³½ (Alkaline phosphatase, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñüáñÙ³ï` 4 x 50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 170 | 33691159 | Ալֆա ամիլազ որոշման թեստ հավաքածու |  | Ալֆա ամիլազ (α-Amylase EPS ver.2, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñüáñÙ³ï` 2 x 100 Ã»ëթ։ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 171 | 33691159 | Ալբումին áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | "²ÉµáõÙÇÝ (Albumin BCG, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, առկայություն For In Vitro Diagnostic only" | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 172 | 33691159 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու |  | ØÇ½աթթու ¥Uric Acid, cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 4x100: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 173 | 33691159 | Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու |  | Î³ÉóÇáõÙ ¥Calcium, cobas c111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 174 | 33691159 | Կրեատին կինազ միոգլոբինի որոշման թեստ հավաքածու |  | Կրեատին կինազ միոգլոբին նախատեսված cobas c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 175 | 33691159 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c ք³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` երակային ընդհանուր ³ñÛ³Ý: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 176 | 33200000 | Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար |  | Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար (A1CD2, cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 8 x 6.3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 177 | 33200000 | Ï³ÉÇµñ³ïáñ նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c |  | Կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզված հեմոգլոբինի համար (CFAS HbA1c Կոբաս 111) cobas c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 3x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 178 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm |  | "PreciControl HbA1c norm Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ Ստուգիչ հեղուկ։ üáñÙ³ï` 4x 1 մլ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 179 | 33691159 | Երկաթի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | "ºñÏ³Ã (Iron, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ։ üáñÙ³ï` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 180 | 33691159 | È³կï³ï ¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ç áñáßÙ³Ý թեստ- Ñ³í³ù³Íáõ |  | "È¸Ð (LDHI2 IFCC, cobas c111 ) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 181 | 33691159 | Մագնեզիումի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | Մագնեզիում (magnesium, cobas c 111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 182 | 33691159 | Անօրգանական ֆոսֆորի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | Անօրգանական ֆոսֆոր (Phosphorus inorganic, cobas c 111) Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 183 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |  | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) cobas c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 5x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 184 | 33200000 | Cobas c111 Դ-դիմերի կալիբրատոր |  | D-Dimer Gen.2 կալիբրատոր, Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 6x0.5 մլ: պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 185 | 33200000 | Cobas c111 Դ-դիմերի կոնտրոլ |  | D-Dimer Gen2 control I/II կոնտրոլ,Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 2x 2x1 մլ: ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 186 | 33691159 | Cobas c111 Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու |  | D-Dimer Gen.2,Cobas c111 Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝4x50 թեսթ : Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 187 | 33691159 | Cobas c111 ÈÇå³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | ÈÇå³½³ (Lipase, cobas c 111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 188 | 33691159 | Cobas c111 C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  | "C-é»³ÏïÇí ëåÇï³Ïáõó ¥CRP LX ,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 189 | 33691159 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  | òÊÈ ÊáÉ»ëï»ñÇÝ(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`2x50 Ã»ëթ:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 190 | 33691159 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  | "´ÊÈ ËáÉ»ëï»ñÇÝ (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x100 Ã»ëթ :êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 191 | 33691159 | Cobas c111 Կրիատին որոշման կինազա թեստ հավաքածու |  | "Կրիատին կինազա ¥criatin kinase CK,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 2x100 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 192 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր կրիատին կինազա ՄԲ` բիոքիմիական անալիզատորի համար |  | Calibrator CK-MB կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 3x1 մլ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 193 | 24310000 | Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% |  | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`4x12 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 194 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար |  | "CFAS lipids:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 3x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 195 | 33200000 | Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար |  | Calibrator f.a.s.: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 12 x 3 մլ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 196 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 |  | "PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա, c111 Կոբաս և Ս311 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ Ստուգիչ հեղուկ։ üáñÙ³ï` 1x 5 մլ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | Ñ³í³ù |  |  | 7 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 197 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ üáñÙ³ï` 1x5 մլ։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 7 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 198 | 24300000 | Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, üáñÙ³ï`1000 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 16 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 199 | 33200000 | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար |  | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 200 | 24300000 | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |  | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, üáñÙ³ï` 4x21 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 201 | 33200000 | Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | "Activator for cobas c111 9x12 մլ Կոբաս c111 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 9 x 12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only" | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 202 | 33200000 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | Ñ³í³ù |  |  | 12 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 203 | 33200000 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) Կոբաս Ս 111³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï`1.680 կյուվետներ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only" | Ñ³í³ù |  |  | 11 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 204 | 33200000 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  | ÂáõÕÃ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 ïåÇãÇ համար: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | Ñ³í³ù |  |  | 6 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 205 | 33210000 | Cobas e 411 Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ (DHEA-S) կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 թեստ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 206 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ կալիբրատոր (DHEA-S CalSet) կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 207 | 33210000 | Cobas e 411 թեստոստերոն ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս թեստոստերոն (Elecsys Testosteron) թեստոստերոնի áñáßÙ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ պարտադիր է։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 208 | 33200000 | Cobas e 411 թեստոստերոն կալիբրատոր |  | Էլեկսիս թեստոստերոն կալիբրատոր (Elecsys Testosteron CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 209 | 33210000 | Cobas e 411 üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝ (Elecsys FSH): üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝի áñáßÙ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ։ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 210 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝ կալիբրատոր (Elecsys FSH CalSet)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 211 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ (Elecsys FT3)։ ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 200 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 212 | 33200000 | Cobas e 411 ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ կալիբրատոր (Elecsys FT3 CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոխեմիլումինսցենտաին անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 213 | 33210000 | Cobas e 411 C ä»åïÇ¹Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս C ä»åïÇ¹ (Elecsys C-peptide) C ä»åïÇ¹Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 214 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս C ä»åïÇ¹Ç կալիբրատոր |  | Էլեկսիս C ä»åïÇ¹ կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet): Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 215 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | "Էլեկսիս պրոլակտին ÑáñÙáÝ (Elecsys Prolactin), պրոլակտին ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä ³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic" | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 216 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր |  | "Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր (Elecsys Prolactin CalSet)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ։ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա։ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ։ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 217 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | "Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ գáÝ³¹áïñáåÇÝ հորմոն (Elecsys hCG): ÊáñÇáÝÇÏ գáÝ³¹áïñáåÇÝÇ հորմոնի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic " | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 218 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ կալիբրատոր |  | "Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ գáÝ³¹áïñáåÇÝ հորմոն կալիբրատոր (Elecsys hCG CalSet) / Elecsys hCG CS։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic " | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 219 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ընդհանուր վիտամին D II ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | "Էլեկսիս վիտամին D total II (Elecsys Vit D II total): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõgíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic " | Ñ³í³ù |  |  | 10 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 220 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր վիտամին D II կալիբրատոր |  | Էլեկսիս վիտամին D total կալիբրատոր (Elecsys Vit D II total CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 221 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 6x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 222 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | "Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ին (Elecsys AFP)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic" | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 223 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ն (Elecsys AFP CalSet ): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 224 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Ֆերիտին (Elecsys Ferritin) Ֆերիտինի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 225 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 226 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ֆոլաթթու (Elecsys Folate): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 227 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ֆոլաթթու կալիբրատոր (Elecsys Folate CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 228 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | "Էլեկսիս îáùëáåÉ³½Ùáë IgM (Elecsys Toxo IgM)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic" | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 229 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgM |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgM (Elecsys precicontrol Toxo IgM)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 16x0.67մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 230 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս îáùëáåÉ³½Ùáë IgG (Elecsys Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 231 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgG |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgG (Elecsys precicontrol Toxo IgG)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 16x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 232 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս òÇïáÙ»գ³ÉáíÇñáõë IgG (Elecsys CMV IgG) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 233 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë IgG |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»գ³ÉáíÇñáõë IgG (Elecsys precicontrol CMV IgG) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 16x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 234 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս òÇïáÙ»գ³ÉáíÇñáõë IgM (Elecsys CMV IgM) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 235 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ IgM |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»գ³ÉáíÇñáõë IgM (Elecsys precicontrol CMV IgM) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 16x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 236 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð»å³ïÇï B íÇñáõëÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ³ÝïÇ·»ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Ð»å³ïÇï B íÇñáõëÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ³ÝïÇգ»Ý (Elecsys HBsAg): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 237 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ð»å³ïÇï B |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ð»å³ïÇï B (Elecsys precicontrol HBsAg) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 16x1.3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 238 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս IgE (Elecsys IgE): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 239 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE կալիբրատոր |  | Էլեկսիս IgE կալիբրատոր (Elecsys IgE CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 240 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս HIV ØÆ²ì 1 / 2 կոմբի PT íÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ և HIV 1 ØÆ²ì հակածինի áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecsys HIV 1/2 combi PT): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 241 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի (Elecsys precicontrol HIV 1/2) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 6x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 242 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T STAT (Elecsys hs Troponin T STAT)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 243 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T կալիբրատոր |  | Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T STAT կալիբրատոր (Elecsys hs Troponin T STAT CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 244 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 245 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի ÝÏ³ïÙ³Ùµ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի ÝÏ³ïÙ³Ùµ (Elecsys Anti-CCP) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 246 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հակա ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդ |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հակա ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդ (Elecsys precicontrol Anti-CCP): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 247 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñoùëÇÝ (Elecsys FT4) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 200 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 248 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñոùëÇÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñոùëÇÝի կալիբրատոր (Elecsys FT4 CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 249 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ (Elecsys T3) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 200 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 250 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ կալիբրատոր (Elecsys T3 CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 251 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇգ»Ý (Elecsys CEA): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 252 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ կալիբրատոր |  | "Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇգ»Ý կալիբրատոր (Elecsys CEA CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic" | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 253 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝ (Elecsys TSH) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 200 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 254 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝ կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1.3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 255 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇգ»Ý (Elecsys CA 125)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 256 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»Ý կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ»գÝի կալիբրատոր (Elecsys CA 125 CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 257 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ (Elecsys Anti-TPO) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 20 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 258 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4 x1.5 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 259 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս îÇñեáգÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ (Elecsys Anti-Tg) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 260 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս îÇñեáգÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñի կալիբրատոր (Elecsys Anti-Tg CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4 x1.5 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 261 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝ (Elecsys PTH ) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 262 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս պ³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝի կալիբրատոր (Elecsys PTH CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 263 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝ (Elecsys Insulin) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 264 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ կալիբրատոր (Elecsys Insulin CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 265 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝ (Elecsys T4) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`200 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 15 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 266 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ կալիբրատոր (Elecsys T4 CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 267 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս äñáգ»ëï»ñáÝ (Elecsys progesteron)Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 268 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ կալիբրատոր |  | Էլեկսիս äñáգ»ëï»ñáÝ կալիբրատոր (Elecsys progesterone CalSet): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 269 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս վիտամին B 12 (Elecsys Vitamin B12) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 270 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12ի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս վիտամին B 12 կալիբրատոր (Elecsys Vitamin B12 CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 271 | 33210000 | Cobas e 411 HE4 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս վիտամին HE4 (Elecsys HE4) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 272 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս HE4-ի կալիբրատոր |  | Էլեկսիս HE4 կալիբրատոր (Elecsys HE4 CalSet) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 4x1 մլ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 273 | 33210000 | Cobas e 411 Anti-HCV áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Anti-HCV (Elecsys Anti-HCV): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 274 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV (Elecsys precicontrol Anti-HCV) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 16x1.3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 275 | 33210000 | Cobas e 411 Total PSA ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  | Էլեկսիս Total PSA (Elecsys Total PSA): Ընդհանուր äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³ծինի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 100 áñáßáõÙ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/ պլազմա: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 276 | 33200000 | Cobas e 411 Total PSA կալիբրատոր |  | Էլեկսիս Ընդհանուր äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³ծինի կալիբրատոր (Elecsys Total PSA CalSet): Ընդհանուր äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³ծինի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x1 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 277 | 33200000 | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր (PreciControl Multimarker) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`6x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 278 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab-ի |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab: Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x2 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 279 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վարիա |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Վարիա (Elecsys precicontrol Varia): Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 280 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal) կոնտրոլ։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 2 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 281 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ուրուցքային մարկեր |  | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ուրուցքային մարկեր (Elecsys precicontrol tumor marker) կոնտրոլ։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 4x3 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 282 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս սիսվոշ |  | Էլեկսիս սիսվոշ ( Elecsys Syswash) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 500 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 3 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 283 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÛáõí»ïÝ»ñÇ Ã³÷Ù³Ý ³ñÏÕ |  | Էլեկսիս կլին լայներ ( Elecsys clean liner ) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï`14 հատ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`15-25 C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 284 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã մուլտի |  | Էլեկսիս ÈáõÍÇã մուլտի (Elecsys diluents multy assay) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 2x18 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 285 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã ունիվերսալ |  | Էլեկսիս ÈáõÍÇã ունիվերսալ (Elecsys diluents universal) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ։ üáñÙ³ï` 2x16մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 286 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս կ³ÉÇµñ³ïáñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |  | Î³ÉÇµñ³ïáñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù (calset vials) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 2x56: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 287 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս սïáõ·ÇãÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |  | êïáõգÇãÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù (controlset vials)։ Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 2x56: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 288 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ISE սÇëÏÉÇÝ |  | Էլեկսիս ISE սÇëÏÉÇÝ (ISE sysclean) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 5 x 100 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-8 C ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 289 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս մÇÏñáÏÛáõí»ïÝ»ñ |  | Էլեկսիս մÇÏñáÏÛáõí»ïÝ»ñ (Elecsys Assay cup) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹`Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 60x60 մÇÏñáÏÛáõí»ï: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 4 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 290 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ծ³Ûñ³¹ÇñÝ»ñ |  | Էլեկսիս ծ³Ûñ³¹ÇñÝ»ր (Elecsys Assay tips) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 30 x 120 ծ³Ûñ³¹Çñ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 5 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 291 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÉÇÝë»É |  | Էլեկսիս ÎÉÇÝë»É (Elecsys Cleancell) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Մ»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 6 X 380 մլ փաթեթավորումով: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 10 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 292 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñáë»É |  | Էլեկսիս äñáë»É (Elecsys procell) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 6 X 380 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 10 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 293 | 33200000 | Cobas e 411 Կոբաս նմուշի անոթներ |  | Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups) Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ։ Ø»Ãá¹` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: üáñÙ³ï` 5000 հատ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | տուփ |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 294 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (6 ամսվա) |  | Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (6 ամսվա)(Kit maintenance E2010/E411 6 month): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2։ For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 295 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (12 ամսվա) |  | Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (12 ամսվա)(Kit maintenance E2010/E411 12 month)Էլեկսիս և Կոբաս e 411 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2: For In Vitro Diagnostic | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 296 | 3320000 | Gel clot activator 5մլ |  | արյան նմուշառման փորձանոթ 13*100 | տուփ |  |  | 400 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 297 | 33200000 | Na citrate |  | արյան նմուշառման փորձանոթ 13*75 | տուփ |  |  | 200 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 298 | 33200000 | Նմուշառման ասեղի համար նախատեսված հոլդեր |  | Ֆորմատը 10հատ փաթեթում | փաթեթ |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 299 | 33200000 | Նմուշառման ասեղ |  | Ստերիլ 21G*1"1/2 Ֆորմատը 50 հատ տուփում | տուփ |  |  | 40 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 300 | 33691159 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես I վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |  | էլեկսիս Հերպես I վիրուսի IgG Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Ֆորմատը 100որոշում Ստուգող նմուշ՝արյան շիճուկ/պլազմա | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 301 | 33691159 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես II վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |  | էլեկսիս Հերպես II վիրուսի IgG Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Ֆորմատը 100որոշում Ստուգող նմուշ՝արյան շիճուկ/պլազմա | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |
| 302 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հերպես |  | Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: մեթոդը էլեկտրոխեմիլեւմինեսցենտային անալիզ | Ñ³í³ù |  |  | 1 | Ք.Երևան, Ներսիսյան 7 | Ըստ պատվերի |

Ñ³ÝÓÙ³Ý å³ÑÇÝ  åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:  Պիտանելիության ժամկետն հանձնման պահին պետք է լինի՝

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը

***<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 33211430 | Ð³í³ù³Íáõ ALP |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ALT |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ AST |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ³ÙÇÉ³½³ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 33211120 | Ð³í³ù³Íáõ ·ÉÛáõÏá½³ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 33211160 | Ð³í³ù³Íáõ Ïñ»³ïÇÝÇÝ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 33211150 | Ð³í³ù³Íáõ ՄÇ½³ÝÛáõÃ bun |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 33211180 | Ð³í³ù³ÍáõîñÇ·ÉÇó»ñÇ¹ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 33211130 | Ð³í³ù³Íáõ øáÉ»ëï»ñÇÝ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ GGT |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ø»զի թեսթ-10պարամետր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ù»½Ç Ã»ëÃ- 2պարամետր Կետոնային մարմիններ, գլյուկոզա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 33211310 | Ð³í³ù³Íáõ ÂñáÙµá -åÉ³ëïÇÝ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 33211410 | Ð³í³ù³Íáõ ASLO |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 33211420 | Ð³í³ù³Íáõ APTT |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 33211430 | Ð³í³ù³Íáõ CRP |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 33211230 | Ð³í³ù³Íáõ RPR |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 33210000 | Հավաքածու Clostridium difficile |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 33210000 | Հավաքածու Helicobacter Pylori |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 33210000 | Tuberculosis |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 33210000 | Հավաքածու Լյամբլյա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 33211230 | Ð³í³ù³Íáõ RF |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 33210000 | Ð³í³ù³Íáõ Ã³ùÝí³Í ³ñÛáõÝ կղանքում |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 33210000 | Ð³í³ù.îáï³É åñáï»ÇÝ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 33211320 | Anti HCV |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 33211320 | HBsAg |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 33210000 | HIV (ՄÆ²ì) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 24321440 | ºéùÉáñù³ó³Ë³ÃÃáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 33211190 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ A ( 200 Ã»ëÃ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 33211200 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ B (200 Ã»ëÃ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 33211210 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ C (200 Ã»ëÃ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 33211220 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇ D (200 Ã»ëÃ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | 33211200 | òáÉÇÏÉáÝ ³ÝïÇAB |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | 33631130 | êáõÉýáë³ÉÇóÇÉ³-ÃÃáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 33210000 | HNO3 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | 24211140 | Ø»ÃÇÉ»Ý Ï³åáõÛï |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | 33691887 | Վիլսոն բլեր ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | 33691162 | ÆÙ»ñëÇáÝ ÛáõÕ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | 33691159 | ê»Éå³Ï |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 33691159 | Ստրոմատոլայզեր 4DL |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 33691159 | Ստրոմատոլայզեր 4DS |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 33691159 | Սուլֆոլայզեր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 33691159 | Սելկլին Cellclean 50ML |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 33691173 | Ագար էլեկտրիվ աղային |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 33691173 | Մեթիլ-Ռոտ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 33691173 | Մյուլլեր Ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | 33691173 | MRS ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 33691173 | Ագար ՍՍ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | 33691173 | Ագար Էնդո |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 33691173 | Ագար Սաբուռո |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 33691173 | Սաբուռո Բուլյոն |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 33691173 | Մյուլլեր բուլյոն |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 33691173 | Եռակի Շաքարային Ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 33691173 | Սիմմոնսի ցիտրատ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 33691166 | Թիոգլիկոլային միջավայր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 33691163 | MRS ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 33691163 | Բիֆիդու Ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 33691166 | միջավայր Ճագարի չոր պլազմա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | 33691160 | ä»ÝÇóÇÉÇÝÇ ¹ÇëÏ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 33691160 | Դոռամիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | 33691160 | Ամօքսացիլին+քլավուլոնաթթվի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 33691160 | Ցեֆազոլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 33691160 | Ցեֆալեկսինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | 33691160 | Ցեֆուրոքսիմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 33691160 | Ցեֆիկսիմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 33691160 | Ցեֆտրակսոնի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67 | 33691160 | Ցեֆոպերազոն դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68 | 33691160 | Ցեֆտազիդիմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | 33691160 | Ցեֆոտաքսիմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 33691160 | Ցեֆեպիմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | 33691160 | Գենտամիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 33691160 | Կանամիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 33691160 | Պոլիմիքսինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 33691160 | Նեոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 33691160 | Տոբրոմացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76 | 33691160 | Ստրեպտոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 77 | 33691160 | Էրիթրոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 78 | 33691160 | Ազիտրոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 79 | 33691160 | Տետրացիկլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 33691160 | Դոքսիցիկլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 81 | 33691160 | Իմիպենեմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 82 | 33691160 | Լևոմիցետինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 83 | 33691160 | Կլինդամիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 84 | 33691160 | Ռիֆամպիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 85 | 33691160 | Կոտրիմոսազոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 86 | 33691160 | Ֆուրադոնինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 87 | 33691160 | Պիպեմիդաթթվի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 88 | 33691160 | նեվիգրամոն |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 89 | 33691160 | Ցիպրոֆլոքսացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 90 | 33691160 | Օֆլոքսացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 91 | 33691160 | Մոքսիֆլոքսացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 92 | 33691160 | Նիտրոքսոլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 93 | 33691160 | Մետրոնիդզաոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 94 | 33691160 | Կլարիտրոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 95 | 33691160 | Մերոպենեմի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 96 | 33691160 | Վանկոմիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 97 | 33691160 | Ամիկացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 98 | 33691160 | Լևոֆլոքսացինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 99 | 33691160 | ամպիցիլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 33691160 | Ջոզամիցինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | 33691160 | Մետիցիլին |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 102 | 33691160 | օկսացիլինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 103 | 33691160 | Նիստատինի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 104 | 33691160 | Ֆլուկոնազոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 105 | 33691160 | Կլոտրիմազոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 106 | 33691160 | Էկոնազոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 107 | 33691160 | Միկոնազոլի դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 108 | 33691160 | Անֆոտերիցին Բ դիսկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 109 | 33210000 | Գրամի ներկ (պատրաստի) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 33210000 | Գլյուկոզա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111 | 33141163 | Ուրիոպլազմա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 112 | 33211228 | Հավաքածու Բրուցելիոզ 50 թեստ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 113 | 33691162 | Շիճուկ շիգելա պոլիվ. (I СМ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 114 | 33691162 | Շիճուկ սալմոնել պոլիվ. (ABCDE) (III СМ) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 115 | 33210000 | Սիբ N2 Էնտերոբակ. |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 116 | 33210000 | K.O.H. |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 117 | 24951480 | Պեպտոն ֆերմենտատիվ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 118 | 33691163 | Ացետատային ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 119 | 33691163 | Ագար-ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 120 | 33691163 | Մսապեպտոնային ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 121 | 33211150 | Միզանյութ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 122 | 24321800 | Ազոպիրամ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 123 | 24321610 | Սախարոզա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 124 | 33210000 | Մոնոնուկլեոզ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | 33691166 | Ազուր Էոզին |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126 | 33691166 | Կլարկի միջավայր, |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 127 | 33691166 | Յութի ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 128 | 33691166 | Խրոմոգեն էնտերոգեն ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 129 | 33691166 | Արյան Ստերիլության միջավայր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 130 | 33691166 | Խրոմոգեն էնտերոկոկ ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 131 | 33691166 | Խրոմոգեն սնկերի ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 132 | 33691166 | Ձվի Էմուլսիա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 133 | 33691166 | Մեզի Քրոմոգեն ագար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 134 | 33621641 | Na-դիքլորիզոցիանուրատ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 135 | 33691166 | Կոդի միջավայր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 136 | 33691166 | Մսապեպտոնային բուլյոն |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 137 | 24451140 | Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող ն-թ՝ փոշի |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 138 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների (ԲՆԱ) ախտահանման, նախամանրէազերծումային մշակաման համար: |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 139 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար: |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 140 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ՝ գել |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 141 | 24300000 | CO2 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 142 | 33661118 | N2O-ազոտի ենթօքսիդ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 143 | 33691159 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 144 | 33691159 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 145 | 24300000 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 146 | 24300000 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 147 | 2430000 | Կոագ-կոնտրոլ N+P |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 148 | 33200000 | Մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 149 | 24300000 | Ախտահանող հեղուկ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 33200000 | Մետաղյա գնդիկներ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 151 | 33200000 | Կյուվետներ/ Cuvettes/150x4հատ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 152 | 24310000 | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STA CaCL2, 24x15 մլ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 153 | 33691159 | "PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու)" |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 154 | 33691159 | Լուպուս հակամակարդիչի (PTT-LA) որոշման հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 155 | 33691159 | STACLOT Protein C/ C պրոտեինի որոշման հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 156 | 33691159 | STACLOT Protein S/ S պրոտեինի որոշման հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 157 | 33691162 | System Control N+P |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 158 | 33691159 | Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 159 | 33691159 | Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 160 | 33691159 | Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 161 | 33691159 | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 162 | 33691159 | Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 163 | 33691159 | Ուղղակի բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 164 | 33691159 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 165 | 33691159 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 166 | 33691159 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 167 | 33691159 | Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 168 | 33691159 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 169 | 33691159 | Հիմնային ֆոսֆատազ որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | 33691159 | Ալֆա ամիլազ որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 171 | 33691159 | Ալբումին áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 172 | 33691159 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 173 | 33691159 | Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 174 | 33691159 | Կրեատին կինազ միոգլոբինի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 175 | 33691159 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c ք³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 176 | 33200000 | Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 177 | 33200000 | Ï³ÉÇµñ³ïáñ նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 178 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 179 | 33691159 | Երկաթի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 180 | 33691159 | È³կï³ï ¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ç áñáßÙ³Ý թեստ- Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 181 | 33691159 | Մագնեզիումի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 182 | 33691159 | Անօրգանական ֆոսֆորի áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 183 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 184 | 33200000 | Cobas c111 Դ-դիմերի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 185 | 33200000 | Cobas c111 Դ-դիմերի կոնտրոլ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 186 | 33691159 | Cobas c111 Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 187 | 33691159 | Cobas c111 ÈÇå³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 188 | 33691159 | Cobas c111 C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ áñáßÙ³Ý թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 189 | 33691159 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 190 | 33691159 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 191 | 33691159 | Cobas c111 Կրիատին որոշման կինազա թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 192 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր կրիատին կինազա ՄԲ` բիոքիմիական անալիզատորի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 193 | 24310000 | Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 194 | 33200000 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 195 | 33200000 | Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 196 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 197 | 33200000 | Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 198 | 24300000 | Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 199 | 33200000 | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | 24300000 | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 201 | 33200000 | Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 202 | 33200000 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 203 | 33200000 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 204 | 33200000 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 205 | 33210000 | Cobas e 411 Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 206 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Դեհիդրոէպիանդոստերոն-սուլֆատ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 207 | 33210000 | Cobas e 411 թեստոստերոն ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 208 | 33200000 | Cobas e 411 թեստոստերոն կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 209 | 33210000 | Cobas e 411 üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 210 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս üáÉ»ÏáõÉ ËÃ³ÝáÕ ÑáñÙáÝ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 212 | 33200000 | Cobas e 411 ²½³ï ÃñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 213 | 33210000 | Cobas e 411 C ä»åïÇ¹Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 214 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս C ä»åïÇ¹Ç կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 215 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 216 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 217 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 218 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÊáñÇáÝÇÏ ·áÝ³¹áïñáåÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 219 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ընդհանուր վիտամին D II ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 220 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին Ընդհանուր վիտամին D II կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 221 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վիտամին D II |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 222 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 223 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ²Éý³-ý»ïáåñáï»ÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 224 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 225 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 226 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 227 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ֆոլաթթվի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 228 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 229 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgM |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 230 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îáùëáåÉ³½ÙáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 231 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ îáùëáåÉ³½Ùáë IgG |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 232 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ G Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 233 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõë IgG |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 234 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ M Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 235 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ òÇïáÙ»·³ÉáíÇñáõëÇ IgM |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 236 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð»å³ïÇï B íÇñáõëÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ³ÝïÇ·»ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 237 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ð»å³ïÇï B |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 238 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 239 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս IgE կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 240 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս HIV ØÆ²ì 1 / 2 կոմբի PT íÇñáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ և HIV 1 ØÆ²ì հակածինի áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 241 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 242 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 243 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս բարձր զգայնության îñáåáÝÇÝ T կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 244 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 245 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի ÝÏ³ïÙ³Ùµ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 246 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ հակա ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 247 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 248 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ա½³ï ÃÇñոùëÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 249 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 250 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս տñÇÛá¹ÃÇñáÝÇÝ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 251 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 252 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Î³ñóÇÝá-¿ÙµñÇáÝÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 253 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 254 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 255 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»ÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 256 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ձí³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ CA 125 ³ÝïÇ·»Ý կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 257 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 258 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս Ð³Ï³ÃÇñáÇ¹ å»ñáùëÇ¹³½Ç Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 259 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 260 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս îÇñեá·ÉáµáõÉÇÝÇ նկատմամբ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 261 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 262 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ä³ñ³ïÇñ»á¹ ÑáñÙáÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 263 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 264 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÆÝëáõÉÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 265 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 266 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÂÇñoùëÇÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 267 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 268 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñá·»ëï»ñáÝÇ կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 269 | 33210000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս վիտամին B 12ի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 271 | 33210000 | Cobas e 411 HE4 ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 272 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս HE4-ի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 273 | 33210000 | Cobas e 411 Anti-HCV áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý թեստ-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 274 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 275 | 33210000 | Cobas e 411 Total PSA ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 276 | 33200000 | Cobas e 411 Total PSA կալիբրատոր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 277 | 33200000 | Cobas e 411 պրեսիկոնտրոլ մուլտիմարկեր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 278 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyro Ab-ի |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 279 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ վարիա |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 280 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 281 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ուրուցքային մարկեր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 282 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս սիսվոշ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 283 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÛáõí»ïÝ»ñÇ Ã³÷Ù³Ý ³ñÏÕ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 284 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã մուլտի |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 285 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÈáõÍÇã ունիվերսալ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 286 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս կ³ÉÇµñ³ïáñÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 287 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս սïáõ·ÇãÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³í³ù |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 288 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ISE սÇëÏÉÇÝ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 289 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս մÇÏñáÏÛáõí»ïÝ»ñ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 290 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ծ³Ûñ³¹ÇñÝ»ñ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 291 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս ÎÉÇÝë»É |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 292 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս äñáë»É |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 293 | 33200000 | Cobas e 411 Կոբաս նմուշի անոթներ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 294 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (6 ամսվա) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 295 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիսի և Կոբաս e 411-ի սպասարկման Ñ³í³ù³Íáõ (12 ամսվա) |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 296 | 3320000 | Gel clot activator 5մլ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 297 | 33200000 | Na citrate |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 298 | 33200000 | Նմուշառման ասեղի համար նախատեսված հոլդեր |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 299 | 33200000 | Նմուշառման ասեղ |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 300 | 33691159 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես I վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 301 | 33691159 | Cobas e 411 էլեկսիս Հերպես II վիրուսի նկատմամբ G հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հաբաքածու |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 302 | 33200000 | Cobas e 411 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հերպես |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ    N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը     				            Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ. 			-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ Ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

7 Եթե սույն հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի անվանման և ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա ենթակետից հանվում են «ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » բառերը:

9 Սույն կետը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

10 Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:

1 1Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքի գինը չի գերազանցում 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված 4)” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով

13 Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքի գինը չի գերազանցում 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի կա կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով

14 Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:

15 Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում։

29 17Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

31 19Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց:Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից

20 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

22 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

23 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով: