ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-98/20»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դոզաչափական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-98/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ. հուլիսի 28-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2020թ. հուլիսի 29-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1          2-րդ չափաբաժնով նախատեսված է СБТ-13 դոզիմետրիկական հաշվիչ: Քանի որ այդ մոդելի հաշվիչները հանված են արտադրությունից 2016թ-ից, խնդրում ենք պարզաբանել՝ որ մոդելի սարքերի համար են դրանք նախատեսված կամ որ մոդելի սարքերի հետ են աշխատելու, որպեսզի փոխարինող առաջարկենք

Պարզաբանում N 1   Նշված հաշվիչները օգտագործվում են РПС2-03 վերահաշվարկային սարքավորումներում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-98/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am

«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-63/20»