ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ «ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31»
Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության ՀՀ Սյունիքի մարզային վարչության և տեղամասերի կարիքների համար  օդորակիչների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ժամը 20:08-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին տրամադրված պատասխանը`

Հարցադրում N 1:       Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) 980 մ³/ժ ցուցանիշը, 9000 BTU օդորակիչի համար՝ 
                                             կրկնակի ծաղս է։Ստանդարտ ծաղսը ըստ նորմատիվների՝ 400-500 մ³/ժ է։ 
                                             Արդոք ընդունելի է Ձեր կողմից տվյալ ստանդարտը։Շնորհակալություն։
Պատասխան N 1: 
                                Այո, տվյալ ստանդարտը ընդունելի է մեր կողմից: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ (010) 650124։
Էլեկտրոնային փոստ՝ s.ghazaryan@ecopatrolservice.am

« ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25»   ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։
PAGE  

