ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ քննչական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                 «ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ՄՇ-18/1»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 07-ին կնքված N «ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ՄՇ-18/1.1» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`


         
                                                    
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման  աշխատանքներ

	դրամ
	1
	1
	21900000
	21900000
	Հավելված 1*
	Հավելված 1*

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	07
	01
	03
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	04.04.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	


	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 



	
	
	  ՀՀ դրամ



	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 
	

	1
	ԱՐԳՈՀՇԻՆՍՊԸ
	14500000
	14500000
	2900000
	2900000
	17400000
	17400000

	1
	Դը Բեստ ՇինՍՊԸ
	14600000
	14600000
	0
	0
	14600000
	14600000

	1
	ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐՍՊԸ
	15208000
	15208000
	3041600
	3041600
	18249600
	18249600

	1
	Պրիզմա ՎանՍՊԸ
	16300000
	16300000
	0
	0
	16300000
	16300000

	1
	Գևորգյան և ՆերսիսյանՍՊԸ
	16400000
	16400000
	3280000
	3280000
	19680000
	19680000

	1
	ԱԳԱԹ-777ՍՊԸ
	18200000
	18200000
	3640000
	3640000
	21840000
	21840000

	1
	ԱրարատշինՍՊԸ
	25038267
	25038267
	5007652
	5007652
	30045920
	30045920

	1
	Զեթ-ՊրոֆիլՍՊԸ
	26645040
	26645040
	5329008
	5329008
	31974048
	31974048

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.04.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	      Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.04.2018թ.
	30.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	04.05.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05.05.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07.05.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	ԱՐԳՈՀՇԻՆՍՊԸ
	«ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ՄՇ-18/1.1»
	07.05.2018թ.
	05.10.2018թ

	-
	17400000
	17400000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ԱՐԳՈՀՇԻՆՍՊԸ
	ք. Երևան, Վարդանանց 8
Հեռ. (093) 09 85 85
	argohshin@mail.ru
	220163331048000
	ՀՎՀՀ 04226514

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am, www.gnumner.am  կայքերում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռ. Խաչատրյան
	011 880 124
	departmentofcommittee@gmail.com


  Հավելված 1*
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
	N/N
	Հիմնավորում
	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը
	Չափի միավոր
	 Քանակ

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	1. Քանդման և մաքրման աշխատանքներ 
	 
	 

	1
	23-143      
	Միջնորմների  քանդում 
	խոր.մ
	33,00

	2
	23-166      
	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում
	100 քառ.մ
	1,02

	3
	23-164 
	Մանրահատակների քանդում /շրիշակների հետ միասին/
	100 քառ.մ
	1,14

	4
	23-171
	Լինոլեումե /ՊՎՔ/ հատակների քանդում /շրիշակների հետ միասին/
	100 քառ.մ
	1,32

	5
	ռ 11-227 կիրառելի
	Պատերի և սյուների վրայից գաջե սվաղի քանդում 
	քառ.մ
	398,00

	6
	ռ11-229
	Առաստաղների վրայից գաջե սվաղի քանդում 
	քառ.մ
	305,00

	7
	11-98          գ--0,5
	Պատերի և շեպերի ցեմ. ավազե սվաղի քանդում 
	քառ.մ
	90,00

	9
	13-5           13-1-d
	Հախճասալի քանդում պատերից
	քառ.մ
	90,00

	10
	23-103
	Պատերում անցքերի բացում քանդումով
	խոր.մ
	6,10

	12
	23-143
	Կանոնավոր քարե շարվածքի պատերի քանդում
	խոր.մ
	5,50  

	11
	25-17          գ--0,6
	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում 
	տ
	0,65

	12
	23-172      
	Պատուհանների ապամոնտաժում  /ներառյալ շրջանակը/ վերադարձ
	քառ.մ
	98,00

	13
	7-47-Վ
	Պատուհանագոգերի ապամոնտաժում /57 քառ.մ/
	հատ
	18,00

	14
	23-174      
	Փայտյա դռների ապամոնտաժում
	քառ.մ
	41,00

	15
	1--95
	Աշխատանք աղբակույտի վրա
	1000
խոր.մ
	0,205

	16
	23-228
	Շին աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի վրա  
	տ
	193,00

	17
	310-12
	Տեղափոխում մինչև 5կմ
	տ
	193,00

	 
	 
	2. Պատերի շարվածք
	 
	 

	1
	6--36
	Միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներով 10 սմ հաստ.
	100
քառ.մ
	3,21

	2
	Շուկա
	A-500c դասի ամրանի արժեքը
	տ
	0,285

	3
	Շուկա
	 Ac-I դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,106

	4
	6--41 
	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով  B - 7.5 դասի
	խոր.մ
	1,280

	5
	26-31 
	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 3*100*300
	տ
	0,2200

	6
	6--41
	Անցքերի լցափակում միջնորմներում փրփրապլաստով 20մմ 
	խոր.մ
	0,51

	7
	Շուկա
	Դյուբել 
	հատ
	642

	8
	3--36 
	Միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներով 20 սմ հաստ./ 53 քառ.մ/
	խոր.մ
	10,60

	9
	Շուկա
	A-500c դասի ամրանի արժեքը
	տ
	0,060

	10
	Շուկա
	Ac-I դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,049

	11
	6--41 
	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով  B - 7.5 դասի
	խոր.մ
	0,954

	12
	26-31 
	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 4*100*400
	տ
	0,066

	13
	6--41
	Անցքերի լցափակում միջնորմներում փրփրապլաստով 20մմ 
	խոր.մ
	0,169

	14
	Շուկա
	Դյուբել 
	հատ
	

	15
	26-45 
	Ե/բ  միջուկների իրակաացում  B-15 մակնիշի բետոնով 
	խոր.մ
	4,00

	16
	Շուկա
	Ac-I դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,250

	17
	Շուկա
	A-500c դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,130

	18
	8-59
	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով /94 քառ.մ/
	տ
	0,08

	
	 
	3. Պատուհաններ և դռներ
	 
	 

	
	Շուկա
	Պ-1 Մետաղապլաստե  շագանակագույն պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող  , բարդ փականով /ներառյալ  տեղադրումը, տեղափոխումը/
	քառ.մ
	39,00

	
	Շուկա
	Պ-1 Մետաղապլաստե շագանակագույն  պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ  տեղադրումը, տեղափոխումը/ 
	քառ.մ
	74,60

	
	Շուկա
	Պ-5 Պլաստմասից պատուհանագոգեր 40 սմ լայն. տեղադրումով և տեղափոխումով
	գծ.մ.
	53,00

	
	Շուկա
	Մետաղապլաստե  շագանակագույն վիտրաժների տեղադրում ներկառուցված դռնով  /տեղադրումը,տեղափոխումը / 
	քառ.մ
	9,20

	
	Շուկա
	Մետաղապլաստե շագանակագույն  դռներ  սանհանգույցներում  /ներառյալ  տեղադրումը, տեղափոխումը/ 
	քառ.մ
	5,30

	
	10-105
	Փայտյա կարկասով խուլ  ՄԴՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում միջնորմներում /փականները,երեսակլը սարքերը արգելափակիչը հետ միասին / 20 հատ
	քառ.մ
	39,60

	
	 
	4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	11-178
	Պատերի բարելավված սվաղ գաջով
	100
քառ.մ
	6,550

	2
	11-179
	Առաստաղի  բարելավված սվաղ գաջով
	100
քառ.մ
	1,98

	3
	11-188
	Շեպերի  սվաղ գաջով
	100
քառ.մ
	0,55

	4
	14-418
	Պատերի և շեպերի  ներկում լատեքսաներկով , ծեփամածկմամբ
	100
քառ.մ
	3,22

	5
	34-389
	ՙARMSTRONG՚ տիպի հավաքովի առաստաղի տեղադրում
	քառ.մ
	98,00

	6
	5-115
	Հատակի պատում կերամիկական սալիկներով 
	100
քառ.մ
	0,65

	
	 
	Հատակներ
	 
	 

	1
	5-85 
	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստութ.
	100
քառ.մ
	3,40

	2
	5-115
	Հատակի ծածկույթի իրականացում  լավորակ կերամագրանիտե սալիկներով  
	քառ.մ
	58,00

	3
	11--252 
	Շրեշակների իրականացում  լավորակ  մամլագրանիտե սալիկներով հ-10սմ /9.4 քառ.մ/
	100  գծ.մ
	0,58

	4
	5-119
	Լամինատե  հատակի   ծածկույթի  իրականացում 10մմ հաստ. շրիշակների հետ միասին
	քառ.մ
	280,00

	5
	Շուկա
	Շրիշակների իրականացում պլաստմասե պրոֆիլով
	գծ.մ
	320,00

	 
	 
	5. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	11-107
	Շեպերի  սվաղ   ցեմենտավազե շաղախով 20սմ հաստ /31.6 քառ.մ/
	գծ.մ
	158,00

	2
	14--233
	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում 2 անգամից ճակատային ներկով
	քառ.մ
	285,00

	3
	11-157
	Նոր շարվածքով պատերի   սվաղ ցեմենտավազե շաղախով մետաղական ցանցի վրա
	քառ.մ
	63,00

	4
	25-17
	Ճաղավանդակի պատրաստում քառակուսի պողպատե խողովակներից
	ï
	1,140

	5
	Շուկա
	Պողպատե խողովակ □30x30x2մմ 
	գծ.մ.
	670,00

	6
	33--82
	Ճաղավանդակի ներկում 2 անգամ
	ï
	1,140

	 
	 
	5-1. Մուտքային հատված և աստիճաններ
	 
	 

	1
	16-57
	Ասֆալտոբետոնե շերտի քանդում  80 մմ հաստ.
	100
խոր.մ
	0,020

	2
	1--40        
	III  կարգի բնահողի քանդում  
	խոր.մ
	2,20

	3
	1--216       
	III  կարգի բնահողի փորում  ձեռքով 
	խոր.մ
	0,60

	4
	1-201         
	III  կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով 
	100 խոր.մ
	0,004

	5
	26-1            
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում  B-15 դասի բետոնից  հ-15 սմ
	խոր.մ
	0,30

	6
	26-45 
	Ե/բ  միջուկների իրականացում  B-20 մակնիշի բետոնով 
	խոր.մ
	3,80

	7
	23-114 
	Գոյություն ունեցող աստիճաններում անցքերի բացում ø 200 մմ
	հատ
	45,00

	8
	9--37
	Ե/բ հատավոր աստիճանների տեղադրում L= 0.5 մ /15 հատ/
	գծ.մ
	7,50

	9
	26-84 
	Միաձույլ  ե/բ աստիճանների իրականացում            B-15դասի բետոնից 
	խոր.մ
	2,60

	10
	Շուկա
	Ac-I դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,820

	11
	Շուկա
	A-500c դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	2,100

	12
	26-31 
	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատաթերթից
	տ
	0,00615

	13
	Շուկա
	Աստիճանների տակ մետաղապլաստե   դռների /տեղադրումը ,տեղափոխումը  ներառված է գնի մեջ/ 
	քառ.մ
	2,10

	14
	13-143
	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.
	քառ.մ
	46,50

	15
	13-53      տեխ մաս    կետ 1,5
	Պատերի երեսապատման  տուֆե սալիկներով, հաստ 30մմ 
	քառ.մ
	14,60

	16
	Շուկա
	Տուֆե մուտքային սյուներ ø 380
	գծ.մ
	4,80

	17
	Շուկա
	Տուֆե մուտքային սյուների քիվեր ø 420
	գծ.մ
	1,40

	18
	Շուկա
	Բազալտե բազրիքներ
	հատ
	15,00

	19
	Շուկա
	Բազալտե բռնակ
	գծ.մ
	4,60

	20
	9-41
	Մետաղական բռնակի տեղադրում 
	100 գծ.մ
	0,178

	21
	16-65
	Բազալտե խճից հիմնատակի  իրականացում տոփանումով 1 շերտ
	100
քառ.մ
	0,0016

	22
	16-49
	Ենթաշերտի պատրաստում միջհատիկային ավազից  10 սմ հաստ.
	խոր.մ
	1,25

	23
	16-162   
	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից  ո= 80մմ
	100 քառ.մ
	0,022

	
	 
	5-2. Մուտքային հատվածի տանիք
	 
	 

	1
	9-69
	Մետաղական  կարկասի  մոնտաժում քառակուսի խողովակներից, , և թերթավոր պողպատից 
	տ
	0,563

	2
	Շուկա
	Պողպատե խողովակ □50x50x3ÙÙ
	տ
	0,1320

	3
	Շուկա
	Պողպատե խողովակ □40x40x3ÙÙ 
	տ
	0,2600

	4
	Շուկա
	Պողպատե խողովակ □80x80x4ÙÙ 
	տ
	0,1100

	5
	Շուկա
	Պողպատե անկյունակ 50*50*3
	տ
	0,0380

	6
	Շուկա
	A-500c դասի ամրանի արժեքը 
	տ
	0,006

	7
	Շուկա
	Թիթեղ պողպատից 8 մմ հաստ.
	տ
	0,0170

	8
	33--82
	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ /18.5 քառ.մ/
	տ
	0,563

	9
	8-265
	Տանիքի ծածկի իրականացում  ալիքավոր  ցինկապատ  թիթեղից   փայտե կավարամածի պատրաստումով 
	100
քառ.մ
	0,493

	10
	8--191
	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,5մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին
	կ-տ
	2,00

	11
	8--191
	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,5մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին մնացած մասնաշենքերի համար
	կ-տ
	2,00

	 
	 
	1. Ջեռուցում
	 
	 

	1
	Շուկա
	Ջեռուցիչ տուրբո-կաթսա 31.0 կվտ հզոր.
	լրակազմ
	1,00

	2
	Շուկա
	Ջրի պոմպ Q=72խոր.մ/ժաN=1,5Կվտ 
	լրակազմ
	1,00

	3
	 
	Զտիչ  d=20
	կ-տ
	1,00

	4
	16--261
	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մմ փորձարկումով 
	գծ.մ
	65,00

	5
	16--261
	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով 
	գծ.մ
	68,00

	6
	16-662
	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=25*4,2մմ փորձարկումով 
	գծ.մ
	98,00

	7
	16--134
	Փական  d=15ÙÙ 
	հատ
	25,00

	8
	19-348
	Փական  d=20մմ 
	հատ
	6,00

	9
	17-248
	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում 139*0.28
	էկմ
	39,00

	10
	 
	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը  H=500մմ 150 վտտ
	սեկց 
	139,00

	11
	17-305
	Օդահան փականներ d=15մմ /մաևսկի/
	հատ
	19,00

	12
	19-348
	Ջերմակարգավորիչ փական  d=15մմ 
	հատ
	19,00

	13
	19-348
	Փական  խցանային եռաբաշխիկ d=20մմ 
	հատ
	6,00

	14
	19-348
	Հետադարձ փական d=20մմ
	հատ
	1,00

	15
	Շուկա
	Ձևավոր մասեր և  ֆիտինգներ  
	հատ
	85,00

	16
	Շուկա
	Ջեռուցիչ սարքերի ամրացման համար կեռեր
	հատ
	38,00

	17
	19-419
	Ցանցի փորձարկում
	գծ.մ
	231,0

	18
	19--1 կիրառ.
	Մետաղապլաստ խողովակների ապամոնտաժում  d=16*2.2 - 20*3.4 մմ 
	գծ.մ
	60,00

	19
	17--140 կիրառ.
	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների ապամոնտաժում
	սարք
	18,00

	 
	 
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց
	 
	 

	 
	 
	1. Ներքին  ջրամատակարարում
	 
	 

	1
	16--262
	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով  d=20*2,3մմ 
	գծ.մ
	18,00

	2
	16--262
	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ   d=25*2,3մմ 
	գծ.մ
	38,00

	3
	19-318
	Պողպատե խողովակ d=25մմ
	գծ.մ
	4,00

	4
	19-353
	Փական  d=15մմ
	հատ
	6,00

	5
	19-353
	Փական  d=20մմ
	հատ
	3,00

	6
	11--155-1   ·-0,4
	Ջրաչափի ապամոնտաժում  d=15մմ
	հատ
	1

	7
	18--212      ·-0,4
	Զտիչի ապամոնտաժում  d=15մմ
	հատ
	1

	8
	11--155-1
	Ջրաչափ d=20մմ
	հատ
	1

	9
	18--212
	Ֆիլտր d=20մմ
	հատ
	1

	10
	 
	Ձևավոր մասեր և  ֆիտինգներ  
	հատ
	30,00

	11
	19-353
	Լվացարանի ծորակ
	հատ
	4,00

	12
	19-419
	Ցանցի փորձարկում
	գծ.մ
	60,0

	13
	14-398
	Մետաղական խողովակների  ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ 
	100
քառ.մ
	0,0050

	14
	19--1
	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում  մինչև d=15-32 մմ
	գծ.մ
	20,00

	 
	 
	Ներքին կոյուղու ցանց
	 
	 

	 
	 
	1. Ներքին կոյուղու ցանց
	 
	 

	1
	16-34
	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=50մմ
	գծ.մ
	15,00

	2
	16-34
	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=100մմ
	գծ.մ
	33,00

	3
	19-408
	Խեցե զուգարանակոնք
	լրակազմ
	5,00

	4
	17-22
	Խեցե լվացարանակոնք
	լրակազմ
	4,00

	5
	19-419
	Ցանցի փորձարկում
	գծ.մ
	70,0

	6
	Շուկա
	Կոյուղու անցում պոլիվինիլքլորիդե  100/50
	հատ
	3,00

	7
	Շուկա
	Ստուգիչ d=100մմ
	հատ
	1,00

	8
	Շուկա
	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ  d=100մմ
	հատ
	8,00

	9
	Շուկա
	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ  d=50մմ
	հատ
	1,00

	10
	Շուկա
	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ    d=100մմ
	հատ
	2,00

	11
	Շուկա
	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ  d=50մմ
	հատ
	3,00

	12
	19-69
	Խեցե լվացարանակոնքի ապամոնտաժում
	հատ
	2,00

	13
	19--70
	Խեցե զուգարանակոնքի ապամոնտաժում
	հատ
	2,00

	14
	19-67
	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև d=50-100մմ
	գծ.մ
	20,00

	15
	23-116
	Անցքերի բացում պատերում D=300մմ
	հատ
	1,00

	16
	23-116
	Անցքերի բացում միջնապատերում D=300մմ
	հատ
	3,00

	 
	 
	Էլեկտրալուսավորություն
	 
	 

	 
	 
	1. Էլեկտրալուսավորություն
	 
	 

	1
	8--612-10       գ-0,4
	Լուսավորության վահանակների ապամոնտաժում
	կ-տ
	1,00

	2
	8-593-1      գ-0,4
	Միջանցքի առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում
	հատ
	2,00

	3
	8-599-1       գ-0,4
	Առաստաղային լուսատուների ապամոնտաժում
	հատ
	18,00

	4
	8-591-7     գ-0,4
	Վարդակների ապամոնտաժում
	հատ
	60,00

	5
	8-591-5     գ-0,4
	Անջատիչների ապամոնտաժում
	հատ
	16,00

	6
	8--612-10
	Լուսավորության վահանի տեղադրում 3 շարքով պատի մեջ 485*250*99
	հատ
	1,00

	7
	Շուկա
	Սանր բաշխիր վահանի 24 մոդուլի համար
	հատ
	1,00

	8
	Շուկա
	Քառաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա
	հատ
	1,00

	9
	Շուկա
	Ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 25Ա
	հատ
	17,00

	10
	Շուկա
	Ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 16Ա
	հատ
	3,00

	11
	8-591-5
	Սեղմակ 12 տեղանոց
	հատ
	6,00

	12
	Շուկա
	Ջահ 7*23 վտ ԼԵԴ տիպի լամպերով
	հատ
	1,00

	13
	Շուկա
	Ջահ 5*23 վտ ԼԵԴ տիպի լամպերով
	հատ
	4,00

	14
	Շուկա
	Ջահ 3*23 վտ ԼԵԴ տիպի լամպերով
	հատ
	12,00

	15
	Շուկա
	Առաստաղային լուսատու 24 վտ ԼԵԴ տիպի միջանցքի
	հատ
	14,00

	16
	Շուկա
	Առաստաղային լուսատու 13 վտ ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի
	հատ
	9,00

	17
	Շուկա
	Առաստաղային լուսատու 23 վտ ԼԵԴ տիպի կաթսայատան
	հատ
	1,00

	18
	Շուկա
	Առաստաղային լուսատու 23 վտ ԼԵԴ տիպի  պահոցի
	հատ
	1,00

	19
	Շուկա
	Բռա պատի աստիճանավանդակի 23 վտ ԼԵԴ տիպի  պահոցի
	հատ
	3,00

	20
	8-591-5
	Անջատիչ միաբևեռ
	հատ
	17,00

	21
	8-591-5
	Անջատիչ երկբևեռ
	հատ
	8,00

	22
	8-591-7
	Վարդակներ հողանցումով
	հատ
	100,00

	23
	8-591-7
	Վարդակներ հողանցումով փակովի 
	հատ
	1,00

	24
	Շուկա
	Տեղադրման տուփ
	հատ
	126,00

	25
	Շուկա
	Միացման տուփ
	հատ
	18,00

	26
	Շուկա
	Գոֆրա  խողովակներ d-25մմ
	գծ.մ
	15,00

	27
	8--148-9
	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով 
	100 գծ.մ
	10,25

	28
	Շուկա
	Մալուխ ՎՎԳ  5*10 քառ.մմ 
	գծ.մ
	20,00

	29
	Շուկա
	Մալուխ ՎՎԳ  3*4 քառ.մմ 
	գծ.մ
	285,00

	30
	Շուկա
	Մալուխ ՎՎԳ  3*2,5 քառ.մմ 
	գծ.մ
	720,00

	31
	Շուկա
	Ամրակներ
	հատ
	25,00

	32
	23-116 
	Վահանակի փոսի փորում 535*300*150 մմ  չափի
	հատ
	1,00

	33
	23-114 
	Վարդակների և անջատիչների փոսի փորում 
	հատ
	126,00

	34
	23-114 
	Միացման տուփերի փոսի փորում 
	հատ
	18,00

	35
	23-124    
	Հաղորդալարերի փոսի փորում
	գծ.մ
	540,00


Պատվիրատու`         ՀՀ քննչական կոմիտե
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

