ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84
 ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԱՐՅԱՆ ԳԱԶԻ ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐԻ  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝  տեխնիկական բնութագիրը ենթարկվում է փոփոխության։   
Փոփոխության նկարագրություն՝   Հաշվարկային պարամետրներ՝ ոչ պակաս քան cH+, ctHb, cHCO3 -(P), Voch pakas qan-cH+,ctHb,cHCO3 -(P),cHCO3,-(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Anion Gap, pO2(A), pO2(A-a), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, RI  հաշվարկային պարամետրեր (հաշվարկային պարամետրերի անունները կամ հապավումները կարող են լինել տարբեր՝ կախված արտադրողի կողմից ընդունված նոմենկլատուրայից: Համապատասխան պարամետրի բովանդակությունը պետք է լինի համարժեք՝ անկախ օգտագործված անվանումների նոմենկլատուրայից  )։
Փոփոխության հիմնավորում՝
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:

Հեռախոս՝ 091 82 65 56։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru։

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

