ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 6 от 30.09.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22», организованной с целью приобретение электро-бытовой техники, сервера, специальных инструментальных приспособлений, ниже представляет запрос, полученное от 28-29.09.2022 года и предоставленное 30.09.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит предоставить разъяснение:

- в лоте №21 вес приобретаемого оборудования в технической характеристике указан до 27кг. Сообщает, что фактический вес оборудования составляет до 45кг, что указано на официальном сайте производителя (http://www.testermachine.com/content/?156.html) и просит внести соответствующее изменение в техническую характеристику.

- по лоту №14 просит предоставить ИТТ (ТТ, ТЗ), опросные листы и др.тех.документацию для производства и уточнить комплектность поставки. Входит ли ЗИП, ШМР, ШНР в поставку?

- по лоту №20 - что будет являться объектом для испытания, какие испытания планируется проводить? НПИ вы запрашиваете 500 кН, а какое НмПИ требуется? «толщина плоских/ширина 2-25/30мм» - это вы имели ввиду толщина и ширина объектов для растяжение, т.е. требование к клиновым захватам? в запросе указаны чёткие габариты, на сколько это жёстко, возможно их изменение в большую сторону? ленточный самописец будет заменён на ПТК (ноутбук+ПО, пример работы есть в видеопрезентации).

Разъяснение    1. Оценочная комиссия повторно изучила техническую характеристику предмета закупки дозы № 21 процедуры и выяснила, что участник представил ссылку на официальный сайт завода-производителя, где вес предмета закупки четко указан до 45 кг. Оценочная комиссия также приняла за основу служебная записка, выданное начальником соответствующего цеха (ОДМ) N/3962-22 от 29.09.22  об отсутствие возражений по поводу веса предмета закупки.

С учетом вышесказанного оценочная комиссия решила внести в текст приглашения следующие изменения:

- указанная в технической характеристике предмета закупки лота №21 «вес до  27кг» заменить «вес  до 45кг».

В ответ на остальные запросы участников оценочная комиссия отметила:

- в связи с техническими параметрами предмета закупки лота № 14 уже дано разъяснение (решение оценочной комиссии № 5).  В качестве дополнительной информации комиссия отметила, что в комплекте нет необходимости в ЗИП, ШМР, ШНР, но техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) входит в комплект предмета закупки.

- в связи с  предмета закупки лота № 20 должны быть проверены контрольные образцы методами тяги и изгиба по ГОСТ-у 6996-66 и ГОСТ-у 1497-84.  Размеры образцов ширина: 2÷25 мм, толщина до 30 мм.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»