ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2
Առողջապահության նախարարության կողմից հեմոդիալիզի ծառայության արդիականացման համար արնհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.10.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.10.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 
Հարցադրում N 1
Բարև Ձեզ.հարգելի պատվիրատու Խնդրում ենք պարզաբանել Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում? Սպասարկման գործառույթները լիովին կարող ենք կատարել սերտիֆիկացված մասնագետներով, արդյոք անհրաժետ է ՞ իրավաբանորեն գրանցված կենտրոնի առկայությունը

Պարզաբանում N 1 

Հարգելի գործընկեր

Հրավերի տեխնիկական բնութագրում հստակ սահմանված է որ «Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում»։

Սպասարկման կենտրոնը պետք է լինի իրավաբանորեն գրանցված՝ հանդիսանա մատակարար կազմակերպության կառուցվածքային միավոր, կամ լինի առանձին իրավաբանական անձ։ Սպասարկման կենտրոնը պետք է ունենա հեմոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ։

Հարցադրում N 2
Հարգելի գործընկեր, Համաձայն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժիններով նախատեսվում է ձեռք բերել տարբեր արտադրողականությամբ ջրի մաքրման կայաններ։ Նշված չափաբաժինների համար ճիշտ գնային առաջարկ տալու համար անհրաժեշտ է հասկանել թե որտեղ են տեղադրվելու ջրի մաքրման կայանները։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում եմ տրամադրել այն բժշկական կենտրոնների հատակագծերը, որոնք արդեն պատրաստ են տեղադրման համար և որտեղ նախատեսվում է տեղադրել ջրի մաքրման կայանները ու դիալիզի սարքավորումները։

Պարզաբանում N 1 

Հարգելի գործընկեր

Ջրի մաքրման կայանների և հեմոդիալիզի սարքերի տեղադրման վայրերն ու քանակները ներկայացված են հրավերում առանծին աղյուսակով։ Ջրի մաքրման կայանները տեղադրվելու են համապատասխան բժշկական կենտրոններում՝ հեմոդիալիզի սրահի հարակից սենյակում, կամ սրահի տակ գտնվող նկուղային հարկում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Գալուստյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1702    Էլեկոտրանային փոստ՝ armine.galustyan@moh.am 
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

