ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-148/19
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար փրփրարարի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-148/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.12.2019 և 18.12.2019 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 18.12.2019 և 19.12.2019 տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Ձեզ սառեցման հստակ որ չափանիշներն են հարկավոր
Պարզաբանում N 1 Պահանջվող փրփրարարի բյուրեղացման ջերմաստիճանն է՝ ոչ ավել քան -3օC
Հարցադրում N 2  Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է փրփուրի պահպանման երաշխիքային  ժամկետը 5 տարի, իսկ պիտանելիության ժամկետը 10 տարի տարբերակը:
Պարզաբանում N 2 ПО-6РЗ(6%) փրփրարարի երաշխիքային պահման ժամկետը գործարանային հերմետիկ տարրայում 20±5օC ջերմաստիճանի պայմաններում կազմում է ոչ պակաս քան 10 տարի
Այլ տեղեկություններ՝ 

Համարժեք ապրանք մատակարարելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել փաստաթղթային հիմնավորում, որ համարժեք փրփրարարը կարելի է խառնել  հրավերում նշված փրփրարարի հետ: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-148/19>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-148/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

