ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ավտոբուսների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.02.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 22.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7  ծածկագրով բաց մրցույթի  տեխնիկական բնութագրի Հին վերելակի փոխարինում բաժնում գրված է <<վերելակի տեղադրում - կարապիկի տակ տեղադրել    երկտավր համապատասխան արտադրողի կողմից ստացված տեխնիկական պարամետրերում նշված ուժերի հիման վրա (առնվազն N22 պրոֆիլի)>>։

Հաշվի առնելով, որ կարապիկը հանդրսանում է վերելակի հիմնական միջոց և գնման առարկան հանդրսանում է  <<վերելակ մեքենայական սրահով>>, կարապիկը արդեն իսկ լրակազմով ունի բոլոր համապատասխան սարքավորումները  գետնին ամուր տեղադրվելու համար, ԳՈՍՏ-ով սահմանված գետնին ամրացնելու  հանգույցները, անհարթ մակերեսը կարգավորելու հնարավորություն և հատուկ նախատեսված բարձիկներ կարապիկի  աշխատանքի ընթացքում տատանումները և ռեզոնանսերը մեղմելու համար։

Քանի որ վերելակը գործարանի կողմից  արտադրվում է իր ամբողջական լիակազմով և ունի մոնտաժային գծագրի, ուստի գծագրից որևէ  փոփոխություն կամ  շեղում /բացի  գործարանի կողմից թույլատրելի շեղումներից/ արգելված է  և հակասում է   անվտանգության  չափորոշիչներին և ԳՈՍՏ-ին, հետևաբար նաև հիմնական հանգույցի տակ որևէ  լրացուցիչ սարքավորման տեղադրումը չունի որևէ փաստաթղթային հիմք։

Հետևաբար նշված կետը չի կարող դիտարկվել որպես տեխնիկական պարամերտով հաստատաված հիմանկան պահանջ և հակասում է «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն»  կանոնակարգի պահաջին։

Խնդրում ենք նշված կետը որպես հիմնական պահանջը հանել տեխնիկական բնութագրից։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերը, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել ձեռքբերվող վերելակների տեղադրման աշխատանքները, շահագործման են հանձնվել շուրջ 30 և ավելի տարիներ առաջ, ուստի հաշվի առնելով շենքերի մաշվածությունը, ինչպես նաև վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում մեքենայական սրահների հատակների որոշակի քանդման աշխատանքները՝  տեղադրվող վերելակների կարապիկի տակ, որպես լրացուցիչ անվտանգություն և ամրություն ապահովող միջոց նախատեսվել է տեղադրել երկտավր:

Հարկ ենք համարում նշել, որ համաձայն «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» կանոնակարգի պահանջների վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում այլ լրացուցիչ անվտանգության և ամրություն ապահովող միջոցառումների իրականացման արգելքներ սահմանված չեն:

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիական բնութագրի պահանջի համաձայն կատարվել է ուսունասիրություներ հետևյալ կետի վերաբերյալ․

- Վերելակների փոխարինման  և սպասարկման   անհրաժեշտ պայմանները բաժնում գրված է << Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի տեղադրման ողջ ժամանակահատվածում սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները, վճարման անդորրագրերը կցելով աշխատանքների ավարտին պատվիրատուին ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթին>>։

Ուսումնասիրությունների  հիման վրա պարզվել է, որ բազմաթիվ հասցեներում                     (օրինակ՝ 16 թաղ. /Նորաշեն/ 16 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 18 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 19 շենք16 թաղ. /Նորաշեն/ 20 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 21 շենք հասցենում և այլ, նմոնատիպ իրավիճակ է  նաև Երևան քաղաքի գրեթե  բոլոր վարչական շրջաններում) վերելակի հոսանքի հաշվիչին  միացված է նաև բազմաբնակարան շենքերի մուտքի արտանքին և ներսի լուսավորությունը,  դամաֆոնը,  արգելապատնեշները, 1-ին հարկում գտնվող լուսավորվող վահանակները, տանիքում տեղադրված անտենաները, ինտենետ սպասարկող  սարքավորումները, տարբեր լույսի  աղբյուրներ, ավելին՝ որոշ շենքերում առկա են նաև  2-րդ  վերելակ, որն անխափան աշխատում է և սպասարկում է  բնակիչներին,  հետևաբար ծախսած վարձավճարը  ավտոմատ գումարվում է  մոնտաժման աշխատանքների ընթացքում ծախսված վարձավճարին։      Տեխնիական բնութագրի տվյալ կետի գործարկումը  տեխնիկապես դառնում է անհնարին և  նշված պայմաններում  հնարավոր չէ հաշվարկել էլեկտրոէներգիայի ճշգրիտ ծախսը։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Հաշվի առնելով, որ նշված փաստը չի կրում համատարած բնույթ՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում ծախսված էլեկտրաէներգիայի հաշվարկի համար, լրացուցիչ ծախս ավելացնող միացումների առկայության դեպքերում, Վաճառողի կողմից կարող է տեղադրվել հսկիչ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ սարք

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիկական բնութագրի պահանջի Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ կետում գրված է <<ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի>>

Քանի որ  գնման առարկան է վերելակ տեղադրումով և տեխնիկական սպասարկմամբ, իսկ տվյալ կետը  մտնում է  ընդհանուր սպասարկման մեջ , ինչը անվիճելի փաստ է, խնդրում եմ տվյալ կետը հանել տեխնիկական բնութագրից։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Քանի որ մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակին՝ ըստ տեխնիկական անձնագրի ամբողջ կառուցվածքին, շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման  և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ, իսկ մինչև ուսուցման ավարտը չի բացառվում վերելակներից ուղևորների տարհանման անհրաժեշտությունը

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում  ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիական բնութագրի պահանջի  հետևյալ կետի վերաբերյալ․

<<Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը իր միջոցներով պարտադիր պետք է ըստ հասցեների կատարի վերելակի բոլոր պարամետրերի չափագրում (հորանի չափը, դռների բացվածքը, դռների բարձրությունը, վերին հարկի բարձրությունը, բարձրացման բարձրությունը և ըստ անհրաժեշտության այլ հավելյալ չափագրումները):

Ընտրված մասնակիցը կրում է նշված չափագրումների արդյունքների ճշտության և ըստ դրանց տեղադրվող վերելակի համապատասխանության ողջ պատասխանատվությունը:>>

Տվյալ կետի պահանջը հնարավոր չէ կատարել, քանի որ

- Որևէ ընկերություն, կազմակերպություն,  կողմնակի անձ, անհատ քաղաքացի չունի  իրավական հիմք  և լիազորություն մուտք գործելու հորանի  տարածք, քանի որ  այն հանդիսանում է  առավել վտանգավոր օբյեկտ, և  միայն վերելակների տեղադրման պայամանգրի առկայության  դեպքում է կազմակերկությունը ստանում իրավունք վերելակի տարածք անհափան մուտք գործելու, չափագրումներ  կատարելու  և կրելու պատասխանատվություն չափագրումների արդյունքների ճշտության համար։ Խնդրում եմ նշել, թե  ինչ իրավական հիմք  ունի տվյալ կետը,

- Հիմնվելով  գործող  վերելակի շահագործման անվտանգության  կանոնների և շահագործման պահանջների վրա,  որևէ կողմանկի անձ  չի կարող  մուտք գործել հորանի տարածք կատարել  որևէ գործողություն , այդ թվում նաև  չափագրում։

Տվյալ նորմատիվային բազան նշված է նաև մրցույթի շրջանակում։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Չափագրումներ կատարելու համար պատվիրատուն կապահովի համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) մուտքը վերելակների հորաններ և մեքենայական սրահներ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը