ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 26 мая 2023 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13»

### Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13», организованной с целью приобретения вспомогательных технических средств по программе внедрения «Базовая и мобильная система радиомониторинга на территории РА» для нужд Министерства высокотехнологической промышленности РА, ниже представляет запрос, полученный 26.05․2023г. и предоставленный 29.05․2023г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос

1 ․ По 2-му лоту Вам нужен дизельный или бензиновый генератор?

Разъяснение

1. В технических характеристиках четко указано- Генератор на бензиновом топливе: aвтономный генератор, независимый от двигателя автомобиля, должен храниться в задней части мобильной станции мониторинга:

- Мощность 2.5-3kВт, однофазный;

- Уровень шума: генератор должен быть с низким уровнем шума, вибрации и жесткости. Уровень шума генератора на расстоянии 2 м должен составлять 52 дБ без внешнего шумоизолятора.

- Автономный режим на 10 часов или больше;

- Выход 2 х 230 В переменного тока 16А;

- Частота 50 Гц;

### Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Диане Григорян.

Телефон: 010-590 137։

Электронная почта: procurement@hti.am։

### Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13».

․