ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/246
 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների գնման նպատակով  կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/246 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված 06.08.2024թ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 08.08.2024թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում 1

Հարգելի գործընկեր, մրցույթի տեխնիկական բնութագրում նշված է Որակի վկայականների առկայություն CE, ISO 13485 կամ համարժեք: Արդյոք ընդունելի համարվում CE փոխարեն ՌԴ-ում գրանցումը որպես բժշկական արտադրատեսակ կամ FDA սերտիֆիկատը:

Вопрос 1

Уважаемый партнер, в технических характеристиках конкурса указано наличие сертификатов качества CE, ISO 13485 или эквивалента. считается ли приемлемой регистрация в РФ в качестве медицинского продукта вместо CE или сертификата FDA: 

Պարզաբանում1 

Տեղեկացնում եմ, որ CE և FDA որակի վկայականները կարող են համարվել համարժեք, քանի որ վերջիններիս ստացման պայմանները համարժեք են, ինչ վերաբերում է ՌԴ գրանցմանը, ապա հարկ եմ համարում նշել, որ գրանցման վկայականը չի հանդիսանում որակի վկայական և չի կարող կամարժեք լինել վերոգրյալ որակի վկայականներին։

 Разяснение 1

Сообщаем вам, что сертификаты качества CE и FDA могут считаться эквивалентными, поскольку условия получения последних эквивалентны, что касается регистрации в РФ, я считаю необходимым отметить, что свидетельство о регистрации не является сертификатом качества и не может соответствовать вышеуказанным сертификатам качества.
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/246 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս.Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-001/394/
Էլեկտրոնային փոստ՝ sofa.khachatryan@yerevan.am
PAGE  

