ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոմատ անջատիչների, գործարկիչների, հպարկիչների, փոխարկիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունվարի 20-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունվարի 22-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում 1-
2-րդ չափաբաժնում Ձեր կողմից նշված է «ПМЛ-2102-СО» մոդելը։ Միաժամանակ տեխնիկական բնութագրում նշված է 4A, մինչդեռ տվյալ մոդելի համար, ըստ հասանելի տեխնիկական տվյալների, անվանական հոսանքը կազմում է 25A։ Խնդրում ենք հստակեցնել՝ արդյո՞ք 2-րդ չափաբաժնի համար պահանջվող հոսքը ճիշտ է նշված որպես 4A, թե՞ պետք է ընդունել այլ արժեք, կամ նշել այլ համապատասխան մոդել։ 

2) 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները՝ EATON DILM225A / XTCE225H և EATON DILM150EA, ըստ տեխնիկական բնութագրի պետք է ապահովեն շրջակա միջավայրի շահագործման ջերմաստիճանը՝ -25…+70°C։ Սակայն, Eaton-ի պաշտոնական տեխնիկական տվյալներով առավելագույն շահագործման ջերմաստիճանը նշված է մինչև +60°C. Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք թույլատրելի է +60°C առավելագույն ջերմաստիճանը, թե՞ պահանջը մնում է +70°C, և եթե պահանջը մնում է +70°C՝ խնդրում ենք նշել այն ճշգրիտ մոդելը/կատալոգային համարը, որը պաշտոնապես համապատասխանում է -25…+70°C պահանջին։ 

3) 4-րդ չափաբաժնում նշված է EATON DILM150EA մոդելը։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք “EA” վերջավորությամբ մոդելի պահանջը ենթադրում է կոնկրետ տարածաշրջան/արտադրություն (օրինակ՝ «Եվրոպա»), և արդյո՞ք ընդունելի է նույն մոդելի Eaton-ի արտադրանքը, որը արտադրված է այլ երկրում (պաշտոնական արտադրություն), եթե այն լիովին համապատասխանում է պահանջվող ցուցանիշներին։ Խնդրում ենք տրամադրել պաշտոնական պարզաբանումներ, որպեսզի կարողանանք պատրաստել ճիշտ և համադրելի առաջարկ՝ մրցույթի պահանջներին համապատասխան։ 
Պարզաբանում 1 
1 ПМЛ-2102-СО   տեսակի էլեկտրամագնիսական գործարկիչի 4Ա-ի փոխարեն ընդունել 25Ա:
2 EATON DILM225A - XTCE225H և EATON DILM150EA տեսակի Էլեկտրամագնիսական հպարկիչների համար ընդունելի է -25…նվազագույնը +60°C ջերմաստիճանը:
3 Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝  մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով    
   կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

