ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 28 апреля 2026 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-52/26

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-52/26, организованной с целью приобретения товара Компьютерное оборудование, копировальное оборудование для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 26.04.2026г.  и предоставленные 28.04.2026г. по ним разъяснения, относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый заказчик, для источника бесперебойного питания, требуемого по 7-му лоту, необходимо, чтобы входная частота составляла 47–63 Гц. Как правило, все производители указывают для данной характеристики 60 / 50 Hz (auto sensing). В частности, таким является источник бесперебойного питания FSP FP1500 (PPF9000502) мощностью 900 W. Требуемая входная частота также обеспечивается источником бесперебойного питания APC Back-UPS 1200VA (50/60 Hz ±5 Hz auto-sensing), однако его выходная мощность составляет 0,65 кВт вместо требуемых 0,66 кВт. Просим разъяснить, какой из этих вариантов является приемлемым: вариант с незначительным отклонением входной частоты, но значительно превышающий по выходной мощности, или вариант, соответствующий требованиям по входной частоте, но с более низкой выходной мощностью.

Разъяснение № 1

Сообщаю, что отклонение в 0,01 кВт является допустимым.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Соне Манукян под кодом  HAEK-EAAPDzB-52/26.

Телефон: +374 (010) 20 04 91.

Электронная почта: sona.manukyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-56/26