ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019  թվականի մարտի 20-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/12

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության  կարիքների համար փողրակների, կրակմարիչների և կրակմարիչների փրփուրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019  թվականի մարտի 19-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված 2019  թվականի մարտի 20-ի պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1: Ռետինափողրակների բնութագրերում նշված է. «…ներսից ռետինապատ, հիմքային կտորը RPM (П) տեսակի լատեքսային ներծծմամբ…»,

- RPM (П)  -  Համաձայն ГОСТ-Р 51049-2008 աղյուսակ 1-ի կա РПМ նշանակումը: Արդյո՞ք դա ի նկատի ունեք

- Համաձայն նույն գոստ-ի 4.2.2 կետի և աղյուսակ 9-ի դիմացկունությունը (մաշակայունությունը-износостойкость) նշանակվում է (И). Արդյո՞ք դա ի նկատի ունեք:

- Ըստ նույն  գոստի հրդեհային փողրակների հիմքային կտորը ներսից պատվում է ջրամեկուսիչ ծածկույթով (гидроизоляционное покрытие), իսկ որպես ջրամեկուսիչ շերտ օգտագործվում են տարբեր սինթետիկ նյութեր, բայց ոչ ռետին.

Այսինքն վերոգրյալի փոխարեն պե՞տք է լինի «…РПМ (И), իսկ ներսից ջրամեկուսիչ ծածկույթով և ներծծված հիմքով…» (РПМ (И) с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса).

Պարզաբանում N 1: 1-ից 3 չափաբաժինների վերաբերյալ.

- Համապատասխանում է Ձեր նշած ГОСТ-Р 51049-2008-ի РПМ նշանակմանը:

- Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ դա նույն մաշակայունությունն է (износостойкость) (И).

- Որպես փողրակների ներքին ջրամեկուսիչ շերտ օգտագործվում են տարբեր նյութեր, այդ թվում և ռետին: Առաջարկված տեխնիկական բնութագրերից ընդունելի կլինի ցանկացած՝ ռետինին համարժեք ջրամեկուսիչ շերտով փողրակի բնութագիրը:

Հարցադրում N 2: փրփրահեղուկի սառեցման ջերմաստիճանը նշված է - -30C:

Նախկին՝ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22 ծածկագրով չկայացած մրցույթում այդ բնութագիրը նշված էր -30C:

Այստեղ կա տարընթերցման հնարավորություն, և քանի որ դրանց գների տարբերությունը շատ մեծ է, խնդրում ենք հստակեցնել՝ մինուս երեք թե՞ մինուս երեսուն աստիճան:

Պարզաբանում N 2: 5-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է առնվազը -3 (մինուս երեք) աստիճան սառեցման ջերմաստիճան: -30C և -30C տառերի տարընթերցումը ծրագրային խնդրի՝ տառատեսակների ավտոմատ փոփոխման հետևանք է:

Հարցադրում N 3: Կրակմարիչների բաժնում նշվում է արտադրությունը՝ ոչ շուտ քան 2019թ. այն դեպքում, որ մյուս լոտերումնշվում է 2018-2019թթ. Հաշվի առնելով, որ տարին նոր է սկսվում, և մատակարարների պահեստներում շատ հավանական է 2018թ. արտադրանքի առկայություն, խնդրում ենք պարզաբանել նաև 2018թ. արտադրության կրակմարիչների մատակարարման հնարավորությունը

Պարզաբանում N 3: Կրակմարիչների տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է արտադրության ժամկետ՝ ոչ շուտ քան 2019թ., հետևաբար 2018թ. արտադրության կրակմարիչների մատակարարումը բացառվում է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/12  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աբրահամ Մարգարյանին:

Հեռախոս՝ +374 12 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ mes.yandex@yandex.ru։

ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը