| ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Ø³ñÙ³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ È»éÝáõï ·ÛáõÕÇ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ремонт здания в селе Лернут обшины Мармашен в Ширакском марзе РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ì³í³É³Ã»ñÃ Ñ³ßí³ñÏ Ведомост расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/N | ²ßË³ï³Ýù Ý»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ Шифр работ и затрат |  | Наименование работ и затрат |  | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñ Ед/изм | ø³Ý³Ï Кол-во | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½.¹ñ³Ù Ст-сть тыс.драм |  | ²ñï³³Ñ³Ûïí³Í %-áí Выраженный в %-ах |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ØÇ³íáñ Единицы | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | Разборочные работы |  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  | 0.03 |
| 2 |  |  | 1.Кровля |  | 1.î³ÝÇù |  |  |  |  |  |
| 3 | 12--288 ·-0,5 |  | Для уст-ки лежня разборка теплоизоляционного и водонепроницаемых слоев плоской кровли |  | ö³Ûï» ï³÷³ëïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÃ ï³ÝÇùÇ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ¨ çñ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ | Ëáñ.Ù м3 | 2.90 |  |  |  |
| 4 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2.Стены и перегородки |  | 2.ä³ï»ñ ¨ ÙÇçÝáñÙÝ»ñ |  |  |  |  | 0.88 |
| 6 | 46--40 |  | Пробивка проемов в кирпичных стенах |  | ²ÕÛáõë» å³ï»ñáõÙ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ | Ëáñ.Ù м3 | 8.10 |  |  |  |
| 7 | 46--80 |  | Раз-ка кирпичных стен |  | ²ÕÛáõë» å³ï»ñÇ ù³Ý¹áõÙ | Ëáñ.Ù м3 | 1.20 |  |  |  |
| 8 | 46--80 ÏÇñ³é |  | Раз-ка кирпичных перегородок /50,7*0,15 / толщ150мм |  | ²ÕÛáõë» ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ /50,7*0,15 / 150ÙÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù м3 | 7.61 |  |  |  |
| 9 | 46--80 ÏÇñ³é |  | Раз-ка цоколя и раслоившего слоя наружных стен |  | àñÙÝ³Ë³ñÇëËÇ ¨ å³ïÇ ù³Ûù³Ûí³Í ³ñï³ùÇÝ ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ | Ëáñ.Ù м3 | 1.20 |  |  |  |
| 10 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3.Окна |  | 3.ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ |  |  |  |  | 0.62 |
| 12 | 46--122 û·ï |  | Раз-ка деревянных оконных блоков с подоконными досками |  | ö³Ûï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ /í»ñ³¹ñÓ/ | ù³é.Ù м2 | 83.00 |  |  |  |
| 13 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 4.Двери |  | 4.¸éÝ»ñ |  |  |  |  | 0.08 |
| 15 | 46--124 |  | Раз-ка деревянных дверных блоков |  | ö³ÛïÇó ¹éÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ | ù³é.Ù м2 | 18.00 |  |  |  |
| 16 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 5.Полы |  | 5.Ð³ï³ÏÝ»ñ |  |  |  |  | 0.53 |
| 18 | 46-119 |  | Раз-ка цементного выравнивающего слоя толщ.40мм |  | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ 40ÙÙ Ñ³ëï | 100 ù³é.Ù м2 | 3.90 |  |  |  |
| 19 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 7.Разные таботы |  | 7.²ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  | 0.52 |
| 21 | 46--131 |  | Рааз-ка обломившихся ступеней на сплошном основании у главново входа |  | ¶ÉË³íáñ ÙáõïùÇ Ë³ÉËÉí³Í ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ ï»Õ³¹ñí³Í Ñ³Ù³ï³ñ³Í ÑÇÙùÇ íñ³ | ·Í.Ù п.м | 33.60 |  |  |  |
| 22 | 1--1587 |  | Погрузка строительного мусора на а/самосвалы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 |  | ¿ùëÏ³í³ïáñáí ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ 0,65Ëáñ.Ù ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ | Ëáñ.Ù м3 | 39.21 |  |  |  |
| 23 | C310-3 |  | Вывоз строй мусора на 3км |  | ÞÇÝ ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ | ï т | 70.58 |  |  |  |
| 24 | 1-1605 |  | Работа на отвале |  | ²ßË³ï³Ýù ³Õµ³ÏáõÛïÇ íñ³ | Ëáñ.Ù м3 | 39.21 |  |  |  |
| 25 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Ремонтные работы |  | ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  | 34.83 |
| 27 |  |  | 1.Кровля |  | 1.î³ÝÇù |  |  |  |  |  |
| 28 | 9--85 |  | Монтаж каркаса кровли из легких металлических конструкций |  | Â»Ã¨ åñáýÇÉÝ»ñÇó Ï³½Ùí³Í ï³ÝÇùÇ Ï³ñÏ³ëÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | ï т | 7.07 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ï»Õ»Ï³·Çñ информац бюлетень |  | Профиль из угольника 120*80*5мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 120*80*5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 208.00 |  |  |  |
| 32 | ï»Õ»Ï³·Çñ информац бюлетень |  | Профиль из прямоугольника 80*40*4мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 80*40*4ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 248.00 |  |  |  |
| 33 | ï»Õ»Ï³·Çñ информац бюлетень |  | Профиль из прямоугольника 80*40*2,5мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 80*40*2,5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 192.00 |  |  |  |
| 34 | ï»Õ»Ï³·Çñ информац бюлетень |  | Профиль из прямоугольника 40*40*2,5мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 40*40*2,5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 460.00 |  |  |  |
| 35 | ï»Õ»Ï³·Çñ |  | Профиль из прямоугольника 80*80*5мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 80*80*5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 12.00 |  |  |  |
| 36 | ï»Õ»Ï³·Çñ |  | Профиль из прямоугольника 100*80*5мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 100*80*5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 26.00 |  |  |  |
| 37 | ï»Õ»Ï³·Çñ |  | Профиль из прямоугольника 60*40*3мм |  | àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ åñáýÇÉ 60*40*3ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 22.00 |  |  |  |
| 38 | ï»Õ»Ï³·Çñ |  | Анкеры |  | ²ÝÏ»ñÝ»ñ | ïт | 0.0633 |  |  |  |
| 39 | 33--82 |  | Окраска металлических конструкций за 2 раза |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ï т | 7.07 |  |  |  |
| 40 | 46--156 46--172 |  | Сверлениевертикальных отверстий в стенах для анкеров d=20мм b-400мм |  | ä³ï»ñáõÙ ³ÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõÕÕ³Ñ³Û³Í ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ d=20ÙÙ b-400ÙÙ | 100 Ñ³ï 100шт | 1.40 |  |  |  |
| 41 | 35-37-57 |  | Нагнетание отверстий полимер цементным р-ром |  | ²Ýóù»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ åáÉÇÙ»ñ -ó»Ù»Ýï» ß³Õ³Ëáí | Ëáñ.Ù3 | 0.010 |  |  |  |
| 42 | 12--404 |  | Уср-во покрытия кровли из волнистых оцинкованных листов КП 35--0,55мм с устройством обрешетки |  | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ó¨³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó Îä35-0,55ÙÙ Ñ³ëï, ÷³Ûï» Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ å³ïñ³ëïáõÙáí | 100 ù³é.Ù 100м2 | 4.04 |  |  |  |
| 43 | 12-280 |  | Устр-во мелких покрытий |  | òÇÝÏ³å³ï 0,55ÙÙ Ñ³ëï ÃÇÃ»ÕÇó ÷áùñ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ | 100 ù³é.Ù 100м2 | 0.13 |  |  |  |
| 44 | 12-278 |  | Уст-ка настенных желобов из кровельной оцинкованной стали толщ.0,55мм |  | ä³ï»ñÇ íñ³ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ³éáõÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,55ÙÙ Ñ³ëï | 100 ·Í.Ù 100п,м | 1.30 |  |  |  |
| 45 | 10-71 |  | Устр-во слуховых окон |  | Ò»ÕÝ³Ñ³ñÏÇ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |
| 46 | 9--118 |  | Уст-ка металлического люка в перекрытии кровли с утеплением |  | ÎïáõñÇ ÙïáóÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ /ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óí³Í / | ï т | 0.03 |  |  |  |
| 47 |  |  | Ст-сть утепленной двери люка |  | ÎïáõñÇ ÙïáóÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óí³Í ¹é³Ý ³ñÅ»ùÁ | ù³é.Ù 100м2 | 0.64 |  |  |  |
| 48 | 12-276 |  | Обделка фасадов из оцинкованной кровельной сталив т.ч /водосточные трубы,подоконники/ и т.д |  | Þ»ÝùÇ ×³Ï³ïÇ »½ñ³Ï³ÉáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ /çñÑáë ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ,å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ/ | 100 ù³é.Ù 100м2 | 8.45 |  |  |  |
| 49 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 2.Стены |  | 2.ä³ï»ñ |  |  |  |  | 9.20 |
| 51 | 15--10 15--59 ï»Ë Ù³ë Ï»ï 1,5 |  | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщ.30мм 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)/включая боковые стороны лестниц и пандуса/ |  | àñÙÝ³Ë³ñÇëËÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëï µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/Ý»ñ³éÛ³É ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³»ñÁ/ | ù³é.Ù м2 | 43.00 |  |  |  |
| 52 |  |  | Натягияание сетки Вр-1 на стены |  | ò³ÝóÇ Ó·áõÙ å³ï»ñÇ íñ³ ìé-1 | ï т | 0.1200 |  |  |  |
| 53 | 8--54 |  | Ремонт расшивки кирпичной кладки стен |  | ²ÕÛáõë» ß³ñù»ñÇ ù³Ûù³Ûí³Í Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ | ù³é.Ù м2 | 80.00 |  |  |  |
| 54 | 15-256 |  | Улучшенная штукатурка с наружной стороны перемычек цем известковым р-ром |  | ²ñï³ùÇÝ ÏáÕÙÇó ù³Ûù³Ûí³Í µ³ñ³íáñÝ»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.-³í³½. ß³Õ³Ëáí | ù³é.Ù м2 | 16.00 |  |  |  |
| 55 |  |  | Натягивание сетки Вр-1 на стены |  | ò³ÝóÇ Ó·áõÙ å³ï»ñÇ íñ³ ìé-1 | ï т | 0.0400 |  |  |  |
| 56 | 8--163 |  | Кладка проемов из туфа правильной формы |  | ´³óí³ÍùÇ ß³ñù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç ïáõý ù³ñáí | Ëáñ.Ù м3 | 1.44 |  |  |  |
| 57 | 46-189 46--205 |  | Сверление в стенах горизонтальных отверстий d=25мм b-500мм |  | ä³ï»ñÇ Ù»ç ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ d=25ÙÙ b-500ÙÙ | 100 Ñ³ï 100шт | 5.25 |  |  |  |
| 58 | 46-15 |  | Усиление проемов металлическими обоймами |  | ´³óí³ÍùÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáí | ï т | 0.610 |  |  |  |
| 59 |  |  | Угольник 50*50*5мм |  | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 50*50*5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 104.40 |  |  |  |
| 60 |  |  | Угольник 75*75*5мм |  | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 75*75*5ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 23.000 |  |  |  |
| 61 |  |  | Сталь полосовая |  | Þ»ñï³åáÕå³ï | ï т | 0.075 |  |  |  |
| 62 | 6--359 |  | Натягивание сетки на усиливаемые стены |  | ²Ùñ³óíáÕ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ï т | 0.263 |  |  |  |
| 63 | 15-256 |  | Улучшенная штукатурка стен цем известковым р-ром над сеткой |  | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.-³í³½. ß³Õ³Ëáí ó³ÝóÇ íñ³ÛÇó | 100 ù³é.Ù 100 м2 | 1.05 |  |  |  |
| 64 | 35-37-57 |  | Нагнетание отверстий полимер цементным р-ром |  | ²Ýóù»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ åáÉÇÙ»ñ -ó»Ù»Ýï» ß³Õ³Ëáí | Ëáñ.Ù м3 | 0.010 |  |  |  |
| 65 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 3,Лестницы |  | 3.²ëïÇ×³ÝÝ»ñ |  |  |  |  | 0.12 |
| 67 | 15-304 |  | Натягивание сетки рабатцы на косоуры |  | Â»ù³Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ íñ³ é³µÇïó³ ï»ë³ÏÇ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ù³é.Ù м2 | 13.00 |  |  |  |
| 68 |  |  | Ст-сть сетки рабитцы |  | è³µÇïó³ ï»ë³ÏÇ ó³ÝóÇ ³ñÅ»ùÁ | ù³é.Ù м2 | 13.00 |  |  |  |
| 69 | 15.--277 |  | Штукатурка цем.известковым р-ром |  | êí³Õ ó»Ù-³í³½. ß³Õ³Ëáí | ù³é.Ù м2 | 13.00 |  |  |  |
| 70 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 5.Окна |  | 5.ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ |  |  |  |  | 17.66 |
| 72 |  |  | Уст-ка маталопластиковых оконны блоков из профиля 60мм с двух слойным стеклопакетом открываемый зарубежный /включая ст-сть, уст-ку итранспортировку/ |  | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ »ñÏï³Ï 60ÙÙ åñáýÇÉáí ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, µ³óíáÕ ³ñï»ñÏÇñ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ | ù³é.Ù м2 | 90.80 |  |  |  |
| 73 |  |  | Уст-ка маталопластиковых оконны блоков из профиля 60мм с двух слойным стеклопакетом неоткрываемый зарубежный /включая ст-сть, уст-ку итранспортировку/ |  | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ »ñÏï³Ï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí,³ñï»ñÏÇñ ãµ³óíáÕ /Ý»ñ³éÛ³É ³ñÅ»ùÁ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ/ | ù³é.Ù м2 | 29.12 |  |  |  |
| 74 | 9--122 |  | Металопластиковые окна для слуховых окон |  | î³ÝÇùÇ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ Ù»ï³Õ³åÉ³ëï» | ù³é.Ù м2 | 3.00 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12-280 |  | Облицовка подоконников оцинкованой сталью |  | òÇÝÏ³å³ï 0,55ÙÙ Ñ³ëï ÃÇÃ»ÕÇó ³ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ»ñ»ë³å³ïáõÙ | 100 ù³é.Ù 100м2 | 0.14 |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 10--103 |  | Уст-ка пластмасовых подоконников шир.400мм |  | äÉ³ëïÙ³ëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ 400ÙÙ É³ÛÝáõÃ | 1ù³é.Ù µ³óí³ÍùÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ1м2площадь проема | 1.19 |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Ст-сть пластмасового подоконника шир 400мм |  | ä³ïáõÑ³Ý³·á· åÉ³ëïÙ³ë» 0,4Ù É³ÛÝ | ·Í,Ù п,м | 51.00 |  |  |  |
| 81 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 6.Двери |  | 6.¸éÝ»ñ |  |  |  |  | 14.44 |
| 83 |  |  | Уст-ка алюминевых дверных блоков с термомостом, стеклопакетом профилем 60мм зарубеж /включая уст-ку и транспортировку/ |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» ³ñï³ùÇÝ ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ÏñÏÝ³ß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí 60ÙÙ åñáýÇÉáí ³ñï»ñÏÇñ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ,ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ | ù³é.Ù м2 | 17.64 |  |  |  |
| 84 |  |  | Уст-ка белыух маталопластиковых дверных блоков из профиля 60мм с одно слойным стеклопакетом зарубежный /включая ст-сть, уст-ку вместе замком и,транспортировку / |  | êåÇï³Ï Ù»ï³Õ³åÉ³ëï» Ù»Ï ï³Ï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 60ÙÙ åñáýÇÉáí /ï»Õ³¹ñáõÙÁ,ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ | ù³é.Ù м2 | 42.65 |  |  |  |
| 85 | 10-105 |  | Уст-ка дверных блоков с деревянным каркасом остекленный облицовкой с двух стором МДФ-ом толщ.8мм |  | ö³ÛïÛ³ Ï³ñÏ³ëáí ³å³Ï»å³ï 8ÙÙ Ñ³ëï Ø¸ü-áí »ñ»ë³å³ïÍ, ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ | ù³é.Ù м2 | 18.45 |  |  |  |
| 86 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 9.Наружные лестницы |  | 9.²ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ |  |  |  |  | 6.03 |
| 88 | 6--21 |  | Устр-во бутобетонных фундаментов под наружные лестницыиз бетона B-12,5 |  | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï µáõï³µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù м3 | 2.50 |  |  |  |
| 89 | 6--1 |  | Уср-во бетонной подготовеки из бетона B-15 |  | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ëáñ.Ù м3 | 4.20 |  |  |  |
| 90 | 7--733 |  | Уст-ка базальтовых ступеней 120*300мм |  | ´³½³Éï» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 120*300ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 44.00 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 7-736 |  | Уст-ка наружных металлических перил к наружным лестницам h=90см |  | ²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ h=90ëÙ | 100 ·Í.Ù 100п.м | 0.040 |  |  |  |
| 93 | 15-614 |  | Окраска металлических перил к наружным лестницам и пандусу |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ µ³½ñÇùÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100ù³é.Ù 100 м2 | 0.0450 |  |  |  |
| 94 | 15-304 |  | Натягивание сетки на боковые стены |  | ÎáÕ³ÛÇÝ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ | ù³é.Ù м2 | 2.40 |  |  |  |
| 95 | 15--10 15--59 ï»Ë Ù³ë Ï»ï 1,5 |  | Облицовка боковых стен базальтовыми плитами толщ.30мм 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7 включая боковые стороны лестниц / пандуса |  | ÎáÕ³ÛÇÝ å³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëï µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/Ý»ñ³éÛ³É ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³»ñÁ/ | ù³é.Ù м2 | 2.40 |  |  |  |
| 96 | 8--530 |  | Уст-ка колпака из базальта Ñ-10см |  | ´³½³Éï» Ã³ë³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ñ-10ëÙ | ·Í.Ù п,м | 8.80 |  |  |  |
| 97 | 15--77 ÏÇñ³é |  | Облицовка наружных лестниц и пандуса базальтовыми плитами толщ 30мм |  | ²ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³Ý³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ å³ïáõÙ µ³½³ÉïÇó ë³ÉÇÏÝ»ñáí 3ëÙ Ñ³ëï. | Ñ-10ëÙ | 38.00 |  |  |  |
| 98 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Электроосвещение |  | ¾É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  | 2.57 |
| 100 |  |  | Монтаж |  | ØáÝï³Å |  |  |  |  |  |
| 101 | 8--612-10 |  | Уст-ка распредел.щитков |  | ´³ßËÇã í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï шт | 4.00 |  |  |  |
| 102 | 8--613--2 |  | Уст-ка эл.счетчика 25А |  | ¾É.Ñ³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 25² | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 103 | 8--525-2 |  | Автомат переключатели |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñ | Ñ³ï шт | 32.00 |  |  |  |
| 104 | 8-591-5 |  | Утопленные выключатели |  | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý ³Ýç³ïÇã | 100 Ñ³ï 100шт | 0.50 |  |  |  |
| 105 | 8-591-7 |  | Утопленные розетки |  | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý í³ñ¹³ÏÝ»ñ | 100 Ñ³ï 100шт | 0.62 |  |  |  |
| 106 | 8-599-2 |  | Светильник потолочный подвесной |  | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇ 100íï | 100 Ñ³ï 100шт | 1.24 |  |  |  |
| 107 | 8-402-2 |  | Скрытая проводка |  | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóáõÙ | 100 ·Í.Ù 100п.м | 10.20 |  |  |  |
| 108 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  | 6.22 |
| 110 |  |  | Щиток освещения |  | Èáõë³íáñÙ³Ý ì³Ñ³Ý³Ï | Ñ³ï шт | 4.00 |  |  |  |
| 111 |  |  | Автомат переключатели 3*40А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 3*40² | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 112 |  |  | Автомат переключатели 3*32А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 3*32² | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 113 |  |  | Автомат переключатели 3*25А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 3*25² | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 114 |  |  | Автомат переключатели 3*16А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 3*16² | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 115 |  |  | Автомат переключатели 1*16А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 1*16² | Ñ³ï шт | 13.00 |  |  |  |
| 116 |  |  | Автомат переключатели 1*10А |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 1*10² | Ñ³ï шт | 15.0 |  |  |  |
| 117 |  |  | Выключатель одноклавишный 6а 220в |  | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»Õ³ÝÇ | Ñ³ï шт | 24.0 |  |  |  |
| 118 |  |  | Выключатель двухклавишный 6а 220в |  | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ³ÝÇ | Ñ³ï шт | 26.0 |  |  |  |
| 119 |  |  | Светильник потолочный подвесной 1*100вт |  | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇL1*100 íï | Ñ³ï шт | 11.0 |  |  |  |
| 120 |  |  | Светильник потолочный подвесной 3*100вт |  | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇL3*100 íï | Ñ³ï шт | 28.0 |  |  |  |
| 121 |  |  | Светильник потолочный подвесной 6*100вт |  | Èáõë³ïáõ ³é³ëï³ÕÇ Ï³ËáíÇL6*100 íï | Ñ³ï шт | 52.0 |  |  |  |
| 122 |  |  | Светильник в сан узлах 1*100вт |  | Èáõë³ïáõ ë³Ý.Ñ³Ý·áõÛóÇ 1*100 íï | Ñ³ï шт | 7.0 |  |  |  |
| 123 |  |  | Светильник настенный 1*100вт |  | Èáõë³ïáõ å³ïÇ 1*100 íï | Ñ³ï шт | 16.0 |  |  |  |
| 124 |  |  | Розетка однофазный а заземлением |  | ì³ñ¹³Ï ÙÇ³ý³½ ÑáÕ³ÝóáõÙáí | Ñ³ï | 62.0 |  |  |  |
| 125 |  |  | Провод ПВ 4кв.мм |  | Ð³Õáñ¹³É³ñ äì-4ù³é.ÙÙ | ·Í.Ù п,м | 180.0 |  |  |  |
| 126 |  |  | Провод ПВ2,5кв.мм |  | Ð³Õáñ¹³É³ñ äì-2,5ù³é.ÙÙ | ·Í.Ù п,м | 460.0 |  |  |  |
| 127 |  |  | Провод ППВ2,5кв.мм |  | Ð³Õáñ¹³É³ñ ääì-2,5ù³é.ÙÙ | ·Í.Ù п,м | 520.0 |  |  |  |
| 128 |  |  | Труба гаврированая |  | äÉ³ëïÙ³ë» ·áýñ» ËáÕáí³Ï | ·Í.Ù п,м | 40.0 |  |  |  |
| 129 |  |  | Коробки для выключателей и розеток |  | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáõ÷ | Ñ³ï шт | 166.0 |  |  |  |
| 130 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Наружный водопровод |  | ²ñï³ùÇÝ çáõñ |  |  |  |  | 0.28 |
| 132 |  |  | 1,Земляные работы |  | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Раз-ка грунта IV группы в траншеях механизмом с погрузкой на а/самосвалы |  | IV Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ | Ëáñ.Ù м3 | 22 |  |  |  |
| 134 |  |  | Доработка грунта IV группы в траншеях вручную |  | Êñ³Ù³ïÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕáõÙ Ó»éùáí | Ëáñ.Ù м3 | 3 |  |  |  |
| 135 |  |  | Транспортировка грунта до 3км |  | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ | ï т | 45 |  |  |  |
| 136 |  |  | Работа на отвале |  | ²ßË³ï³Ýù ÑáÕ³ÏáõÛïÇ íñ³ | Ëáñ.Ù м3 | 25 |  |  |  |
| 137 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | 2. Монтажные работы |  | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  | 2.25 |
| 139 |  |  | Устр-во песчаной подготовки толщ.10см |  | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù м3 | 1.8 |  |  |  |
| 140 |  |  | Тоже защитного слоя из песка толщ 30см |  | ²í³½Çó å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ íñ³ 30ëÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù м3 | 5.4 |  |  |  |
| 141 |  |  | Обратная засыпка траншеи гравийно песчанной смесью |  | Êñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóù ³í³½³ÏáåÇ×áí | Ëáñ.Ù м3 | 18 |  |  |  |
| 142 |  |  | Прокладка труб из полиэтилена d=32ÙÙ с испытанием |  | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=32ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí | ·Í.Ù п.м | 45 |  |  |  |
| 143 |  |  | Противопожарный гидрант d=125мм H=750мм |  | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ÑÇ¹ñ³Ýï d=125ÙÙ H=750ÙÙ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  | Врезка сущ.сеть d=50мм |  | ØÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ çñ³·ÍÇÝ d=50ÙÙ | ï»Õ место | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  | Стальной вентильd=32мм |  | äáÕå³ï» ÷³Ï³Ý d=32ÙÙ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  | Водомер d=32мм |  | æñ³ã³÷ d=32ÙÙ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  | Фильтр d=32мм |  | üÇÉïñ d=32ÙÙ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  | Колодцы круглые ж/б D=1500мм |  | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=1500ÙÙ | Ëáñ.Ù м3 | 1.70 |  |  |  |
| 149 |  |  | Устр-во бетонной подготовки толщ.10см из бетона B-12,5 |  | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï | Ëáñ.Ù м3 | 0.23 |  |  |  |
| 150 |  |  | Металлические лестницы |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ | ï т | 0.01 |  |  |  |
| 151 |  |  | Люки чугуннте D=700ÙÙ |  | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 152 |  |  | Металлические закладные детали |  | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï т | 0.02 |  |  |  |
| 153 |  |  | Окраска металлических лестниц за 2 раза |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ù³é.Ù м2 | 0.6 |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Промывка и дизенфекция системы |  | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ | ·Í.Ù п.м | 45.00 |  |  |  |
| 157 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Наружная канализация |  | ²ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕÇ |  |  |  |  | 0.18 |
| 159 |  |  | 1,Земляные работы |  | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 160 | 1-1588 |  | Раз-ка грунта IV группы в траншеях механизмом с погрузкой на а/самосвалы |  | IV Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ | Ëáñ.Ù м3 | 14 |  |  |  |
| 161 | 1--962 |  | Доработка грунта IV группы в траншеях вручную |  | Êñ³Ù³ïÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕáõÙ Ó»éùáí | Ëáñ.Ù м3 | 2 |  |  |  |
| 162 | C310-3 |  | Транспортировка грунта до 3км |  | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ | ï т | 28.8 |  |  |  |
| 163 | 1-1604 |  | Работа на отвале |  | ²ßË³ï³Ýù ÑáÕ³ÏáõÛïÇ íñ³ | Ëáñ.Ù м3 | 16 |  |  |  |
| 164 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | 2. Монтажные работы |  | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  | 2.78 |
| 166 | 23-1 |  | Устр-во песчаной подготовки толщ.10см |  | ²í³³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù м3 | 1.08 |  |  |  |
| 167 | 23-1 |  | Тоже защитного слоя из песка толщ 30см |  | ²í³³½Çó å³ßïå³ÝÇã ß»ñï ËáÕáí³ÏÇ íñ³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 30ëÙ Ñ³ëï. | Ëáñ.Ù м3 | 3.24 |  |  |  |
| 168 | 23--1 23--3 |  | Обратная засыпка траншеи гравийно песчанной смесью |  | Êñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóù ³í³½³ÏáåÇ×áí | Ëáñ.Ù м3 | 11.68 |  |  |  |
| 169 | 23-109 |  | Колодцы круглые ж/б D=1000мм |  | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=1000ÙÙ | Ëáñ.Ù м3 | 3.60 |  |  |  |
| 170 | 6--1 |  | Устр-во бетонной подготовки толщ.10см из бетона B-7,5 |  | ´»ïáÝÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5¹³ëÇ | Ëáñ.Ù м3 | 0.54 |  |  |  |
| 171 | 22-121 |  | Прокладка труб из полиэтилена с гофром d=150мм с испытанием |  | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Í³Éù³íáñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ D=150ÙÙ | ·Í.Ùп.м | 18 |  |  |  |
| 172 | 6-83 |  | Мет. Закл.детали |  | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï т | 0.08 |  |  |  |
| 173 | 9--123 |  | Металлические лестницы |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ | ïт | 0.08 |  |  |  |
| 174 | 46--53 |  | Сверление в стенах отверстий d=200мм и заделка эласти1ным материалом |  | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ D=200ÙÙ ¨ ÷³ÏáõÙ ¿É³ëïÇÏ ÝÛáõÃáí | Ñ³ï шт | 3.00 |  |  |  |
| 175 | 15--614 |  | Окраска металлических лестниц за 2 раза |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | ù³é.Ù м2 | 1.25 |  |  |  |
| 176 | 23-155 |  | Врезка труб в сущ.сеть D=150мм |  | ÊáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ÍÇÝ D=150ÙÙ | ï»Õ место | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Прокладка наружного кабеля |  | ²ñï³ùÇÝ Ù³ÉáõÕÇ ³ÝóÏ³óáõÙ |  |  |  |  | 0.89 |
| 179 |  |  | Монтаж |  | ØáÝï³Å |  |  |  |  |  |
| 180 | é21-276 é»Ù |  | Навеска алуминевого кабеля на изоляторах |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Ù»ÏáõëÇãÝ»ñÇ íñ³ | 1000 ·Í.Ù 1000 п.м | 0.15 |  |  |  |
| 181 |  |  | Кабель аллюминевый АППВ СЕЧ 35кв.мм |  | ²ÉÛáõÙÇÝ» Ñ Ù³ÉáõË ²ääì 35ù³é.ÙÙ Ïïñí³Íùáí | ·Í.Ù п.м | 150 |  |  |  |
| 182 |  |  | Монтаж металлической траверсы |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ïñ³í»ñëÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï шт | 4 |  |  |  |
| 183 |  |  | Ст-сть металлической траверсы |  | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ïñ³í»ñëÇ ³ñÅ»ùÁ | Ñ³ï шт | 4 |  |  |  |
| 184 | 8-521-10 |  | Монтаж автоматических переключателей |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  | Ст-сть автомат переключателей |  | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |
| 186 | 8-613-2 |  | Монтаж однофазного эл.счетчика 50А многотарифный |  | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 1 ý³½ 50² µ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  | Ст-сть счетчика |  | Ð³ßíÇãÇ ³ñÅ»ùÁ | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  | Изолятор ТФ20 |  | Ø»ÏáõëÇã îü 20 | Ñ³ï шт | 4 |  |  |  |
| 189 | 8-395-1 |  | Натягивание тросса d=6,2мм |  | Öáå³ÝÇ Ó·áõÙ d=6,2ÙÙ | ·Í.Ù п.м | 150 |  |  |  |
| 190 |  |  | Итого |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  | 32566.41 | 100 |
|  |  |  |  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5 |  |  |  | 844.50 |  |
|  |  |  |  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 33054.91 |  |
|  |  |  |  |  | ²²Ð 20 |  |  |  | 6610.98 |  |
|  |  |  |  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 39665.89 |  |