**ÐÐ Առողջապահության նախարարության Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի օդափոխության համակարգի տեղադրման աշխատանքների**

**îºÊÜÆÎ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶Æð**

**Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ**

Øß³Ï»É ÐÐ Առողջապահության նախարարության Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի օդափոխության համակարգի տեղադրման ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ և իրականացնել փորձաքննություն :

êáõÛÝ µÝáõÃ³·ÇñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ÐÐ Առողջապահության նախարարության Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի օդափոխության համակարգի տեղադրման ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³-Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ մշակման , փորձաքննություն աշխատանքների, Í³Ëë»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ՀՀ ԱՆ ՄՕՀԿ ՊՈԱԿ-ի (հասցե՝ ք.Երևան, Տիտոգրադյան 14/10) ï³ñ³Íùի մոտ 550 քմ-ը:

**îºÊÜÆÎ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶Æð**

êáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÐÐ Առողջապահության նախարարության Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի 550 քմ տարածքային մասի օդափոխության համակարգի տեղադրման ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÝ է:

* Բունկերի տարածք 33.1քմ
* Պահեստ 261.2 քմ
* Միջանցք 20.3քմ
* Պահեստ 44.2քմ
* Սառնարան 80C-150C 5,5քմ
* Սառնարան 20C-80C 14,2քմ
* Սառնարան 20C-80C 20քմ
* Պահեստ 98.9քմ

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñª

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

Էներգետիկ

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ýª

²éÝí³½Ý Ù»Ï ³ßË³ï³ÏÇó,áñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ,×³ñï³ñ³·»ï-ßÇÝ³ñ³ñÇ: