ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-16/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 02-ին կնքված N 2.81, 2.82, 2018 թվականի մայիսի 05-ին կնքված N 99 և մայիսի 11-ին կնքված N 2.106 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	60000
	60000
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz,անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	2
	Երկարացման լարեր
	հատ
	11
	11
	55000
	55000
	Բազմաբաշխիչ երկարացման լար , անջատիչով 5 մետր լարով, 3-5տեղանոց F տիպի խրոցների համար <հողանցումով>, լարումը 220Վ, 16Ա
	Բազմաբաշխիչ երկարացման լար , անջատիչով 5 մետր լարով, 3-5տեղանոց F տիպի խրոցների համար <հողանցումով>, լարումը 220Վ, 16Ա

	3
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	4
	4
	48000
	48000
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև400 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև400 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	4
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	25000
	25000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը  63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը  63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	5
	Փոխանջատիչներ
	հատ
	2
	2
	120000
	120000
	Էլեկտրական կոնտակտոր ESB 63-40 220V AC, անվանական լառումը 400Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը 63Ա, մոդուլների քանաքը- 2, բեվերների քանաքը -4, կոնտակտները-4 Ho, գաբարիտային  չափսերը 54 x 90 x 59մմ, կառուցվացքը  ESB
	Էլեկտրական կոնտակտոր ESB 63-40 220V AC, անվանական լառումը 400Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը 63Ա, մոդուլների քանաքը- 2, բեվերների քանաքը -4, կոնտակտները-4 Ho, գաբարիտային  չափսերը 54 x 90 x 59մմ, կառուցվացքը  ESB

	6
	Երկարացման լարեր
	հատ
	8
	8
	80000
	80000
	Երկարացման լար /7 տեղանոց 19" ներկառուցվող 3 մետր լարով/

Երկարիչ 7 կամ ավել  վարդականի, F տիպի խրոցների համար <հողանցումով>: Չափը 1U նախատեսոած 19 դույմ կանգնակի համար: Լարի երկարությունը 3 մետր: 19 դույմ կանգնակում  1U չափով ամրացման ամրակներով:
	

	7
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	10000
	10000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 16Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 16Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz,անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	8
	Էլեկտրական ռելեներ
	հատ
	8
	8
	400000
	400000
	Բազմաֆունկցիոնալ պաշպանիչ սարք УЗМ51М УХЛ4, անվանական լառումը 230Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը 63Ա, մոդուլների քանաքը- 2, բեվերների քանաքը -2, գաբարիտային  չափսերը 35 x 63x 80մմ,կառուցվացքը  ESB, աշխատանքային ջեմաստիճանը   -25+55C,առավելագույն շեմը 224-290Վ, նվազագույն շեմը 100-210Վ, ֆիկսված կրկին միացւմը 10 վարկյան
	Բազմաֆունկցիոնալ պաշպանիչ սարք MRVA-63A 34անվանական լառումը 230Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը 63Ա, մոդուլների քանաքը- 2, բեվերների քանաքը -2, գաբարիտային  չափսերը 35 x 63x 80մմ,կառուցվացքը  ESB, աշխատանքային ջեմաստիճանը   -25+55C,առավելագույն շեմը 224-290Վ, նվազագույն շեմը 100-210Վ, ֆիկսված կրկին միացւմը 10 վարկյան

	9
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	4
	4
	32000
	32000
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 40Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 40Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz,անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	10
	Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր
	հատ
	1
	1
	170000
	170000
	Portable KVM Վահանակով / USB Crash Սայլակ Adapter / VGA Laptop KVM Վահանակով

Աջակցում է մինչեւ 1920x1200 բանաձեւերը

Integrated KVM Cables.OS Համատեղելիություն `Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10.Windows Server 2008 R2, 2012, 2016.Mac OS 10.6 մինչեւ 10.9.Linux 2.6.x to 4.11.x LTS տարբերակները Միայն:
- հեռախոսային գծային հարակցիչ,
- կոնտակտները՝ պղնձե ձուլվածքից, արտաքին շերտը՝ ոսկեպատ:

[image: image1.jpg]



	

	11
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	1
	1
	900000
	900000
	Բարձր լարման եռբևեռային յուղային անջատիչ «ՎՄԳ 10»

Անվանական լարում՝ 10 կՎ, Անվանական հոսանք ՝  630 Ա, Անջատման անվանական հոսանք՝  20 կԱ, Զանգվածը առանց յուղի՝ 140 կգ, Միացման կոնտակտի քայլը՝ 210 մմ, Սեղմելու խորությունը՝ 45 մմ, Անջատիչը պետք է համալրված լինի մեկուսիչներով, մեկուսիչ յուղի փորցաքման ակտով, յուղի քանաքը 18 լիտր, հավաքված լինի կարկասի վրա:  Իր մեջ ներառում է տեղադրում՝ «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ պատկանող Արագածոտնի մարզ, գյուղ Եղիպատրուշ գործող ենտակայանի բարձր լարման բջիջի մեջ:  Երաշխիքային ժամկետ սահմանել պատվիրատուի կողմից նշված ապրանքը  ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր, նկարը ներկայացված է՝

[image: image2.jpg]



ՎՄԳ-10 Բարձր լարման յուղային անջատիչ


	Բարձր լարման եռբևեռային յուղային անջատիչ «ՎՄԳ 10»

Անվանական լարում՝ 10 կՎ, Անվանական հոսանք ՝  630 Ա, Անջատման անվանական հոսանք՝  20 կԱ, Զանգվածը առանց յուղի՝ 140 կգ, Միացման կոնտակտի քայլը՝ 210 մմ, Սեղմելու խորությունը՝ 45 մմ, յուղի քանաքը 18 լիտր, հավաքված լինի կարկասի վրա:  Իր մեջ ներառում է համապատասխանտեղադրում:  Երաշխիքային ժամկետ սահմանել պատվիրատուի կողմից նշված ապրանքը  ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր, նկարը ներկայացված է՝

[image: image3.jpg]




	12
	Բաշխիչ  սարքեր
	հատ
	2
	2
	140000
	140000
	ODF-12 օպտիկա-ի բաշխիչ տուփ 2 հատ

ODF-12 օպտիկա մանրաթելային բաշխիչ վահանակ: Նախատեսված է տեղադրելու 19 դյույմ պահարանի մեջ կամ պատին ամրացնելու համար: Օգտագործվում է օպտիկա մանրաթելային մալուխների մանրաթելերի եռակցման եղանակով մոնտաժելու և հետագա բաշխման համար: Վահանակի իրանը պատրաստված է պողպատից, քանդվող կափարիչներով: Վահանակի դիմային հատվածում մոնտաժված է երկու հատ 6-կան եռակցված մանրաթելով SC-տիպի կոնեկտոր: Վահանակը պետք է լինի չօգտագործված:
	

	13
	Էլեկտրական ռելեներ
	հատ
	3
	3
	120000
	120000
	Ֆազի վերահսկման ռելե РКФ11,  անվանական լառումը 400Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը  5Ա, բեվերների քանաքը -3, գաբարիտային  չափսերը 46 x 98x 78մմ, աշխատանքային ջեմաստիճանը   -10+50C,առավելագույն շեմը 380-360Վ, նվազագույն շեմը 300-380Վ, ֆիկսված կրկին միացւմը  0.5-5 վարկյան
	Ֆազի վերահսկման ռելե РКФ11,  անվանական լառումը 400Վ, 50 Hz , կոճի լառումը 220Վ  AC, անվանական հոսանքը  5Ա, բեվերների քանաքը -3, գաբարիտային  չափսերը 46 x 98x 78մմ, աշխատանքային ջեմաստիճանը   -10+50C,առավելագույն շեմը 380-360Վ, նվազագույն շեմը 300-380Վ, ֆիկսված կրկին միացւմը  0.5-5 վարկյան

	14
	Մալուխների միացման հավաքածուներ
	հատ
	1200
	1200
	180000
	180000
	Մալուխի ծայրակալ RJ-45

Խրոց  RJ45-8P8C, կատեգորիա 5-րդ: Ծայրակալ նախատեսված համակարգչային, ցանցային UTP, FTP մալուխի համար: Նյութը՝ PC UL94V-2: Կոնտակտային ոտիկներ՝  պղնձե ձուլվացք ոսկեպատ:
	Մալուխի ծայրակալ RJ-45Խրոց  RJ45-8P8C, կատեգորիա 5-րդ: Ծայրակալ նախատեսված համակարգչային, ցանցային UTP, FTP մալուխի համար: Նյութը՝ PC UL94V-2: Կոնտակտային ոտիկներ՝  պղնձե ձուլվացք ոսկեպատ:

	15
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	7500
	7500
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 16Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 16Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	16
	Մալուխների միացման հավաքածուներ
	հատ
	170
	170
	13600
	13600
	Հարակցիչ RJ-11 
- հեռախոսային լսափողի լարի հարակցիչ,
- կոնտակտները՝ պղնձե ձուլվածքից, արտաքին շերտը՝ ոսկեպատ
	Հարակցիչ RJ-11 
- հեռախոսային լսափողի լարի հարակցիչ,
- կոնտակտները՝ պղնձե ձուլվածքից, արտաքին շերտը՝ ոսկեպատ

	17
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	10000
	10000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 6Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 6Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	18
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	10
	10
	20000
	20000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	19
	Երկարացման լարեր
	հատ
	4
	4
	16000
	16000
	Բազմաբաշխիչ երկարացման լար , F տիպի խրոցների համար <հողանցումով> անջատիչով 3 մետր լարով, 3-5տեղանոց, լարումը 220Վ, 16Ա
	

	20
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	10
	10
	60000
	60000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 63Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz,անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	21
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	15000
	15000
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 32Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 32Ա, նոմինալ անջատումը: 6Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	22
	Փոխանջատիչներ
	հատ
	7
	7
	4025000
	4025000
	Թվային E1 հոսքի փոխանջատիչը նախատեսված է կապի գծերի` E1 թվային հոսքերի (այսուհետ՝ կապուղիներ) պահուստավորման համար:

Սարքավորումը պետք է ապահովի երկու ուղղություններով (հիմնական և պահուստային)

մինչև 4E1 կապուղիների փոխանջատումը և աշխատի 1+1 պահուստավորման ռեժիմով:

Փոխանջատման համար որպես չափանիշ (критерия) պետք է հանդիսանան LOS, AIS, ES (SES) ազդանշանների պարամետրերը: Լավագույն որակի ազդանշանի հաղորդումը ելքային հանգույց կատարվում է ավտոմատ կերպով:

Միևնուն որակի ազդանշանի դեպքում ընտրվում է այն կապուղին, որն օպերատորի կողմից նշանակվում է որպես <<հիմնական>>: E1 թվային կապուղիների փոխանջատումը պետք է իրականացվի E1 (G.703) հոսքի երկու տակտային ժամանակային միջակայքերից ոչ ավել ժամանակահատվածում, որպեսզի չբերի կապի կորստի:

Թվային E1 հոսքի փոխանջատիչը համակարգչի միջոցով պետք է ապահովի.

ծրագրային ապահովման թարմացում,

մեկից մինչև չորս անկախ E1 կապուղիների փոխանջատման կազմակերպում,

կառավարումը SNMP արձանագրությամբ կամ RS-232 ինտերֆեյսով,

իրադարձությունների գրանցում հիշողությունում, որում պահպանվում է օրը, ժամը և իրադարձության բնույթը,

ընթացիկ վիճակի արտապատկերում համապատասխան ցուցիչների միջոցով, վթարների ազդարարում ձայնային ազդանշանով,

տեղային և հեռավոր սարքավորումների հեռակառավարման և հեռահսկման հնարավորություն,

տեղային և հեռավոր սարքավորումների մոնիտորինգի անցկացում իրական ժամանակում,

սարքավորումների կոնֆիգուրացում:

Համապատասխանությունը ստանդարտներին՝ սարքավորման ինտերֆեյսները պետք է համապատասխանեն ITU-T G.703, G.775 ստանդարտների պահանջներին:

Սարքավորումը պետք է ունենա համապատասխանության հավաստագիր:

Թվային E1 հոսքի փոխանջատիչի տեխնիկական հատկանիշները.

E1 ինտերֆեյս՝

G.703,

E1 թվային հոսքերի քանակը՝ 4,

հարակցիչը՝ RJ-45,

հաղորդման արագությունը՝ 2048(1±50 x 10-6) կբիթ/վրկ,

կոդավորումը՝ HDB3,

մարումը՝ մինչև 12 դԲ:

Կառավարումը և ազդանշանումը՝

RS 232 ինտերֆեյս՝ ANSI տերմինալ,

Ethernet 10/100 BaseT ինտերֆեյս՝ SNMP, Telnet արձանագրություններ,

վթարների ազդարարում՝  ազդանշանային համակարգերի միջոցով:

Էլեկտրասնուցումը՝

լարումը՝ հաստատուն հոսանք 36-72 Վ,

հզորությունը՝ մինչև 5 Վտ:

Շրջակա միջավայրը՝

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +50C -ից մինչև +40 0C,

հարաբերական խոնավությունը՝ 5%-ից մինչև 80%:

Սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի 19” հեռահաղորդակցության պահարանի մեջ տեղադրելու համար:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Polikom-740-4E1

Թվային E1 հոսքի փոխանջատիչը նախատեսված է կապի գծերի` E1 թվային հոսքերի(այսուհետ՝կապուղիներ)պահուստավորմանհամար:Սարքավորումը պետք է ապահովի երկու ուղղություններով (հիմնական և պահուստային)

մինչև 4E1 կապուղիների փոխանջատումը և աշխատի 1+1 պահուստավորման ռեժիմով:

Փոխանջատման համար որպես չափանիշ (критерия) պետք է հանդիսանան LOS, AIS, ES(SES) ազդանշանների պարամետրերը: Լավագույն որակի ազդանշանի հաղորդումը ելքային հանգույց կատարվում է ավտոմատ կերպով:

Միևնուն որակի ազդանշանի դեպքում ընտրվում է այն կապուղին, որն օպերատորի կողմից նշանակվում է որպես <<հիմնական>>: E1 թվային կապուղիների փոխանջատումը պետք է իրականացվի E1 (G.703) հոսքի երկու տակտայինժամանակային միջակայքերից ոչ ավել ժամանակահատվածում, որպեսզի չբերի կապի կորստի:

Թվային E1 հոսքի փոխանջատիչը համակարգչի միջոցով պետք է ապահովի.

ծրագրայինապահովման թարմացում,մեկից մինչև չորս անկախ E1 կապուղիների փոխանջատման կազմակերպում,

կառավարումը SNMP արձանագրությամբ կամ RS-232 ինտերֆեյսով,

իրադարձությունների գրանցում հիշողությունում, որում պահպանվում է օրը, ժամը և իրադարձության բնույթը,ընթացիկ վիճակիարտապատկերում համապատասխան ցուցիչների միջոցով, վթարների ազդարարում ձայնային ազդանշանով,

տեղային և հեռավոր սարքավորումների հեռակառավարման և հեռահսկման հնարավորություն,

տեղային և հեռավոր սարքավորումների մոնիտորինգի անցկացում իրական ժամանակում,

Սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի 19” հեռահաղորդակցության պահարանի մեջ տեղադրելու համար:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	23
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	4
	4
	20000
	20000
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4.5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Եռաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 400 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4.5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, քաշը 375 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	24
	Ժամանակի ռելեներ
	հատ
	2
	2
	70000
	70000
	Երկու գործառույթային ժամանակի ռելե ZR5ER011, միացման ժամանաքը 1-100 վարկյան, անջատման  ժամանակը 0,5-10 վարկյան, գաբարիտային  չափսերը  17,5 x60 x87մմ, կառուցվացքը  ESB

[image: image4.jpg]



	Երկու գործառույթային ժամանակի ռելե RT 10, միացման ժամանաքը 1-100 վարկյան, անջատման  ժամանակը 0,5-10 վարկյան, գաբարիտային  չափսերը  17,5 x60 x87մմ, կառուցվացքը  ESB

[image: image5.jpg]




	25
	Մալուխների միացման հավաքածուներ
	հատ
	100
	100
	5500
	5500
	Հարակցիչ RJ-21 հեռախոսային լսափողի լարի հարակցիչ,
- կոնտակտները՝ պղնձե ձուլվածքից, արտաքին շերտը՝ ոսկեպատ:
	

	26
	Ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	12500
	12500
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը  էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)
	Միաֆազ էլ. ավտոմատ  անջատման  դասը C

Անվանկան լարումը փոփոխական մինջև 250 Վ, նոմինալ հոսանքը 25Ա, նոմինալ անջատումը: 4,5Կա, հաճահականությունը 50-60Hz, անջատումների քանաքը  էլեկտրական  10000 հատ, մեխանիկականը 20000 հատ, մալուխի միացումը 25մմ2, չափսերը 85x68x17,5 մմ, քաշը 125 գմ, ամրացումը-մոդուլային (DIN)

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	,,Գնումների մասին’’ ՀՀ  օրենքի 22-րդ հոդված,1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	05/03/2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	59500
	59500
	0
	0
	59500
	59500

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	68733.33
	68733.33
	13746.67
	13746.67
	82480
	82480

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	28287.50
	28287.50
	5657.50
	5657.50
	33945
	33945

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	53900
	53900
	0
	0
	53900
	53900

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	47600
	47600
	0
	0
	47600
	47600

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	54986.67
	54986.67
	10997.33
	10997.33
	65984
	65984

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	22630
	22630
	4526
	4526
	27156
	27156

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	15816.67
	15816.67
	3163.33
	3163.33
	18980
	18980

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	8275
	8275
	1655
	1655
	9930
	9930

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	140000
	140000
	0
	0
	140000
	140000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	77660
	77660
	15532
	15532
	93192
	93192

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	81000
	81000
	0
	0
	81000
	81000

	2
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	8983.33
	8983.33
	1796.67
	1796.67
	10780
	10780

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	5187.50
	5187.50
	1037.50
	1037.50
	6225
	6225

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	400000
	400000
	0
	0
	400000
	400000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	193306.67
	193306.67
	38661.33
	38661.33
	231968
	231968

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	164500
	164500
	32900
	32900
	197400
	197400

	4
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	350000
	350000
	70000
	70000
	420000
	420000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	32000
	32000
	0
	0
	32000
	32000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	36653.33
	36653.33
	7330.67
	7330.67
	43984
	43984

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	16620
	16620
	3324
	3324
	19944
	19944

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	160000
	160000
	32000
	32000
	192000
	192000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Դավիթ Էներջի» ՍՊԸ
	598750
	598750
	119750
	119750
	718500
	718500

	2
	«Գրիգոր Այվազյան» ԱՁ
	900000
	900000
	0
	0
	900000
	900000

	3
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	910000
	910000
	0
	0
	910000
	910000

	4
	ՌՎ ՊրոջեկտսՍՊԸ
	823000
	823000
	0
	0
	823000
	823000

	5
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	750000
	750000
	150000
	150000
	900000
	900000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	160000
	160000
	0
	0
	160000
	160000

	2
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	120000
	120000
	0
	0
	120000
	120000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	54990
	54990
	10998
	10998
	65988
	65988

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	37467.50
	37467.50
	7493.50
	7493.50
	44961
	44961

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	180000
	180000
	0
	0
	180000
	180000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	150000
	150000
	30000
	30000
	180000
	180000

	4
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	45000
	45000
	9000
	9000
	54000
	54000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	8983.33
	8983.33
	1796.67
	1796.67
	10780
	10780

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	5187.50
	5187.50
	1037.50
	1037.50
	6225
	6225

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	14166.67
	14166.67
	2833.33
	2833.33
	17000
	17000

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	6375
	6375
	1275
	1275
	7650
	7650

	3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	10200
	10200
	2040
	2040
	12240
	12240

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	8983.33
	8983.33
	1796.67
	1796.67
	10780
	10780

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	6112.50
	6112.50
	1222.50
	1222.50
	7335
	7335

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	11300
	11300
	2260
	2260
	13560
	13560

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	17966.67
	17966.67
	3593.33
	3593.33
	21560
	21560

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	12000
	12000
	2400
	2400
	14400
	14400

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	31466.67
	31466.67
	6293.33
	6293.33
	37760
	37760

	3
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	177075
	177075
	35415
	35415
	212490
	212490

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ԷկոմիքսՍՊԸ
	9900
	9900
	1980
	1980
	11880
	11880

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	6987.50
	6987.50
	1397.50
	1397.50
	8385
	8385

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	4200000
	4200000
	0
	0
	4200000
	4200000

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	3324976.67
	3324976.67
	664995.33
	664995.33
	3989972
	3989972

	3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	3500000
	3500000
	700000
	700000
	4200000
	4200000

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	27653.33
	27653.33
	5530.67
	5530.67
	33184
	33184

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	10410
	10410
	2082
	2082
	12492
	12492

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	37493.33
	37493.33
	7498.67
	7498.67
	44992
	44992

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	20575
	20575
	4115
	4115
	24690
	24690

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	8333.33
	8333.33
	1666.67
	1666.67
	10000
	10000

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	4750
	4750
	950
	950
	5700
	5700

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	8983.33
	8983.33
	1796.67
	1796.67
	10780
	10780

	2
	Էքսպրես ՇինՍՊԸ
	3637.50
	3637.50
	727.50
	727.50
	4365
	4365

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։
	Քանի որ Էկոմիքս ՍՊԸ կողմից ներկայացված գնային առաջարկը՝ 3-րդ չափաբաժնով գերազանցում է Ընկերության կողմից այդ գնումն իրականացնելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները, Էկոմիքս

ՍՊԸ  հրավիրել էր գների նվազեցման նպատակով բանակցությունների, սակայն բանակցությունների չներկայացավ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	3
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	v

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 



	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.04.2018

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	16.04.2018
	21.04.2018

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  23.04.2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	26.04.2018, 04.05.2018, 10.05.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	02.05.2018, 05.05.2018, 11.05.2018

	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	5,20,22
	Էկոմիքս ՍՊԸ


	2.99
	05.05.2018
	30.06.2018
	
	4 120 924
	4 120 924

	1,3,4,7,8,9,13,14,15,16,17,18,21,23,24,26
	Էքսպրես Շին ՍՊԸ


	2.81
	02.05.2018
	30.06.2018
	
	478 263
	478 263

	2
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	2.82
	02.05.2018
	30.06.2018
	
	53 900
	53 900

	11
	ՌՎ ՊրոջեկտսՍՊԸ
	2.106
	11.05.2018
	30.06.2018
	
	823000 
	823000 

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	5,20,22
	Էկոմիքս ՍՊԸ


	ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն.28


	tenders@360shinbaza.am
	ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ

հ/հ 16045050508800


	ՀՎՀՀ 01255701



	1,3,4,7,8,9,13,14,15,16,17,18,21,23,24,26
	Էքսպրես Շին ՍՊԸ


	մ.Արմավիր, գ.Բամբակաշատ 14/3 փ.3


	expresss.sinllc@gmail.com
	Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ

հ/հ 11500431918819


	ՀՎՀՀ 044233777



	2
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բարձրաբերդի 47                         
	Maarine9@rambler.ru
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 
հ/հ 1570003583490100
	ՀՎՀՀ 02516387                                                                                

	11
	ՌՎ ՊրոջեկտսՍՊԸ
	ք. Երևան, Դ.Դեմիրճյանի 36,բն.8                         

	rvprojects7@gmail.com
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 
հ/հ 1570027857540200
	ՀՎՀՀ 02671392                                                                                

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Եսայան
	010292929 303
	Mariam.yesyan@armats.am


Պատվիրատու՝ <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

