ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ջրի զտման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024թ. հունիսի 13-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024թ. հունիսի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

1. Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը՝ (ի՞նչ է նշանակում "օգտագործվող ջրի ծավալը – 300-350լ/ժ ,թորած ջրի հավաքիչի" պահանջն այն դեպքում, երբ պահանջվող արտադրողականությունը 30 լ/ժ է։ Եթե սարքը զտում է 30 լիտր մեկ ժամում, ինչպե՞ս կարելի է 300 - 350 լիտր օգտագործել։), հայտնում ենք, որ Թորման սարքավորման ջրի տարայի տարողությունը 300-350լ, թորված ջրի տարողությունը ոչ պակաս 50լ, արտադրողականությունը 1 ժամվա ընթացքում ոչ պակաս 30լ.

2. Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը (ինչպիսի բաղադրության ջուր է զտվելու և ինչպես է օգտագործվելու մաքրված ջուրը սարքի վրա),	հայտնում ենք, որ թորած ջուրը օգտագործվելու է ուժակուտակիչ մարտկոցների լիցքավորման համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.nersisyan@mil.am»։