| Îáúåìíàÿ âåäîìîñòü-ñìåòà |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство карьера пастбища " Яйла" в селе Мец Масрик общины Мец Масрик Гегаркуникñêîé îáëàñòè РА |  |  |  |  |  |  |
| NN | Îñíîâ. öåíû | Îïèñàíèå ðàáîòû | Åä./èçì. | Êîë-âî | Åä. Öåíà /òûñÿ÷ äð./ | Âñåãî /òûñÿ÷ äðàì/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Ðàáîòû ñ ãðóíòîì |  |  |  |  |
| 1 | 1-1612 1-1618 | Ñòðåçêà грунта 3-ей категории ñ ïîìîùþ ìåõàíèçìà, òðàíñïîðòèðîâêà 50ì è ðàññûïëåíèå íà ìåñòå | 1000ì³ | 0.280 | 391.762 | 109.69 |
| 2 | 1-1587 | Îáðàáîòêà ãðóíòà 3-åé ñòåïåíè ñ ïîìîùþ ýêñêàâàòîðà | 1000ì³ | 0.007 | 564.341 | 3.95 |
| 3 | 1-961 | Îáðàáîòêà ãðóíòà âðó÷íóþ | ì³ | 14.00 | 2.777 | 38.88 |
| 4 | 1-968 | Çàñûïêà ãðóíòà íà ìåñòå âðó÷íóþ | ì³ | 21.00 | 1.161 | 24.39 |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | 6-21 | Ëåíòî÷íîå фундаменты èç áóòîáåòîíà марки B-7.5 | ì³ | 5.70 | 38.940 | 221.96 |
| 2 | 6-20 | Ëåíòî÷íîå фундаменты èç áåòîíà марки B-7.5 | ì³ | 3.70 | 48.930 | 181.04 |
| 3 | 6-90 | Öîêîëü èç áåòîíà марки B12.5 | ì³ | 1.20 | 46.994 | 56.39 |
|  |  | Ñòåíû |  |  |  |  |
| 1 | 8-163 | Êëàäêà ñòåí èç òóôà ïðàâèëüíîé ôîðìû /Àðòèêñêèé òóô/ | ì³ | 7.00 | 24.373 | 170.61 |
|  |  | Металлические конструкции и кровля |  |  |  |  |
| 1 | 9-50 | монтаж металлических êîíñòðóêöèé êðовли | тн | 6.616 | 182.353 | 1206.45 |
| 2 | рынок | стальная квадратная труба 80x80x5 | м | 108.40 | 6.342 | 687.51 |
| 3 | рынок | стальная квадратная труба 50x50x4 | м | 300.30 | 3.086 | 926.61 |
| 4 | рынок | стальная труба 80x60x5 | м | 64.80 | 4.437 | 287.50 |
| 5 | рынок | стальная квадратная труба 50x50x3 | м | 446.60 | 2.286 | 1021.01 |
| 6 | рынок | стальной уголок 40x40x3 | м | 0.50 | 1.058 | 0.53 |
| 7 | рынок | стальной уголок 32x32x3 | м | 9.00 | 0.885 | 7.96 |
| 8 | рынок | стальной уголок 25x25x3 | м | 5.30 | 0.619 | 3.28 |
| 9 | рынок | стальной стержень Ф12А-3 | м | 26.0 | 0.438 | 11.39 |
| 10 | рынок | стальной лист b=3мм | м | 0.376 | 13.433 | 5.05 |
| 11 | 15-614 | масляная окраска металлических êîíñòðóêöèé в 2 слоя | ì³ | 2.100 | 117.186 | 246.09 |
| 12 | рынок | петля | шт | 20 | 0.737 | 14.73 |
| 13 | рынок | замок навесной | шт | 5 | 4.420 | 22.10 |
| 14 | 9-24 | Ïîêðûòèÿ êðûøè èç îöèíê./ïðîôèëüíîãî ëèñòà ÊÏ-25-0.55 ìì | 100ì2 | 2.350 | 518.325 | 1218.06 |
|  |  | Âñåãî |  |  |  | 6465.18 |
|  |  | ÍÄÑ 20% |  |  |  | 1293.04 |
|  |  | Âñåãî |  |  |  | 7758.22 |

§ЛС проект¦  ООО

директорª                     А. Саркисян