ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 09-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 12-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի՛ գործընկեր, տեխնիկական բնութագրում ներկայացված է պահանջվող երեք սրաքավորումներից միայն մեկի՝ Canberra - ի տեխնիկական բնութագրերը։ Խնդրում ենք հաստատել, որ ձեզ համար ընդունելի են երեքն էլ։ Կան պարամետրեր, որոնք տարբերվելու են մյուս արտադրողների մոտ։ Մասնավորապես՝ էլեկտրական և ֆիզիկական պարամետրերը, համաձայն տեխնկիկական բնութագրի, ֆիքսված թվեր են։ Դրանք վերջնական ճշգրտվում են արտադրական պրոցեսից և կարգաբերումից հետո և նախապես հնարավոր չէ կանխորոշել։ Խնդրում ենք հաստատել, որ ընդունելի են հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշվածից տարբերվող, արտադրությունից և կարգաբերումից հետո հստակեցված պարամետրերի արժեքները։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր,տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ հայտում նշված տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես ֆիզիկական պարամետրները, բերված են կայանում գոյություն ունեցող դետեկտորի և նրա կենսաբանական պաշտպանության չափերից ելնելով:Մեզ համար ընդունելի է. դետեկտորի ակտիվ տրամագիծը ոչ պակաս քան 62,0 մմ,հաստությունը ոչ պակաս քան 41,7 մմ, հեռավորությունը ոչ պակաս քան 4,7 մմ: Ինչ վերաբերվում է էլեկտրական բնութագրերին նրանք կարողեն լինեն այլ, բայց չազդեն հիմնական աշխատանքային բնութագրերի վրա: Մնացած բնութագրերը անփոփոխ են։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Նիկոլայ Թևոսյանին:

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Nikolay.Tevosyan@anpp.am

Պատվիրատու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ