ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը  ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12
       «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի  կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների

  ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով գնման 
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը   ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 № 17 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում առկա է վրիպակ՝  «․․․․․ասեղի երկարությունը 75 ±10% սմ․․․»








Փոփոխության նկարագրություն  № 1 № 17 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարվել է շտկում ՝  «․․․․․ասեղի երկարությունը 35 ±10% սմ․․․»

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 № 18 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում առկա է վրիպակ՝  «․․․․․ասեղի երկարությունը 75 ±10% սմ․․․»








Փոփոխության նկարագրություն  № 2 № 18 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարվել է շտկում ՝  «․․․․․ասեղի երկարությունը 35 ±10% սմ․․․»։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սահականուշ Գրիգորյանին:
Հեռախոս 0285 2 85 96; 098 11 22 79
Էլ. փոստ kapanhospitalgnumner@mail.ru
Պատվիրատու 
«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ 
PAGE  

