## Տեխ․ Բնութագիր-Գնման Ժամ․
Հավելված N 1
___ ____________ 2025թ. կնքված
«ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/01» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
Հ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիր** | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը* | Ժամկետը
1 | 33141114 | Թանզիֆ | Թանզիֆ բժշկական, լայնությունը՝ 90սմ, երկարությունը՝ 5մ, խտությունը՝ 28գ/մ2: | մետր |  |  | 2620 | ք. Երևան Հերացի 5/1 |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
2 | 33141110 | Վիրակապ /բինտ/, 7մx14սմ | Վիրակապ /բինտ/ 7մx14սմ, ոչ ստերիլ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ |  |  | 445
3 | 33141112 | Սպեղանի 19մմx72մմ | 19մմx72մմ չափսի կպչուն սպեղանի, սպեղանու վրա ամրացված հակաբորբոքիչ նյութով: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 10 հատ սպեղանի: Սանտավիկ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 250
4 | 33141211 | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի թիթեղ | 100x150մմ չափսի մանրաթիթեղ քրոմատոգրաֆիայի համար: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 50 հատ թիթեղ: /PTCX–AFA–YF/ Sorbfil Piates for Thin- Layer Chromatography կամ համարժեք: | հատ |  |  | 51
5 | 33141211 | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ 15մլ, պլաստմասե | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ 15մլ, պլաստմասե, կոնաձև, փակվող պտուտականման խցանով: | հատ |  |  | 3500
6 | 33141211 | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ, PH=0-12: Փաթեթավորումը կլոր տուփով: 1 հատը 1 կլոր տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ ինդիկատորի թուղթ: ПНД 50-975-84 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 10
7 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 9սմ | Կապույտ ժապավեն, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 90մմ: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ ֆիլտրի թուղթ: TY 2642-001 կամ համարժեք: Պահպանման պայմանները՝ «Պահել խոնավությունից»: | հատ |  |  | 40
8 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 12,5սմ | Կապույտ ժապավեն, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 125մմ: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ ֆիլտրի թուղթ: TY 2642-001 կամ համարժեք: Պահպանման պայմանները՝ «Պահել խոնավությունից»: | հատ |  |  | 103
9 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 15սմ | Կապույտ ժապավեն, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 150մմ: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ ֆիլտրի թուղթ: TY 2642-001 կամ համարժեք: Պահպանման պայմանները՝ «Պահել խոնավությունից»: | հատ |  |  | 113
10 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ | Ֆիլտրի թուղթ թերթավոր: | կգ |  |  | 1
11 | 33791300 | Ծածկապակի 18x18մմ | Ծածկապակի 18x18մմ, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփով, տուփում 100 հատ: ԳՕՍՏ 6672-75: Պահպանման պայմանները` «Կոտրվող է»: | հատ |  |  | 50000
12 | 33791300 | Ծածկապակի 24x24մմ | Ծածկապակի 24x24մմ, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփով, տուփում 100 հատ: ԳՕՍՏ 6672-75: Պահպանման պայմանները` «Կոտրվող է»: | հատ |  |  | 3000
13 | 33791300 | Ծածկապակի 24x60մմ | Ծածկապակի 24x60մմ, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփով, տուփում 100 հատ: ԳՕՍՏ 6672-75: Պահպանման պայմանները` «Կոտրվող է»: | հատ |  |  | 20000
14 | 33791300 | Պլաստիկե կաթոցիչ | 12,5 սմ երկարությամբ մազանոթային ծայրով հատված 3-3,5 սմ երկարությամբ | հատ |  |  | 500
15 | 33791300 | Առարկայական ապակի 7,5x2,5սմ | Առարկայական ապակի 7,5x2,5սմ, մաքուր կվասց, ջերմակայուն ապակուց պատրաստված: Պահպանման պայմանները` «Կոտրվող է»: | հատ |  |  | 6500
16 | 33791300 | Պետրիի թասիկներ, ապակյա | Ապակուց պատրաստված լաբորատոր տարա, ցածր հարթ գլան, փակվում է նույն տիպի տարայով` մի փոքր մեծ տրամագծով, բարձրությունը`15մմ, տրամագիծը`90-100մմ: | հատ |  |  | 100
17 | 33791300 | Բաժանող ձագար 250մլ, ապակյա | Բաժանող ձագար 250մլ, ապակյա, երկու չխառնվող հեղուկները բաժանելու համար, ներքևի մասում առկա է ծորակ փականով: | հատ |  |  | 10
18 | 33791300 | Ապակյա բաժակներ 250մլ | Ապակյա տարա/բաժակ 250մլ, լցման քթիկով, նիշերով: | հատ |  |  | 10
19 | 33791300 | Ապակյա բաժակներ 1լ | Ապակյա տարա/բաժակ 1լ, լցման քթիկով, նիշերով: | հատ |  |  | 1
20 | 33141211 | Հախճապակյա հավանգ | Կլոր, գնդիկաձև գլխիկով հախճապակյա ձողիկ | հատ |  |  | 10
21 | 33791300 | Ագլյուտինացիոն փորձանոթներ, ապակյա, կլոր հատակով | Ագլյուտինացիոն փորձանոթներ, ապակյա, կլոր հատակով, 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով: | հատ |  |  | 1000
22 | 33791300 | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով, 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ պրեցիպիտացիայի ռեակցիայի համար: | հատ |  |  | 500
23 | 38431710 | Պաստերյան պիպետներ, ապակյա | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, առնվազն 3 տարբեր երկարությունների: | հատ |  |  | 5100
24 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր | Սկարիֆիկատոր, մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստիկ, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով /կափարիչով/: | հատ |  |  | 1000
25 | 33141211 | Սպիրտի խծուծներ | Ոչ գործվածքային կտորներ, ներծծված 70% էթիլ սպիրտով, չափսը՝ M: Տուփում 100 հատ: | հատ |  |  | 1600
26 | 33141155 | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 365*220 | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 365*220, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: | հատ |  |  | 10
27 | 33141211 | Աղիքային մկրատ | Աղիքային ուղիղ, անատոմիական մկրատ 205մմ: | հատ |  |  | 40
28 | 33141211 | Մկրատ | 15-17սմ երկարությամբ, մետաղյա, բրանշները՝ ուղիղ, բրանշների ծայրերը՝ սուր: | հատ |  |  | 33
29 | 33141211 | Ատամնաբուժական զոնդ | Մետաղյա` չժանգոտվող, բռնիչի երկարությունը` 11,5սմ, ասեղի մասը դուրս է գալիս բռնիչից 2,5սմ երկարությամբ, ապա սուր ծայրով 1,3-1,5սմ թեքվում բութ անկյան տակ: | հատ |  |  | 6
30 | 33141211 | Պինցետ | Մետաղյա, 12,2սմ երկարությամբ, առանց ատամի, ծայրի ներսային մակերեսին ` խարտոցանման փորվածքներով: | հատ |  |  | 30
31 | 33141211 | Պինցետ անատոմիական | Պինցետ անատոմիական | հատ |  |  | 28
32 | 33141211 | Դոլատո | Դոլատո ТЫ-64-1-3-76 | հատ |  |  | 28
33 | 33141211 | Մուրճ | Անատոմիական մուրճ կեռիկով , նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից | հատ |  |  | 28
34 | 33141157 | Նշտար սրածայր | Միասայր, սրածայր նշտար, երկարությունը՝ 15-20սմ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: | հատ |  |  | 108
35 | 33141157 | Նշտար փորավոր | Միասայր, փորավոր նշտար, երկարությունը՝ 15-20սմ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: | հատ |  |  | 20
36 | 33141211 | Նշտարի սայր | Նշտարի սայր N 15 չափի, չժանգոտվող պողպատից: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ սայր: | հատ |  |  | 2000
37 | 33141211 | Հեղուկ չափելու գդալ, 100մլ | Հեղուկ չափելու գդալ, 100մլ, նիկելապատ: | հատ |  |  | 10
38 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մարդու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն, կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ: Պետք է տա ցայտուն պրեցիպիտատ` նստեցման օղ մարդու արյան սիճուկի 1:1000-ի նոսրացման հետ 3-5 րոպեի ընթացքում, իսկ 1:5000-ի և 1:10000-ի դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի թռչունի, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, կատվի, շան սիճուկների հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 60
39 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ ձիու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ-CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ ձիու արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, թռչնի, եղջերավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 5
40 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոշոր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ եզան, կովի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 5 րոպեի,1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ` պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում | մլ |  |  | 15
41 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մանր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ այծի, ոչխարի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ`պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի և խոշոր եղջերավոր անասունի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 5
42 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոզի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ խոզի արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, եղջրավոր անասունի, շան, կատվի սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 15
43 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ շան արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ շան արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, թռչնի, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 5
44 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ կատվի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 3-5 րոպեի, 1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, շան, թռչնի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 5
45 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ թռչնի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջրավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: | մլ |  |  | 15
46 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-Hab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, արտազատվում են H-86/44 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է էրիթրոցիտների և կենսաբանական հյուսվածքների /սպերմա, թուք և այլն/ H հակածինը: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ հետքերում H հակածինի հայտնաբերման համար կլանման-անջատման և հակամարմինների քանակական-կլանման ռեակցիաներում, ինչպես և հեղուկ արյան մեջ` H հակածինի հայտնաբերման համար հարթության վրա, փորձանոթներում: Աբսորբցում է թքի H հակածինը:Միանման ինտենսիվությամբ է հայտնաբերվում H հակածինը ինչպես Օ խմբում, այնպես էլ H հակածինը արյան A, B, մի փոքր թույլ` նաև AB խմբերում: Չի հայտնաբերում H հակածինը <<ոչ արտադրող>> անձանց թքի վերնստվածքային մասում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով, ապակյա սրվակներում` 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի Էրիթրոցիտների հետ ոչ ավել 120 վայրկյանից: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթրոցիտների հետ ռեակցիայում տիտրը` 1:256: | մլ |  |  | 250
47 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-HH/ab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 86/50 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը էրիթրոցիտներում, չի աբսորբցում թքի H հակածինը: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ կլանման-անջատման և ագլյուտինացիայի ռեակցիաներում Հ հակածինի հայտնաբերման համար: Ռեակցիան իրականացվում է հարթության վրա, փորձանոթներում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2 - 80-ի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպա- րատի ձևով 5 մլ-ոց ապակյա սրվակներում: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի հետ ոչ ավել քան 120 վայրկյանում: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթ-րոցիտների հետ ռեակցիայի համար պահանջվում է 1:256 տիտրից ոչ պակաս: |  |  |  | 50
48 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-Hкра մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ | Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 89/8 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը դատաբժշկության մեջ արյան, թքի և այլ արտադրություններում կլանման, քանակական ռեակցիայի, կլանման-անջատման ռեակցիայում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով ապակյա սրվակներում 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Մարդու էրիթրոցիտների հետ շփմանդեպքում նրա հեմագլյուտինացման ժամանակը 120 վայրկյանը չպետք է գերազանցի: Ռեակցիայի արտահայտվածությունը պետք է նվազի ֆենոտիպների հետևյալ հաջորդականությամբ` O >A2 >A2B>B>A1>A1B: Տիտրը` 1:256-ից ոչ պակաս: |  |  |  | 200
49 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/ | Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է - մոնոկլո-նալ հակամարմիններ IgM դասի,որը արտազատվում է A - 90/16 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է A հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABOհամակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման /հար- թության վրա և փորձանոթներում և կլանման-անջատման/ ռեակ-ցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում,հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Չպետք է առաջացնի զանգվածա-Ցում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և B/III/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս 1:256 տիտրը: | մլ |  |  | 500
50 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/ | Թափանցիկ հեղուկ է: IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններ են, արտազատվում են B-85/2 - B 8 մկան հիբրիդոմոյով: Հայտնաբերում է B հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABO համակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման/հարթության վրա և փորձանոթներում/ և կլանման-անջատման ռեակցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Զանգվածացման ռեակցիան համանուն խմբի էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և A /II/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/ չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս, քան 1:256 տիտրը: | մլ |  |  | 500
51 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-D սուպեր - CM /դատական բժշկության համար/ | Հեղուկ է փայլով, բաց վարդագույն կամ բաց դեղնավուն, Ուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով հայտնաբերում է Ռեզուս համակարգի D հակածինը մարդու արյան էրիթրոցիտներում և կարող է փոխարինել կամ էլ զուգահեռ օգտագործվել ալոիմուն հակա-D սիճուկի հետ: Պարունակում է IgM հակամարմիններ, որը և առաջացնում է ուղղակի ագլյուտինացիա D+էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է ագլյուտինացնի D-էրիթրոցիտները: Տիտրը` 1: 256: Ռեակցիան իրագործվում է հարթության վրա և փորձանոթներում: Պիտանելիության ժամկետն է 1 տարի` 2 - 8 աստիճանի պայմաններում, փակված վիճակում 1 ամսվա ընթացքում: Ստացման տեխնոլոգիան բացառում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների ազդեցությունը: | մլ |  |  | 20
52 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար | Ցոլիկլոն Anti A: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-A հակամարմիններ 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-A-ն կարմիր գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10մլ հեղուկի պարունակությամբ: | մլ |  |  | 200
53 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար | Ցոլիկլոն Anti B: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-B հակամարմիններ` 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-B-ն կապույտ գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10 մլ հեղուկի պարունակությամբ: | մլ |  |  | 200
54 | 33691420 | Արյան առկայությունը հաստատող ախտորոշիչ ժապավեններ | Արյան առկայությունը հաստատող ախտորոշիչ ժապավեններ: Թեստը հիմնված է հեմոգլոբինի հատկության վրա` լինել կատալիզատր օրգանական հիդրոպերօքսիդով ինդիկատրի օքսիդացման ռեակցիայում: Այն օգտագործվում է ինչպես կլինիկաներում մեզի մեջ արյան առկայության, այնպես էլ դատաբժշկության մեջ: Այն շատ զգայուն ռեակցիա է Hb-ի և միոգլոբինի նկատմամբ, տալիս է թույլ դրական արդյունք անգամ 1 մկլ հեղուկում 5 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Տալիս է հստակ դրական արդյունք /հետքեր/ 1 մկլ հեղուկում 10 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Պահպանումը` գործարանային տարան փակված վիճակում չոր, մութ և սառը պայմաններում /+2+30 աստիճան/: Թեստ ժապավենները պետք է զերծ լինեն խոնավ օդի, արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի, քիմիական նյութերի գոլորշիների ազդեցությունից: Նշված պահանջների պահպանության ժամանակ պիտանելիությունը կհամապատասխանի տարայի վրա նշված պիտանելիության ժամկետին: 1 հատը 1 հատուկ տարան է, որը պարունակում 50 թեստ ժապավեն: Hemo phan կամ համարժեք: | հատ |  |  | 20
55 | 33691420 | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ: Սեռոտեկ PSA թեստը օգտագործվում է սերմնահյութում PSA-ն /որը գլիկոպրոտեին է, գտնվում է շագանակագեղձում և արտազատվում է սերմնահյութի մեջ/ արագ հայտնաբերելու համար: PSA դրական նմուշների դեպքում թեստի վրա գծեր են առաջանում: Թեստը և նրա հետ բուֆերը կայուն են և պետք է պահվեն սենյակային ջերմաստիճանում կամ սառնարանում /+2+30 աստիճան C-ում/: Զգայունությունը 100% է, սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Տուփում 40 հատ: Serօtec semiquant PSA կամ համարժեք: | հավաքածու |  |  | 5
56 | 33691420 | Արյան հետքերի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով, լվացված և ֆիզիկո-քիմիական ազդակների ազդեցությամբ կասկածելի հետքերում արյան առկայությունը և նրանում մարդկային ծագման Hb–ի միաժամանակյա հայտնաբերման համար: Տուփում 30 հատ: Seratec Hem Direct կամ համարժեք: | հավաքածու |  |  | 3
57 | 33691420 | Թեստեր թմրանյութերի համար /տասնյակ/ | Հետազոտման պարամետրներ: MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA մեզի մեջ հայտնաբերելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Թեստերը պետք է աշխատեն Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլուծիչով: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Գնման պահին պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի կարգաբերումը մինչև տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործումը: Ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման ընթացքում ըստ անհրաժեշտության, պատվիրատուի յուրաքանչյուր պահանջի դեպքում, մատակարարը պարտավոր է մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի բոլոր անհրաժեշտ կարգաբերման աշխատանքները, որոնք կապված են տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման հետ: | հատ |  |  | 1400
58 | 33141211 | ԳՔՄՍ դերիվատիզացիոն ռեագենտ | N,O-բիստրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ /BSTFA/ 10մլ սրվակներով: Ռեագենտների մաքրության դասը՝ ԳՔ և ԳՔՄՍ կիրառելի: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: | հատ |  |  | 10
59 | 33691421 | Քլորոֆորմ /հ.ք.մ./ 2 | CHCL3, անգույն, թափանցիկ հեղուկ, քլորոֆորմի զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս քան 99,95%, բեկման ինդեքսը՝ 1,4454-1,4458: | լիտր |  |  | 10
60 | 33691421 | Քլորակիր | Քլորի հոտով, խոնավածուծ, սպիտակ փոշի: | կգ |  |  | 20
61 | 33691421 | Քլորամին | Քլորի թույլ հոտով սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղափոշի։ Լուծվում է ջրում և սպիրտում։ | կգ |  |  | 20
62 | 33691421 | Ֆորմալին 40% | CH2O, անդուր, սուր հոտով հեղուկ, ունի ախտահանիչ և վարակազերտիչ հատկություն, մ.զ.=30: | լիտր |  |  | 1500
63 | 33691421 | Ամոնյակ 25% | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հեղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է անգույն բյուրեղների ձևով: | լիտր |  |  | 6
64 | 24321330 | Մեթիլ սպիրտ | CH3OH, անգույն, թափանցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում բոլոր հարաբերություններով, առաջացնելով թափանցիկ լուծույթներ` առանց պղտորության և փայլի, մ.զ.=0,793: | լիտր |  |  | 8
65 | 24321340 | Իզոպրոպիլ սպիրտ 99% /ք.մ./ | HPLC նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար, մաքրությունը՝ 99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ | լիտր |  |  | 50
66 | 33621766 | Աղաթթու /ք.մ./ | HCI, անգույն, սուր հոտով ծխացող հեղուկ է: Խիտ աղաթթուն պարունակում է մոտ 37% HCI, որի խտությունը 1,19գ/սմ3, մ.զ.=36,5, ուժեղ թթվային ռեակցիայով | կգ |  |  | 5
67 | 14411100 | Աղ | NaCl, սպիտակ բյուրեղային նյութ, ջրում լուծելի, մ.զ.= 58,5 | կգ |  |  | 5
68 | 24321440 | Քացախաթթու/ք.մ./ | CH3COOH, սուր, գրգռիչ հոտով հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 118,50, +16,60-ում պնդանում է բյուրեղային մասսայի ձևով, որը տեսքով հիշեցնում է սառույց (100%-անոց կամ "սառցային" քացախաթթու): Ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: 80%-անոցը կոչվում է քացախի էսենցիա, իսկ 9%-անոցը` քացախ: | կգ |  |  | 12
69 | 24321440 | Սառցաքացախաթթու /ք.մ./ | Անգույն թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, քացաղաթթվի զանգվածային մասը 99,8%-ից ոչ պակաս, բյուրեղացման t=16,3-16,7ºC, 3-րդ դասի վտանգավորության | կգ |  |  | 2
70 | 33691849 | Ացետոն /ք.մ./ | C3H6O, բնորոշ հոտ ունեցող անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ.=58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օրգանական նյութերի համար: | լիտր |  |  | 106
71 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ | H2O2, անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Ունի սպիտակեցնող հատկություն, մ.զ.=34, լավ լուծվում է ջրում: | լիտր |  |  | 11
72 | 24321580 | Պետրոլենային եթեր | Անգույն հեղուկ, իրենից ներկայացնում է ալիֆատիկ ածխաջրածինների խառնուրդ (C5-C6), եռման ջերմաստիճանը 30-80°C, խտությունը` 0,650-0,695գ/սմ3. | լիտր |  |  | 30
73 | 24321580 | Եթեր /նարկոզի համար/ | C4H10O, անգույն, թափանցիկ հեղուկ, շուտ ցնդելի, սուր հոտով, մ. զ.=74: | լիտր |  |  | 3
74 | 33691421 | Հեքսան | C6H14, սահմանային ածխաջրածին, անգույն հեղուկ է, թույլ հոտով | լիտր |  |  | 5
75 | 24311125 | Անջուր նատրիումի սուլֆատ | Անգույն թափանցիկ, օդում հեշտ թրջվող բյուրեղներ դառնավուն համով,հեշտ լուծվում է ջրում: Փաթեթավորված լուսապաշտպանված ապակյա տարաներում: Պահպանման պայմաննեը՝ «պահել չոր տեղում»: | կգ |  |  | 5
76 | 24311129 | Կալիումի յոդիդ | KJ, սպիտակ, բյուրեղային նյութ է, լուծվում է ջրում, սպիրտում, ացետոնում, մ.զ.=166,02: Տեսակարար կշիռը` 3,115, հալվում է 693, եռման ջերմաստիճանը`1331: | գրամ |  |  | 100
77 | 24311129 | Էրիթրոզին | C20H6I4Na2O5, kարմրա-շագանակագույն մանր բյուրեղային փոշ, oգտագործվում է միկրոսկոպիայում, մ.զ.=879,86 գ/մոլ: Լուծվում է ջրում, վատ է լուծվում եթերում և էթիլ սպիրտում: | գրամ |  |  | 10
78 | 33141211 | Հյուսվածքների մշակման համար կասետա | Հյուսվածքների մշակման համար կասետա՝ հյուսվածքների մշակման և պարաֆինային բլոկներ պատրաստելու համար նախատեսված հատուկ կասետաներ 1մմ-անոց ճեղքերով և 35° անով թեք գրելու համար նախատեսված մակերեսով: Մակերեսը և անցքերը հարթ, առանց գործարանային (մնացորդային) խոտանի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ |  |  | 16000
79 | 33141100 | Միանգամյա սայրեր միկրոտոմի համար | Չժանգոտվող մարտենսիտային մետաղից սայրեր 80մմ երկարությամբ R35 աստիճանի տակ: Տուփում 50 հատ: | հատ |  |  | 1600
80 | 33691422 | Պարապլաստ | Սպիտակ անհոտ կիսաթափանցիկ հատուկ հյուսվածաբանական օգտագործման զանգված, հալվում է 46-55C, փաթեթավորված է 1կգ թղթե տոպրակներով | կգ |  |  | 50
81 | 24311129 | Ալյումինի օքսիդ | AL2O3 սպիտակ փոշի, մաքրությունը 99-100% | գրամ |  |  | 100
82 | 33691421 | Էթիլացետատ | C4H8O2 թափանցիկ անգույ հեղուկ, յուրահատուկ հոտով, մոլեկուլային զանգվածը հավասար է 74 | լիտր |  |  | 50
83 | 33691421 | Դիքլորմեթան | CH2CL2 հեշտ ցնդող , յուրահատուկ հոտով, թափանցիկ հեղուկ է: For HPLS iscratic grande stablized with amylene | լիտր |  |  | 2.5
84 | 33211120 | Գլյուկոզ G-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ, 200 թեստ։ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1
85 | 33211120 | Միզանյութ Urea-Col /Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ), ֆորմատ: 2x100 մլ, 200 թեստ։ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1
86 | 33211120 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու CREATININE: Մեթոդ: կոլորիմետրիկ ծայրակետ և կինետիկ, պարտադիր պայման: Ֆորմատ: 2x100մլ։ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 1
87 | 33211120 | ԱԼՏ / Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կինետիկ, ֆորմատ: 1x50մլ, 50 թեստ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1
88 | 33211120 | ԱՍՏ /Ասպարտատամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կինետիկ, ֆորմատ: 1x50մլ, 50 թեստ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1
89 | 33211120 | I Տրոպոնինի արագ որոշման թեստ-կասետ | Մեթոդ: իմունոքրոմոտոգրաֆիկ: Ֆորմատ՝ 30 թեսթ-կասետ/տուփ: ստուգվող նմուշ: ամբողջական արյուն/արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | տուփ |  |  | 1
90 | 33691420 | ԴՆԹ անջատման հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար։ ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների աբսորբցիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրես կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ անջատման համար, ընդյհանուր մեկ հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ զտիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ, Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմանները՝ +8 to +24°C: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 5
91 | 33691420 | Մատրիցային ստանդարտ 2 | Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր լյումինեսցենտ ներկեր (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 1
92 | 33141211 | Պոլիմեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Միջավայր, որը նախատեսված է մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար: Ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ: Պահպանման պայմանները՝ 2 մինչև 8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | հավաքածու |  |  | 6
93 | 33141211 | Կատոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Կատոդային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա: | հատ |  |  | 18
94 | 33141211 | Անոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Անոդդային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա: | հատ |  |  | 18
95 | 33141211 | Մազանոթային հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Մազանոթային հավաքածու Biosystems 3500 համակարգի համար: Մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներոց սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, նախատեսված անձի նույնականացման համար: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 2
96 | 33141112 | Սպեղանի 5սմx5մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմx5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ |  |  | 132
97 | 33791300 | Բաժակներ նիշերով 100մլ, ջերմակայուն | Բաժակներ նիշերով, 100մլ, հրակայուն/ջերմակայուն, քիմիական, լաբորատոր, ջերմակայուն, հարթահատակ, նիշավորված: | հատ |  |  | 10
98 | 33141211 | Բաժակներ նիշերով 120մլ, պլաստմասե | Պլաստմասե բաժակներ, բաժակ մեզի համար, ոչ ստերիլ, նիշերով, 120մլ, փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: | հատ |  |  | 1000
99 | 24321340 | էթիլ սպիրտ 96% /ք.մ./ | C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, մաքրությունը՝ 96% | լիտր |  |  | 200
100 | 24311129 | Յոդի բյուրեղներ | Մոխրասև` մետաղական փայլով բյուրեղներ, յուրահատուկ հոտով: Սովորական ջերմաստիճանում` ցնդող: Լուծվում է 95 աստիճանի ալկոհոլում, քիչ լուծելի է ջրում, եթերում, քլորոֆորմում: | գրամ |  |  | 100
101 | 24311129 | Ամուր կապույտ BB աղ | C17H18ClN3O3.0,5 ZnCl2<Fast Blue BB Salt hemi (zinc cloride) salt մուգ դեղին գույնի փոշի, մ.զ. Հավասար է 415.94 | գրամ |  |  | 50
102 | 24321240 | Քսիլոլ /ք.մ./ | Թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն | լիտր |  |  | 103
103 | 38431720 | Ծայրակալ 0,1-մկլ, զտիչով | Ծայրակալ 0,1-մկլ, զտիչով | հատ
104 | 38431720 | Ծայրակալ 100-1000մկլ, առանց զտիչի | Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: | հատ |  |  | 2000
105 | 38431720 | Ծայրակալ 5-200մկլ, առանց զտիչի | Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: | հատ |  |  | 2000
106 | 33141211 | Նմուշառման փայտիկ՝ զոնդ А2 տիպի | Նախատեսված է լորձթաղանթներից նմուշառման համար: Կազմված է բռնակից՝ պոլիստիրոլ և նմուշառման հատվածից՝ վիսկոզա/վիլյուր: Առկա են բռնակի հատվածում նշված տեղեր եզրի մասը կտրելու համար: Յուրաքանչյուր զոնդը տեղակայված է առանձին ստերիլ փաթեթավորման մեջ՝ պլաստմասե կամ թղթե: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 300
107 | 33141156 | Ձեռնոցներ առանց տալկի M | Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, չափսը՝ M: Տուփում 50 զույգ: | զույգ |  |  | 20000
108 | 33141156 | Ձեռնոցներ առանց տալկի L | Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, չափսը՝ L: Տուփում 50 զույգ: | զույգ |  |  | 10000
109 | 33691159 | I Տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու ( Troponin l կամ համարժեքը), մեթոդ` իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA), ֆորմառ` 96 որոշում (12*8 որոշում), ստուգվող նմուշ`Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը 2/3 առկայություն, պահպանման պայմաններ 2-8*C: | տուփ |  |  | 1
110 | 33141112 | Սպեղանի 1,25սմx5մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 1,25սմx5մ, պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ |  |  | 209
111 | 33141155 | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120 | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: | հատ |  |  | 28
112 | 33141155 | Աճառային դանակ НЛ 205*75 | Աճառային դանակ НЛ 205*75, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: | հատ |  |  | 28
113 | 33691420 | Մատրիցային ստանդարտ 1 | Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր լյումինեսցենտ ներկեր (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN): Հավաքածուն պարունակում է մատրիցային ստանդարտ՝ 1×150մկլ 6C Matrix Mix և լուծիչ բուֆեր՝ 5×200մլ Matrix Dilution Buffer: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 1
114 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | NaOH, պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.զ.=40: Ուտիչ, քայքայիչ ազդեցության պատճառովայն կոչվում է նաև կծու նատրոն: Oդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: | կգ |  |  | 2
115 | 24311129 | Երկաթի /III/ քլորիդ | Շականակագույն փայլուն բյուրեղներ, տեսակարար կշիռը 2,898, կլանում է ջուր, մ.զ.=91,5 | գրամ |  |  | 100
116 | 33121270 | Ալբումին 10% | 10% ալբումին, բացի ջրից, լուծվում է աղային, հիմնային և թթվային լուծույթներում: Հիդրոլիզի դեպքում բաժանվում են տարբեր ամինաթթուների: Ամբումինը կարող է ստացվել բյուրեղային ձևով: Ալբումինը դրսևորվում է բարձր կապակցող առանձնահատկությամբ տարբեր ցածրմոլեկուլյար միացությունների նկատմամբ, պարունակում է հիդրոֆիլ և լիպոֆիլ կապեր: | մլ |  |  | 200
117 | 33121270 | Եռաքլորքացախաթթու/ք.մ./ | ССL3COH, սպիտակ պինդ նյութ, մ.զ.=163,4, հալման ջերմաստիճանը`57, եռմանը`196: Լավ լուծվում է ջրում: | կգ |  |  | 5
118 | 9211710 | Պարաֆին | Սպիտակ կիսաթափանցիկ խիտ մաքրված բյուրեղային զանգված, անհամ, անհոտ, շոշափելիս թեթև աղոտ, չի լուծվում ջրում և սպիրտում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 45-56C. Հրդեհավտանգավոր: Հալչելիս պետք է դառնա միատարր, առանց գնդերի հեղուկ: | կգ |  |  | 100
119 | 33141100 | Միանգամյա օգտագործման խալաթներ, ջրակայուն | Միանգամյան օգտագործման խալաթ, ջրակայուն, ոչ ստերիլ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ |  |  | 5000
120 | 33141115 | Կափարիչներ | Շրջասեղմիչ կափարիչներ սրվակների համար, արծաթագույն, ալյումինե, սեպտայի կրկնակի շերտով, սեպտայի տեսակը ֆտորոպլաստ/PTFE/սիլիկոն, 20մմ, -60 °-180 ° C: Նախատեսված է Agilent գոլորշացնորի ավտոմատ նմուշառիչների հետ օգտագործման համար, գոլորշիների փուլի գոլորշիների համար: | հատ |  |  | 700
121 | 33141115 | Բամբակ | Բամբակ բժշկական, հիդրոսկոպիկ, հիգիենիկ, բաժնեծրարված 100գր զանգվածով: | հատ |  |  | 15
122 | 33141211 | Էլյուցիոն պլանշետներ | 96 փոսիկներով, փոսիկները` 0,5սմ տրամաչափով, անգույն պլաստիկե պլանշետներ`ընդհանուր չափսերը՝ 12,5*8,5սմ, կափարիչով: | հատ |  |  | 15
123 | 33141211 | Ագլյուտինացիոն պլանշետներ | 72 փոսիկներով, փոսիկները`1,5սմ տրամաչափով, անգույն պլաստիկե պլանշետ` դատական բժշկության մեջ օգտագործման համար, ընդհանուր չափսերը` 22,5*11,5սմ: | հատ |  |  | 15
124 | 38431720 | Ծայրակալ 1-10մկլ, առանց զտիչի | Ծայրակալ 1-10մկլ, առանց զտիչի | հատ |  |  | 500
125 | 33141211 | Մրջնաթթու | CH2O2, խտությունը`1,22գ/սմ3, եռման ջերմաստիճանը` 100,8ºC, մ.զ.`46,03գ/մոլ, mass spectrometry grade>98% | լիտր |  |  | 1
126 | 24311129 | Ամոնիումի ֆորմիատ | NH4HCO2 անգույն, հիդրոսկոպիկ բյուրեղներ, հալման ջերմաստիճանը`116ºC, խտությունը`1,28գ/սմ3, մ.զ.`63,0559գ/մոլ, For HPLC grade | գրամ |  |  | 500
127 | 24311129 | Ամոնիումի ացետատ | NH4C2H3O2 սպիտակ, թափանցիկ բյուրեղներ, մ.զ.`77,0825գ/մոլ, խտությունը`1,17 գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը`114ºC, For HPLC grade | գրամ |  |  | 500
128 | 33141211 | Ացետոնիտրիլ/հատուկ մաքուր/ | C2H3N-հեշտ եռացող, անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 210, նեխած խնձորի բնորոշ հոտով, լավ լուծվում է ջրում, մ.զ. hավասար է 44: Բարձրաէֆեկտիվ քրոմատոգրամաֆիայի համար, for UHPLC supergradient, 2.5լ ապակյա տարայով: | հատ |  |  | 8
129 | 33141211 | ԳՔՄՍ ներարկման համակարգ | ԳՔՄՍ ISQ համար ներարկման համակարգ | հատ |  |  | 1
130 | 33141211 | ԳՔՄՍ աշտարակ | 30Մ ֆենիլ հեքսիլսիլիկոնային | հատ |  |  | 1
131 | 33141211 | ԳՔՄՍ ծախսանյութերի հավաքածու | Լայներ 1 տուփ, ֆերուլներ 1 տուփ, Մասս սպեկտրաչափի կատոդ 1 տուփ, Մասս սպեկտրաչափի յուղ 1L վակումային պոմպի համար | հավաքածու |  |  | 1
132 | 33141142 | Միանգամյա օգտագործման ներարկիչ 5մլ-անց | Պլաստմասե միանգամյա օգտագործման 5մլ-անոց ներարկիչներ, նիշավորված`ասեղով | հատ |  |  | 500
133 | 33141142 | Միանգամյա օգտագործման ներարկիչ 3մլ-անց | Պլաստմասե միանգամյա օգտագործման 3մլ-անոց ներարկիչներ, նիշավորված`ասեղով | հատ |  |  | 500
134 | 33141211 | Ապակյա ձագար 40 | Ապակյա ձագար 60մմ տրամագծով | հատ |  |  | 20
135 | 33141211 | Ապակյա ձագար 60 | Ապակյա ձագար 40մմ տրամագծով | հատ |  |  | 20
136 | 33141211 | Տանին | Տանինաթթու C76H52046, փոշի | հատ |  |  | 200
137 | 33141211 | Կելդալի կոլբա | 250մլ-անոց կլոր հատակով, երկար վզիկով, ջերմակայուն | հատ |  |  | 3
138 | 33141212 | Ազոտ գազ/բալոնով/ | Ազոտ գազ բալոնով, բալոնի ծավալը`50լ, մետաղական բալոն, գազի ճնշումը`200 բար : Ազոտ գազի մաքրությունը`99,9999%: Ազոտ գազով բալոնը գնորդին հանձնելուց հետո գնորդը պարտավոր է վաճառողին հանձնել իր մոտ եղած օգտագործած դատարկ բալոնը: | հատ |  |  | 2
139 | 33141212 | Հելիում գազ/բալոնով/ | He-Հելիում գազ բալոնով, բալոնի ծավալը`50լ, մետաղական բալոն, գազի ճնշումը`200 բար : Հելիում գազի մաքրությունը`99,9999%: Հելիում գազով բալոնը գնորդին հանձնելուց հետո գնորդը պարտավոր է վաճառողին հանձնել իր մոտ եղած օգտագործած դատարկ բալոնը: | հատ |  |  | 1
140 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի մաքրման կոմպլեկտ | Flame ionization detector cleaning kit. Includes reamers, wire mini brushes, handle.Բոցա-իոնային դետեկտորի մաքրման կոմպլեկտ | հատ |  |  | 1
141 | 33141212 | Օղակաձև և մեկուսացուցիչներ լայների համար | Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon, 10/pk. Օղակաձև մեկուսացուցիչներ լայների համար 10հատ/տուփ | հատ |  |  | 1
142 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի ֆերրոլներ | FID ferrules (graphite, 0.5 mm, for 0.32 mm columns), Բոցա-իոնային դետեկտորի ֆերրոլներ 0,5մմ | հատ |  |  | 1
143 | 33141212 | ՈՒլտրաիներտոսկեպատ մեկուսացուցիչ ինլետի | SSL Capillary Ultra Inert Inlet Gold Seal with Washer,ՈՒլտրաիներտոսկեպատ մեկուսացուցիչ ինլետի | հատ |  |  | 1
144 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի այրիչ | Standard .011-inch FID Jet for capillary column, Բոցա-իոնային դետեկտորի այրիչ | հատ |  |  | 1
145 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի կուտակիչի կոմպլեկտ | FID Collector Rebuild/Cleaning Kit. Բոցա-իոնային դետեկտորի կուտակիչի կոմպլեկտ | հատ |  |  | 1
146 | 33141212 | Ինլետի հոսքի բաժանմամբ սպասարկման կոմպլեկտ | SSL Capilary Inlet PM kit split. Ինլետի հոսքի բաժանմամբ սպասարկման կոմպլեկտ | հատ |  |  | 1
147 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշառիչ | Sample Probe. Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշառիչ | հատ |  |  | 1
148 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշի ծուղակ | Sample Loop (1mL). Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշի ծուղակ 1մլ | հատ |  |  | 1
149 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի 6 մուտքանի փականի ռոտոր | Six Port Valve Rotor .Գոլորշիացնող նմուշարկիչի 6 մուտքանի փականի ռոտոր | հատ |  |  | 1
150 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի շարժիչի գոտի | Carousel Drive Belt. Headspace Sampler. Գոլորշիացնող նմուշարկիչի շարժիչի գոտի | հատ |  |  | 1
151 | 33141212 | Ֆերրօլնեռ | Polyimide, Valcon Ferrule, 5 pack. Ֆերրօլնեռ Polyimide, Valcon 5 հատ/տուփ | հատ |  |  | 2
152 | 33141212 | 6 մուտքանի փականի փոխամցման գծի միացուցիչ | Nut and reducing union for 6 port valve transfer line connection. 6 մուտքանի փականի փոխանցման գծի միացուցիչ | հատ |  |  | 2
153 | 33141212 | Լայներ | Liner, direct, 2mm ID, deactivated.Լայներ, 2մմ, անմիջական | հատ |  |  | 2
154 | 33141212 | ՈՒլտրաիներտ լայներ, հոսքի բաժանումով | Ultra Inert, low pressure drop, split inlet liner with glass wool. ՈՒլտրաիներտ լայներ, հոսքի բաժանումով | հատ |  |  | 1
155 | 33141212 | Ածխաջրերի/խոնավության թակարդ | Hydrocarbon/moisture trap, 1/8 in, 200 cc, Ածխաջրերի/ խոնավության թակարդ | հատ |  |  | 1
156 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 20 mg/dL Ethanol calibration standard, 20մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
157 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 50 mg/dL Ethanol calibration standard, 50մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
158 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 80 mg/dL Ethanol calibration standard, 80մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
159 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 100 mg/dL Ethanol calibration standard, 100մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
160 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 150 mg/dL Ethanol calibration standard, 150մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
161 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 200 mg/dL Ethanol calibration standard,200մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
162 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 300 mg/dL Ethanol calibration standard, 300մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
163 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ | 400 mg/dL Ethanol calibration standard,400մգ/դլ էթանոլի ստանդարտ | սրվակ |  |  | 1
164 | 33141212 | Ազոտական թթու | Գազերի ճնշման կարգավորիչ, մինչև 5,0 մաքրությամբ ազոտ գազի համար: Լատունե իրան, 1.4310 չժանգոտվող պողպատից դիաֆրագմով, 10-7 mbar l/s He արտահոսքի մակարդակ, 200 բար մուտքային ճնշում, 10 բար ելքային ճնշում | լիտր |  |  | 5
165 | 33141212 | CRF61-200-10-0-DIN9-CO2 Ազոտ գազի ռեդուկտոր | Քիմիական բանաձևը` HNO3, անգույն սուր խեղդող հոտով,խոնավ օդում ծխացող նյութ է, ուժեղ միահիմն թթու, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ, խտությունը` 1,5գ/սմ3, եռման ջերմաստիճանը`181 աստիճան | հատ |  |  | 1
166 | 24451141 | բետտա-նաֆտոլ | C1OH8O-2-նաֆտոլ /բետտա - նաֆտոլ, 2 օքսինաֆտալին/, անգույնբյուրեղներ, թույլ ֆենոլի հոտով, մ.զ.`հավասար է 144,16գ/մոլ, հալման ջերմաստիճանը`122ºC | գրամ |  |  | 100
167 | 33141211 | Ներարկիչ 10մլ | Ներարկիչ 10մլ | հատ |  |  | 600
168 | 33141211 | Դիակից արյան և մեզի նմուշառման համար սրվակներ | Դիակից արյան և մեզի նմուշառման համար սրվակներ | հատ |  |  | 1000
169 | 33141211 | Ալկոգել | Էթիլային սպիրտ 72%, գլիցերին, ջուր: փաթեթավորումը 5 լիտրանոց տարրաներով | լիտր |  |  | 340
170 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 1,5 մլ | 1.5մլ տարողությամբ, ստերիլ, նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային, պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման հնարավորությամբ: | հատ |  |  | 500
171 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 2,0 մլ | 2մլ տարողությամբ, ստերիլ, նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային, պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման հնարավորությամբ: | հատ |  |  | 500
172 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 0,5 մլ | 0.5մլ տարողությամբ, ստերիլ, նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային, պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման հնարավորությամբ, ԴՆԹ, ԴՆԹ և ՌՆԹ-ազա ֆերմենտների և ինհիբիտորների բացակայության մասին մասին վկայականի առկայություն : | հատ |  |  | 3000
173 | 33141211 | AutoMate Express Թերմոֆիշերի գործիքով ԴՆԹ անջատման հավաքածու /փակ համակարգ/ | Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար։ ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների աբսորբցիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրես կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ անջատման համար, ընդյհանուր մեկ հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ զտիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ, Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմանները՝ +8 to +24°C: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 5
174 | 33141211 | Maxwell® Պրոմեգայի գործիքով ԴՆԹ անջատման հավաքածու / | Նախատեսված է կենսաբանական ծագման նմուշներից /արյան բծեր, սերմնահեղուկի բծեր, մազեր, ծխախոտի մնացորդներ, հյուսվածքների նմուշներ/ Maxwell® գործիքով ԴՆԹ անջատման համար: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է. լուծիչ բուֆեր՝ 1*32մլ, բուֆեր էլյուցիայի համար՝ 1*20մլ, Maxwell® FSC քարտրիջ՝ 1*48, Maxwell® FSC ծայրակալներ՝ 1*50հատ, փորձանոթներ էլյուցիայի համար՝ 1*50հատ: Ֆորմատ՝ 1*48: Պահպանման պայմանները՝ 15–30°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: | հավաքածու |  |  | 5
175 | 33141211 | Ներկանյութի չափի ստանդարտ GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standart v2.0, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Հինգ ներկանյութերով պիտակավորված բարձր խտության տանդարտ՝ ԴՆԹ շղթայի ֆրագմենտների չափերի վերարտադրելիության համար: Նախատեսված է 20-600 նուկլեոտիդների միջակայքում ԴՆԹ-ի ֆրագմենտների չափերի որոշման համար և ապահովում է 36 միաշղթա պիտակավորված ֆրագմենտներ՝ 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, 600: ԴՆԹ-ի ֆրագմենտներից յուրաքանչյուրը պիտակավորված է LIZ® ֆտորոֆորով, որը դենատուրացման պայմաններում ցույց է տալիս միայն մեկ գագաթնակ: LIZ® 5-րդ ներկանյութի օգնությամբ մարկերի ֆրագմենտը կարող է պիտակավորվել FAM™, VIC®, NED™ կամ PET® ներկանյութերով: Ֆորմատ՝ 1*800 ռեակցիա: Պահպանման պայմանները՝ (2–8°C): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 1
176 | 33141211 | Լուծույթ քսուկների համար | Կիրառվում է բուկալ քսուկներից արագացված ձևով նմուշի մաքրման և ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է 100 մլ SwabSolution ™ և 500մլ 5X AmpSolution ™ լուծույթները: Հավաքածուն ստանալու պահին սառեցված վիճակում է, իսկ բացելուց հետո պահվում է +2°C to +10°C պայմաններում: Ֆորմատ՝ 1*100 ռեակցիա: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 1
177 | 33141211 | Մազանոթային հավաքածու, Capillary array 36‑cm SeqStudio™ 8 Flex համակարգի համար | Մազանոթային հավաքածու ABI 3500 ԴՆԹ վերլուծիչի համար: Մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներոց սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, նախատեսված անձի նույնականացման համար: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 1
178 | 33141211 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 0,2մլ, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 0,2մլ, 1 շարքում 8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 1000 հատ փորձանոթ: | հատ |  |  | 800
179 | 33141211 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ 0,2 մկլ փորձանոթնորի համար, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ, 1 շարքում 8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով 0,2մլ ծավալով փորձանոթների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 2400 հատ կափարիչ: | հատ |  |  | 800
180 | 33141211 | FTA քարտ /ԴՆԹ-ի բարձր պարունակությամբ ամբողջական արյան նմուշներ/ | Արյան նմուշառման դատագենետիկական նույնականացման համար նախատեսված քարտ՝ ցելուլոզային թուղթ հագեցված քիմիական նյութերով, որոնք քայքայում են բջջաթաղանթները, դենատուրացնում են սպիտակուցը և պահպանում ԴՆԹ մոլեկուլը, հետագա ուղիղ ամպլիֆիկացիայի համար: Մեկ քարտի մակերեսին 4 նմուշառման հատվածներով: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 100 հատ քարտ: Հանձնելու պահին ամբողջ առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 1
181 | 33141211 | Նմուշառման ձող՝ զոնդ 4N6FLOQSwab for Crime Scene | Նախատեսված է լորձթաղանթներից նմուշառման համար: Կազմված է բռնակից՝ պոլիստիրոլ և նմուշառման հատվածից՝ վիսկոզա/վիլյուր: Առկա են բռնակի հատվածում նշված տեղեր եզրի մասը կտրելու համար: Յուրաքանչյուր զոնդը տեղակայված է առանձին ստերիլ փաթեթավորման մեջ՝ պլաստմասե կամ թղթե: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 300
182 | 33141211 | ԲԱՀՔ մասս սպեկտրաչափի համար ֆիլտրերի և քարտրիջների հավաքածու | ԲԱՀՔ մասս սպեկտրաչափի համար ֆիլտրերի և քարտրիջների հավաքածու | դրամ |  |  | 1
183 | 33141211 | ներարկիչ 50 մլ | ներարկիչ 50 մլ | հատ |  |  | 100
184 | 33141212 | մեկանգամյան օգտագործման սավան | Սավան անջրաթափանց միանվագ օգտագործման համար: Նյութը Спанбонд (SS), չափը 80*200սմ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 100
185 | 33141211 | Դակիչ 1,2մմ ՖՏԱ քարտերի համար | Դակիչ նախատեսված ՖՏԱ քարտերի դակման համար, դակման մակերեսի տրամագիծը՝ 1.2մմ: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 4 հատ դակիչ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | տուփ |  |  | 1
186 | 33141211 | Գազային քրոմատոգիր-Մասս-սպեկտրոմետր /GC-MS/սարքավորման սրվակ`կափարիչով | 2մլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց սրվակ ՊՏՖԵ կափարիչով /կապույտ/նախատեսված ԳՔՄՍ հետազոտությունների համար | հատ |  |  | 2000
187 | 33141211 | Կենսաօբյեկտներում/արյուն, մեզ/ ծանր մետաղների որոշման անալիզատոր | Zn, Pb, Cu, Hg, As, Fe, Se, Sb, Sn, Co, Ni, Ag և այլ մետաղների որոշման համար | հատ |  |  | 1
* Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ Հասցե՝ ՀՀ ք․ Երևան Հերացի 5/1 ՀՎՀՀ` 00405431 Բանկ՝ գանձապետարան Հ/Հ 900018001975 Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Ա. Պետրոսյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

## Վճ․ Ժամ․
Հավելված N 2
___ ____________ 202-թ. կնքված
«ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/01» ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202_թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33141114 | Թանզիֆ
2 | 33141110 | Վիրակապ /բինտ/, 7մx14սմ
3 | 33141112 | Սպեղանի 19մմx72մմ
4 | 33141211 | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի թիթեղ
5 | 33141211 | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ 15մլ, պլաստմասե
6 | 33141211 | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ
7 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 9սմ
8 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 12,5սմ
9 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ 15սմ
10 | 33141211 | Ֆիլտրի թուղթ
11 | 33791300 | Ծածկապակի 18x18մմ
12 | 33791300 | Ծածկապակի 24x24մմ
13 | 33791300 | Ծածկապակի 24x60մմ
14 | 33791300 | Պլաստիկե կաթոցիչ
15 | 33791300 | Առարկայական ապակի 7,5x2,5սմ
16 | 33791300 | Պետրիի թասիկներ, ապակյա
17 | 33791300 | Բաժանող ձագար 250մլ, ապակյա
18 | 33791300 | Ապակյա բաժակներ 250մլ
19 | 33791300 | Ապակյա բաժակներ 1լ
20 | 33141211 | Հախճապակյա հավանգ
21 | 33791300 | Ագլյուտինացիոն փորձանոթներ, ապակյա, կլոր հատակով
22 | 33791300 | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով
23 | 38431710 | Պաստերյան պիպետներ, ապակյա
24 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր
25 | 33141211 | Սպիրտի խծուծներ
26 | 33141155 | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 365*220
27 | 33141211 | Աղիքային մկրատ
28 | 33141211 | Մկրատ
29 | 33141211 | Ատամնաբուժական զոնդ
30 | 33141211 | Պինցետ
31 | 33141211 | Պինցետ անատոմիական
32 | 33141211 | Դոլատո
33 | 33141211 | Մուրճ
34 | 33141157 | Նշտար սրածայր
35 | 33141157 | Նշտար փորավոր
36 | 33141211 | Նշտարի սայր
37 | 33141211 | Հեղուկ չափելու գդալ, 100մլ
38 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մարդու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM
39 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ ձիու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ-CM
40 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոշոր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM
41 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մանր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM
42 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոզի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM
43 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ շան արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM
44 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ կատվի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM
45 | 33121270 | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ թռչնի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM
46 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-Hab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/
47 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-HH/ab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/
48 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-Hкра մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/
49 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/
50 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/
51 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-D սուպեր - CM /դատական բժշկության համար/
52 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար
53 | 33121270 | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար
54 | 33691420 | Արյան առկայությունը հաստատող ախտորոշիչ ժապավեններ
55 | 33691420 | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ
56 | 33691420 | Արյան հետքերի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ
57 | 33691420 | Թեստեր թմրանյութերի համար /տասնյակ/
58 | 33141211 | ԳՔՄՍ դերիվատիզացիոն ռեագենտ
59 | 33691421 | Քլորոֆորմ /հ.ք.մ./ 2
60 | 33691421 | Քլորակիր
61 | 33691421 | Քլորամին
62 | 33691421 | Ֆորմալին 40%
63 | 33691421 | Ամոնյակ 25%
64 | 24321330 | Մեթիլ սպիրտ
65 | 24321340 | Իզոպրոպիլ սպիրտ 99% /ք.մ./
66 | 33621766 | Աղաթթու /ք.մ./
67 | 14411100 | Աղ
68 | 24321440 | Քացախաթթու/ք.մ./
69 | 24321440 | Սառցաքացախաթթու /ք.մ./
70 | 33691849 | Ացետոն /ք.մ./
71 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ
72 | 24321580 | Պետրոլենային եթեր
73 | 24321580 | Եթեր /նարկոզի համար/
74 | 33691421 | Հեքսան
75 | 24311125 | Անջուր նատրիումի սուլֆատ
76 | 24311129 | Կալիումի յոդիդ
77 | 24311129 | Էրիթրոզին
78 | 33141211 | Հյուսվածքների մշակման համար կասետա
79 | 33141100 | Միանգամյա սայրեր միկրոտոմի համար
80 | 33691422 | Պարապլաստ
81 | 24311129 | Ալյումինի օքսիդ
82 | 33691421 | Էթիլացետատ
83 | 33691421 | Դիքլորմեթան
84 | 33211120 | Գլյուկոզ G-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու/
85 | 33211120 | Միզանյութ Urea-Col /Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու/
86 | 33211120 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու/
87 | 33211120 | ԱԼՏ / Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու/
88 | 33211120 | ԱՍՏ /Ասպարտատամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ-հավաքածու/
89 | 33211120 | I Տրոպոնինի արագ որոշման թեստ-կասետ
90 | 33691420 | ԴՆԹ անջատման հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
91 | 33691420 | Մատրիցային ստանդարտ 2
92 | 33141211 | Պոլիմեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
93 | 33141211 | Կատոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
94 | 33141211 | Անոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
95 | 33141211 | Մազանոթային հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
96 | 33141112 | Սպեղանի 5սմx5մ
97 | 33791300 | Բաժակներ նիշերով 100մլ, ջերմակայուն
98 | 33141211 | Բաժակներ նիշերով 120մլ, պլաստմասե
99 | 24321340 | էթիլ սպիրտ 96% /ք.մ./
100 | 24311129 | Յոդի բյուրեղներ
101 | 24311129 | Ամուր կապույտ BB աղ
102 | 24321240 | Քսիլոլ /ք.մ./
103 | 38431720 | Ծայրակալ 0,1-մկլ, զտիչով
104 | 38431720 | Ծայրակալ 100-1000մկլ, առանց զտիչի
105 | 38431720 | Ծայրակալ 5-200մկլ, առանց զտիչի
106 | 33141211 | Նմուշառման փայտիկ՝ զոնդ А2 տիպի
107 | 33141156 | Ձեռնոցներ առանց տալկի M
108 | 33141156 | Ձեռնոցներ առանց տալկի L
109 | 33691159 | I Տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
110 | 33141112 | Սպեղանի 1,25սմx5մ
111 | 33141155 | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120
112 | 33141155 | Աճառային դանակ НЛ 205*75
113 | 33691420 | Մատրիցային ստանդարտ 1
114 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ
115 | 24311129 | Երկաթի /III/ քլորիդ
116 | 33121270 | Ալբումին 10%
117 | 33121270 | Եռաքլորքացախաթթու/ք.մ./
118 | 9211710 | Պարաֆին
119 | 33141100 | Միանգամյա օգտագործման խալաթներ, ջրակայուն
120 | 33141115 | Կափարիչներ
121 | 33141115 | Բամբակ
122 | 33141211 | Էլյուցիոն պլանշետներ
123 | 33141211 | Ագլյուտինացիոն պլանշետներ
124 | 38431720 | Ծայրակալ 1-10մկլ, առանց զտիչի
125 | 33141211 | Մրջնաթթու
126 | 24311129 | Ամոնիումի ֆորմիատ
127 | 24311129 | Ամոնիումի ացետատ
128 | 33141211 | Ացետոնիտրիլ/հատուկ մաքուր/
129 | 33141211 | ԳՔՄՍ ներարկման համակարգ
130 | 33141211 | ԳՔՄՍ աշտարակ
131 | 33141211 | ԳՔՄՍ ծախսանյութերի հավաքածու
132 | 33141142 | Միանգամյա օգտագործման ներարկիչ 5մլ-անց
133 | 33141142 | Միանգամյա օգտագործման ներարկիչ 3մլ-անց
134 | 33141211 | Ապակյա ձագար 40
135 | 33141211 | Ապակյա ձագար 60
136 | 33141211 | Տանին
137 | 33141211 | Կելդալի կոլբա
138 | 33141212 | Ազոտ գազ/բալոնով/
139 | 33141212 | Հելիում գազ/բալոնով/
140 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի մաքրման կոմպլեկտ
141 | 33141212 | Օղակաձև և մեկուսացուցիչներ լայների համար
142 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի ֆերրոլներ
143 | 33141212 | ՈՒլտրաիներտոսկեպատ մեկուսացուցիչ ինլետի
144 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի այրիչ
145 | 33141212 | Բոցա-իոնային դետեկտորի կուտակիչի կոմպլեկտ
146 | 33141212 | Ինլետի հոսքի բաժանմամբ սպասարկման կոմպլեկտ
147 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշառիչ
148 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի նմուշի ծուղակ
149 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի 6 մուտքանի փականի ռոտոր
150 | 33141212 | Գոլորշիացնող նմուշարկիչի շարժիչի գոտի
151 | 33141212 | Ֆերրօլնեռ
152 | 33141212 | 6 մուտքանի փականի փոխամցման գծի միացուցիչ
153 | 33141212 | Լայներ
154 | 33141212 | ՈՒլտրաիներտ լայներ, հոսքի բաժանումով
155 | 33141212 | Ածխաջրերի/խոնավության թակարդ
156 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
157 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
158 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
159 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
160 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
161 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
162 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
163 | 33141212 | Էթանոլի ստանդարտ
164 | 33141212 | Ազոտական թթու
165 | 33141212 | CRF61-200-10-0-DIN9-CO2 Ազոտ գազի ռեդուկտոր
166 | 24451141 | բետտա-նաֆտոլ
167 | 33141211 | Ներարկիչ 10մլ
168 | 33141211 | Դիակից արյան և մեզի նմուշառման համար սրվակներ
169 | 33141211 | Ալկոգել
170 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 1,5 մլ
171 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 2,0 մլ
172 | 33691420 | Էպենդորֆ փորձանոթ 0,5 մլ
173 | 33141211 | AutoMate Express Թերմոֆիշերի գործիքով ԴՆԹ անջատման հավաքածու /փակ համակարգ/
174 | 33141211 | Maxwell® Պրոմեգայի գործիքով ԴՆԹ անջատման հավաքածու /
175 | 33141211 | Ներկանյութի չափի ստանդարտ GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standart v2.0, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
176 | 33141211 | Լուծույթ քսուկների համար
177 | 33141211 | Մազանոթային հավաքածու, Capillary array 36‑cm SeqStudio™ 8 Flex համակարգի համար
178 | 33141211 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 0,2մլ, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
179 | 33141211 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ 0,2 մկլ փորձանոթնորի համար, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար
180 | 33141211 | FTA քարտ /ԴՆԹ-ի բարձր պարունակությամբ ամբողջական արյան նմուշներ/
181 | 33141211 | Նմուշառման ձող՝ զոնդ 4N6FLOQSwab for Crime Scene
182 | 33141211 | ԲԱՀՔ մասս սպեկտրաչափի համար ֆիլտրերի և քարտրիջների հավաքածու
183 | 33141211 | ներարկիչ 50 մլ
184 | 33141212 | մեկանգամյան օգտագործման սավան
185 | 33141211 | Դակիչ 1,2մմ ՖՏԱ քարտերի համար
186 | 33141211 | Գազային քրոմատոգիր-Մասս-սպեկտրոմետր /GC-MS/սարքավորման սրվակ`կափարիչով
187 | 33141211 | Կենսաօբյեկտներում/արյուն, մեզ/ ծանր մետաղների որոշման անալիզատոր
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ Հասցե՝ ՀՀ ք․ Երևան Հերացի 5/1 ՀՎՀՀ` 00405431 Բանկ՝ գանձապետարան Հ/Հ 900018001975 Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Ա. Պետրոսյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ