Հավելված

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն   Բ Ն ՈՒ Թ ԱԳ Ի Ր

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ԱՆ Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար 38-42 ԿՎԱ տիպի     դիզելային էլ.գեներատոր:

Քաշը- ոչ ավել քան 1240կգ./արևապաշտպան խլացուցիչ ծածկով/, պտտաթևերը 1500 պտ/րոպ., 2017 ից 2019թ.թ. արտադրության, եռաֆազ, հաճախականությունը 50 ՀՑ,նոմինալ հոսանք առնվազն Ա72,  ՕԳԳ-90% ից բարձր:

Շարժիչը  1500 պտ/րոպ.,   4 մխոցանի,  ջրային հովացմամբ,վառելիքի տեսակը` դիզելային,  վառելիքի ծախսը 75% բեռի տակ ոչ ավել քան 7.5 լ/ժամ, ավտոմատ մեկնարկիչային,վթարային կանգի համակարգ, վառելիքի մակարդակի ցուցիչ, ինչպես նաև հսկիչ վահանակ:

Անխափան աշխատանքի համար, բաքի տարողությունը 75% բեռի տակ համարժեք լինի առնվազն 8 ժամ աշխատելու համար:

Տեղադրումով  և  մոնտաժման աշխատանքների կատարումով:

Տեղակայման վայրը Ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14/10 հասցեում, ՀՀ ԱՆ Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի պահեստային տրածքի պատվիրատուի կողմից նշված տեղում:

Էլեկտրոսնուցման սենյակի վերազինում՝ գոյություն ունեցող սարքավորումների ապատեղակայում և նորի տեղադրում ու կարգաբերում, ծրագրային կառավարման և մոնիտորինգի հնարավորություն, պատվիրատուի աշխատակիցների ուսուցանում:

Երաշխիք և սպասարկում

Առնվազն 2 տարի

Հետերաշխիքային սպասարկում

Նշանադրումը՝ Մակնիշի առկայություն:

Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագօրծված:

ՀՀ ԱՆ Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ

ՀՀ, ք.Երևան, Տիտոգրադյան 14/10