ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на работы по сооружению сети наружного (уличного) освещения населенного пункта Цгук общины Горайк Сюникского марза РА

Введение

Разработать проект на работы по сооружению наружного освещения 3-й улицы, а также  улицы, соединяющей дорогу межгосударственного значения с 1-й улицей, в населенном пункте Цгук общины Горайк Сюникского марза РА

Настоящая характеристика предназначена для оценки затрат по заказу проектно-сметной документации и для составления технической характеристики на работы  по сооружению наружного освещения 3-й улицы, а также  улицы, соединяющей дорогу межгосударственного значения с 1-й улицей, в населенном пункте Цгук общины Горайк Сюникского марза РА.    Электропитание наружной (уличной) сети освещения планируется обеспечить за счет действующей электросети, что, в свою очередь, обеспечит равномерное распределение освещения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Суть данных работ заключается в сооружении наружного освещения 3-й улицы, а также улицы, соединяющей дорогу межгосударственного значения с 1-й улицей, в населенном пункте Цгук общины Горайк Сюникского марза РА.  Планируется разместить 25-30 ламп уличного освещения на  25-30-и столбах, по направлениям 1-й и 2-й линий.

Требуемые для производства работ лицензии:

Лицензия на деятельность по разработке инженерных разделов градостроительной документации:

Энергетической

Жилищной, общественной, производственной.