**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»

**«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ** կարիքների համար **կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուժային կշռաքարերի հավաքածու ձեռքբերում** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **օգոստոսի 7-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **օգոստոսի 9-ին և**  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում **1.** Հարգելի հանձնաժողով, «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուշային կշռաքարերի հավաքածու» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի հետ կապված խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․ 1. Որպես 20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի չափեր՝ տեխնիկական պահանջում նշված է Ե x Լ x Բ/Խ 230×119×160 մմ: Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք 20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի համար ընդունելի՞ է Ե x Լ x Բ/Խ 230×115×139 մմ չափերը, ինչը պահանջվող չափերից ավելի կոմպակտ է և բեռնախցիկում ավելի քիչ մակերես է զբաղեցնում։ 2. Տեխնիկական պահանջում նշված է հետևյալ «Կշռաքարերը նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում» Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք բեռնախցիկում կշռաքարերի տեղադրումը իրականացվելու է կշռաքարերի մատակարարի կողմից։ Եվ եթե այո, խնդրում եմ նշել ի՞նչ սարքավորում եք տրամադրելու կշռաքարերի տեղադրումն իրականացվելու համար։ Կանխավ շնորհակալ ենք։

Պարզաբանում Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հացերի հետ կապված հայտնում ենք հետևյալը՝ 20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից և եթե փոփոխվում է կշռաքարի երկրաչափական չափերը ապա փոփոխության են ենթարկվում նաև դրանց համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը ։ Հետևաբար ընդունելի կլինեն 230×115×139 մմ չափերով 20 կգ զանգվածով կշռաքարերը եթե բավարարվեն վերոնշյալ և տեղնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս բոլոր պայմաններին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Աննա Ներսիսյանին**:

Հեռախոս` **(+374 10)** **232600/137**

Էլ. փոստ` **gnumner@armstandard.am**

Պատվիրատու` **«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ**