  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի նոյեմբերի 24-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9-Ա
      Ջրային կոմիտեի կարիքների համար Ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի «Բերդիկ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների
                  պատվիրատուի անվանումը
                                                գնման առարկայի անվանումը
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 
                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 

22.11.2023թ.

    









           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ         

24.11.2023թ. 
  տրամադրված 








       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1  ՀՀ Արարատի մարզի «Բերդիկ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ծավալաթերթում նշված կշիռները կարծում եմ սղալ են հաշված:Մասնավորապես. 1. Ձեր կողմից հաշված կշիռների + -10 տոկոսները ճիշտ չեն հաշվարկված: Օրինակ 9տոկոսի -10և +10 տոկոսները լինում են 8. 1և 9.9 , այլ ոչ թե 0.08 և0.1: 2. Ինչ վերաբերվում է բաժինների հաշվարկած տոկոսներին , ապա կարծում եմ, որ բոլոր բաժինների կշիռները սխալ են հաշվարկված, քանի որ սա առաջին դեպքն է, որ ամբողջ ծավալաթերում ոչ մի բաժին չի համընկնում : Օրինակ 1.20 բաժնում կա պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի տեղադրում թվով 199 հատ , որոնց արժեքը շուկայում մոտ 30000 դրամ է : Միայն այս տողի հաշվարկը կլինի մոտավորապես 6000000 ՀՀ դրամ: Սակայն դուք ամբողջ բաժինը հաշվել եք մոտ 4526000 ՀՀ դրամ: Ու այսպես շարունակ մնացած բաժիններում: Ելնելով վերոգրյալից խնդրում եմ վերանայել բոլոր բաժինների տոկոսային կշիռները:




հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 1 Նշված աշխատանքների ծավալաթերթի նշված կշիռները վերանայվել են և հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություն:

                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 2  
Ուսումնասիրելով մրցույթի ծավալաթերթ-նախահաշիվը առաջացել է պարզաբանման ենթակա հարցեր, մասնավորապես Տեխնոլոգիական աշխատանքներ բաժնում նշվել է

Պոլիէթիլենե  (HDPE) եռակցվող

խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում

DN32 - այնինչ չի նշվել PN-ը,

Պոլիէթիլենե  (HDPE) եռակցվող

խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում

DN25 - այնինչ չի նշվել PN-ը:

Խնդրում ենք նշել PN-ները:

Պարզաբանում N 2
Մրցութային ծավալաթերթի՝  197 մասնավոր տների և 2 ՀՆՕ մուտքագծերի փոխարինման տեխնոլոգիական աշխատանքներ բաժնում, պոլիէթիլենե  (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում՝  DN32 և DN25 նոմինալ տրամագծով խողովակների PN - նոմինալ ճնշումները  ընդունել դարձյալ 1.0 ՄՊա :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9-Ա ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Սարգսյանին:
ընթացակարգի ծածկագիրը







 անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ (+374) 10540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anna.sargsyan@scws.am , finansakan2013@mail.am  ։

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

