ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հունիսի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոսանդուղքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունիսի 10-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունիսի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	
	Խնդրում է պարզաբանել հետևյալը՝ ինչ է ներառվում կից ապրանքների ցանկում և լրակազմի մեջ։

	
	


 Հարցադրում

  Պարզաբանում

Հրավերում կատարվել է փոփոխություն՝ ավելացվել է հետևյալը.
	
	Ցանկ՝  հրշեջ ավտոսանդուղքի տեխզինվածութուն.

Անվադողերի շղթա՝ 1 զույգ,

Փողրակ՝  65մմ, 30մ - 2 հատ,

Փողրակի բանալի՝  65մմ - 1 հատ,

Փողրակ՝  52մմ - 1 հատ,

Դիէլեկտրիկ մկրատ՝ 2 հատ,

Բահ՝  1 հատ,

Լինգ՝ 1 հատ,

Գոտի կարաբինով՝ 4 հատ,

Ռետինե  ձեռնոց՝ 2 զույգ,

Կամրջակ՝ 2 հատ,

Անվադողերի արգելակիչ՝ 2 հատ,

Կրակմարիչ՝ ОП-5 - 1 հատ,

Կրակմարիչ՝ ОУ-5 - 1 հատ,

Փոխանցման գլխիկներ՝ 65*75 - 1 հատ,

Շնչառական ապարատ փրկման դիմակով՝ 2 հատ,

Ձող սանդուղք՝ 1 հատ,

Փայտի սղոց՝ 1 հատ,

Մոտո սղոց՝ 1 հատ,

Սաղավարտ՝ 4 հատ,

Վթարային կանգառի նշան՝ 1 հատ,

Դեղատուփ՝ 1 հատ»:




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

