ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 04-ի թիվ  1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29
ՀՀ ԱՆ ««Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.02.2025թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04․02․2025թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, Հրավերի 50-րդ չափաբաժնով պահանջվում է թթվածնային բալոն օդամղիչով (ռեդուկտորով) 10-15լ ծավալով, որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, թե ինչ նկատի ունեք "օդամղիչով (ռեդուկտորով)" ասելով։ Խոսքը գնում է հենց ռեդուկտորի՞ մասին, քանի որ օդամղիչ ասվածը անհասկանալի է մեզ համար։ Ինչպես նաև նշեք, թե ինչ տեսակի ռեդուկտոր է անհրաժեշտ, որ լինի 10-15լ տարողությամբ բալոնի հետ միասին, այսինքն՝ միայն ռեդուկտո՞ր է անհրաժեշտ, թե՞ թթվածնի հոսքաչափի (խոնավացուցիչով) հետ միասին ռեդուկտոր։ Ինչպես նաև նշված չէ, թե բալոնը պետք է լինի նո՞ր, թե՞ կարող է նաև լինել օգտագործված, խնդրում ենք հաստակեցնել։ Նաև պարզաբանեք, թե ինչ որակի սերտիֆիկատ ընդունելի կլինի Ձեզ համար և ում (գերատեսչության, թե արտադրողի) կողմից տրված։ Հարգանքներով,
Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  
Հարգելի գործընկեր,

Թթվածնի բալոնի հետ պետք է լինի ռեդուկտորը և թթվածնի խոնավացուցիչը։

Տեխնիկական բնութագրին կից ֆայլում նշված է, որ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է:

Բալոնը պետք է սերտիֆիկացված կազմակերպությունում անցած լինի անվտանգության ստուգում։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ +37494105130։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arman.hambardzumyan@yeolyan.org 
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1/1 от 04․02․2025 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры YAK-EAChAPDzB-25/29
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-EAChAPDzB-25/29, организованной с целью закупка медицинские изделия для ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении, ниже представляет запросы, полученные 03.02.2025г и предоставленные 04.02.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  Уважаемый коллега, Для 50-го транша Приглашения необходим кислородный баллон с воздушным насосом (редуктором) объемом 10-15 литров, а также наличие сертификата качества. Пожалуйста, уточните, что вы подразумеваете под «с редуктором». Мы говорим о самом редукторе, поскольку термин «воздушный компрессор» нам непонятен? Также уточните, пожалуйста, какой тип редуктора необходим для баллона объемом 10-15 л, т.е. нужен ли только редуктор или редуктор с расходомером кислорода (с увлажнителем)? Также не указано, должен ли баллон быть новым или его можно использовать в качестве старого, уточните, пожалуйста. Также уточните, какой сертификат качества был бы для вас приемлемым и кто его выдал (агентство или производитель). Искренне,
Разъяснение № 1  Изучив содержание вопроса № 1, комиссия решила дать следующее разъяснение: 
Уважаемый партнер,

Кислородный баллон должен быть укомплектован редуктором и увлажнителем кислорода.

В приложенном к технической спецификации файле указано, что Товар должен быть неиспользованным, наличие заводской упаковки обязательно.

Баллон должен пройти проверку безопасности, проводимую сертифицированной организацией.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Арман Амбарцумян под кодом YAK-EAChAPDzB-25/29
Телефон: +37494105130։
Электронная почта: arman.hambardzumyan@yeolyan.org
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-EAChAPDzB-25/29  
PAGE  

