ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО “Ергорсвет”  ниже представляет информацию о договоре № ЕГС-GHAPDzB-21/13,  заключенном 07.05.2021 года в результате процедуры закупки под кодом ЕГС-GHAPDzB-21/13  организованной с целью приобретения электратехнических тваров и строительных материалов для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лампа LED 7 Вт, 4000-4500 к |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364000 |  |  |  |  |  |  |  | Лампа LED, мощность 7 Вт, E 27, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5, Гц, 4000-4500 к, диаметр колбы от 4 до 5 см, срок службы-Не менее 25000 часов,неиспользованная,, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведена не раннее 2020 года. Гарантийный срок не менее 2 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лампа LED, мощность 7 Вт, E 27, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5, Гц, 4000 к, диаметр колбы 4,5 см, срок службы-Не менее 30000 часов,неиспользованная,, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведена не раннее 2020 года. Гарантийный срок не менее 2 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Рубильник 100 А, ШО |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ампер, трехфазный, для каждой фазы стойка предохранителя-для установки плавких предохранителей 100 А, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Понижающий трансформатор 220в/60в/30в/25в |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для снижения напряжения с 220 до 60 вольт, 30 вольт, 25 вольт, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Предохранитель 100 А |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ампер, высота 65-78мм, для установки на pубильниках 100А, частота 50 Гц, + - 5 Гц, плавкий, для переменного тока, предназначен для защиты линий электропередач при перегрузках и коротких замыканиях, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стеклянный предохранитель 1,5 А |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, высота 15-30мм, для установки на приборах , частота 50 Гц, + - 5 Гц, плавкий, для переменного тока, предназначен для защиты линий электропередач при перегрузках и коротких замыканиях, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Провод ПРГ 2.5 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | Для напряжения до 1000 вольт, многожилный, медный, сечение 2.5 мм квадрат, с виниловым изоляционным слоем. Неиспользованный, согласно техническому регламенту. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Полевой провод |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | Медный, из двух литой жилы, сечение каждой жилы 2.5 мм квадрат, сизоляционным слоем, предназначен для подключения телефонных линий. Неиспользованный, согласно техническому регламенту. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Разделительная коробка 20*20 см |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  | Стальая, размер сторон 20 * 20 см, глубина 9 см, с закрывающейся крышкой, предназначен для закрепления нижней части опоры, неиспользованный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разделительная коробка 10*10 см |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | Стальая, размер сторон 10 * 10 см, глубина 6 см, с закрывающейся крышкой, предназначен для закрепления нижней части опоры, неиспользованный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кабельный наконечник, сечение 25 мм |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для отделки концов кабеля с сечением 25 мм, алюминиевый <согласно техническому регламенту>, неиспользованный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Стойка предохранителя, маленький |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |  | Диэлектрик, с высокой термостойкостью, размер установочной части предохранителя 65-78мм, неиспользованный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Стойка предохранителя, большой |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |  | Диэлектрик, с высокой термостойкостью, размер установочной части предохранителя 130-140мм, неиспользованный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Разделительная коробка пластмассовая 21*11*12.5 см |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  | Пластмассовая, размеры- длина 21см, ширина 11см, глубина 12.5см, с закрывающейся крышкой, герметичная, в каждой коробке не менее 2 резиновых заглушек для закрытия отверстий, комплект дюбелей и саморезов. Согласно техническому регламенту, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разделительная коробка пластмассовая 12*12*6 см |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100100 |  |  |  |  |  |  |  | Пластмассовая, размер сторон 12 * 12 см, глубина 6 см, с закрывающейся крышкой, герметичная, согласно техническому регламенту, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Клеммник /25*25мм/ |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначена для соединения концов провода с сечением 10 мм, пластиковый, размеры пары 25*25мм, <согласно техническому регламенту>, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Растворитель |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для растворения красок и химических материалов, марка 646, <согласно техническому регламенту>, неиспользованный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Рабочие перчатки |  |  |  |  |  | пара |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  |  |  | Трикотажные, вязка из натурального хлопка, класс вязки-10, вес одной пары-не менее 40 грамм, с дополнительным латексовым-покрытием, полный облив ладонной части, предназначена для защиты рук, размеры-согласно заявке, неиспользованные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Шпаклевка для металла 2 кг |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54500 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для выравнивания металлических поверхностей, в металлическом контейнере весом 2 кг, с растворителяем 50 грамм, согласно техническому регламенту, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Валик для краски 15 см, с держателем |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для ручной покраски, с держателем, диаметр валика 7,5см, длина 15 см, согласно техническому регламенту, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Tруба ÏÂÕ ö 100 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |  | ÏÂÕ, предназначена для проведения подземных кабелей, Ф 100 мм, <согласно техническому регламенту>, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Tруба ÏÂÕ ö 40 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303000 |  |  |  |  |  |  |  | ÏÂÕ, диаметр 40 мм, пятитиметровыми отрезками, с возможностью последовательного, прикрепления, <согласно техническому регламенту>, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Tруба ÏÂÕ ö 32 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  | ÏÂÕ, предназначена для проведения подземных кабелей, Ф 32 мм, толщина стенки не менее 2 миллиметра, <согласно техническому регламенту>, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Хомут с шурупом Ф 39-46мм |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  | Из стали, диаметр 39-46мм, с резиновой прокладкой, длина шурупа 91 мм, с дюбелем подходящего размера, предназначен для соединения деревянных, пластиковых, металлических деталей, согласно техническому регламенту, неиспользованная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на основании части 6 статьи 15, пункта 2 части 1 статьи 18 закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.04.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО <<Лайт Эксперт>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  |  | Ценовое предложение |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.04.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО <<Лайт Эксперт>> |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/13 |  |  |  |  |  |  |  | 07.05.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО <<Лайт Эксперт>> |  |  |  |  | г. Ереван, ул. Налбандян 25/14, кв. 100, тел. 091 42 55 44, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@lightexpert.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО АКБА Банк сч.№ 220553336375000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 02838511 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Запрос котировок ЕГС-GHAPDzB-21/13 по 2-23-у лоту считать несостоявшимся из-за отсутствия заявки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликовано на сайте www.procurement.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Армен Минасян |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 54 39 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armen-minasyan0@rambler.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО “Ергорсвет”

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.