ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի դեկտեմբերի 02-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՏ  ԳՀԱՊՁԲ 24/27»

Վաղարշապատի համայնքապետարանի «Բարեկարգում տնօրինություն» ԲՀ-ի կարիքների համար հենասյունների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՏ ԳՀԱՊՁԲ 24/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30․11․2024 թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 02.12.2024 թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1

Արդյո՞ք ճիշտ է գրված հայտերը ներկայացնելու հասցեն. ք․ Էջմիածին, Սբ․ Մ․ Մաշտոց 0

Պարզաբանում 1

Հարգելի՛ մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՏ ԳՀԱՊՁԲ 24/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, ք․ Էջմիածին, Սբ․ Մ․ Մաշտոց 0 հասցեով / ճիշտ  հասցե է/։

Հարցադրում 2

Տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված չէ մալուխների միացման համար նախատեսված մետաղական ձողի (40x20x2) երկարությունը։

Պարզաբանում 2

Հարգելի՛ մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք թևից 40 սմ ներքև զոդված է մալուխների միացման համար նախատեսված 60 սմ երկարությամբ մետաղական ձող՝ 40x20x 2 սմ չափով։

Հարցադրում 3

Տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված չէ 50 սմ-անոց ոտքի նյութի տեսակը և չափերը։

Պարզաբանում 3

Հարգելի՛ մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք լուսատուի  ոտք  մետաղական խողովակից 48x2 մմ  երկարությամբ 50 սմ-ոց։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՄՎՀ ԲՏ  ԳՀԱՊՁԲ 24/27» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Խաչիկ Զազյանին։

Հեռախոս +374 94 27 07 00, +374 231 5 36 63 /520/

Էլ. փոստ՝ fingnum@mail.ru

Պատվիրատու՝ Վաղարշապատի համայնքապետարան