ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 24 августа 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 20.08.2021 и предоставленные 24.08.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В конкурсной процедуре на выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС предусмотрено создание «Автоматизированной системы управления технологическими процессами», в составе проектных материалов имеется «Основной комплект рабочих чертежей 30-2018-148-ИО», к которому приложены перечни сигналов «в» и «из» АСУТП.

Прошу указать в чьей границе ответственности находится создание АСУ ТП и в какие сроки эти работы будут выполнены. В случае вхождения этих работ в границы ответственности участника конкурсной процедуры прошу указать источник данных для создания АСУТП и направить эти данные на ознакомление:

- исходные данные для формирования требований к АСУТП,

- требования Заказчика к АСУТП,

- разработка концепции АСУТП,

- отчеты детального изучение объекта автоматизации и отчет о научно-исследовательских работах, связанных с поиском путей и оценкой возможности реализации требований Заказчика,

- техническое задание на создание АСУТП,

- документацию на АСУТП и ее части,

- Схема организационной структуры АСУТП,

- Схема комплекса технических средств (КТС) АСУТП,

- Схема функциональной структуры АСУТП,

- Схема автоматизации,

- Рабочая документация по разработке, составу и конфигурации программного обеспечения,

- Задание на программирование и алгоритмизацию программного обеспечения,

- Задание заводу изготовителю на технические средства АСУТП,

- Задание заводу изготовителю. Алгоритмы технологические.

Прошу указать в чьей границе ответственности находится стадия ввода в действие АСУТП:

- обучение персонала,

- предварительные испытания,

- опытная эксплуатация,

- проведение приёмочных испытаний.

Разъяснение № 1

Создание АСУ ТП входит в границы ответственности участника конкурсной процедуры. Источник данных для создания АСУ ТП представлена в документе “Автоматизированная система управления технологическими процессами” 130-2018-ИОС1.6.

Запрос № 1

В Приглашении на открытый конкурс на выполнение работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» (Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21) указано, что заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения договора субподряда.

В п. 3.4.1 Проекта договора подряда (Приложение №7 к Приглашению на открытый конкурс под кодом «HAEK-BMAShDzB-2/21») указано, что Подрядчик обязан в порядке и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с проектом и ведомостью объема работ выполнять минимум 100% процентов работ самостоятельно, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и в надлежащем качестве.

Далее по тексту Проекта договора в п.8.6 предусмотрена возможность выполнения работ посредством заключения договора субподряда.

Просим дать разъяснение о возможности привлечения субподрядчиков для выполнения работ.

Разъяснение № 1

Из п. 3.4.1 приложения 7 приглашения закупочной процедуры следует, что Заказчик не содействует Подрядчику в ходе выполнения работ указанных в приглашении: весь объем работ выполняется силами подрядчика, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами, а из п. 8.6 следует, что участник может участвовать в закупочной процедуре посредством заключения договора субподряда.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21