Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-19/09

### ՀՀ ԱԳ կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար գեներատորի վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-19/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.05.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 23.05.2019 թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1- Խնդրում եմ նշել գեներատորի մակնիշը, անտիֆրիզի և յուղի ծավալները:

Պարզաբանում N 1-Հարգելի գործընկեր, հայտնում ենք Ձեզ, որ գեներատորի մակնիշն է՝ FG Wilson P33-1, 10,2 լ անտիֆրիզի ծավալն է, իսկ յուղի ծավալը՝ 8,3 լ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-19/09 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Մանուչարյանին:

Հեռախոս՝ (060)47-41-42։

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@cadastre.com։

ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-19/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով