ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար 15Д 100 դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.02.2024թ.ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.02.2024թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում եմ տալ պարզաբանում 1 չափաբաժին -հիմնական ներդիր և 3 չափաբաժին -շարժաթևի ներդիր, որ վերանորոգման չափսերով է անհրաժեշտ, քանի որ նրանք լինում են 0 -ից մինչև 7 վերանորոգման չափսերով:

Պարզաբանում N 1 
ԴԳ15Դ100 դիզել-գեներատորների նորոգման ժամանակ օգտագործվում են «նորմալ» 0 չափսի հիմնական և շարժաթևի ներդիրներ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91:

Էլեկտրոնային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am։
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը:
PAGE  

