ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 1.1 от 25.04.2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HHQK-BMAShDzB-23/4

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-BMASHDZB-23/4, организованной с целью приобретения реконструкции здания ереванской государственной консерватории имени комитаса для нужд комита по градостроительству РА 21.04.2023г и предоставленные 25.04.2023г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | Оценка проекта открытого конкурса шифр HHQK-BMASHDZB-23/4, технический отдел насосной станции: Насосная 2 поввммм м, Н=30м, Н=2,2кВт, 240В (противооборотный) оборудование, т.к. наши исследования ясны. состояние власти, в котором она не существует. Пожалуйста, также сообщите разработчикам, что указанная спецификация оборудования верна. |
| --- | --- |
| Разъяснение № 1 | Представленный участником образец оборудования, требуемого по приглашению <<Насосная установка с 2-мя насосами Q=2,5м3/ч, H=30м, N=2,2кВт, 240В(противооборотный)>> не должен иметь ниже техническая характеристика <мощность>, но может быть до 20 процентов выше. При этом сообщаем Вам, что основные технические характеристики /характеристики/ оборудования «Насосная установка с 2-мя насосами Q=2,5м3/час, H=30м, N=2,2кВт, 240В (противоток)» составляют H: давление и Q: объем воды, а предлагаемое участником оборудование должно одновременно отвечать двум требованиям: при требуемом давлении (параметр высоты H=---m) оно должно обеспечивать требуемое количество воды (Q=---м3/ ч или л/с). А остальные характеристики носят вспомогательный характер, и их точное соблюдение не считается обязательным условием. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Нарине Николаян под кодом HHQK-BMASHDZB-23/4.

Телефон: 011 621 821

Электронная почта: tender4@minurban.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-BMASHDZB-23/4