ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար էլեմենտների և մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ նոյեմբերի 18-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ նոյեմբերի 21-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1- Չափաբաժին 12․ Ընդունելի՞ է արդյոք 7,2Աժ-ի փոխարեն 7,5Աժ ունակությամբ մարտկոցը։ Արդյո՞ք 94,3մմ-ը դա մարտկոցի բարձրությունն է առանց սեղմակների։ Արդյոք այս չափաբաժնում սխալմունք չէ՞ "մեկնարկային/стартерный" պահանջը։ Չափաբաժին 11․ հայերեն նշված է սեղմակ F1 (7,95 x 4,8մմ), իսկ ռուսերեն՝ клемма F2 (7,95 x 4,8мм)։ Ո՞ր պահանջն է ճիշտ։ Ընդունելի՞ են արդյոք այս չափաբաժնում 7,5Աժ ունակությամբ մարտկոցները։ Չափաբաժին 10․ Ինչո՞վ է պայմանավորված այս չափաբաժնում Delta կամ համարժեքը Security Force, Asterion պահանջը, երբ միևնույն տեսակի մարտկոցներ պահանջվում են նաև 6-րդ չափաբաժնում առանց մակննիշներ նշելու։ Չափաբաժիններ 6, 7, 10, 11, 12, 21․ ընդունելի՞ են արդյոք նշված չափսերից      1-3մմ շեղումները։
Պարզաբանում 1
Չափաբաժին 12․ 7,5 Աժ ունակությունը ընդունելի է: 94,3մմ-ը դա մարտկոցի բարձրությունն է առանց սեղմակի, սեղմակ՝ F2: Տվյալ չափաբաժնում "մեկնարկային/стартерный" պահանջ նշված չէ:
Չափաբաժին 11․ Ճիշտ տարբերակը ռուսերենում նշված F2-ն է: 7,5 Աժ ունակությունը ընդունելի է:
Չափաբաժին 10-ը և 6-ը տարբերվում են իրենց տեխնիկական բնութագրով (գելային և կապարաթթվային):
Չափաբաժիններ 6,7,10 և 21-ում ընդունելի են 1-3մմ շեղումներ, իսկ չ/բ 11,12-ում՝ ոչ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

