ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 հունվարի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունվարի 23-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունվարի 29-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	Հարցադրում


	Թիվ 7-րդ չափաբաժնում ներառված լուսատուի տեխնիկական բնութագիրը հստակ չի նկարագրում ինչ տիպի լուսատուի մասին է խոսքը: 

Արդյո՞ք խոսքը փողոցի թե արդյունաբերական լուսատուի մասին է, ինչպես նաև հստակեցնել լուսատուի ձևը կլոր է թե՛ ուղղանկյունաձև:


	Պարզաբանում
	Գնահատող հանձնաժողովը վերանայեց գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստը և արձանագրեց, որ թիվ 7 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում լուսատուի տեսակը և ձևը նշված չէ, իսկ պահանջվող չափսերը ճիշտ նշված չեն, ուստի որոշեց թիվ 7 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարել լրացում՝ ավելացնելով  «Տեսակը՝ արդյունաբերական, ձևը՝ կլոր», ինչպես նաև «Ընդհանուր չափերը՝ 42,5x13,5x44,5սմ(±1սմ)» խմբագրել հետևյալ կերպ՝ «Տրամագիծը՝ 35 ÷ 40սմ»:


 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

