ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-20/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` հորատման և էլեկտրատեխնիկական սարքեր-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-20/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.12.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 09.12.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի Մրցույթի կազմակերպիչ

խնդրում եմ պարզաբանել բենզինային գեներատորի 8Կվտ հզորությունը առավելագույն թե նվազագույն մեծությունն է նշված և այն առավելագույն ելքային թե նոմինալ հզորությունն է։

Պարզաբանում N 1`

ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-25-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 2-րդ չափաբաժնի Էլեկտրատեխնիկական սարքեր  /8ԿՎՏ հզորության էլեկտրակայան/ տեխնիկական բնութագրի պարզաբանման ենթակա հարցերի վերաբերյալ հայտում եմ`

Բենզինային գեներատորի 8Կվտ հզորությունը դա աշխատանքային մեծությունն է և նոմինալ հզորությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-20/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  armine.simonyan@mil.am ։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-20/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

09.12.2024թ.