ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հունիսի 11-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.06.2019թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.06.2019թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ ճշգրտել ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49 ծածկագրով մրցույթի 2-րդ չափաբաժնի 50-1500 մկլ պիպետի ծավալի մեծությունը: Քանի որ 50-1500 մկլ տիրույթը ոչ իրատեսական է:

Հարցադրում N 2`

Հարգելի գործընկեր,

Խնդրում ենք պարզաբանել ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49  ծածկագրով մրցույթի  2-րդ չափաբաժնի համար  նախատեսված է  հետևյալ տեխնիկական բնութագիրն:

2 Էլեկտրոնային պիպետների հավաքածու	Ներառված

1. ավտոմատ էլեկետրոնային պիպետ ծավալային, 0,2-10mkl տիրույթով, սխալանքը մինչև 0,8տոկոս  1 հատ

2. ավտոմատ էլեկետրոնային պիպետ ծավալային, 10-200mkl տիրույթով, սխալանքը մինչև 0,8տոկոս 1 հատ

3. ավտոմատ էլեկետրոնային պիպետ ծավալային, 50-1500mkl տիրույթով, սխալանքը մինչև 0,8տոկոս 1 հատ

4. ավտոմատ էլեկետրոնային պիպետ, 500-5000mkl տիրույթով, սխալանքը մինչև 0,8տոկոս 1 հատ

Լիցքավորման հնարավորությամբ

Ներառված լիցքավորող ստենդ 4 պիպետների համար 1 հատ

Որակի սերտիֆիկատ, LCD դիսպլեյ, չափագրման հավաստագիր

Մեր կողմից առաջարկվող ապրանքները ունեն հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը`

channel	Volume	Increment T	Test Volume	Inaccuracy	Imprecision

1-channel	0,5 - 10  μl	0,01 μl	10 μl	          ±1,00 տոկոս	±0,60 տոկոս

1-channel	10 - 200 μl	0,1 μl	200 μl	±0,60 տոկոս	±0,20 տոկոս

1-channel	50 - 1000 μl	1 μl	      1000 μl	±0,60 տոկոս	±0,20 տոկոս

1-channel	250 - 5000 μl	5 μl	        5000 μl	±0,60 տոկոս	±0,15 տոկոս

Ներառված լիցքավորող ստենդ 1 պիպետի համար 1 հատ ( Ընդհանուր 4 հատ ստենդ ):

Խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք մեր կողմից ներկայացված գերմանական արտադրության ( Boeco GmbH ) էլեկտրոնային պիպետների տեխնիկական բնութագրերը  կդիտվեն համարժեք:

Խնդրում ենք պարզաբանել նաև  չափագրման հավաստագիր փաստաթուղթը ինչ է իրենից ներկայացնում:

Պարզաբանում N 1`

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49» ծածկագրով մրցույթի 2-րդ չափաբաժնում 50-1500 մկլ ծավալի մեծության պիպետի չափսը նշված է ճիշտ և համապատասխանում է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ձեռք բերվող էլեկտրոնային պիպետի տեխնիկական բնութագրին:

Պարզաբանում N 2`

Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի համարժեք լինելու հարցը չի կարող քննարկվել այս փուլում, իսկ ինչ վերաբերվում է չափագրման հավաստագիր փաստաթղթին, ապա դա այն փաստաթուղթն է, որը տրվում է արտադրող կազմակերպության կողմից, ինչը հավաստում է էլեկտրոնային պիպետի ստուգված լինելու փաստը և ճշտությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

« ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/49»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Տերյանին

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  g.teryan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-7/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

11.06.2019թ